
	
                                                                                                                                                                                    Anexa nr. 23
                                                                                                                                                                              la Documentația standard nr.____
                                                                                                                                                                                 din “____” ________ _______
Specificații de preț 
	

	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	

	Procedura de achiziție : nr. _______din_________

	Obiectul de achiziției: ,,Achiziționarea pieselor de schimb pentru pompele KsV, CET Sursa-1”

	Nr. d/o.
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	U.M.
	Canti-tatea
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (inclusiv TVA)
	Suma
(fără TVA)
	Suma (inclusiv TVA)
	Termenul de
livrare/prestare
	Termen de achitare
	Discount
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 Lotul 1: Pompa КсВ 90-155/ Насос  КсВ 90-155
 COD CPV – 42100000-0     

	1.1
	Rotorul pompei КсВ 90-155-С 
Ротор насоса КсВ 90-155-С
	buc
	2
	
	
	
	
	01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central.

	până la 60 de zile din data facturării
	

	1.2
	Arborele pompei КсВ 90-155-С                                                                             Вал насоса КсВ 90-155-С
	buc
	4
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Roată de precuplare (preacționare) a pomei КсВ 90-155-С                Колесо предвключенное насоса КсВ 90-155-С
	buc
	4
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Bucșa (manșon) rulmentului statorului pompei КсВ 90-155-С                       Статорная втулка подшипника насоса КсВ 90-155-С
	buc
	10
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Bucșa (manșon) rotorului rulmentului pompei КсВ 90-155-С                Роторная втулка подшипника насоса КсВ 90-155-С
	buc.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 1
	
	
	
	
	

	Lotul 2:   Pompa КсВ 125-140-1/Насос  КсВ 125-140-1    
COD CPV – 42100000-0                       

	2.1
	Rotorul pompei КсВ 125-140-1-С                                                           Ротор насоса КсВ 125-140-1-С
	buc
	2
	
	
	
	
	01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central.

	până la 60 de zile din data facturării
	

	2.2
	Arborele pompei КсВ 125-140-1-С                                                             Вал насоса КсВ 125-140-1-С
	buc
	3
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Disc de echilibrare (lagăr de axialitate) a pompei КсВ 125-140-1-С  
Диск разгрузочный (подпятник) насоса КсВ 125-140-1-С
	buc
	3
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Suportul pompei КсВ 125-140-1-С                                                
 Подушка насоса КсВ 125-140-1-С
	buc
	3
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Roată de precuplare (preacționare) a pomei КсВ КсВ 125-140-1-С     Колесо предвключенное насоса КсВ КсВ 125-140-1-С
	buc
	3
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Bucșa (manșon) rulmentului pompei  КсВ КсВ 125-140-1-С     
Втулка подшипника насоса КсВ КсВ 125-140-1-С
	buc
	10
	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Bucșa (manșon) rulmentului pompei  КсВ КсВ 125-140-1-С     
Втулка подшипника насоса КсВ КсВ 125-140-1-С
	buc
	10
	
	
	
	
	
	
	

	Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 2
	
	
	
	
	

	Valoarea estimativa totala
	
	
	
	
	

	

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	



