| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.____ din “____” ________ _______ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedura de achiziție : nr. _______din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției: ,,Achiziționarea pieselor de schimb pentru pompele KsV, CET Sursa-1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o. | Denumirea bunurilor/serviciilor | U.M. | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (inclusiv TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (inclusiv TVA) | Termenul de livrare/prestare |  |  | Termen de achitare |  | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
| Lotul 1: Pompa КсВ 90-155/ Насос КсВ 90-155 COD CPV – 42100000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Rotorul pompei КсВ 90-155-С Ротор насоса КсВ 90-155-С | buc | 2 |  |  |  |  | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. |  |  | până la 60 de zile din data facturării |  |  |
| 1.2 | Arborele pompei КсВ 90-155-С Вал насоса КсВ 90-155-С | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Roată de precuplare (preacționare) a pomei КсВ 90-155-С Колесо предвключенное насоса КсВ 90-155-С | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Bucșa (manșon) rulmentului statorului pompei КсВ 90-155-С Статорная втулка подшипника насоса КсВ 90-155-С | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Bucșa (manșon) rotorului rulmentului pompei КсВ 90-155-С Роторная втулка подшипника насоса КсВ 90-155-С | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2: Pompa КсВ 125-140-1/Насос КсВ 125-140-1 COD CPV – 42100000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Rotorul pompei КсВ 125-140-1-С Ротор насоса КсВ 125-140-1-С | buc | 2 |  |  |  |  | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. |  |  | până la 60 de zile din data facturării |  |  |
| 2.2 | Arborele pompei КсВ 125-140-1-С Вал насоса КсВ 125-140-1-С | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Disc de echilibrare (lagăr de axialitate) a pompei КсВ 125-140-1-С Диск разгрузочный (подпятник) насоса КсВ 125-140-1-С | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Suportul pompei КсВ 125-140-1-С Подушка насоса КсВ 125-140-1-С | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Roată de precuplare (preacționare) a pomei КсВ КсВ 125-140-1-С Колесо предвключенное насоса КсВ КсВ 125-140-1-С | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Bucșa (manșon) rulmentului pompei КсВ КсВ 125-140-1-С Втулка подшипника насоса КсВ КсВ 125-140-1-С | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Bucșa (manșon) rulmentului pompei КсВ КсВ 125-140-1-С Втулка подшипника насоса КсВ КсВ 125-140-1-С | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativa totala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |