ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea serviciilor de mentenanță a stației de producere a oxigenului medical SUMMER prin achiziție publică de valoare mică.

1.	Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”

2.	IDNO: 1003600152673

3.	Adresa MD 2001, mun. Chişinău, str. Melestiu, 20;

4.	Numărul de telefon/fax: 022 809 463

5.	Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitiiscm1@gmail.com

6.	Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

7.	Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | 50400000-9 - | Generator de oxigen Model OxyFresh 200 | serviciu | 1 | Verificare/Testare/Calibrare Verificare UPS Schneider Electric Schimbare filtre Generator de oxigen MHA65-D(1 buc); MHA65-DS(1 Buc) odata la 2000 ore in sarcina.(filtrele nu sunt incluse) |  |
| 1.2 | 50400000-9 - | Senzor de Zirconiu Generator de Oxigen (ZIR-OXY-SENS) | serviciu | 1 | La Solicitare |  |
| 1.3 | 50400000-9 - | Amortizoare de zgomot la Generatorul de oxigen | serviciu | 1 | La Solicitare |  |
| 1.4 | 50400000-9 - | Compresor de aer Model SK25/ 11bar | serviciu | 1 | KIT B (la solicitare): -Pinza de filtru 1 -Spuma radiator -Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Filtru separator 1 -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) Alte Lucrari: -Verificarea curea de antrenare -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatului -curatarea compresorului si radiatorului -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunei de intrare in |  |
| 1.5 | 50400000-9 - | Compresor de aer Model SK25/ 11bar | serviciu | 1 | KIT C (la solicitare): -Pinza de filtru 1 -Spuma radiator -Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Filtru separator 1 -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) -Curea trapezoidala 1 - Kit Intretinere supapa min. presiune 1 -Kit intretinere supapa admisie 1 -Kit intretinere supapa comanda aerisire 1 -Kit intretinere supapa termostatica 1 -Kit intretinere rulmenti 1 Alte Lucrari: -Verificarea curea de antrenare -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatului -curatarea compresorului si radiatorului -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunei de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent). |  |
| 1.6 | 50400000-9 - | Uscator de Aer Model iDFA-60 (SMC/Japonia) | serviciu | 1 | 1)Masina curatata: • Verificați strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale. • Verificaţi circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei şi agent frigorific. • Măsurați și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. • Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar. • La sfârșit, verificați funcționarea mașinii. 2)Condensatorul Desfacere/Curatare |  |
| 1.7 | 50400000-9 - | Sistemul de filtrare aer MHA- 260/G + G01; MHA-260/H; MHA- 260/C; MHA-260/DS (antibacterial). Verificare/Curatare Purje. | serviciu | 1 | Cartus Filtru (P)= 1 buc Cartus Filtru (G)= 1 buc Cartus Filtru (H)= 1 buc Cartus Filtru (D)= 1 pcs Curatare/Ungere Filtru separator ciclonic= 1 buc Purja mecanica pentru filtre= 4 buc Pretul include schimbarea cartusilor |  |
| 1.8 | 50400000-9 - | Rezervor de Aer 500L (Model AVT500/11 bar) Purja automata: model RD50016-15G | serviciu | 1 | Verificare Scurgeri Verificare purja automata. |  |
| 1.9 | 50400000-9 - | Rezervor de Oxigen AISI304 500L (Model AVT500/11 bar) | serviciu | 1 | Verificare Scurgeri |  |
| 1.10 | 50400000-9 - | Sistem de filtrare antibacterian a oxigenului medic Model MHA- 65/D+MHA-65/DS | serviciu | 1 | Schimbare elemente filtrante: -Model MHA-65/D -Model MHA-65/DS |  |
| 1.11 | 50400000-9 - | Senzor de Oxigen Model OX-600 (RKI) | serviciu | 1 | Verificare/Testare/Calibrare Schimbare Baterii la necesitate (pret neinclus) |  |
| 1.12. | 50400000-9 - | Detector de fum cu alarma | serviciu | 1 | Verificare/Testare/Calibrare Schimbare Baterii la necesitate (pret neinclus) |  |
| 1.13 | 50400000-9 - | Rampa cu butelii de rezerva Model:Model PF-5121-00O2 + PF- 40UT-000P+PF-4202-00O2+PF- 3902-0000+PF-40DF-S0O2+KT- 4200-00EV+KT-4200-0010+KT- 2200-2000+KT-2200-HWA1+AQ- 2521-0001 | serviciu | 1 | Verificare/Testare/Calibrare Schimbare garnituri la necesitate (pret neinclus) |  |
| 1.14 | 50400000-9 - | Control and Reducer Panel O2 MGSAPL6 + Transducer 0-16 bar (cod. 10201010016 ) | serviciu | 1 | Verificare/Testare/Calibrare Schimbare garnituri la necesitate. |  |
| 1.15 | 50400000-9 - | Conditioner Boche | serviciu | 1 | Verificare/Testare/Calibrare Schimbare Baterii la necesitate (pret neinclus) |  |
| 1.16 | 50400000-9 - | Filtru de admisie a aerului în container (Conform ISO 16890; Filter Class G3 - G4) | serviciu | 1 | Verificare/Curatare Schimbare Filtru la necesitate (pret neinclus) |  |
| 1.17 | 50400000-9 - | Sistem de drenare pentru evacuarea condensului din compresor și uscător. | serviciu | 1 | Verificare/Curatare Schimbare element incalzitor la necesitate (pret neinclus) |  |
| 1.18 | 50400000-9 - | Panou electric | serviciu | 1 | Verificare Panou electric Verificare si stergere erori de pe releul de tensiune |  |
| 1.19 | 50400000-9 - | Manopera | serviciu | 1 | Lucrari pentru alte activitati se achita conform tarifului pe ore de activitati desfasurate(ora de munca incepe din momentul deplasarii catre beneficiar de la sediul prestatorului) |  |
| Valoarea estimativă totală- 164 880 |  |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant- nu sunt

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate-30.06.2026

11. Termenul de valabilitate a contractului- 31.12.2026

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Conform Anexei nr. 7 din Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri şi servicii, aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.202,1 confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu încarcat in sistemul SIARSAP |
| 2. | Specificații tehnice | Conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu încarcat in sistemul SIARSAP |
| 3. | Specificații de preț; | Conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu încarcat in sistemul SIARSAP |
| 4. | Declaraţie privind valabilitatea ofertei | Documentația standard (anexa nr. 8) | Obligatoriu încarcat in sistemul SIARSAP |
| 5. | Declarație de proprie răspundere, privind garanția serviciilor executate, | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic |  |
| 6. | Certificat privind atestarea tehnico-profesională a ingenerului, care va efectua serviciile de mentenanță. | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic | Obligatoriu încarcat in sistemul SIARSAP |
| 7. | Certificat de instruire de la producător sau de către alt organism autorizat de producător, pentru ingenerul angajat să efectueze lucrările pentru modelul solicitat. | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic. | Obligatoriu încarcat in sistemul SIARSAP |
| 8. | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național. | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic | Obligatoriu încarcat in sistemul SIARSAP |
| 9. | Declarație de eligibilitate | Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică (anexa nr.2) | Obligatoriu încarcat in sistemul SIARSAP |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică)- nu este cazul

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz)- nu este cazul

15. Ofertele se prezintă în valută- lei moldovenești

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului- cel mai mic preț cu corespunderea cerințelor solicitate

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

-	conform SIA RSAP /până la: conform SIA RSAP

-	pe: conform SIA RSAP

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor- 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor- SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare- română

23. Alte informaţii relevante- nu sunt

Conducătorul grupului de lucru : Iurie ȚUGUI