Anexa nr.23 la Documentația standard nr : ocds-b3wdp1-MD-1716891560174 . Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP Obiectul achiziției: Materiale electrice Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lot. I 31600000-2 Spot LED incastrat 300x300x13 mm, 220V, 24W, 6000K. buc. 25 În decurs de 10 zile din data semnării contractului, după caz Spot LED incastrat d=225, H=22 mm, 220V, 18W, 4000K. buc. 25 Spot LED incastrat d=200 mm, 220V, +-20W, IP>31, 4000K. buc. 115 Cord ULP - L = 1.3 m,( nr. catalog LV434201) buc. 1 Covorase dielectrice 600x600mm buc. 20 Intrerupator automat 2A, 220V buc. 30 Întrerupător basculant 220V, 32A buc. 6 Întrerupător basculant 220V, 20A buc. 20 Întrerupător basculant 380V, 20A buc. 8 Separator de sarcina basculant 2P, 25A buc. 30 Dulie E40 buc. 30 Tub fluorescent 36W/840, G13, 1200mm buc. 50 Tub fluorescent 36W/865, G13, 1200mm buc. 50 Tub fluorescent 18W/865, G13, 1200mm buc. 50 Tub fluorescent 18W/865, G13, 600mm buc. 100 Tub fluorescent 18W/840, G13, 600mm buc. 100 Tub fluorescent 8W/865, G5, 300mm buc. 50 Tub ST8B-1200mm 18W/865 230V OSRAM buc. 500 Ballast electronic 4 x 18W T8 VOSSLOH-SCHWABE buc. 20 Cablu electric, Cu, rezistent la incediu, doua izolatii, 3x1.5 mm2 m. 200 Cablu electric, Cu, rezistent la incediu, doua izolatii, 3x2.5 mm2 m. 200 Cablu electric, VVG negru, 3x1,5 mm2 m. 200 Cablu electric, VVG negru, 3x2,5 mm2 m. 200 Corp de iluminat LED atirnat, unghiul fascicul 120 grade, rotund, fluxul luminos > 20000lm, 220V, IP>44, rotund, cu lanț de sigurantă buc. 20 Corp de iluminat LED PL-UL 13 P 13W 4000K buc. 50 Corp de iluminat p/u LED, extern, 1200mm, sub lampi 2xLD-40, G13 buc. 50 Cutie de distributie externa, d=100mm2, IP>44 buc. 20 Cureluse plastic negre, 4.8mm2 x 290mm2 buc. 300 Forbox, 10mm2 buc. 100 Priza externa dubla, 220 V, 3 contacte buc. 10 Priză fixă industrială pe perete set cu fișă mobila, 220V, 3 contacte, 25A, IP44 buc. 5 Fișă mobilă set cu priza mobila, 220V, 3 contacte, 25A, IP44 buc. 5 Post cu butoane PKE-712-2-Y3 (start+stop) >IP54 buc. 1 Bloc de actionare electrica Belimo SMD 24R 24VAC/DC buc. 2 Adapter LED PL-PA1210 IP20 buc. 20 Adapter LED 250W, 12V/220, 22A buc. 20 Adapter LED 250W, 12V/220, 11A buc. 20 Transformator banda LED 220/12V 360W ventilator TDM buc. 20 Lampa HQI-T 400W/N/Si E40 buc. 15 Lampa HQI-T 150W/830 WDL PB G12 buc. 50 Lampa HQI-TS 150W RX7s-24 buc. 15 Lampa LED SPR5060 7W/830 230V E14 buc. 50 Lampa LED LVPAR1650120 5W/840 GU10 230V buc. 50 Lampa LED SR6360 7w/830 E27 buc. 50 Lampa LED -36V, 6-10W, E-27, AC/DC buc. 100 Canal cablu, 2000x100x60mm, plastic alb, buc. 20 Priză modulară pentru canal cablu, 16A, 230V, alb buc. 80 Rama dubla pentru canal cablu PVC, alb buc. 40 Capac capăt pentru canal cablu 100x60mm buc. 20 Conector cablu canal 100 x 60 mm fixat plastic buc. 20 Intrerupator intern, cu 1 clapa buc. 20 Intrerupator intern, cu 2 clape buc. 20 Canal cablu, 2000x15x30mm, plastic alb, buc. 20 Canal cablu, 2000x15x20mm, plastic alb, buc. 20 Canal cablu, 2000x25x30mm, plastic alb, buc. 20 Canal cablu, 2000x15x15mm, plastic alb, buc. 20 Canal cablu, 2000x40x100mm, plastic alb, buc. 10 Tub gofrat metalic (d-16 mm) m. 100 Projector LED, 30W, 6500K buc. 20 Contor trifazat cu conectare direct, 100-120A buc. 5 Contor trifazat cu conectare prin TC, 5A buc. 6 Scurtcircuitor mobil de joasa tensiune, 4 clesti tip „crocodil„ buc. 2 Cheie universală pentru tablouri electrice, 4 capete 76 mm buc. 20 Banda izolanta 20m x 19mm rosu buc. 50 Ciocan de lipit 40 W (110 - 240 V) buc. 5 Ciocan de lipit 60 W (110 - 240 V) buc. 3 Ciocan de lipit 75 W (110 - 240 V) buc. 3 Fen tehnic 2000 W buc. 2 Convector electric încălzire, 1500-2000 W buc. 10 Sursă de alimentare neîntreruptă UPS-650W buc. 5 Șină zero izolată 111 mm cu prindere pe bară DIN (verde) buc. 50 Șină zero izolată 111 mm cu prindere pe bară DIN (albastru) buc. 50 Menghina rotativa de masa 65mm buc. 3 Telecomanda TOP-432EE buc. 5 Prelungitor 5 prize cu impamantare 5 m buc. 20 Prelungitor 5 prize cu impamantare 3 m buc. 20 Arzator gaz cu furtun flexibil 4-5m și butelie gaz 5 l set. 1 Ciocan rotopercutoar cu sistem de prindere SDS-plus buc. 1 Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________________ În calitate de: ____________________ Ofertantul: _______________________Adresa:___________________________________________________________