## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]
Numărul licitaţiei: |  |  | COP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Articolelor Parafarmaceutice conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 Repetat | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
33100000-1 | 1 | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic |  |  |  | Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărat picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1) g de apă distilată la temperatura (20±2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - manșon de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 140cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1½ , apirogen, netoxic. Ambalat individual
| 2 | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1½ (Consumabil nr. 1380 ) | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1½ (Consumabil nr. 1380 ) |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml sau 6 ml, - ac 22Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual
| 3 | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼ (Consumabil nr. 1379 ) | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼ (Consumabil nr. 1379 ) |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml sau 6 ml, - ac 22Gx1¼ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual
| 4 | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ (Consumabil nr. 1376 ) | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ (Consumabil nr. 1376 ) |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml sau 24 ml, - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC; - ambalate individual
| 5 | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (Consumabil nr. 1373 ) | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (Consumabil nr. 1373 ) |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml sau 12 ml - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip. - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual
| 6 | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1 (Consumabil nr. 1377 ) | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1 (Consumabil nr. 1377 ) |  |  |  | Seringi sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 2 ml - 3 ml, - ac 23Gx1 - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free;- ambalate individual
| 7 | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (Consumabil nr. 1373 ) | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (Consumabil nr. 1373 ) |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml sau 12 ml - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip. - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual
| 8 | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1 | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1 |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml sau 6 ml, - ac 22Gx1 - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual
| 9 | Seringă Jane 60 ml (Consumabil nr. 1391 ) | Seringă Jane 60 ml (Consumabil nr. 1391 ) |  |  |  | 1. tip: Jane 2.mărime: 60 ml 3.steril 4.ambalaj individual
| 10 | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, M (Consumabil nr. 1218 ) | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, M (Consumabil nr. 1218 ) |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, vinil, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
| 11 | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½ (Consumabil nr. 1375 ) | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½ (Consumabil nr. 1375 ) |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml sau 24 ml, - ac 20Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC; - ambalate individual

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | COP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Articolelor Parafarmaceutice conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 Repetat | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic | 3: Bucată; 4: 800; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. | 1033.33
3310000-1 | 2 | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1½ (Consumabil nr. 1380 ) | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1½ (Consumabil nr. 1380 ) | 3: Bucată; 4: 7500; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. | 2400
3310000-1 | 3 | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼ (Consumabil nr. 1379 ) | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼ (Consumabil nr. 1379 ) | 3: Bucată; 4: 7500; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. | 2400
3310000-1 | 4 | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ (Consumabil nr. 1376 ) | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ (Consumabil nr. 1376 ) | 3: Bucată; 4: 1500; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. | 1200
3310000-1 | 5 | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (Consumabil nr. 1373 ) | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (Consumabil nr. 1373 ) | 3: Bucată; 4: 15000; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. | 7350
3310000-1 | 6 | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1 (Consumabil nr. 1377 ) | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1 (Consumabil nr. 1377 ) | 3: Bucată; 4: 32000; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. | 10499.2
3310000-1 | 7 | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (Consumabil nr. 1373 ) | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (Consumabil nr. 1373 ) | 3: Bucată; 4: 40000; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. | 21976
3310000-1 | 8 | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1 | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1 | 3: Bucată; 4: 48000; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. | 18144
3310000-1 | 9 | Seringă Jane 60 ml (Consumabil nr. 1391 ) | Seringă Jane 60 ml (Consumabil nr. 1391 ) | 3: Bucată; 4: 100; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. | 257.04
3310000-1 | 10 | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, M (Consumabil nr. 1218 ) | Mănuşi pentru examinare, netede, vinil, nesterile, M (Consumabil nr. 1218 ) | 3: Bucată; 4: 30000; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. | 9696
3310000-1 | 11 | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½ (Consumabil nr. 1375 ) | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½ (Consumabil nr. 1375 ) | 3: Bucată; 4: 7000; 9: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. | 17143.7
|  |  |  | 5: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 92099.27

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________