## PARTEA II

## CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor de construcție a grupului tehnic-sanitar pe teritoriul

Rezervației Naturale ”Orheiul-Vechi”

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, orașul Orhei, s. Butuceni

- Beneficiar/Autoritate contractantă – Instituția Publică Rezervația Cultural – Naturală ”Orheiul Vechi”

- Statutul de protecție – Aria Rezervației ”Orheiul Vechi” este protejată prin Legea nr. 251/2008 ca patrimoniu cultural și natural.

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №

Construcții beton armat (CBA)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de terasament |  |  |
| 1 | TsC02D1 | Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 m3, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 2,4000 |
| 2 | TsA02E | Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime < 1,5 m teren mijlociu. | m3 | 11,2400 |
| 3 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,4000 |
| 4 | TsD02A1 | Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,4000 |
| 5 | TsD7A1 | Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se cu pămînt necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 2,4000 |
|  |  | Capitolul 2. Structura din beton armat |  |  |
| 6 | TsC54C | Strat de fundație din pietriș | m3 | 40,0000 |
| 7 | CC01E | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere | kg | 2 268,0000 |
| 8 | CC01F | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere | kg | 3 202,0000 |
| 9 | CA02C | Beton simplu turnat în fundații clasa C8/10 | m3 | 10,0000 |
| 10 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 271,2000 |
| 11 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații clasa C16/20 | m3 | 56,0000 |
| 12 | CB11A | Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșeilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 150,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Hidroizolare fundații |  |  |
| 13 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau glețuitorul de cauciuc | m2 | 240,0000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №

Soluții arhitecturale

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Finisări. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pardosele |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselelor Betonocontact | m2 | 71,0300 |
| 2 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din morțar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin | m2 | 71,0300 |
| 3 | CG56A | Sapă din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm. Material mărunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformație, cârpe, martori) = 1,0050 | m2 | 71,0300 |
| 4 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Ghidroizol" într-un strat | m2 | 71,0300 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselilor Betonocontact | m2 | 71,0300 |
| 6 | CG47D | Pardoseli din plăci de porțelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci 400x400 | m2 | 71,0300 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereți |  |  |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților - Betonocontact | m2 | 37,0000 |
| 8 | CI06C | Placaj din faianță smălțuită, nesmălțuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni 300x600 mm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 37,0000 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților | m2 | 74,0000 |
| 10 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri acriloetilenici în emulsie apoasă, aplicate în 3 straturi pe suprafețe de beton sau zidărie pe glet existent, executate manual | m2 | 74,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Tavane |  |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor | m2 | 71,0300 |
| 12 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri acriloetilenici în emulsie apoasă, aplicate în 3 straturi pe suprafețe de beton sau zidărie pe glet existent, executate manual | m2 | 71,0300 |
|  |  | Capitolul 2. Tâmplărie |  |  |
| 13 | CK03A | Uși din MDF (oarbe) interioare într-un canat, pe căptușeli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofuga și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m (5 buc.) | m2 | 9,0300 |
| 14 | CK33C | Broască aplicată sistem Yalle - pentru uși din lemn | buc | 5,0000 |
| 15 | CK33B | Mâner cromat la uși | buc | 5,0000 |
| 16 | pret de piata | Lăcată | buc | 5,0000 |
| 17 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la uși sau ferestre - p/u uși din lemn | m | 25,0000 |
| 18 | CK21A | Uși confecționate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 m2 inclusiv | m2 | 4,0000 |
| 19 | CK17A2 | Pereți despărțitori sanitari din PFL, inclusiv 5 uși dotate cu balamale, minere, lacăt pe interior | m2 | 22,0000 |

LISTA CU CANTITAŢI DE LUCRĂRI №

Iluminat electric interior. Echipament electric de forță (IEI/EEF)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de montare. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Panou de evidență BZUM-TF-02-100-11 |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comandă suspendat, înălțime, Panou de evidență din metal BZUM-TF-02-100-11. | buc | 1,0000 |
| 2 | 08-03-525-2 | Întreruptor sau comutator de pachet în înveliș metalic, montat pe construcție pe perete sau coloană, Separator de sarcină BP32-31/3P/100A | buc | 1,0000 |
| 3 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregătit, cu trei faze | buc | 1,0000 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, BA47-29 C20/3P/4,5kA | buc | 1,0000 |
| 5 | RpEP18A | Aplicarea inscripțiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Panou de distribuție IP54 cu 24 de module |  |  |
| 6 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comandă suspendat, înălțime, lățime și adâncime, mm/ Panou de distribuție din metal, aplicabil/24 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 7 | 08-03-525-2 | Întreruptor sau comutator de pachet în înveliș metalic, montat pe construcție pe perete sau coloană, ВН32-3P/25A | buc | 1,0000 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/10/30mA | buc | 4,0000 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 5,0000 |
| 11 | RpEP18A | Aplicarea inscripțiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Cabluri |  |  |
| 12 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor în țevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir în impletire comună, secțiune sumară până la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m | 1,7000 |
| 13 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*1,5 | m | 70,0000 |
| 14 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2,5 | m | 100,0000 |
| 15 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor în țevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir în împletire comună, secțiune sumară până la 16 mm2 | 100 m | 0,1000 |
| 16 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*6,0 | m | 10,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Echipament de iluminat (de creat resursă) |  |  |
| 17 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lămpi luminescente în tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lămpi LED incadrabil IP-54, 1400Lm, 16W, 595x295x80 mm | 100 buc | 0,0200 |
| 18 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lămpi luminescente în tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lămpi LED incadrabil IP-65, 1900Lm, 18W, 390x144 mm | 100 buc | 0,1100 |
| 19 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lămpi luminescente în tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lămpi LED incadrabil IP-65, 1200Lm, 12W, 280x110 mm | 100 buc | 0,0500 |
|  |  | Capitolul 1.5. Articole electrice de instalare (de creat resursă) |  |  |
| 20 | 08-03-591-2 | Întrerupător monopolar 10A/230V IP44 | 100 buc | 0,1000 |
| 21 | 08-03-591-5 | Întrerupător cu două clape 10A/230V IP44 | 100 buc | 0,0100 |
| 22 | 08-03-591-8 | Priză 2P+PE, In=16A IP-20 | 100 buc | 0,0700 |
| 23 | pret de piata | Cutie de distribuție cu cleme | buc | 15,0000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Țevi (de creat resursă) |  |  |
| 24 | 08-02-409-1 | Țeavă flexibilă spirală tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietăți de autostingere | 100 m | 0,7000 |
| 25 | 08-02-409-1 | Țeavă flexibilă spirală tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietăți de autostingere | 100 m | 1,0000 |
| 26 | 08-02-409-1 | Țeavă flexibilă spirală tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietăți de autostingere | 100 m | 0,1000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Materiale auxiliare |  |  |
| 27 | 08-02-472-2 | Platbanda din oțel 40x4 mm | 100 m | 0,5000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Panou de evidență BZUM-TF-02-100-11 |  |  |
| 28 | pret de piata | Panou de evidență din metal BZUM-TF-02-100-11 | buc | 1,0000 |
| 29 | pret de piata | Separator de sarcină BP32-31/3P/100A | buc | 1,0000 |
| 30 | pret de piata | Contor electric biderecțional AMT B1x-Fx, 380/220V | buc | 1,0000 |
| 31 | pret de piata | Automat BA47-29 C20/3P/4,5kA | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Panou de distribuție IP54 cu 24 de module |  |  |
| 32 | pret de piata | Panou de distribuție din metal, aplicabil/24 module/IP-54 | buc | 1,0000 |
| 33 | pret de piata | Întrerupător ВН32-3P/25A | buc | 1,0000 |
| 34 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 35 | pret de piata | Întrerupător automat diferențial AВDТ32/2P/10/30 mA | buc | 4,0000 |
| 36 | pret de piata | Întrerupător automat diferențial AВDТ32/2P/16/30 mA | buc | 5,0000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №

Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare (RIAC)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcție. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistema de alimentare cu apă |  |  |
| 1 | SA14D | Țeavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, la constructii industriale, (Țeavă PPR, D=32 mm) | m | 26,0000 |
| 2 | SA14C | Țeavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, la construcții industriale, (Teavă PPR, D=25 mm) | m | 20,0000 |
| 3 | SA14B | Țeavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, la construcții industriale, (Țeavă PPR, D=20 mm) | m | 30,0000 |
| 4 | SF01C | Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din țeavă din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic | m | 76,0000 |
| 5 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte din PPR, D35x9 mm | m | 26,0000 |
| 6 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte din PPR, D28x9 mm | m | 20,0000 |
| 7 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm | m | 25,0000 |
| 8 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, așezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S | buc | 7,0000 |
| 9 | SC09A | Pisoar din porțelan sanitar montat pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. | buc | 2,0000 |
| 10 | SC04A | Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilități, având țeava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a. | buc | 6,0000 |
| 11 | SC04A | Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilități, având țeava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (pentru persoane cu dizabilități) | buc | 1,0000 |
| 12 | SD04A | Baterie amestecătoare cu braț basculant stativă pentru lavoar sau spălator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, având diametrul de 1/2 | buc | 7,0000 |
| 13 | SD03A | Robinet pentru lavoar, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități | buc | 23,0000 |
| 14 | SD19A | Robinet cu sferă PPR D 20 mm | buc | 2,0000 |
| 15 | SD19B | Ventil PPR D 25 mm | buc | 2,0000 |
| 16 | SC13A | Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, avâd dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. | buc | 7,0000 |
| 17 | SC14A | Portpahar sau săpuniera din fontă emailată, porțelan sanitar, etc, montat pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. | buc | 7,0000 |
| 18 | SE59A | Uscător de mini sau distribuitor automat de săpun lichid, montat pe perete din cărămidă sau b.c.a. | buc | 7,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistema de canalizare |  |  |
| 19 | SB08G | Țeavă din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, având diametrul de 160 mm PPVC | m | 12,0000 |
| 20 | SB08E | Țeavă din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, d 100 mm PPVC | m | 11,0000 |
| 21 | SB08C | Țeavă din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, d 50 mm PVC | m | 26,0000 |
| 22 | SB28B | Sifon de pardoseală din polipropilenă, având diametrul ieșirii de 110 mm. | buc | 2,0000 |
| 23 | SB07E | Piesă de capăt PVC având diametrul de 110 mm | buc | 1,0000 |
| 24 | SB07E | Piesă de curățire PVC având diametrul de 110 mm | buc | 2,0000 |
| 25 | SB09C | Clapeta de aerisire PVC, D=50 mm | buc | 1,0000 |
| 26 | SB09E | Manson PVC, D=110 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrări de montare |  |  |
| 27 | SE57A | Preparator de apă caldă menajeră, funcționând cu agent termic apă caldă 70-90 grade C, având capacitatea de până la 1000l | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 28 | Preț dе piață | Boiler V=50 l | buc | 2,0000 |
| 29 | Pret dе piata | Coș de gunoi | buc | 4,0000 |
| 30 | Pret dе piata | Dozator prosoape de hârtie | buc | 4,0000 |
| 31 | Pret dе piata | Suport pentru hârtie igienică | buc | 6,0000 |
| 32 | Pret dе piata | Convector electric Tesy CN 03 100 MIS F | buc | 4,0000 |
| 33 | pret de piata | Montare Stație de epurare biologică Bioline Eco Q=1,5 m3 | buc | 1,0000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №

Amenajare teritoriul (PG)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TsE04A | Nivelarea terenului natural și a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin tăierea dâmburilor și împingerea în goluri a pamîntului săpat, teren catg. I și II | 100 m2 | 0,5000 |
| 2 | TsD7A1 | Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,0500 |
| 3 | TsC54A | Strat de fundație din nisip | m3 | 5,0000 |
| 4 | DE14A | Plăci prefabricate din piatră naturală, așezate pe o fundație de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea | m2 | 50,0000 |
| 5 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 500x150x60 mm pietre de bordură, pe fundație de beton 30x15 cm | m | 50,0000 |

LISTA CU CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI Nr.

Organizarea lucrărilor de construcții

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |