Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor de proiectare

- OBIECTUL: PTI din str. Nicolae Titulescu, 34, PTI din str. Academiei, 8/2

| Nr. | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare | UM | Cantitatea | Specificația tehnică deplina solicitată, Standarde de referință | Valoare estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71300000-1 | Echipament electric de forță al PTI cu puterea termica 0,28 Gcal/h cu lungimea retelelor de alimentarea cu energie electrică până la 0,1 km din str. Nicolae Titulescu, 34 (EEF/IEI) | unități | 1 | Anexa 5 | 12 500,00 |
| 2 | 71300000-1 | Echipament electric de forță al PTI cu puterea termica 0,33 Gcal/h cu lungimea retelelor de alimentarea cu energie electrică până la 0,1 km din str. Academiei, 8/2 (EEF/IEI) | unități | 1 | Anexa 6 | 12 500,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 25 000,00 |

1.1 DESCRIERE GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE:

Locul, adresă desfășurării lucrărilor: mun. Chișinău, obiectele „TERMOELECTRICA” S.A.

  - 1 Termen de execuție: din data semnării contractului  până la 30.08.2026.

    - Descrierea serviciilor solicitate:

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire a achiziției serviciilor de proiectare şi constituie ansamblul cerinţelor, pe baza cărora se elaborează de către fiecare Prestator, propunerea tehnică.

Acest Caiet de sarcini conţine cerinţe şi specificaţii tehnice, precum şi precizări privind regulile de bază ce trebuie respectate, astfel încât potenţialii Prestatori ai serviciilor de proiectare să elaboreze proiectul tehnic cu grad suficient de detaliere, în conformitate cu legislația și normativele în construcții din Republica Moldova aflate în vigoare.

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale şi obligatorii. Achiziția va cuprinde următoarele compartimente:

- Compartimentul „EEF/IEI” privind alimentarea cu energie electrică a celor două PTI de la punctul de racordare (conform Avizului de racordare eliberat de către Premier Energy Distribution) din cutia de cabluri existentă, cu montarea rețelelor electrice interioare.

- INFORMAȚII SI PROIECTARE:

  - Modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție:

Contractantul va elabora documentația de proiect în conformitate cu normativele în vigoare, regulile NAIE și Avizul de racordare eliberat de către S.A. „Premier Energy Distribution”.

În baza documentației de proiect elaborate vor fi executate lucrările de montare și darea în exploatare a instalațiilor electrice proiectate.

În calitate de temă de proiectare vor fi utilizate schițele de proiect prezentate în Anexa nr. 1 (15/26-EEF) și Anexa nr. 2 (16/26-EEF).

Documentația de proiect va include desene tehnice de execuție, cu efectuarea calculelor necesare, precum și specificații de utilaje, materiale și echipamente pentru instalațiile electrice. Documentația urmează a fi elaborată în limba română.

În cadrul proiectului se vor prevedea:

- Trasarea rețelelor de iluminat electric interior in încăperea PTI;

- Efectuarea calculelor curenților de scurtcircuit;

Proiectul elaborat va fi coordonat cu:

- S.A. „Premier Energy Distribution”;

- Gestionarul fondului locativ ();

- S.A. „TERMOELECTRICA”;

Verificarea documentației de proiect va fi efectuată de către un verificator de proiect atestat în domeniu, conform cerințelor legislației și normativelor în vigoare.

- MATERIALE, COMPATIBILITĂTI, REGLAMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE:

  - Legislația, reglementările tehnice si standardele:

La elaborarea documentației de proiect se vor respecta în totalitate cerințele legislației în vigoare în domeniul construcțiilor:

- Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023;

- Lege Nr. 139 din 19-07-2018 cu privire la eficiența energetică;

- Hotărâre Nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobare Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente.

  - Cerințe către echipamentele și materialele utilizate

Toate echipamentele și materialele utilizate în cadrul proiectului trebuie să fie conforme cu reglementările Uniunii Europene și să dețină certificate de conformitate emise de autoritățile sau organismele competente din UE. Aceste certificate trebuie să ateste că materialele și echipamentele respectă standardele de calitate, siguranță și mediu aplicabile în Uniunea Europeană.

- SM EN IEC 60598-1:2021/A11:2022 ” Corpuri de iluminat. Partea 1: Cerințe generale și încercări”;

- SM EN 60838-1:2017/A11:2021”Dulii diverse pentru lămpi. Partea 1: Reguli generale și încercări”;

- SM SR EN 60432-1:2010/A2:2015”Lămpi cu incandescență. Prescripții de securitate”;

- SM SR EN 61549-2010/A3:2015 ”Lămpi diverse”.

- SM EN 60598-2-4:2018 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiții speciale. Secțiunea 4: Corpuri de iluminat portabile de uz general

- SM SR EN 50425:2010 ”Întreruptoare pentru instalațiile electrice fixe pentru uz casnic și similar.”

- SM SR EN 60423:2010 ”Sisteme de tuburi de protecție pentru sisteme de cablare. Diametre exterioare ale tuburilor de protecție pentru instalații electrice și filete pentru tuburi de protecție și accesorii.”

- SM EN IEC 60309-1:2022/AC:2023 ”Fișe, prize fixe sau mobile și conectoare pentru utilizare industrial”.

- SM SR EN 50363-0:2013 ”Materiale pentru izolații, mantale și învelișuri pentru cabluri de energie de joasă tensiune.”

- SM EN IEC 60670-1:2021 ”Cutii și carcase pentru aparate electrice pentru instalații electrice fixe de uz casnic și similar.”

  - Responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor:

Beneficiarul va prezenta datele inițiale pentru inițierea lucrărilor de proiectare, și anume:

  - Schița de proiect cu anexarea datelor inițiale Anexa nr.1 (15/26-EEF), Anexa nr.2 (16/26-EEF);

  - Avizul de racordare eliberat către S.A. „Premier Energy Distribution” (Anexa nr.3, Anexa nr.4);

  - Lista  serviciilor de  proiectare (Anexa nr.5, Anexa nr.6);

  - Durata de executare a lucrărilor de proiectare:

- Partea grafică a proiectului trebuie să fie elaborată în termen ce nu va depăși 21 zile calendaristice, fără a lua în considerare timpul necesar pentru coordonarea proiectului.

  - Recepția lucrărilor de proiectare:

Prestatorul va pune la dispoziția Beneficiarului:

- Documentația de proiect atât pe suportul de hârtie (2 exemplare) cât și în format electronic (PDF);

- Serviciile se consideră predate de către Prestator şi recepţionate de către Beneficiar, după semnarea de către ambele părţi a actului de predare - recepţie a documentelor menționate.

- DEFINIȚII:

PTI – Punct Termic Individual;

EEF/IEI – Echipament electric de forță / Iluminatul electric interior;

ID – Instalație distribuției energiei electrice;

CC – Cutie de cabluri;

PD – Panou de distribuție;

PDI – Panou de distribuție interior;

- CERINȚE PRIVIND CALCULAREA COSTULUI:

Modalitatea de calculare a costului lucrărilor de proiectate, se va efectua prin prezentarea Formularelor de deviz (calculație), calculate în conformitate cu NCM L.02.11–2013 „Prețuri de referință pentru lucrări de proiectare în construcții”, conform Indicatoarelor de prețuri pentru lucrărilor de proiectare in vigoare (Anexa nr.5, 6).

Pentru determinarea valorilor de deviz a serviciilor efectuate de către Antreprenori de luat în considerare cerințele Ordinului Nr.195 „Termoelectrica” S.A. din 26.12.2024, punct 4.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor

Prețul trebuie să includă îndeplinirea punctelor din prezentul Caiet de sarcini.

- DOCUMENTAȚIA TEHNICO – NORMATIVĂ DE REGLAMENTARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NCM A.07.02:2012/A1:2017 | „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții” |
| 2 | NCM G.01.01:2016 | „Proiectarea alimentării cu energie electrică a întreprinderilor industriale. Norme de proiectare tehnologică”; |
| 3 | NCM G.01.02:2015 | „Proiectarea și montarea instalațiilor electrice în clădirile locative și sociale”; |
| 4 | NCM A.08.01:2016 | „Organizarea construcțiilor” |
| 5 | NCM A.08.02:2014 | „Securitatea și sănătatea muncii în construcții”. |
| 6 | NCM G.01.03:2016 | „Dispozitive electrotehnice” |
| 7 | NAIE | “Normele pentru Amenajarea Instalațiilor Electrice” |

- VOLUMUL  LUCRĂRILOR DE  PROIECTARE

7.1 Lista cu cantități de lucrări de proiectare (sunt prezentate în Anexa nr.1 (15/26-EEF), Anexa nr.2 (16/26-EEF));

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI

  - Specificații tehnice;

  - Specificații de preț;

  - Deviz de  cheltuieli (Anexa nr.5, Anexa nr.6);

  - Declarația a operatorului economic privind prestarea serviciilor;

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA EVALUAREA OFERTELOR

  - Certificat de înregistrare a operatorului economic;

  - Experiența în domeniu nu mai puțin de 3 ani;

  - Deținerea personalului calificat care deține Certificate de atestare tehnico-profesională în domeniu, eliberate de organele abilitate a statului;

- CERINȚE PRIVIND SUPRAVEGHEREA DE AUTOR

  - Acordarea suportului tehnic prin exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe parcursul implementării a proiectului (conform contractului de supraveghere adițional, după necesitatea). Lucrările se vor executa la solicitare;