Caiet de sarcini

Lucrari de dezinstalare a sistemului DuoDiagnost cu fluoroscopie ,Philips, + cititor PCREleva S, si respective instalarea si punerea in functiune ( Fixare coloana si masa, aliniere, calibrare, conditionare tub Raze X )

Condițiile de efectuare a lucrării:

la locul dezinstalării si respectiv la locul instalării;

Posibilitatea de conectare in regim de service la sistema XRay si la PCREleva;

Posibilitatea de reinstalare si , reconfigurare, calibrare;

Testarea funcționala după lucrările efectuate.

Lucrările vor fi efectuate de către ingineri autorizați si instruiți de către producător (certificat de training pe sistema DuoDiagnost), care la rândul lor ne va oferi suportul online, la necesitate.

Depozitarea se va efectua de către beneficiar, la necesitate.

După efectuarea lucrărilor specificate se va intocmi raportul de service

Documentele obligatorii ce urmează a fi încărcate in sistem:

- Extras cu genurile de activitate si fondatorii persoanei juridice – eliberat de AST

- Certificat bancar (se accepta și rechizitele bancare)

- Certificatul sau actele permisive ale persoanei ce va executa mentenanța.

- Oferta – formalizarea ofertei cu indicarea prețului cu și fără TVA