CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Achiziția minibuteliilor LIBS Grade cu Argon gazos 6.0 Carbon cu V=21 ml, puritate superioară – 99,9999%  pentru spectrometrul Sciaps Z902C + portabil

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cant. | Specificația tehnică | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38400000-9 | Minibutelii LIBS Grade cu Argon gazos 6.0 Carbon, patron-21ml puritate superioară – 99,9999%. | buc. | 40 | ISO 14175:2008 CAS 7440-37-1 GOST 10157-16 | 10 000.00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- LOCUL/ADRESA UTILIZĂRII BUNULUI

Or. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa-1 (Laboratorul de Control al Metalelor).

- TERMENUL DE REALIZARE A ACHIZIȚIEI

Minibuteliile  LIBS Grade cu  Argon gazos 6.0 Carbon, 40 bucăți cu V=21 ml  pentru Spectrometrul portabil de metale Sciaps Z902C+  trebuie să fie livrate până la 31.06.2026, la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” SA.

- SCOPUL ACHIZIȚIEI

Utilizarea buteliilor cu argon pentru spectrometrul portabil de tip Sciaps Z902C+   din cadrul Laboratorului de Control al Metalelor, la  aprecierea componenței elementelor chimice ale metalelor în timpul executării lucrărilor de diagnosticare tehnică și controlului calității metalelor.

- CERINȚE TEHNICE SPECIFICE

Minibutelii cu Argon gazos Carbon 6.0 puritate superioară – 99,9999%

Aspect : gaz incolor.

Concentrația de argon - nu mai puțin de 99,9999 %.

Concentrația de alte gaze - nu mai mult de 0,0001%.

5.1 Argon gazos 6.0 Carbon utilizat la analizor trebuie să detecteze următoarele elemente chimice în aliajele menționate:

- Li, Br, Na, Ca – în aliaje de aluminiu;

- Br – în aliaje de nichel;

- Procentaj scăzut de Cr și Si – în aliaje metalice;

- Be și Se – în aliaje de aluminiu;

- C – de la 0,002% în toate tipurile de aliaje.

- CERINȚE GENERALE

  - Bunurile  livrate trebuie să corespundă tuturor cerințelor specificate în punctul 5 al prezentului caiet de sarcini. Vor fi luate în considerare numai ofertele care respectă aceste cerințe.

  - Argonul gazos va fi  fi livrat în minibuteliii LIBS Grade, cu pașaportul și eticheta   gazului  emis de producător  conform standardelor, cu indicarea perioadei de valabilitate care va constitui – 18 luni de la data livrării.

  - Calitatea bunurilor livrate trebuie să îndeplinească/corespundă cerințelor  ISO 14175:2008,

CAS 7440-37-1,  GOST 10157-16.

- CONDIȚII DE PREZENTARE A OFERTELOR

Oferta trebuie să conțină:

- Producătorul minibuteliilor  LIBS Grade cu  Argon gazos 6.0 Carbon cu V=21 ml  pentru Spectrometrul portabil de metale Sciaps Z902C+ (uzina producătoare, țara, tipul produsului, anul de fabricare);

- Specificațiile tehnice ale bunurilor indicate în punctele 5 și 6

- Certificatul de calitate;

- Certificat de garanție sau alt document ce confirmă termenul de producere utilizare-garanție  per tip bun livrat de la producători (după caz);

- Termenul de garanție al bunului,

- Termenul de livrare a bunului;

- Specificații de preț.