Listă bunurilor/ serviciilor și specificații tehnice

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunuri | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 44111200-3 | Ciment | tone | 500 | Standarde de referință: - Ciment Portland cu calcar, cu întărire rapidă, CEM II/B-LL 3,5 R fabricat în conformitate cu cerințele SM SR EN 197-1:2014. - Corespunderea cu cerințele obligatorii stabilite în SM SR EN 197-1:2014 pct.7.1.1, 7.1.2 tab. 2, 7.2.1, 7.3 tab. 3, 6 tab.1; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2. Caracteristici tehnice principale: - Marca – M 400; - Anul fabricării 2023; - Ambalat în saci de hârtie, a câte 40 kg, în ambalaj de fabrică, cu inscripția corespunzătoare, aranjate pe palete de lemn a câte 40 de saci, împachetate (învelite) cu polietilenă-stretch sau prelată; - Termenul de valabilitate nu mai mic de 90 zile; - Cu posibilitatea obligatorie de păstrare îndelungată, multianuală, (în bază de contract, contra plată), și împrospătare simultană a cimentului până la expirarea termenului de valabilitate, de către ofertantul câștigător; - Păstrarea se va efectua în saci de hîrtie sau în vrac (siloz), cu ambalarea acestuia în saci de hârtie, în timp de până la 24 ore, din momentul solicitării eliberării; - Prețul estimativ oferit pentru păstrare 2,50 lei m2/zi sau 1,50 lei tona/zi, în dependenţă de modul de păstrare. |

Suma estimativă 1275,00 mii lei cu TVA

Suma estimativă 1062,50 lei  fără TVA

Șef al Direcţiei administrare rezerve de stat								Nichifor IONCU