Caietul de sarcini: Mobilier (dulap).

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |  | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) , lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 5 : Mobilier (dulap). |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Dulap metalic pentru laborator | buc. | 26 | Dulap metalic pentru laborator. Dimensiuni min: 800x500xH1800. Caracteristici tehnice: Structura din otel, culoarea -alb, vopsita in camp electrostatic, tratata in prealabil cu fosfati, pentru rezistenta sporita la reactivi. 2 usi structura metalica cu sticla, prevazute cu yala – in partea superioara. 2 usi pline, prevazute cu yala – in partea inferioara. Dotari: rafturi metalice. |  | 104 000 |
| 5.2 |  | Dulap pentru medicamente | buc | 1 | Dulap pentru medicamente din metal cu 2 uși de sticlă. Dimensiuni: 900x400x1800 +/- 50 mm. Material - oţel, grosimea pereţilor corpului min 0,6 mm, grosimea uşii 0,7 mm, lăţimea ramei din metal 60 mm. Lăcată cu cheie. 4 suporturi reglabile. Acoperire pulbere, igienic sigură. |  | 4 500 |
| 5.3 |  | DULAP CABINET/CANCELARIE | buc | 2 | Dimensiuni: L - 1210mm; l - 400mm; H - 1800mm Material: PAL melaminat Culoare: fag |  | 8 800 |
| 5.4 |  | DULAP CABINET/CANCELARIE | buc | 1 | Dimensiuni: L - 820mm; l - 400mm; H - 1800 mm Material: PAL melaminat Culoare: fag |  | 2 920 |
| 5.5 |  | DULAP CABINET/CANCELARIE | buc | 2 | Dimensiuni: L - 1600mm; l - 400mm; H - 1800 mm Material: PAL melaminat Culoare: fag |  | 11600 |
| 5.6 |  | DULAP CABINET/CANCELARIE | buc | 2 | Dimensiuni: L - 2810mm; l - 400mm; H - 1800 mm Material: PAL melaminat Culoare: fag |  | 20 400 |
| 5.7 |  | DULAP PENTRU MINGI | buc | 1 |  |  | 10 000 |
| 5.8 |  | Dulap pentru echipament | buc | 1 |  |  | 10 000 |
| Total pe LOT : Mobilier pentru laboratorul dulap metalic, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 172220 |  |