| Lucrări de construcție a stației de tratare a levigatului produs din deșeuri menajere solide. Obiect № 70 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-7

Deviz-oferta № 2-4-7

Poz. 4 Incapere de serviciu. Semnalizarea de incendiu (marca SIP.SU)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Пожарная сигнализация |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Варта-1/4) | buc | 1,000 |  |  |
| 2 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (ИПК-8) | buc | 7,000 |  |  |
| 3 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИПР) | buc | 2,000 |  |  |
| 4 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Маяк 12КП) | buc | 1,000 |  |  |
| 5 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie (SA-107) | buc | 1,000 |  |  |
| 6 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (аккумулятор) | buc | 1,000 |  |  |
| 7 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (МЛТ 0,25) | buc | 7,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Прочие материалы |  |  |  |  |
| 8 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (коробка монтажная УК-2П) | buc | 4,000 |  |  |
| 9 | pret | Коробка монтажная УК-2П | buc | 4,000 |  |  |
| 10 | pret | Огнетушитель углекислотный ОУ-5 | buc | 1,000 |  |  |
| 11 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (желоб MCS-1) | m | 10,000 |  |  |
| 12 | pret | Желоб пластиковый 10*22мм MCS-1 | m | 10,000 |  |  |
| 13 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (крепежные материалы) | t | 0,002 |  |  |
| 14 | pret | Крепежные материалы | kg | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Кабель и провода |  |  |  |  |
| 15 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,050 |  |  |
| 16 | pret | Кабель КПСЭнг-FRLS 1*2*0.75мм2 | m | 40,000 |  |  |
| 17 | pret | Кабель ВВГнг-FRLS 3*1,5мм2 | m | 10,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medical | 22,50 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 18 | pret | Прибор приемно-контрольный ВАРТА-1/4 | buc | 1,000 |  |  |
| 19 | pret | Извещатель пожарный дымовой ИПК-8 | buc | 7,000 |  |  |
| 20 | pret | Извещатель пожарный ручной ИПР | buc | 2,000 |  |  |
| 21 | pret | Оповещатель светозвуковой Маяк 12 КП | buc | 1,000 |  |  |
| 22 | pret | Сирена SA-107 | buc | 1,000 |  |  |
| 23 | pret | Аккумулятор 12В, 7А/h | buc | 1,000 |  |  |
| 24 | pret | Резистор 2kOm МЛТ 0,25 | buc | 7,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |