|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de izolare pentru anul 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| LOT 1 – Vată minerală COD CPV – 44100000-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Vată minerală T 700°C (2500mmX1000mmX100mm) |  |  |  | EN 14303:2009+ A1:2013 |  |  |  |  |
| 1.2 | Vată minerală T 400°C (4000mmX1000mmX50mm) |  |  |  | TY Y.B.27-26.8-35492904 Analogic EN |  |  |  |  |
| LOT 2 – Țesătură de sticlă COD CPV – 44100000-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Țesatură de sticlă (180gr/m²) |  |  |  | GOST19170-2001 Analogic EN |  |  |  |  |
| 2.2 | Țesatură de sticlă cu folie de aluminiu (T= - 60+150˚C) |  |  |  | GOST1811-064-04696843-99 Analogic EN |  |  |  |  |
| LOT 3 – Materiale de izolare COD CPV – 44100000-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Sârmă arsă - Ø1,2mm |  |  |  | GOST3282-74 Analogic EN |  |  |  |  |
| 3.2 | Plasă “Rabiţa”, - 20x20mm |  |  |  | GOST5336-80 Analogic EN |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________