	Liceul Teoretic "M. Marinciuc", str. I. Pelivan, 30/2
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Lucrari de instalarea imprejmuiri metalice si Lucrari de amenajarea teritoriului
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructii

	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de amenajarea teritoriului

	
	
	


	
	
	1.1.1. Lucrari de demolare

	
	
	

	0
	DI109


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic-1320 m2 

	m3
	132,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	211,2000

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	2,5212

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	102,3000

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	102,3000

	
	
	Total
	
	
	

	1
	RpCB18D


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm -122 m2 

	m3
	19,0000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	195,7000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	86,4500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3800

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	3,8000

	
	
	Total
	
	
	

	2
	DG04B


	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton 

	m
	220,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	70,4000

	
	
	Total
	
	
	

	3
	DC04B


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 

	m
	255,0000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	73,9500

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,8925

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	10,2000

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	74,9700

	
	
	Total
	
	
	

	4
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip) 

	100 m3
	1,4400

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	3,2400

	
	
	Total
	
	
	

	5
	TsH92B


	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	345,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	382,9500

	
	
	Total
	
	
	

	6
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	345,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1 038,4500

	
	
	Total
	
	
	

	7
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 

	t
	345,0000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	19,6995

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de demolare
	            
	

	 
	
	1.1.2. Pavaj vibropresat 

	
	
	

	8
	TsE06A


	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv 

	100m2
	3,2000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	28,8960

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	3,2000

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	3,8400

	
	
	Total
	
	
	

	9
	DI111


	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare 

	m2
	320,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	81,9200

	
	14111222016601
	Piatra sparta 20-40 mm
	m3
	55,6800

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	6,4000

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	4,6720

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	1,7600

	
	
	Total
	
	
	

	10
	DE17B


	Pavaje  gr. 4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm 

	m2
	320,0000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	323,9680

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	10,1120

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	512,0000

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	8 448,0000

	
	2661112800655
	Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm 
	m2
	324,8000

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	1,6000

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	24,3200

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	6,4000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pavaj vibropresat 
	            
	

	 
	
	1.1.3. Borduri

	
	
	

	11
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 

	m3
	2,4300

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,4057

	
	1411122201752
	Piatra sparta  fr.5/20
	m3
	2,7945

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,2430

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,5103

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	1,0206

	
	
	Total
	
	
	

	12
	DE10C


	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura BR 100x25x15 cm) 

	m
	162,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	24,3000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	84,2400

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	7,2900

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	513,5400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,4580

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,9720

	
	2666122800286
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 
	m
	162,8100

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Borduri
	            
	

	 
	
	1.1.4. Zona verde

	
	
	

	13
	TsE06A


	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv 

	100m2
	11,2000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	101,1360

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	11,2000

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	13,4400

	
	
	Total
	
	
	

	14
	
	Pamint ciornoziom 

	m3
	224,0000

	
	1
	Pamint ciornoziom
	m3
	224,0000

	
	
	Total
	
	
	

	15
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 

	t
	268,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	69,1440

	
	
	Total
	
	
	

	16
	TsH05B


	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime 

	m2
	1 120,0000

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	145,6000

	
	
	Total
	
	
	

	17
	TsH09A


	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% 

	100m2
	11,2000

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	53,9840

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	44,3520

	
	
	Total
	
	
	

	18
	TsH12B


	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna 

	100m2
	11,2000

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	7,3920

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	11,2000

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	4,3232

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Zona verde
	            
	

	 
	
	1.1.5. Caminele de vizitare

	
	
	

	19
	RpAcF01C


	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa din B.A. prefabricata 
Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200


	buc
	5,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,2500

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	4,2500

	
	2640112300739
	Caramizi 
	buc
	112,2000

	
	2663102101183
	Mortar M-100 Z
	m3
	0,0765

	
	2661126420771
	Piesa din beton armat B-250 pentru camine
	buc
	5,1000

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,5000

	
	
	Total
	
	
	

	20
	AcE08D


	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV-Se exclude resursul Capac cu rama 
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0100


	buc
	5,0000

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	11,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	210,0800

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,8080

	
	2661126420769
	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm
	buc
	5,1005

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2070

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,7500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Caminele de vizitare
	            
	

	 
	
	1.1.6. Montarea mobilier urban

	
	
	

	21
	TsH91A


	Instalarea banci fara speteaza 

	buc
	20,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	38,0000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	9,0000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	97,0000

	
	2663102100000
	Beton 
	m3
	0,7200

	
	1212121212121
	apa
	m3
	3,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Montarea mobilier urban
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de amenajarea teritoriului
	            
	

	 
	
	1.2. Lucrari de instalarea imprejmuiri metalice

	
	
	

	
	
	1.2.1. Demontari

	
	
	

	22
	CL14A


	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile 

	t
	14,0000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	224,0000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	42,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,0000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	14,0000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	21,0000

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	4,2000

	
	2952270003015
	Aparat de sudura autogen
	h-ut
	35,0000

	
	
	Total
	
	
	

	23
	RpCB18C


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc 

	m3
	12,0000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	120,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	42,0000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2400

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,4000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.2.2. Imprejmuiri metalice

	
	
	

	24
	RpCA01A


	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite 

	m3
	34,0000

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	105,4000

	
	
	Total
	
	
	

	25
	TsD17A


	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv 

	m3
	34,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	68,0000

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	3,4000

	
	
	Total
	
	
	

	26
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 

	m3
	34,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	10,5400

	
	
	Total
	
	
	

	27
	DA06A1


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast 

	m3
	15,0000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	17,2500

	
	1421402200393
	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667
	m3
	19,6650

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	3,4800

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	2,2950

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,3450

	
	
	Total
	
	
	

	28
	CA03B


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150


	m3
	32,0000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	113,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,8000

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	33,2920

	
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	9 224,3200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	24,6848

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	22,7360

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	9,4192

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	1,8240

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,5760

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	19,2000

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	8,0000

	
	
	Total
	
	
	

	29
	CB01A


	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile 

	m2
	36,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,0000

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	52,2000

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	5,4000

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	9,0000

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	4,3200

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0720

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0720

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,7200

	
	
	Total
	
	
	

	30
	RpCP29B


	Constructii metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura-Dimensiunile conform schitei tehnice 

	kg
	1 908,0000

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	25,1856

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	11,4480

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,5264

	
	2811106301333
	Constructii metalice gata confectionate
	kg
	1 908,0000

	
	2735725901015
	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5   S 1125/2
	kg
	2,2896

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,7240

	
	2874115802501
	Surub  M 20 
	buc
	5,7240

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	5,7240

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	5,7240

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,5724

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,8586

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	13,3560

	
	2732103600459
	Tabla neagra 1 mm
	kg
	11,4480

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	2,2896

	
	3410520001102
	Automacara 10 tf
	h-ut
	1,1448

	
	
	Total
	
	
	

	31
	CO07B1


	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat-L=326 ml;-Dimensiunile conform schitei tehnice 

	kg
	8 950,0000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1 342,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	447,5000

	
	2710703518200
	Panou gata confectionat
	kg
	9 397,5000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	8,9500

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	8,9500

	
	2430226103294
	Vopsea de miniu de plumb  pe baza de ulei V 351-3
	kg
	44,7500

	
	
	Total
	
	
	

	32
	CO07B1


	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat-PORTITA 5 buc l=0.9 m-Dimensiunile conform schitei tehnice 

	kg
	364,0000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	54,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	18,2000

	
	2710703518200
	Panou gata confectionat
	kg
	382,2000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,3640

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,3640

	
	2430226103294
	Vopsea de miniu de plumb  pe baza de ulei V 351-3
	kg
	1,8200

	
	
	Total
	
	
	

	33
	CO07B1


	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat-POARTA 3 buc L= 4 ml-Dimensiunile conform schitei tehnice 

	kg
	1 298,0000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	194,7000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	64,9000

	
	2710703518200
	Panou gata confectionat
	kg
	1 362,9000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	1,2980

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,2980

	
	2430226103294
	Vopsea de miniu de plumb  pe baza de ulei V 351-3
	kg
	6,4900

	
	
	Total
	
	
	

	34
	CK33C


	Broasca aplicata sistem Yalle 

	buc
	6,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4800

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	14,5200

	
	2863146310237
	Broasca Yalle
	buc
	6,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	36,0000

	
	
	Total
	
	
	

	35
	IzD04F


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat 

	t
	13,0000

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	24,3100

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	119,6000

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	8,3200

	
	2912340002512
	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min
	h-ut
	3,2500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Imprejmuiri metalice
	            
	

	 
	
	1.2.3. Lucrari diverse

	
	
	

	36
	TsH92B


	Incarcarea in auto: materialul demontat 

	t
	41,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	45,5100

	
	
	Total
	
	
	

	37
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	41,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	123,4100

	
	
	Total
	
	
	

	38
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	41,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	15,3750

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de instalarea imprejmuiri metalice
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructii
	            
	

	 
	
	2. Utilaj (amenajarea)

	
	
	

	39
	1


	Banca fara speteaza 

	buc
	20,0000

	
	02-008
	Banca
	buc
	20,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Utilaj (amenajarea)
	            
	


	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


