CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a birourilor 1, 9-13, 28-31 a Directiei Administrative, Primaria mun. Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Biroul 1 |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1.1. Pardosea |  |  |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din suport textil, mocheta, etc (se exclud resursele parchetin, macara de fereastra) | m2 | 33,7500 |
| 2 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc/pentru refaceri | m2 | 1,4000 |
| 3 | RpCK06C | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu panouri de parchet lipit/refaceri la necesitate (se exclud resursele pervazuri din lemn si macara de fereastra) | m2 | 1,4000 |
| 4 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 33,7500 |
| 5 | RpCK10B | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul | m2 | 0,6000 |
| 6 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi | m2 | 33,7500 |
| 7 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 23,2600 |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |
| 8 | CK33E | Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) - Demontaj (Kmanop=0.8) | m | 4,0000 |
| 9 | CK32A | Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn -Demontari (Kmanop=0.8) | m2 | 13,3600 |
| 10 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 75,4500 |
| 11 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor - Ascunderea tevilor | m2 | 1,6000 |
| 12 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Pereti, coloane, glafuri | m2 | 75,4500 |
| 13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 75,4500 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 75,4500 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si tocurile geamurilor | m2 | 75,4500 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurile gemurilor | m2 | 75,4500 |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Perete | m2 | 75,4500 |
| 18 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, (culoarea se va consulta cu beneficiarul) | kg | 0,2540 |
| 19 | CK17C1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj simplu montat prin lipire (panouri laminate de 20cm=h, 40m=lungime, culoare maro inchis sau negru) | m2 | 1,2000 |
| 20 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (3bucati) | m2 | 2,8000 |
|  |  | 1.1.3. Tavan |  |  |
| 21 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 10,0000 |
| 22 | CK26C | Baghete montate la tavan din mase plastice | m | 23,2600 |
|  |  | 1.1.4. Ferestre |  |  |
| 23 | RpCO04D | Reparatii la cercevelele din cherestea de rasinoase, prin revizuirea cervecelelor din stejar | buc | 3,0000 |
| 24 | RpCM05C1 | Ceruirea si lustruirea placajelor noi sau vechi frecate manual din granit turnat pe loc, placi mozaicate si placi din marmura concasata, marmura, travertin, granit etc., glafuri | m2 | 2,5500 |
| 25 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - Ferestrele | m2 | 3,4000 |
| 26 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 3,4000 |
| 27 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 40 cm latime | m | 18,7000 |
| 28 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu (se exclud suruburi) | m | 18,7000 |
| 29 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 9,3400 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 9,3400 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 9,3400 |
| 32 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 9,3400 |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,3400 |
|  |  | 1.1.5. Usi |  |  |
| 34 | RpCK10A | Raschetarea usilor de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul (toate suprafetele, usa intrare+suprafetele laterale, usa dulap ) | m2 | 15,0600 |
| 35 | RpCO42E | Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale | buc | 1,0000 |
| 36 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 15,0600 |
|  |  | 1.1.6. Alte lucrari |  |  |
| 37 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m - Material decapat | t | 0,5000 |
| 38 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 0,5000 |
| 39 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km | t | 0,5000 |
|  |  | 1.2. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | 1.2.1. Demontare si montare |  |  |
| 40 | RpEC16C | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc | 5,0000 |
| 41 | RpEE15A k=0.8 | Demontarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 -16 A- | buc | 1,0000 |
| 42 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare (1buc) de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,0000 |
| 43 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (5buc cu cite 5 prize) | buc | 4,0000 |
|  |  | 2. Biroul 9 |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 2.1.1. Pardosea |  |  |
| 44 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din suport textil, mocheta, etc (se exclud resursele parchetin, macara de fereastra) | m2 | 34,7500 |
| 45 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc/pentru refaceri | m2 | 1,4000 |
| 46 | RpCK06C | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu panouri de parchet lipit/refaceri la necesitate (se exclud resursele pervazuri din lemn si macara de fereastra) | m2 | 1,4000 |
| 47 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 34,7500 |
| 48 | RpCK10B | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul | m2 | 0,6000 |
| 49 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi | m2 | 34,7500 |
| 50 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 23,6200 |
|  |  | 2.1.2. Pereti |  |  |
| 51 | CK33E | Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) - Demontaj (Kmanop=0.8) | m | 5,5000 |
| 52 | CK32A | Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn -Demontari (Kmanop=0.8) | m2 | 20,0000 |
| 53 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 85,3200 |
| 54 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor - Ascunderea tevilor | m2 | 1,6000 |
| 55 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Pereti, coloane, glafuri | m2 | 85,3200 |
| 56 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 85,3200 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 85,3200 |
| 58 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si tocurile geamurilor | m2 | 85,3200 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurile gemurilor | m2 | 85,3200 |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Perete | m2 | 85,3200 |
| 61 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, (culoarea se va consulta cu beneficiarul) | kg | 0,2550 |
| 62 | CK17C1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj simplu montat prin lipire (panouri laminate de 20cm=h, 40m=lungime, culoare maro inchis sau negru) | m2 | 1,6000 |
| 63 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (3bucati) | m2 | 2,5600 |
|  |  | 2.1.3. Tavan |  |  |
| 64 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 34,7500 |
| 65 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 34,7500 |
| 66 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (intre rosturi) | m2 | 1,8000 |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 34,7500 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 34,7500 |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Tavan, | m2 | 34,7500 |
| 70 | CK26C | Baghete montate la tavan din mase plastice | m | 23,6200 |
|  |  | 2.1.4. Ferestre |  |  |
| 71 | RpCO04D | Reparatii la cercevelele din cherestea de rasinoase, prin revizuirea cervecelelor din stejar | buc | 3,0000 |
| 72 | RpCM05C1 | Ceruirea si lustruirea placajelor noi sau vechi frecate manual din granit turnat pe loc, placi mozaicate si placi din marmura concasata, marmura, travertin, granit etc., glafuri | m2 | 2,3700 |
| 73 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - Ferestrele | m2 | 3,4000 |
| 74 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 3,4000 |
| 75 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 40 cm latime | m | 18,5400 |
| 76 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu (se exclud suruburi) | m | 18,5400 |
| 77 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 7,3400 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 7,3400 |
| 79 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 7,3400 |
| 80 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 7,3400 |
| 81 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,3400 |
|  |  | 2.1.5. Usi |  |  |
| 82 | RpCK10A | Raschetarea usilor de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul (toate suprafetele, usa intrare+suprafetele laterale, usa dulap ) | m2 | 14,9700 |
| 83 | RpCO42E | Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale | buc | 1,0000 |
| 84 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 14,9700 |
|  |  | 2.1.6. Alte lucrari |  |  |
| 85 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m - Material decapat | t | 0,5000 |
| 86 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 0,5000 |
| 87 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km | t | 0,5000 |
|  |  | 2.2. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | 2.2.1. Demontare si montare |  |  |
| 88 | RpEF23A kman=2 | Demontari si montari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,0000 |
| 89 | RpEC16C | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc | 5,0000 |
| 90 | RpEE15A k=0.8 | Demontarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 -16 A- | buc | 1,0000 |
| 91 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare (1buc) de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,0000 |
| 92 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (5buc cu cite 5 prize) | buc | 5,0000 |
|  |  | 3. Biroul 10 |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 3.1.1. Pardosea |  |  |
| 93 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din suport textil, mocheta, etc (se exclud resursele parchetin, macara de fereastra) | m2 | 23,3100 |
| 94 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc/pentru refaceri | m2 | 1,0000 |
| 95 | RpCK06C | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu panouri de parchet lipit/refaceri la necesitate (se exclud resursele pervazuri din lemn si macara de fereastra) | m2 | 1,0000 |
| 96 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 23,3100 |
| 97 | RpCK10B | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul | m2 | 0,3000 |
| 98 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi | m2 | 23,3100 |
| 99 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 20,0000 |
|  |  | 3.1.2. Pereti |  |  |
| 100 | CK33E | Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) - Demontaj (Kmanop=0.8) | m | 3,7000 |
| 101 | CK32A | Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn -Demontari (Kmanop=0.8) | m2 | 14,8000 |
| 102 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 76,5300 |
| 103 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor - Ascunderea tevilor | m2 | 1,6000 |
| 104 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Pereti, coloane, glafuri | m2 | 76,5300 |
| 105 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 76,5300 |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 76,5300 |
| 107 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si tocurile geamurilor | m2 | 76,5300 |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurile gemurilor | m2 | 76,5300 |
| 109 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Perete | m2 | 76,5300 |
| 110 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, (culoarea se va consulta cu beneficiarul) | kg | 0,2300 |
| 111 | CK17C1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj simplu montat prin lipire (panouri laminate de 20cm=h, 40m=lungime, culoare maro inchis sau negru) | m2 | 1,0000 |
| 112 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (1bucata) | m2 | 1,1500 |
|  |  | 3.1.3. Tavan |  |  |
| 113 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 23,3100 |
| 114 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 23,3100 |
| 115 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (intre rosturi) | m2 | 1,4000 |
| 116 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 23,3100 |
| 117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 23,3100 |
| 118 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Tavan, | m2 | 23,3100 |
| 119 | CK26C | Baghete montate la tavan din mase plastice | m | 20,0000 |
|  |  | 3.1.4. Ferestre |  |  |
| 120 | RpCO04D | Reparatii la cercevelele din cherestea de rasinoase, prin revizuirea cervecelelor din stejar | buc | 1,0000 |
| 121 | RpCM05C1 | Ceruirea si lustruirea placajelor noi sau vechi frecate manual din granit turnat pe loc, placi mozaicate si placi din marmura concasata, marmura, travertin, granit etc., glafuri | m2 | 1,1500 |
| 122 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - Ferestrele | m2 | 1,4000 |
| 123 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 1,4000 |
| 124 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 40 cm latime | m | 6,5400 |
| 125 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu (se exclud suruburi) | m | 6,5400 |
| 126 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,2700 |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,2700 |
| 128 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 3,2700 |
| 129 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,2700 |
| 130 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,2700 |
|  |  | 3.1.5. Usi |  |  |
| 131 | RpCK10A | Raschetarea usilor de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul (toate suprafetele, usa intrare+suprafetele laterale, usa dulap ) | m2 | 9,2500 |
| 132 | RpCO42E | Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale | buc | 1,0000 |
| 133 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 9,2500 |
|  |  | 3.1.6. Alte lucrari |  |  |
| 134 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m - Material decapat | t | 0,5000 |
| 135 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 0,5000 |
| 136 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km | t | 0,5000 |
|  |  | 3.2. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | 3.2.1. Demontare si montare |  |  |
| 137 | RpEF23A kman=2 | Demontari si montari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,0000 |
| 138 | RpEC16C | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc | 3,0000 |
| 139 | RpEE15A k=0.8 | Demontarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 -16 A- | buc | 1,0000 |
| 140 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare (1buc) de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,0000 |
| 141 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (5buc cu cite 5 prize) | buc | 3,0000 |
|  |  | 4. Biroul 11 |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 4.1.1. Pardosea |  |  |
| 142 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din suport textil, mocheta, etc (se exclud resursele parchetin, macara de fereastra) | m2 | 22,2900 |
| 143 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc/pentru refaceri | m2 | 1,0000 |
| 144 | RpCK06C | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu panouri de parchet lipit/refaceri la necesitate (se exclud resursele pervazuri din lemn si macara de fereastra) | m2 | 1,0000 |
| 145 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 22,2900 |
| 146 | RpCK10B | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul | m2 | 0,3000 |
| 147 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi | m2 | 22,2900 |
| 148 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 19,6600 |
|  |  | 4.1.2. Pereti |  |  |
| 149 | CK33E | Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) - Demontaj (Kmanop=0.8) | m | 3,5000 |
| 150 | CK32A | Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn -Demontari (Kmanop=0.8) | m2 | 14,0000 |
| 151 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 76,6700 |
| 152 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor - Ascunderea tevilor | m2 | 1,6000 |
| 153 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Pereti, coloane, glafuri | m2 | 76,6700 |
| 154 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 76,6700 |
| 155 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 76,6700 |
| 156 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si tocurile geamurilor | m2 | 76,6700 |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurile gemurilor | m2 | 76,6700 |
| 158 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Perete | m2 | 76,6700 |
| 159 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, (culoarea se va consulta cu beneficiarul) | kg | 0,2300 |
| 160 | CK17C1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj simplu montat prin lipire (panouri laminate de 20cm=h, 40m=lungime, culoare maro inchis sau negru) | m2 | 1,0000 |
| 161 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (1bucata) | m2 | 1,1800 |
|  |  | 4.1.3. Tavan |  |  |
| 162 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 22,2900 |
| 163 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 22,2900 |
| 164 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (intre rosturi) | m2 | 1,2000 |
| 165 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 22,2900 |
| 166 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 22,2900 |
| 167 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Tavan, | m2 | 22,2900 |
| 168 | CK26C | Baghete montate la tavan din mase plastice | m | 19,6600 |
|  |  | 4.1.4. Ferestre |  |  |
| 169 | RpCO04D | Reparatii la cercevelele din cherestea de rasinoase, prin revizuirea cervecelelor din stejar | buc | 1,0000 |
| 170 | RpCM05C1 | Ceruirea si lustruirea placajelor noi sau vechi frecate manual din granit turnat pe loc, placi mozaicate si placi din marmura concasata, marmura, travertin, granit etc., glafuri | m2 | 1,1800 |
| 171 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - Ferestrele | m2 | 1,4000 |
| 172 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 1,4000 |
| 173 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 40 cm latime | m | 6,5200 |
| 174 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu (se exclud suruburi) | m | 6,5200 |
| 175 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,2600 |
| 176 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,2600 |
| 177 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 3,2600 |
| 178 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,2600 |
| 179 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,2600 |
|  |  | 4.1.5. Usi |  |  |
| 180 | RpCK10A | Raschetarea usilor de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul (toate suprafetele, usa intrare+suprafetele laterale, usa dulap ) | m2 | 9,1400 |
| 181 | RpCO42E | Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale | buc | 1,0000 |
| 182 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 9,1400 |
|  |  | 4.1.6. Alte lucrari |  |  |
| 183 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m - Material decapat | t | 0,5000 |
| 184 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 0,5000 |
| 185 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km | t | 0,5000 |
|  |  | 4.2. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | 4.2.1. Demontare si montare |  |  |
| 186 | RpEF23A kman=2 | Demontari si montari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,0000 |
| 187 | RpEC16C | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc | 5,0000 |
| 188 | RpEE15A k=0.8 | Demontarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 -16 A- | buc | 1,0000 |
| 189 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare (1buc) de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,0000 |
| 190 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (5buc cu cite 5 prize) | buc | 3,0000 |
|  |  | 5. Biroul 12 |  |  |
|  |  | 5.1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 5.1.1. Pardosea |  |  |
| 191 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din suport textil, mocheta, etc (se exclud resursele parchetin, macara de fereastra) | m2 | 23,3100 |
| 192 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc/pentru refaceri | m2 | 1,0000 |
| 193 | RpCK06C | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu panouri de parchet lipit/refaceri la necesitate (se exclud resursele pervazuri din lemn si macara de fereastra) | m2 | 1,0000 |
| 194 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 23,3100 |
| 195 | RpCK10B | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul | m2 | 0,3000 |
| 196 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi | m2 | 23,3100 |
| 197 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 20,0000 |
|  |  | 5.1.2. Pereti |  |  |
| 198 | CK33E | Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) - Demontaj (Kmanop=0.8) | m | 3,7000 |
| 199 | CK32A | Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn -Demontari (Kmanop=0.8) | m2 | 14,8000 |
| 200 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 78,4700 |
| 201 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor - Ascunderea tevilor | m2 | 1,6000 |
| 202 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Pereti, coloane, glafuri | m2 | 78,4700 |
| 203 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 78,4700 |
| 204 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 78,4700 |
| 205 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si tocurile geamurilor | m2 | 78,4700 |
| 206 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurile gemurilor | m2 | 78,4700 |
| 207 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Perete | m2 | 78,4700 |
| 208 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, (culoarea se va consulta cu beneficiarul) | kg | 0,2300 |
| 209 | CK17C1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj simplu montat prin lipire (panouri laminate de 20cm=h, 40m=lungime, culoare maro inchis sau negru) | m2 | 1,0000 |
| 210 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (1bucata) | m2 | 1,1500 |
|  |  | 5.1.3. Tavan |  |  |
| 211 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 23,6300 |
| 212 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 23,6300 |
| 213 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (intre rosturi) | m2 | 1,4000 |
| 214 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 23,6300 |
| 215 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 23,6300 |
| 216 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Tavan, | m2 | 23,6300 |
| 217 | CK26C | Baghete montate la tavan din mase plastice | m | 20,1000 |
|  |  | 5.1.4. Ferestre |  |  |
| 218 | RpCO04D | Reparatii la cercevelele din cherestea de rasinoase, prin revizuirea cervecelelor din stejar | buc | 1,0000 |
| 219 | RpCM05C1 | Ceruirea si lustruirea placajelor noi sau vechi frecate manual din granit turnat pe loc, placi mozaicate si placi din marmura concasata, marmura, travertin, granit etc., glafuri | m2 | 1,1500 |
| 220 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - Ferestrele | m2 | 1,4000 |
| 221 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 1,4000 |
| 222 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 40 cm latime | m | 6,5400 |
| 223 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu (se exclud suruburi) | m | 6,5400 |
| 224 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,2700 |
| 225 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,2700 |
| 226 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 3,2700 |
| 227 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,2700 |
| 228 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,2700 |
|  |  | 5.1.5. Usi |  |  |
| 229 | RpCK10A | Raschetarea usilor de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul (toate suprafetele, usa intrare+suprafetele laterale, usa dulap ) | m2 | 14,9700 |
| 230 | RpCO42E | Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale | buc | 1,0000 |
| 231 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 14,9700 |
|  |  | 5.1.6. Alte lucrari |  |  |
| 232 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m - Material decapat | t | 0,5000 |
| 233 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 0,5000 |
| 234 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km | t | 0,5000 |
|  |  | 5.2. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | 5.2.1. Demontare si montare |  |  |
| 235 | RpEF23A kman=2 | Demontari si montari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,0000 |
| 236 | RpEC16C | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc | 7,0000 |
| 237 | RpEE15A k=0.8 | Demontarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 -16 A- | buc | 1,0000 |
| 238 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare (1buc) de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,0000 |
| 239 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (5buc cu cite 5 prize) | buc | 3,0000 |
|  |  | 6. Biroul 13 |  |  |
|  |  | 6.1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 6.1.1. Pardosea |  |  |
| 240 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din suport textil, mocheta, etc (se exclud resursele parchetin, macara de fereastra) | m2 | 34,3200 |
| 241 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc/pentru refaceri | m2 | 1,4000 |
| 242 | RpCK06C | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu panouri de parchet lipit/refaceri la necesitate (se exclud resursele pervazuri din lemn si macara de fereastra) | m2 | 1,4000 |
| 243 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 34,3200 |
| 244 | RpCK10B | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul | m2 | 0,6000 |
| 245 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi | m2 | 33,7500 |
| 246 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 23,4600 |
|  |  | 6.1.2. Pereti |  |  |
| 247 | CK33E | Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) - Demontaj (Kmanop=0.8) | m | 4,0000 |
| 248 | CK32A | Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn -Demontari (Kmanop=0.8) | m2 | 13,3600 |
| 249 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 84,6400 |
| 250 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor - Ascunderea tevilor | m2 | 1,6000 |
| 251 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Pereti, coloane, glafuri | m2 | 84,6400 |
| 252 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 84,6400 |
| 253 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 84,6400 |
| 254 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si tocurile geamurilor | m2 | 84,6400 |
| 255 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurile gemurilor | m2 | 84,6400 |
| 256 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Perete | m2 | 84,6400 |
| 257 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, (culoarea se va consulta cu beneficiarul) | kg | 0,2540 |
| 258 | CK17C1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj simplu montat prin lipire (panouri laminate de 20cm=h, 40m=lungime, culoare maro inchis sau negru) | m2 | 1,2000 |
| 259 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (3bucati) | m2 | 2,8000 |
|  |  | 6.1.3. Tavan |  |  |
| 260 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 34,3200 |
| 261 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 34,3200 |
| 262 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (intre rosturi) | m2 | 1,4000 |
| 263 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 34,3200 |
| 264 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 34,3200 |
| 265 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Tavan, | m2 | 34,3200 |
| 266 | CK26C | Baghete montate la tavan din mase plastice | m | 23,4600 |
|  |  | 6.1.4. Ferestre |  |  |
| 267 | RpCO04D | Reparatii la cercevelele din cherestea de rasinoase, prin revizuirea cervecelelor din stejar | buc | 3,0000 |
| 268 | RpCM05C1 | Ceruirea si lustruirea placajelor noi sau vechi frecate manual din granit turnat pe loc, placi mozaicate si placi din marmura concasata, marmura, travertin, granit etc., glafuri | m2 | 2,5500 |
| 269 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - Ferestrele | m2 | 3,4000 |
| 270 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 3,4000 |
| 271 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 40 cm latime | m | 18,7000 |
| 272 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu (se exclud suruburi) | m | 18,7000 |
| 273 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 9,3400 |
| 274 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 9,3400 |
| 275 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 9,3400 |
| 276 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 9,3400 |
| 277 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,3400 |
|  |  | 6.1.5. Usi |  |  |
| 278 | RpCK10A | Raschetarea usilor de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul (toate suprafetele, usa intrare+suprafetele laterale, usa dulap ) | m2 | 9,1400 |
| 279 | RpCO42E | Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale | buc | 1,0000 |
| 280 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 9,1400 |
|  |  | 6.1.6. Alte lucrari |  |  |
| 281 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m - Material decapat | t | 0,5000 |
| 282 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 0,5000 |
| 283 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km | t | 0,5000 |
|  |  | 6.2. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | 6.2.1. Demontare si montare |  |  |
| 284 | RpEF23A kman=2 | Demontari si montari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,0000 |
| 285 | RpEC16C | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc | 5,0000 |
| 286 | RpEE15A k=0.8 | Demontarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 -16 A- | buc | 1,0000 |
| 287 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare (1buc) de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,0000 |
| 288 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (5buc cu cite 5 prize) | buc | 4,0000 |
|  |  | 7. Biroul 28 |  |  |
|  |  | 7.1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 7.1.1. Pereti |  |  |
| 289 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ la fisuri (5%din surafata peretilor) | m2 | 2,2300 |
| 290 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 2,2300 |
| 291 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si tocurile geamurilor | m2 | 2,2300 |
| 292 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurile gemurilor | m2 | 44,6100 |
| 293 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Perete | m2 | 44,6100 |
| 294 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, (culoarea se va consulta cu beneficiarul) | kg | 0,1330 |
| 295 | CK17C1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj simplu montat prin lipire (panouri laminate de 20cm=h, 40m=lungime, culoare maro inchis sau negru) | m2 | 0,6000 |
| 296 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (1bucata) | m2 | 1,0000 |
|  |  | 7.1.2. Tavan |  |  |
| 297 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 11,0200 |
| 298 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la necesitate) | m2 | 0,5500 |
| 299 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (la necesitate) | m2 | 0,5500 |
| 300 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,0200 |
| 301 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Tavan, | m2 | 11,0200 |
|  |  | 7.1.3. Ferestre |  |  |
| 302 | RpCO04D | Reparatii la cercevelele din cherestea de rasinoase, prin revizuirea cervecelelor din stejar | buc | 1,0000 |
| 303 | RpCM05C1 | Ceruirea si lustruirea placajelor noi sau vechi frecate manual din granit turnat pe loc, placi mozaicate si placi din marmura concasata, marmura, travertin, granit etc., glafuri | m2 | 1,0000 |
| 304 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - Ferestrele | m2 | 1,3000 |
| 305 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 1,3000 |
| 306 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./la fisuri (5%) | m2 | 0,2200 |
| 307 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 0,2200 |
| 308 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 0,2200 |
| 309 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 4,4500 |
| 310 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,4500 |
|  |  | 7.2. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | 7.2.1. Demontare si montare |  |  |
| 311 | RpEC16C | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc | 3,0000 |
| 312 | RpEE15A k=0.8 | Demontarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 -16 A- | buc | 1,0000 |
| 313 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare (1buc) de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,0000 |
| 314 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (5buc cu cite 5 prize) | buc | 2,0000 |
|  |  | 8. Biroul 29 |  |  |
|  |  | 8.1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 8.1.1. Pardosea |  |  |
| 315 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din suport linoleum, etc (se exclud resursele parchetin, macara de fereastra) | m2 | 17,8100 |
| 316 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (excludere profil pvc) / rezistent | m2 | 17,8100 |
| 317 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 17,2400 |
|  |  | 8.1.2. Pereti |  |  |
| 318 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ la fisuri (5%din surafata peretilor) | m2 | 2,2300 |
| 319 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 2,2300 |
| 320 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si tocurile geamurilor | m2 | 2,2300 |
| 321 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurile gemurilor | m2 | 62,3500 |
| 322 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Perete | m2 | 62,3500 |
| 323 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, (culoarea se va consulta cu beneficiarul) | kg | 0,1870 |
| 324 | CK17C1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj simplu montat prin lipire (panouri laminate de 20cm=h, 40m=lungime, culoare maro inchis sau negru) | m2 | 0,6000 |
| 325 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (2bucata) | m2 | 2,0000 |
|  |  | 8.1.3. Tavan |  |  |
| 326 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 17,8100 |
| 327 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la necesitate) | m2 | 0,9000 |
| 328 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (la necesitate) | m2 | 0,9000 |
| 329 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 17,8100 |
| 330 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Tavan, | m2 | 17,8100 |
|  |  | 8.1.4. Ferestre |  |  |
| 331 | RpCO04D | Reparatii la cercevelele din cherestea de rasinoase, prin revizuirea cervecelelor din stejar | buc | 2,0000 |
| 332 | RpCM05C1 | Ceruirea si lustruirea placajelor noi sau vechi frecate manual din granit turnat pe loc, placi mozaicate si placi din marmura concasata, marmura, travertin, granit etc., glafuri | m2 | 2,0000 |
| 333 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - Ferestrele | m2 | 2,6000 |
| 334 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 2,6000 |
| 335 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./la fisuri (5%) | m2 | 0,4400 |
| 336 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 0,4400 |
| 337 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 0,4400 |
| 338 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 8,9000 |
| 339 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,9000 |
|  |  | 9. Biroul 30 |  |  |
|  |  | 9.1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 9.1.1. Pardosea |  |  |
| 340 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din suport linoleum, etc (se exclud resursele parchetin, macara de fereastra) | m2 | 14,0700 |
| 341 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (excludere profil pvc) / rezistent | m2 | 14,0700 |
| 342 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 15,1000 |
|  |  | 9.1.2. Pereti |  |  |
| 343 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ la fisuri (5%din surafata peretilor) | m2 | 2,1100 |
| 344 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 2,1100 |
| 345 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si tocurile geamurilor | m2 | 2,1100 |
| 346 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurile gemurilor | m2 | 42,2800 |
| 347 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Perete | m2 | 42,2800 |
| 348 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, (culoarea se va consulta cu beneficiarul) | kg | 0,1260 |
| 349 | CK17C1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj simplu montat prin lipire (panouri laminate de 20cm=h, 40m=lungime, culoare maro inchis sau negru) | m2 | 0,6000 |
| 350 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (2bucata) | m2 | 2,0000 |
|  |  | 9.1.3. Tavan |  |  |
| 351 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 14,0700 |
| 352 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la necesitate) | m2 | 0,7000 |
| 353 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (la necesitate) | m2 | 0,7000 |
| 354 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,0700 |
| 355 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Tavan, | m2 | 14,0700 |
|  |  | 9.1.4. Ferestre |  |  |
| 356 | RpCO04D | Reparatii la cercevelele din cherestea de rasinoase, prin revizuirea cervecelelor din stejar | buc | 2,0000 |
| 357 | RpCM05C1 | Ceruirea si lustruirea placajelor noi sau vechi frecate manual din granit turnat pe loc, placi mozaicate si placi din marmura concasata, marmura, travertin, granit etc., glafuri | m2 | 2,0000 |
| 358 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - Ferestrele | m2 | 2,6000 |
| 359 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 2,6000 |
| 360 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./la fisuri (5%) | m2 | 0,4400 |
| 361 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 0,4400 |
| 362 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 0,4400 |
| 363 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 8,9000 |
| 364 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,9000 |
|  |  | 10. Biroul 31 |  |  |
|  |  | 10.1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 10.1.1. Pereti |  |  |
| 365 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ la fisuri (5%din surafata peretilor) | m2 | 4,5700 |
| 366 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 4,5700 |
| 367 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si tocurile geamurilor | m2 | 4,5700 |
| 368 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurile gemurilor | m2 | 91,4300 |
| 369 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Perete | m2 | 91,4300 |
| 370 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, (culoarea se va consulta cu beneficiarul) | kg | 0,2740 |
| 371 | CK17C1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj simplu montat prin lipire (panouri laminate de 20cm=h, 40m=lungime, culoare maro inchis sau negru) | m2 | 1,2000 |
| 372 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (2bucata) | m2 | 2,0000 |
|  |  | 10.1.2. Tavan |  |  |
| 373 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 27,1800 |
| 374 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la necesitate) | m2 | 1,3500 |
| 375 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (la necesitate) | m2 | 1,3500 |
| 376 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 27,1800 |
| 377 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Tavan, | m2 | 27,1800 |
|  |  | 10.1.3. Ferestre |  |  |
| 378 | RpCO04D | Reparatii la cercevelele din cherestea de rasinoase, prin revizuirea cervecelelor din stejar | buc | 2,0000 |
| 379 | RpCM05C1 | Ceruirea si lustruirea placajelor noi sau vechi frecate manual din granit turnat pe loc, placi mozaicate si placi din marmura concasata, marmura, travertin, granit etc., glafuri | m2 | 2,0000 |
| 380 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - Ferestrele | m2 | 2,6000 |
| 381 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 2,6000 |
| 382 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./la fisuri (5%) | m2 | 0,4400 |
| 383 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 0,4400 |
| 384 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 0,4400 |
| 385 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 8,9000 |
| 386 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,9000 |