Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._115_

din “__15__” __09__ 2021__

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea necesarului de consumabile pentru anul 2023, prin Licitația Publică Deschisă   
                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Licitația Deschisă
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): _Da_

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: www.srorhei.md

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul raional Orhei

- IDNO: 1003606150028

- Adresa or. Orhei,str.C.Negruzzi, 85

- Numărul de telefon/fax: 023522448/023521254

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: srorhei@ms.md/achizitiisrorhei@gmail.com.

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor /lucrărilor solicitate | Cantitatea | Unitatea de măsură | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată(se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Aparat Bobrov 1,5 litru pentru iricoscopii | 2 | buc |  | 1 000,00 |
| 2 | 33100000-1 | Atele pentru imobilizare | 10 | buc |  | 1 330,00 |
| 3 | 33100000-1 | Ansa endoscopica cu plasa p/u inlaturarea corpilor straini 2,3mmx2200mm | 2 | buc |  | 1 334,00 |
| 4 | 33100000-1 | Ace chirurgicale 1/2 ac curb rotund, 2cm | 120 | buc |  | 1 260,00 |
| 5 | 33100000-1 | Ace chirurgicale 1/2 ac curb rotund, 3cm | 120 | buc |  | 1 260,00 |
| 6 | 33100000-1 | Ace chirurgicale 1/2 ac taios, 3cm | 120 | buc |  | 1 260,00 |
| 7 | 33100000-1 | Ace chirurgicale 1/2 ac taios, 2cm | 120 | buc |  | 1 260,00 |
| 8 | 33100000-1 | Ace chirurgicale 1/2 ac rotund, 1,5cm | 120 | buc |  | 1 260,00 |
| 9 | 33100000-1 | Ace chirurgicale 1/2 ac taios, 1,5cm, | 120 | buc |  | 1 260,00 |
| 10 | 33100000-1 | Bisturiu de unica folosinta | 1000 | buc |  | 6 255,00 |
| 11 | 33100000-1 | Cateter tip Redon pentru drenarea cavitatii abdominale, 18Fr/70cm, Balton | 40 | buc |  | 5 100,00 |
| 12 | 33100000-1 | Cateter tip Redon pentru drenarea cavitatii abdominale, 20Fr/70cm, Balton | 60 | buc |  | 5 100,00 |
| 13 | 33100000-1 | Cateter tip Redon pentru drenarea cavitatii abdominale, 22Fr/70cm, Balton | 120 | buc |  | 360,00 |
| 14 | 33100000-1 | Cateter tip Redon pentru drenarea cavitatii abdominale, 26Fr/70cm, Balton | 60 | buc |  | 8 500,00 |
| 15 | 33100000-1 | Cateter tip Redon pentru drenarea cavitatii abdominale, 28Fr/70cm, Balton | 60 | buc |  | 4 250,00 |
| 16 | 33100000-1 | Cateter tip Redon pentru drenarea cavitatii abdominale, 30Fr/70cm, Balton | 60 | buc |  | 2 550,00 |
| 17 | 33100000-1 | Cateter ombilical N6 | 50 | buc |  | 180,00 |
| 18 | 33100000-1 | Clama pentru cordon ombilical | 800 | buc |  | 800,00 |
| 19 | 33100000-1 | Ciupitor de os Luer | 2 | buc |  | 1 132,00 |
| 20 | 33100000-1 | Colac (cerc) antescare | 10 | buc |  | 1 080,00 |
| 21 | 33100000-1 | Casolete pentru sterilizare cu capac volum 18 litri | 12 | buc |  | 7 047,60 |
| 22 | 33100000-1 | Casolete pentru sterilizare cu capac volum 121 litri | 10 | buc |  | 4 927,00 |
| 23 | 33100000-1 | Cuva renala plastic | 20 | buc |  | 200,00 |
| 24 | 33100000-1 | Drenuri vacuum | 200 | buc |  | 2 000,00 |
| 25 | 33100000-1 | Departator de gura | 2 | buc |  | 608,00 |
| 26 | 33100000-1 | Foarfece chirurg.virf rotund drepte min.L-25cm | 10 | buc |  | 432,00 |
| 27 | 33100000-1 | Foarfece Cooper încuvuiate rotunde 25 cm | 20 | buc |  | 1 920,00 |
| 28 | 33100000-1 | Hîrtie milimetrica p/u ECG termosensibila, 80*45 | 50 | buc |  | 570,00 |
| 29 | 33100000-1 | Hîrtie ECG termica 110*140*140 Fucuda pliată Edan SE-601 FX 7202 | 300 | buc |  | 10 500,00 |
| 30 | 33100000-1 | Hîrtie ECG termica 112*25 | 200 | buc |  | 4 800,00 |
| 31 | 33100000-1 | Hîrtie CTG 9-15 cm compatibilă cu monitoru fetal Edon F3Gy 12120130 | 200 | buc |  | 4 600,00 |
| 32 | 33100000-1 | Lame p/u bisturiu marimea 22, N100 | 60 | cut |  | 360,00 |
| 33 | 33100000-1 | Lampa p/u microscop OSRAM hologen display 20 WIGVI GU HEMOPOT | 20 | buc |  | 250,00 |
| 34 | 33100000-1 | Mască pentru oxigenoterapie pentru copii | 100 | buc |  | 500,00 |
| 35 | 33100000-1 | Mască laringina N3 | 10 | buc |  | 1 076,00 |
| 36 | 33100000-1 | Mască laringina N4 | 10 | buc |  | 1 076,00 |
| 37 | 33100000-1 | Mască laringina N5 | 10 | buc |  | 1 076,00 |
| 38 | 33100000-1 | Mănusi ortopedice traumatologie sterile N8 | 200 | buc |  | 3 000,00 |
| 39 | 33100000-1 | Multiplicator pentru transfuzie | 800 | buc |  | 1 600,00 |
| 40 | 33100000-1 | Musama medicala | 450 | buc |  | 13 500,00 |
| 41 | 33100000-1 | Pară de cauciuc tip A,N6 | 5 | buc |  | 25,00 |
| 42 | 33100000-1 | Pară de cauciuc tip B,N6 | 5 | buc |  | 25,00 |
| 43 | 33100000-1 | Pense endoscopica p/u biopsie, lung.2300mm, diam.2,8mm | 4 | buc |  | 616,00 |
| 44 | 33100000-1 | Pense tip Miculici cu dinte | 20 | buc |  | 2 100,00 |
| 45 | 33100000-1 | Pense anatomice l.20cm | 10 | buc |  | 500,00 |
| 46 | 33100000-1 | Pense chirurgicale, 17cm | 20 | buc |  | 1 760,00 |
| 47 | 33100000-1 | Pampers pentru maturi, mărimea XL | 1000 | buc |  | 6 500,00 |
| 48 | 33100000-1 | Pampers pentru maturi, mărimea S | 1000 | buc |  | 6 500,00 |
| 49 | 33100000-1 | Pampers pentru maturi, mărimea M | 1000 | buc |  | 6 500,00 |
| 50 | 33100000-1 | Pampers pentru maturi, L | 1000 | buc |  | 6 500,00 |
| 51 | 33100000-1 | Pipe Guedel N3 | 10 | buc |  | 92,00 |
| 52 | 33100000-1 | Pipe Guedel N4 | 10 | buc |  | 92,00 |
| 53 | 33100000-1 | Pipe Guedel N5 | 10 | buc |  | 92,00 |
| 54 | 33100000-1 | Ploscă plastic sau emailate | 30 | buc |  | 3 000,00 |
| 55 | 33100000-1 | Punga p/u urina pediatrica 100ml | 1500 | buc |  | 1 500,00 |
| 56 | 33100000-1 | Protectoare 60x90 (stratul exterior-impermeabil, interior-absorbant) | 4000 | buc |  | 27 840,00 |
| 57 | 33100000-1 | Pense auriculare de 10 cm | 2 | buc |  | 100,00 |
| 58 | 33100000-1 | Raci de cimp, 100mm | 32 | buc |  | 1 920,00 |
| 59 | 33100000-1 | Seringa Jane de 120 ml | 400 | buc |  | 1 600,00 |
| 60 | 33100000-1 | Set p/u cateterizarea vaselor magistrale 6Frx20cm | 200 | buc |  | 27 500,00 |
| 61 | 33100000-1 | Set p/u cateterizarea vaselor magistrale 7Frx20cm | 200 | buc |  | 27 500,00 |
| 62 | 33100000-1 | Set p/u cateterizarea vaselor magistrale 4Frx20cm | 60 | buc |  | 8 250,00 |
| 63 | 33100000-1 | Set -sonde p/u aspirator 5mmx2m SIZE 1/4 IN x 3,6m | 10 | buc |  | 600,00 |
| 64 | 33100000-1 | Set aspiratie Yankauer (autor) cu tub si canula N30 | 800 | buc |  | 20 000,00 |
| 65 | 33100000-1 | Set steril p/u operatii pacientii cu HIV | 5 | buc |  | 1 100,00 |
| 66 | 33100000-1 | Set de tuburi gofrate circuit respiratie mecanica cu balon | 100 | buc |  | 5 500,00 |
| 67 | 33100000-1 | Set canule pentru irigatie | 400 | buc |  | 2 800,00 |
| 68 | 33100000-1 | Set inele p/u ligaturarea endoscopica a vaselor esofagiena cu 2 fire distale la amplasarea inelelor, diam.extern, 9-10mm | 2 | buc |  | 3 120,00 |
| 69 | 33100000-1 | Sonda Blak-Mora | 50 | buc |  | 17 500,00 |
| 70 | 33100000-1 | Sonda pentru alimentarea noi- născuților nr.6 | 150 | buc |  | 300,00 |
| 71 | 33100000-1 | Sonda canulata | 6 | buc |  | 540,00 |
| 72 | 33100000-1 | Spaizer (sac respirator, administrare aerosol) | 10 | buc |  | 3 000,00 |
| 73 | 33100000-1 | Sondă endotraheală fără balonaş N2,5 | 30 | buc |  | 210,00 |
| 74 | 33100000-1 | Sondă endotraheală fără balonaş N3 | 30 | buc |  | 210,00 |
| 75 | 33100000-1 | Sondă endotraheală fără balonaş N3,5 | 30 | buc |  | 210,00 |
| 76 | 33100000-1 | Sondă endotraheală fără balonaş N4 | 40 | buc |  | 280,00 |
| 77 | 33100000-1 | Sondă endotraheală cu balonaş N5 | 50 | buc |  | 400,00 |
| 78 | 33100000-1 | Sondă endotraheală cu balonaş N6 | 20 | buc |  | 160,00 |
| 79 | 33100000-1 | Sondă endotraheală cu balonaş N7,5 | 250 | buc |  | 2 000,00 |
| 80 | 33100000-1 | Sondă endotraheală cu balonaş N8 | 300 | buc |  | 2 400,00 |
| 81 | 33100000-1 | Sondă endotraheală cu balonaş N8,5 | 100 | buc |  | 800,00 |
| 82 | 33100000-1 | Sondă endotraheală cu balonaş N9,0 | 50 | buc |  | 720,00 |
| 83 | 33100000-1 | Scutece de unica folosință 40*50 | 1000 | buc |  | 5 000,00 |
| 84 | 33100000-1 | Specule nazale de 10 cm | 10 | buc |  | 500,00 |
| 85 | 33100000-1 | Specule auriculare 10 cm | 10 | buc |  | 500,00 |
| 86 |  | Teste pentru masurarea nivelului de glicemie în sînge . |  |  |  | 45 000,00 |
| 86 | 33100000-1 | Teste pentru măsurarea nivelului de glicemie în sînge însoțite de glucomentru – 2 buc ( oferite gratuit în folosință) Cerințe față de glucometru: 1.1 Toate accesoriile şi consumabilele dispozitivului trebuie sa fie compatibile; 1.2 Dispozitiv portabil; 1.3 Ecran LCD; 1.4 Proces automat de măsurare; 1.5 Proba: sînge capilar, venos 1.6 Calibrare automată; Certificare: 1.1 Declarație cu privire la termenul de garanție a dispozitivului de 18 luni la momentul livrării – semnat electronic; 1.2 Dovada înregistrării glucometrului în registrul de stat al dispozitivelor medicale – semnat electronic; | 9000 | buc |  | 0,00 |
| 86 | 33100000-1 | Dispozitiv de înțăpare cu nivel reglabil de strapungere (oferit gratuity în folosința) | 12 | buc |  | 0,00 |
| 86 | 33100000-1 | Ace (oferite gratuity în folosința), sterile de unica utilizare | 9000 | buc |  | 0,00 |
| 87 | 33100000-1 | Test pentru sterilizare 180/60 grade, externe N1000 | 50 | buc |  | 13 000,00 |
| 88 | 33100000-1 | Test pentru sterilizare 132/20 grade, externe N1000 | 20 | buc |  | 5 200,00 |
| 89 | 33100000-1 | Test pentru sterilizare 132/20 grade, interne N1000 | 30 | buc |  | 7 800,00 |
| 90 | 33100000-1 | Test pentru sterilizare 180/60 grade, interne N1000 | 50 | buc |  | 13 000,00 |
| 91 | 33100000-1 | Test pentru determinarea stupefiantelor in urina | 40 | buc |  | 2 400,00 |
| 92 | 33100000-1 | Termofor combinat 3 litri | 50 | buc |  | 4 000,00 |
| 93 | 33100000-1 | Trusa trahiostomica 7 | 10 | buc |  | 350,00 |
| 94 | 33100000-1 | Trusa trahiostomica 8 | 10 | buc |  | 350,00 |
| 95 | 33100000-1 | Trusa trahiostomica 9 | 10 | buc |  | 350,00 |
| 96 | 33100000-1 | Tub stomacal N26 | 30 | buc |  | 120,00 |
| 97 | 33100000-1 | Tub stomacal N28 | 30 | buc |  | 120,00 |
| 98 | 33100000-1 | Tub stomacal N30 | 30 | buc |  | 120,00 |
| 99 | 33100000-1 | Tub pentru lampa bactericida 30W | 200 | buc |  | 12 600,00 |
| 100 | 33100000-1 | Tub rectal N10 | 50 | buc |  | 150,00 |
| 101 | 33100000-1 | Tub rectal N18 | 50 | buc |  | 150,00 |
| 102 | 33100000-1 | Termometre pentru frigider | 100 | buc |  | 5 000,00 |
| 103 | 33100000-1 | Urinar din plastic barbati | 100 | buc |  | 1 500,00 |
| 104 | 33100000-1 | Matasa N1 -0.75m cu ac taios | 600 | buc |  | 3 000,00 |
| 105 | 33100000-1 | Suturi, catgut N0-0,75m cu ac rotund 3mm | 500 | buc |  | 5 250,00 |
| 106 | 33100000-1 | Suturi, catgut N1-1,5m cu ac rotund 5mm | 500 | buc |  | 4 000,00 |
| 107 | 33100000-1 | Suturi, catgut N2-0,75m cu ac rotund 35mm | 100 | buc |  | 799,00 |
| 108 | 33100000-1 | Suturi catgut simplu N2/0-0,75m cu ac rotund | 120 | buc |  | 958,80 |
| 109 | 33100000-1 | Capron nr.0 | 1000 | metri |  | 8 000,00 |
| 110 | 33100000-1 | Capron nr.1 | 1000 | metri |  | 2 000,00 |
| 111 | 33100000-1 | Suturi vicril N0 cu ac 1.2 rotund 40mm | 200 | metri |  | 400,00 |
| 112 | 33100000-1 | Suturi vicril N3/0 cu ac rotund 40 mm | 200 | buc |  | 2 200,00 |
| 113 | 33100000-1 | Polipropilen N0-0,75cm ac taios | 200 | buc |  | 2 000,00 |
| 114 | 33100000-1 | Catgut nr.3/0 cu ac | 100 | buc |  | 800,00 |
| 115 | 33100000-1 | Acid poliglicolic nr.0 lungimea 75 cm ac curb 30 mm | 360 | buc |  | 4 320,00 |
| 116 | 33100000-1 | Acid poliglicolic nr.1 lungimea 75 cm ac curb 30 mm | 360 | buc |  | 4 320,00 |
| 117 | 33100000-1 | Surub cortical stabilitate unghiulară diam 3,5mm, L34mm | 20 | buc |  | 900,00 |
| 118 | 33100000-1 | Surub cortical stabilitate unghiulară diam 3,5mm, L36mm | 20 | buc |  | 900,00 |
| 119 | 33100000-1 | Surub cortical stabilitate unghiulară diam 3,5mm, L38mm | 20 | buc |  | 900,00 |
| 120 | 33100000-1 | Surub cortical stabilitate unghiulară diam 3,5mm, L40mm | 20 | buc |  | 900,00 |
| 121 | 33100000-1 | Surub cortical autotarodant diam 3,5 L 20 mm | 30 | buc |  | 1 350,00 |
| 122 | 33100000-1 | Surub cortical autotarodant diam 3,5 L 32 mm | 30 | buc |  | 1 350,00 |
| 123 | 33100000-1 | Surub cortical autotarodant diam 4,5 L 32 mm | 20 | buc |  | 900,00 |
| 124 | 33100000-1 | Surub cortical autotarodant diam 4,5 L 34 mm | 30 | buc |  | 1 350,00 |
| 125 | 33100000-1 | Surub cortical autotarodant diam 4,5 L 36 mm | 30 | buc |  | 1 350,00 |
| 126 | 33100000-1 | Surub spongios 3,5 L, diam.20mm | 10 | buc |  | 550,00 |
| 127 | 33100000-1 | Surub spongios 3,5 L, diam.32mm | 10 | buc |  | 550,00 |
| 128 | 33100000-1 | Surub spongios canulat filat partial diam.4,0 mm L 40 mm | 10 | buc |  | 550,00 |
| 129 | 33100000-1 | Surub spongios canulat filat partial diam.4,0 mm L 45 mm | 10 | buc |  | 550,00 |
| 130 | 33100000-1 | Surub spongios canulat filat partial diam.4,0 mm L 55 mm | 10 | buc |  | 550,00 |
| 131 | 33100000-1 | Surub cortical maleolar diam. 3,5mm canulat, L 36mm | 10 | buc |  | 450,00 |
| 132 | 33100000-1 | Surub cortical maleolar diam. 3,5mm canulat, L 38mm | 10 | buc |  | 450,00 |
| 133 | 33100000-1 | Placa 1/3 tubulara fixare cu surub diam. 3,5mm, 6 orificii | 5 | buc |  | 375,00 |
| 134 | 33100000-1 | Placa 1/3 tubulara fixare cu surub diam. 3,5mm, 8orificii | 5 | buc |  | 375,00 |
| 135 | 33100000-1 | Placa 1/3 tubulara fixare cu surub diam. 3,5mm, 7orificii | 5 | buc |  | 375,00 |
| 136 | 33100000-1 | Placa block pentru femur proximal preformata pentru trohanter slab unghiular 9 gauri stînga | 1 | buc |  | 150,00 |
| 137 | 33100000-1 | Placa block pentru femur proximal preformata pentru trohanter slab unghiular 9 gauri drepta | 1 | buc |  | 150,00 |
| 138 | 33100000-1 | Surub cu stabilitatea unghiulară diam 3,5 mm L 36 mm | 10 | buc |  | 750,00 |
| 139 | 33100000-1 | Surub cu stabilitatea unghiulară diam 5,0 mm L 34 mm | 20 | buc |  | 1 600,00 |
| 140 | 33100000-1 | Surub cu stabilitatea unghiulară diam 5,0 mm L 36 mm | 20 | buc |  | 1 600,00 |
| 141 | 33100000-1 | Placa blocată humers proximal 10 gauri | 2 | buc |  | 180,00 |
| 142 | 33100000-1 | Placa blocată humers proximal 8 gauri | 2 | buc |  | 180,00 |
| 143 | 33100000-1 | Placa blocată femur distal stîng 10 gauri | 3 | buc |  | 300,00 |
| 144 | 33100000-1 | Placa blocată femur distal drept 10 gauri | 3 | buc |  | 300,00 |
| 145 | 33100000-1 | Cleste p/u brose | 2 | buc |  | 100,00 |
| 146 | 33100000-1 | Manjete cu 2 tuburi 30*40 adulți reutilizabile | 15 | buc |  | 3 000,00 |
| 147 | 33100000-1 | Manjete cu un singur tub 25*40 adulți reutilizabile | 30 | buc |  | 4 500,00 |
| 148 | 33100000-1 | Sensor SpO2 reutilizabil p/u adulți compatibil cu monitor Datex Ohmeda S/5 | 10 | buc |  | 8 500,00 |
| 149 | 33100000-1 | Sensor SpO2 reutilizabil p/u adulți compatibil cu pulsoximetru Edan H100B | 10 | buc |  | 7 000,00 |
| 150 | 33100000-1 | Sensor SpO2 reutilizabil neonatal compatibil cu pulsoximetru Edan H100B | 3 | buc |  | 2 100,00 |
| 151 | 33100000-1 | Sensor SpO2 reutilizabil (silicon cu posibilitate de fixare) neonatal pentru pulsoximetru TruSat(GE)-Datex Ohmeda lungime 1.5-3m | 5 | buc |  | 6 500,00 |
| 152 | 33100000-1 | Cablu ECG-10 derivații tip banana, conexiune universală compatibil electrocardiografelor | 5 | buc |  | 6 000,00 |
| 153 | 33100000-1 | Set clame ECG+ para cauciuc pentru adulți | 5 | buc |  | 4 000,00 |
| 154 | 33100000-1 | Cablu ECG -3 derivații compatibil monitor de pacient Biocare IM12 | 10 | buc |  | 7 000,00 |
| 155 | 33100000-1 | Bec halogen 12V 100W tip soclu GY6.35 | 8 | buc |  | 560,00 |
| 156 | 33100000-1 | Sensor SPO2, Masimo, SA11Y-49R reutilizabil adult compatibil monitor de pacient IntelliVue MX550 | 10 | buc |  | 10 000,00 |
| 157 | 33100000-1 | Acumulator compatibilcu defibrillator model Primedic defimonitor XD30 | 3 | buc |  | 6 000,00 |
| 158 | 33100000-1 | Stative pentru picuratori | 30 | Buc |  | 6 000,00 |
| 159 | 33100000-1 | Set pentru abord osos | 2 | Buc |  | 1 000,00 |
| 160 | 33100000-1 | Atela de tracțiune femur | 2 | Buc |  | 400,00 |
| 161 | 33100000-1 | Banda de resuscitare | 2 | Buc |  | 200,00 |
| 162 | 33100000-1 | Corset pelvin în traume | 2 | Buc |  | 600,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 542545,60 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora._nu se aplică______________

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _nu se admite______________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Livrarea se va efectua la sediul Beneficiarului,în termen de 5 zile de la solicitare, pe parcursul anului 2023.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2023.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ___nu______________________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  _________nu____

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cererea de participare | – original - conform Anexei nr.7 din Documentatia Standard, semnate electronic; | Obligatoriu |
| 2. | Specificaţii tehnice | – original - conform Anexei 22 din Documentatia Standard, semnate electronic; | Obligatoriu |
| 3. | Specificații de preț | – original - conform Anexei 23 din Documentatia Standard, semnate electronic; | Obligatoriu |
| 4. | DUAE | – original - semnat electronic; | Obligatoriu |
| 5. | Extras din Registrul persoanelor juridice | – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat(Ministerul Dezvoltării Informaţionale), semnate electronic; | Obligatoriu |
| 6. | Certificat de efectuare sistematică a plăţilor impozitelor, contribuţiilor | – copie– eliberat de Inspectoratul Fiscal ( valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova ), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 7, | Certificat CE sau alt certificat ce atesta calitatea produsului | - copie- semnat electronic (se va evidenţia poziţia la care se referă certificatul prezentat) | Obligatoriu |
| 8, | Certifical ISO | - în dependenţă de categoria produsului copie- semnat electronic ; | Obligatoriu |
| 9, | - Notă | - La solicitare se vor prezenta mostre; | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz______nu se aplică      _________, cuantumul__0%    _____.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz_____nu se aplică   _____, cuantumul __0%__.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz ___nu se aplică _________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):pentru fiecare lot .

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică _

- Ofertele se prezintă în valuta ____lei MD                        ______________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Cel mai mic preț |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]_________________________________________

- pe: [data]____________________________________________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: _______ SIA RSAP _______________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: __nu se aplică   _______________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: ________________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_ nu se aplică____________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 02.03.2023

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | - |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu (se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ____________________

Persoana responsabilă:

Specialist Achiziții Publice al IMSP Spitalul raional Orhei: N. Croitoru, tel.: 078830509

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________  Datii Vladimir