## Foaie1
DEVIZ DE CHELTUIELI nr. 8
” Efectuarea lucrărilor de balansare și reglare și reglare a vibrației la utilajul auxiliar până și după efectuarea reparațiilor la cazanele Nr. 1,2,4,5,6, pompele și motoarele electrice ale centralei CT Vest”,
Lot. Nr. 105 Виброналадка и виброобследование оборудования CT VEST
Обоснование цен: Прескурант 26-06-19, ч. 2 вып. 1995г.
Nr. | Denumirea lucrărilor | Unități | Argumentarea | Cantitatea
Сетевые насосы (СЭ 1250-140, 14 СД 10х2
1. | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов при количестве опор 4 шт. | замер | 0115030101 | 7
2. | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин | мех. | 0115110101 | 1
3. | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин после ремонта, не требующая установки грузов | мех. | 0115110101 Прим.п.3 К=0,6 | 8
4. | Динамическая балансировка роторов на станке | ротор | 0115090101 | 2
5. | Изготовление и установка балансировочных грузов при балансировке на балансировочном станке | ротор | 0115090101 Прим.п.2 К=0,53 | 2
Потпиточные насосы (4К-6, КМ 100-65-200)
6. | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов при количестве опор 4 шт. | замер | 0115030101 | 5
7. | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения св. 1500 об/мин | мех. | 0115110102 | 1
9. | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения св. 1500 об/мин после ремонта, не требующая установки грузов | мех. | 0115110102 Прим.п.3 К=0,6 | 1
Питательные насосы (ЦНСГ 38-198, ЦНСГ 38-88)
10. | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов при количестве опор до. 4 шт. | замер | 0115050101 | 2
11. | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения св. 1500 об/мин после ремонта, не требующая установки грузов | мех. | 0115110102 Прим.п.3 К=0,6 | 1
Насосы химической промывки (8НДВХ)
11. | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 2
Дымососы и вентиляторы
12. | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 18
13. | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин | мех. | 0115110101 | 2
14. | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин после ремонта, не требующая установки грузов | мех. | 0115110101 Прим.п.3 К=0,6 | 4
Насосы раствора соли
15. | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 5
Итого:
С учетом коэффициента К=1,032
С учетом коэффициента К=4,07
Всего
НДС - 20%
Всего по смете
| Întocmit __________________ |  | Verificat | ___________________
| (funcția, Semnătura/Data) |  |  | (funcția, Semnătura/Data)