Caiet de sarcini

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Schimbarea timplariei si reparatia glafurilor DEAU

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Timplarie |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) | m2 | 68,50 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 14,385 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 14,385 |  |  |
| 2 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами) | m3 | 1,00 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,320 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,290 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,290 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,150 |  |  |
| 3 | CK23B1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profil 5 camere gr. profil 70mm termopan LOW-e 4*16*4, Rezistenta la foc MB - 78EI | m2 | 68,50 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 47,265 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,480 |  |  |
|  | 2030112938150-1 | Fereastra PVC Profil 5 camere gr. profil 70mm termopan LOW-e 4*16*4, | m2 | 68,500 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 274,000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 32,195 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 11,303 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 27,400 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 54,800 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,712 |  |  |
| 4 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) | m | 41,31 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 11,567 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,305 |  |  |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 42,136 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 168,545 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,413 |  |  |
| 5 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b 200mm | m | 41,31 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 13,219 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,305 |  |  |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 41,310 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 165,240 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,413 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Glafuri exterioare |  |  |  |  |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontact | m2 | 14,86 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,446 |  |  |
|  | 2416586105303-1 | Amorsa-grund Betonokontact | kg | 2,229 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,743 |  |  |
| 7 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) | m | 99,11 |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 31,715 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,840 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 73,341 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,079 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,486 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,099 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,099 |  |  |
| 8 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) | m2 | 14,86 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,972 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 16,346 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 2,229 |  |  |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontact | m2 | 14,86 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,446 |  |  |
|  | 2416586105303-1 | Amorsa-grund Betonokontact | kg | 2,229 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,743 |  |  |
| 10 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr. 30mm | m2 | 14,86 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 35,575 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,861 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 60,034 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 75,043 |  |  |
|  | 2521302602909-1 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri gr 30mm | m2 | 16,059 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 19,061 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 120,069 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,372 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,051 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 4,458 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,312 |  |  |
| 11 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 14,86 |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1,783 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 6,167 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,743 |  |  |
| 12 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 14,86 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,105 |  |  |
|  | 2430116104842 | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" | kg | 16,495 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7,430 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,743 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3. Glafuri interioare |  |  |  |  |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontact | m2 | 14,86 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,446 |  |  |
|  | 2416586105303-1 | Amorsa-grund Betonokontact | kg | 2,229 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,743 |  |  |
| 14 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) | m | 99,11 |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 31,715 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,840 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 73,341 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,079 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,486 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,099 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,099 |  |  |
| 15 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) | m2 | 14,86 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,972 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 16,346 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 2,229 |  |  |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontact | m2 | 14,86 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,446 |  |  |
|  | 2416586105303-1 | Amorsa-grund Betonokontact | kg | 2,229 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,743 |  |  |
| 17 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) | m2 | 14,86 |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3,566 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 21,250 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,238 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,045 |  |  |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontact | m2 | 14,86 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,446 |  |  |
|  | 2416586105303-1 | Amorsa-grund Betonokontact | kg | 2,229 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,743 |  |  |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 14,86 |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 6,687 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,486 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 15,676 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |  |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonokontact | m2 | 14,86 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,446 |  |  |
|  | 2416586105303-1 | Amorsa-grund Betonokontact | kg | 2,229 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,743 |  |  |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 14,86 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,173 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 5,944 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,892 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,430 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,743 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Glafuri interioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 4. Lucrari de incarcare-descarcare si transportare |  |  |  |  |
| 22 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Перемещение ручными средствами, cгоризонтальными воротами (блок), включая установку и разборку каркаса для ворота (блока), и загрузку и разгрузку перемещаемых материалов горизонтальными воротами(лебедкой) высотой до 5 м) | t | 5,00 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 11,000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 34,000 |  |  |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,020 |  |  |
|  | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m | m3 | 0,035 |  |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,750 |  |  |
| 23 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | 5,00 |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,910 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de incarcare-descarcare si transportare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24 % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transportare |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | TVA | 20 % |  |  |  |
|  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |