| Desființarea construcților lit.V, V1, lit E, anexele 1, 2, 3, 6 din mun. Chișinău , str Korolenco,7 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-ofertă  № 1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul 1. Lucrari de demolare desfiintare (Constructia lit. V) |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn | m2 | 20,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,20 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,20 |
| 2 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice (S=155 m2) | kg | 4 250,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 127,50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 127,50 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3,40 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 4,25 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 12,75 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 21,25 |
| 3 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida (parapet) | m3 | 30,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 13,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 105,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,60 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,40 |
| 4 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 720,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 338,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 144,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 43,20 |
| 5 | RCsB26D | Demontari de prefabricate cu volum peste 2 mc/buc cu mentinerea in cirligul macaralei pina la calarea, sprijinirea si impanarea elementului (Planseu). Nota Resursele materiale se exclud | m3 | 220,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1 595,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 209,00 |
|  | 2410520006753 | Automacara 10 - 14,9 TF | h-ut | 165,00 |
| 6 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (coloane, centura, grinzi) | m3 | 56,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 224,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,80 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 19,60 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 19,60 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 11,20 |
| 7 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 2100,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 16,80 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 5,25 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,10 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,84 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,26 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,42 |
| 8 | RpCG29C | Demolarea peretilor portanti din zidarie blocuri mici din calcar gr. 400 mm | m3 | 280,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 126,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 980,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 33,60 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 22,40 |
| 9 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (pardoseli) | m2 | 620,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 93,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 93,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 31,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 24,80 |
| 10 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat monolit mai jos de cota 0.000 (canale de vizita, fundatii ) | m3 | 120,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 480,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 180,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,00 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 42,00 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 42,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 24,00 |
| 11 | TrI1AG15 G2 | Materialele -deseuri din lemn, in legaturi -incarcarea -de pe teren, in auto | t | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,40G |
| 12 | TrI1AF08A5 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m de pe teren, in auto | t | 6 350,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6 985,00 |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule (incarcarea deseurilor de constructie) | 100 m3 | 9,65 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 21,7125 |
| 14 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 2 000,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 364,00 |
|  |  | 2. Capitulul 2. Lucrari de demolare/desfiintare (constructia V1) |  |  |  |
| 15 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice | kg | 115,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,45 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,45 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,092 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,115 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,345 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,575 |
| 16 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 38,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 17,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,60 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,28 |
| 17 | RCsB26D Kman=0,15 | Demontari de prefabricate cu volum peste 2 mc/buc cu mentinerea in cirligul macaralei pina la calarea, sprijinirea si impanarea elementului (Planseu). Nota Resursele materiale se exclud | m3 | 13,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 94,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,35 |
|  | 2410520006753 | Automacara 10 - 14,9 TF | h-ut | 9,75 |
| 18 | RpCG29C | Demolarea peretilor portanti din zidarie din caramida | m3 | 22,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 77,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,64 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,76 |
| 19 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (pardoseli) | m2 | 31,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,65 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,55 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,24 |
| 20 | RpCB18G | Demolarea elementelor din beton armat monolit mai jos de cota 0.000 (fundatii ) | m3 | 7,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 28,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,35 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 2,45 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 2,45 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,40 |
| 21 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule (incarcarea deseurilor de constructie) | 100 m3 | 0,62 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,395 |
| 22 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t | 136,40 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta - 5 t | h-ut | 24,8248 |
|  |  | 3. Capitulul 3. Asfalt spre demontare |  |  |  |
| 23 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 27,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 43,20 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,5157 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 20,925 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 20,925 |
| 24 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 59,40 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 10,8108 |
|  |  |  | Total Capitulul 3. Asfalt spre demontare |  |  |
|  |  | 4. Capitolul 4. Lucrari de amenajare |  |  |  |
| 25 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,90 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,071 |
| 26 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 190,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 58,90 |
| 27 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 1,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,633 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 16,5338 |
| 28 | TsC54B | Strat de fundatie din pietris fr.20-40, h=200 mm | m3 | 300,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 297,00 |
|  | 1411122201752 | Pietris fr.20-40 | m3 | 345,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 30,00 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 63,00 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 126,00 |
|  |  | 5.Capitolul 5. Lucrari de demolare/desfiintare (Constructia lit. E, anexa nr.6 ) |  |  |  |
| 29 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn | m2 | 10,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,10 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,10 |
| 30 | RpCP45D | Demontarea gratiilor din metal | kg | 75,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,50 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,06 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,075 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,225 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,375 |
| 31 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice (S=9 m2) | kg | 240,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 7,20 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,20 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,192 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,24 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,72 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,20 |
| 32 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida (parapet) | m3 | 6,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,72 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,48 |
| 33 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 120,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 56,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 7,20 |
| 34 | RCsB26D Kman=0,15 | Demontari de prefabricate cu volum peste 2 mc/buc cu mentinerea in cirligul macaralei pina la calarea, sprijinirea si impanarea elementului (Planseu). Nota Resursele materiale se exclud | m3 | 40,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 290,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38,00 |
|  | 2410520006753 | Automacara 10 - 14,9 TF | h-ut | 30,00 |
| 35 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (coloane, centura, grinzi) | m3 | 10,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 40,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,50 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 3,50 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 3,50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,00 |
| 36 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice (poarta,scara interioara) | kg | 155,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,24 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3875 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,155 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0620 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0930 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0310 |
| 37 | RpCG29C | Demolarea peretilor portanti din zidarie blocuri mici din calcar gr. 400 mm | m3 | 50,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 22,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 175,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 6,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,00 |
| 38 | RpCG29C | Demolarea peretilor dispartitori din zidarie de blocuri mici de calcar gr. 200 mm. | m3 | 15,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 52,50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,80 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,20 |
| 39 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (pardoseli) | m2 | 150,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 22,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 7,50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 6,00 |
| 40 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat monolit mai jos de cota 0.000 (canale de vizita, fundatii ) | m3 | 56,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 224,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,80 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 19,60 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 19,60 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 11,20 |
| 41 | TrI1AG15G2 | Materialele din grupa G - ramasite de cherestea, in legaturi - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 2 | t | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,70 |
| 42 | TrI1AF08A5 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m de pe teren, in auto | t | 0,47 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,517 |
| 43 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule (incarcarea deseurilor de constructie) | 100 m3 | 2,34 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 5,265 |
| 44 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 480,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 87,36 |
|  |  | 6. Capitolul 6. Lucrari de demolare desfiintare (Anexa 1,2,3 ) |  |  |  |
| 45 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn | m2 | 12,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,52 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,52 |
| 46 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 120,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 56,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 7,20 |
| 47 | RCsB26D Kman.=0,15 | Demontari de prefabricate cu volum peste 2 mc/buc cu mentinerea in cirligul macaralei pina la calarea, sprijinirea si impanarea elementului (Planseu). Nota Resursele materiale se exclud | m3 | 36,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 261,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,20 |
|  | 2410520006753 | Automacara 10 - 14,9 TF | h-ut | 27,00 |
| 48 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice (grinzile, plansee, scarari) | kg | 3 500,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 28,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 8,75 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,50 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,442 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,163 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,70 |
| 49 | RpCG29C | Demolarea peretilor portanti din zidarie blocuri mici din calcar gr. 400 mm | m3 | 80,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 36,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 280,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 9,60 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 6,40 |
| 50 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (pardoseli) | m2 | 100,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 15,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 5,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4,00 |
| 51 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat monolit mai jos de cota 0.000 (fundatii ) | m3 | 25,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 100,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 37,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,25 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 8,75 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 8,75 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 5,00 |
| 52 | TrI1AG15G2 | Materialele – deseuri din lemn, in legaturi – incarcarea – de pe teren in auto | t | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,84 |
| 53 | TrI1AF08A5 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m de pe teren, in auto | t | 3,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,85 |
| 54 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule (incarcarea deseurilor de constructie) | 100 m3 | 1,83 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,1175 |
| 55 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 383,30 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 69,7606 |
|  |  | 7. Capitolul 7. Lucrari de demolare desfiintare (Estacada) |  |  |  |
| 56 | RpCB18G | Demolarea elementelor din beton armat monolit mai jos de cota 0.000 (fundatii ) | m3 | 15,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 60,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,75 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 5,25 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 5,25 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,00 |
| 57 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,648 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0024 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 8,58 |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 2,172 |
| 58 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule (incarcarea deseurilor de constructie) | 100 m3 | 0,15 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,3375 |
| 59 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 132,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 24,024 |

Ofițer principal al SDI al DAD a IGC

locotenent-colonel                                                          Tatiana GRACHILO