|  |  |  | Lot 4. Anexa – 4.2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lista prețurilor materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul: Reparația capitală a rețelelor termice de la CT-306/5 până la CT-306/5-5 din str. Florilor - bd. Renașterii Naționale, proiectul - 106/23-RT |  |  |
| Nr. ord. | Denumire | U.M. | Preț unitar, lei, fără TVA |
| 1 | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare DN530*8,0(508*8,0)/710 | m.l. | 4 457,82 |
| 2 | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 30° DN500/710 | buc. | 15 759,09 |
| 3 | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN500/710 | buc. | 15 759,09 |
| 4 | Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN500/710 | buc. | 24 078,37 |
| 5 | Căciulă de capăt DN500/710 | set | 1 382,07 |
| 6 | Set de izolare îmbinărilor DN500/710 | set | 2 162,94 |
| 7 | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN500/710 | buc. | 3 500,00 |
| 8 | Suport mobil de tip ФСО1 DN500/710/920 | buc. | 3 500,00 |
| 9 | Suport de ghidare pentru conducte preizolate cu poliuretan DN500/710 | buc. | 3 500,00 |
| 10 | Compensator silfonic în set cu manta de protecție DN500 | buc. | 57 000,00 |