| Lucrări de instalare a sistemului de irigare automatizată pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt (tronsonul str. V. Alecsandri-str. Armenească | Formular Nr.7 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Valoarea de deviz ______________lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  |  | m2 |  | 64,0000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  | m3 |  | 6,4000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TsA03C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare |  |  | m3 |  | 117,5000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 10,9000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 10,9000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsH190B |  | Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu |  |  | m3 |  | 117,5000 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 1,1800 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | DE17A kman=2.2 |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj demontat anterior, pret 0) |  |  | m2 |  | 64,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Sistema de irigare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | AcA07A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (Teava apa PE80, SDR21, PN6, d50*2.4) |  |  | m |  | 20,0000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | AcA07A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (Teava apa PE80, SDR21, PN6, d32*1.8) |  |  | m |  | 330,0000 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | AcA07A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor pentru irigare, avind diametrul de 16mm (Teava de apa SPXFLEX d16mm, 5.5 bari) |  |  | m |  | 120,0000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 470,0000 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 470,0000 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 96,0000 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Pret de piata |  | Cot D.1/2 xRacord teava SPXFLEX SBE -050 |  |  | buc |  | 96,0000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 96,0000 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Pret de piata |  | Cot D.3/4 xRacord teava SPXFLEX SBE -075 |  |  | buc |  | 96,0000 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 32mm |  |  | buc |  | 88,0000 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Pret de piata |  | Piesa bransare PN10 32x3/4 |  |  | buc |  | 88,0000 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1" |  |  | buc |  | 100,0000 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Pret de piata |  | Adaptor compresiune PN16 32*1"M |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Pret de piata |  | Cot PN16 32*1"M |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Pret de piata |  | Cot compresiune egal d32mm |  |  | buc |  | 28,0000 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Pret de piata |  | Cot compresiune 32x3/4 F |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Pret de piata |  | Mufa compresiune d32mm |  |  | buc |  | 15,0000 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Pret de piata |  | Teu compresiune egal d32mm |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Pret de piata |  | Teu D1" FE PP |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Pret de piata |  | Mufa D1" FE PP |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Pret de piata |  | Cot D1" FE PP |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | SD21A |  | Aspersor Uni-Spray, inaltime de lucru 10 cm, (se livreza cu duze) |  |  | buc |  | 96,0000 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Pret de piata |  | Duze pentru aspersoare nerotative tip spary VAN-8 |  |  | buc |  | 96,0000 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | AcB01A |  | Montarea Robinet din PVC HOL(FI)-FI PN16 d1" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | AcB01A |  | Montarea Robinet de gradina cu camin si capac acces FI 3/4" din plastic |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | AcA54B |  | Falgulet pu marcaj albe |  |  | buc |  | 50,0000 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Pret de piata |  | Banda de telfon FADO |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Pret de piata |  | Banda izolanta PVS9,2mx20mm albastru |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de irigare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | TsA03C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare |  |  | m3 |  | 1,8000 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 2,8000 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,8000 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.-КЦД |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.-КЦ-10-9 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.-КЦП1-10-1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.-КЦО-1 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | pret de piata |  | Capac pentru guri de canalizare cu D700mm, din plastic, 20kN |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. REA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | TsA03C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare |  |  | m3 |  | 2,8000 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 1,1200 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 1,1200 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 0,5500 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. (PE100 Pn10 SDR17 D63mm) |  |  | m |  | 2,5000 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 2,5000 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 2,5000 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | GD57D |  | Imbinarea prin electrofuziune a ramificatiilor tip SA, pentru conducte din polietilena, cu diametrul de 200, 225 mm (Piesa de bransare D315x63) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Racord compresiune din PE D63*32mm) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 32 (Supapa de sens unic cu arc actionare FI-FI) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | SD07A |  | Robinet cu sfera FI-FE D32mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | TsH190B |  | Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu |  |  | m3 |  | 2,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total REA Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli pentru asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 4,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Sistema de irigare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Senzor de ploaie RAIN RSD-BEX) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | IA52A aplicativ |  | Boxe (cutii) electrovane si robineti standard (50*37*30.5cm) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,5000 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  | Teava d 16 ( tub de protectie) |  |  | m |  | 50,0000 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,5000 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | pret de piata |  | Fir electric CYKYL-F 3*15mm2 negru |  |  | m |  | 50,0000 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor exterioare cu protectie, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Centrala de comunicare, programatoare) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de irigare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Nod apometric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind diametrul de 32mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | SE58B |  | Contoare de apa rece, mecanic avind diametrul de 32 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nod apometric Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli pentru asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Sistema de irigare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Pret de piata |  | Baterie Alkalina 9V |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Pret de piata |  | Senzor de ploaie RAIN RSD-BEX |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Pret de piata |  | Boxe (cutii) electrovane si robineti standard (50*37*30.5cm) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | pret de piata |  | Progamator Bluetooth, 1 statie LR-IP-1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | pret de piata |  | Progamator Bluetooth, 2 statie LR-IP-2 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de irigare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Nod apometric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Pret de piata |  | Filtru din alama tipp FI-FI, avand D32mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Pret de piata |  | Contoare de apa rece, mecanic avind diametrul de 32 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nod apometric Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Depozitare utilaj |  |  | 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Lucrări de instalare a sistemului de irigare automatizată pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt (tronsonul str. V. Alecsandri-str. Armenească | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz _________________ lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 13,1550 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 93,2122 |  |  |
| 3. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 231,2100 |  |  |
| 4. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,0000 |  |  |
| 5. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 190,5680 |  |  |
| 6. | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,9872 |  |  |
| 7. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |  |  |
| 8. | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,2000 |  |  |
| 9. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 21,8000 |  |  |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 130,2428 |  |  |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0450 |  |  |
| 12. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 17,0726 |  |  |
| 13. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9152 |  |  |
| 14. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 291,8190 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2500 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,1000 |  |  |
| 3. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,1000 |  |  |
| 4. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0100 |  |  |
| 5. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,1000 |  |  |
| 6. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7339 |  |  |
| 7. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,3200 |  |  |
| 8. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 2,4320 |  |  |
| 9. | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,4000 |  |  |
| 10. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3140 |  |  |
| 11. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 14,5844 |  |  |
| 12. | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1047 |  |  |
| 13. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
| 14. | 21231365112 | Fir electric CYKYL-F 3*15mm2 negru | m | 50,0000 |  |  |
| 15. | 21231365465 | Teava d 16 ( tub de protectie) | m | 50,0000 |  |  |
| 16. | 23.1 | Piesa bransare PN10 32x3/4 | buc | 88,0000 |  |  |
| 17. | 23.2 | Adaptor compresiune PN16 32*1"M | buc | 11,0000 |  |  |
| 18. | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 2,5750 |  |  |
| 19. | 24.1 | Teu D1" FE PP | buc | 4,0000 |  |  |
| 20. | 24.2 | Mufa D1" FE PP | buc | 4,0000 |  |  |
| 21. | 24.3 | Cot D1" FE PP | buc | 4,0000 |  |  |
| 22. | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 30,7040 |  |  |
| 23. | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 2,7000 |  |  |
| 24. | 2521216700000-1 | Teava apa PE80, SDR21, PN6, d50*2.4 | m | 21,4200 |  |  |
| 25. | 2521216700000-2 | Teava apa PE80, SDR21, PN6, d32*1.8 | m | 353,4300 |  |  |
| 26. | 2521216700000-3 | Teava SPXFLEX d16mm, 5.5 bari | m | 128,5200 |  |  |
| 27. | 2521216710001122222 | Teava PE100 Pn10 D63mm | m | 2,5075 |  |  |
| 28. | 25231456444407441366811 | Falgulet pu marcaj albe | buc | 51,5000 |  |  |
| 29. | 252315671381233 | Piesa de bransare D315x63 | buc | 1,0100 |  |  |
| 30. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 102,4000 |  |  |
| 31. | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 7,5000 |  |  |
| 32. | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,6445 |  |  |
| 33. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 844,8000 |  |  |
| 34. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
| 35. | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare (demontat, pret zero) | m2 | 64,9600 |  |  |
| 36. | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 2,0000 |  |  |
| 37. | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 38. | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,0000 |  |  |
| 39. | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 40. | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,3303 |  |  |
| 41. | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0620 |  |  |
| 42. | 2746167335100 | Priza pentru exterior | buc | 1,0200 |  |  |
| 43. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
| 44. | 28741112 | Racord compresiune din PE D63*32mm | buc | 2,0800 |  |  |
| 45. | 2874112 | Robinet din PVC HOL(FI)-FI PN16 d1" | buc | 2,0800 |  |  |
| 46. | 28741121 | Robinet de gradina cu camin si capac acces FI 3/4" din plastic | buc | 1,0400 |  |  |
| 47. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |  |
| 48. | 28751155584490000 | Aspersor Uni-Spray inaltimea de lucru 10cm | buc | 98,8800 |  |  |
| 49. | 287527420231 | Robinet cu sfera FI-FE D32mm | buc | 2,0400 |  |  |
| 50. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 1,2800 |  |  |
| 51. | 29.2 | Cot PN16 32*1"M | buc | 8,0000 |  |  |
| 52. | 29.3 | Cot compresiune egal d32mm | buc | 28,0000 |  |  |
| 53. | 29.4 | Cot compresiune 32x3/4 F | buc | 8,0000 |  |  |
| 54. | 29.5 | Mufa compresiune d32mm | buc | 15,0000 |  |  |
| 55. | 29.6 | Teu compresiune egal d32mm | buc | 18,0000 |  |  |
| 56. | 29131245221 | Supapa de sens unic cu arc actionare FI-FID32 | buc | 1,0400 |  |  |
| 57. | 33-1 | Duza VAN-8 | buc | 96,0000 |  |  |
| 58. | 35.1 | Cot D.1/2 xRacord teava SPXFLEX SBE -050 | buc | 96,0000 |  |  |
| 59. | 35.2 | Cot D.3/4 xRacord teava SPXFLEX SBE -075 | buc | 96,0000 |  |  |
| 60. | 37.31 | Banda de telfon FADO | buc | 10,0000 |  |  |
| 61. | 37.34 | Banda izolanta PVS9,2mx20mm albastru | buc | 2,0000 |  |  |
| 62. | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0105 |  |  |
| 63. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,2500 |  |  |
| 64. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0550 |  |  |
| 65. | 43212113 | Capac pentru guri de canalizare cu D700mm, din plastic, 20kN | buc | 1,0000 |  |  |
| 66. | 49-1 | Senzor de ploaie RAIN RSD-BEX | buc | 1,0000 |  |  |
| 67. | 49-1.1 | Baterie Alkalina 9V | buc | 5,0000 |  |  |
| 68. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,5000 |  |  |
| 69. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,1550 |  |  |
| 70. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,4000 |  |  |
| 71. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 22,1000 |  |  |
| 72. | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,2500 |  |  |
| 73. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0250 |  |  |
| 74. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
| 75. | 51-1 | Boxe (cutii) electrovane si robineti standard (50*37*30.5cm) | buc | 5,0000 |  |  |
| 76. | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0050 |  |  |
| 77. | 53.1.1 | Progamator Bluetooth, 1 statie LR-IP-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 78. | 53.1.2 | Progamator Bluetooth, 2 statie LR-IP-2 | buc | 4,0000 |  |  |
| 79. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0800 |  |  |
| 80. | 71,1 | Filtru din alama tipp FI-FI, avand D32mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 81. | 71.2 | Contoare de apa rece, mecanic avind diametrul de 32 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0600 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,2310 |  |  |
| 3. | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,9450 |  |  |
| 4. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,1155 |  |  |
| 5. | 2940420007691 | Dispozitiv de presat (tip LONDING) | h-ut | 0,1400 |  |  |
| 6. | 2940420007692 | Dispozitiv pentru perforat conducta PE | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 7. | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,7000 |  |  |
| 8. | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 9. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1530 |  |  |
| 10. | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0883 |  |  |
| 11. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,4700 |  |  |
| 12. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 12,2602 |  |  |
| 13. | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0883 |  |  |
| 14. | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,7000 |  |  |
| 15. | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 |  |  |
| 16. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,4050 |  |  |
| 17. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 18. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,5120 |  |  |
| 19. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3,3980 |  |  |
| 20. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 14,1750 |  |  |
| 21. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

| Obiect Lucrări de instalare a sistemului de irigare automatizată pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt (tronsonul str. V. Alecsandri-str. Armenească | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,3900 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | TsH190B | Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | DE17A kman=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj demontat anterior, pret 0) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 |  |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare (demontat, pret zero) | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Sistema de irigare |  |  |  |  |
| 9 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (Teava apa PE80, SDR21, PN6, d50*2.4) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2521216700000-1 | Teava apa PE80, SDR21, PN6, d50*2.4 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (Teava apa PE80, SDR21, PN6, d32*1.8) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2521216700000-2 | Teava apa PE80, SDR21, PN6, d32*1.8 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor pentru irigare, avind diametrul de 16mm (Teava de apa SPXFLEX d16mm, 5.5 bari) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2521216700000-3 | Teava SPXFLEX d16mm, 5.5 bari | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 12 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 13 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 15 | Pret de piata | Cot D.1/2 xRacord teava SPXFLEX SBE -050 | buc |  |  |  |
|  | 35.1 | Cot D.1/2 xRacord teava SPXFLEX SBE -050 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 16 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 3/4" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 | Pret de piata | Cot D.3/4 xRacord teava SPXFLEX SBE -075 | buc |  |  |  |
|  | 35.2 | Cot D.3/4 xRacord teava SPXFLEX SBE -075 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 18 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 32mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 19 | Pret de piata | Piesa bransare PN10 32x3/4 | buc |  |  |  |
|  | 23.1 | Piesa bransare PN10 32x3/4 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 20 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 21 | Pret de piata | Adaptor compresiune PN16 32*1"M | buc |  |  |  |
|  | 23.2 | Adaptor compresiune PN16 32*1"M | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 22 | Pret de piata | Cot PN16 32*1"M | buc |  |  |  |
|  | 29.2 | Cot PN16 32*1"M | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 23 | Pret de piata | Cot compresiune egal d32mm | buc |  |  |  |
|  | 29.3 | Cot compresiune egal d32mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 24 | Pret de piata | Cot compresiune 32x3/4 F | buc |  |  |  |
|  | 29.4 | Cot compresiune 32x3/4 F | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 25 | Pret de piata | Mufa compresiune d32mm | buc |  |  |  |
|  | 29.5 | Mufa compresiune d32mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 26 | Pret de piata | Teu compresiune egal d32mm | buc |  |  |  |
|  | 29.6 | Teu compresiune egal d32mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 27 | Pret de piata | Teu D1" FE PP | buc |  |  |  |
|  | 24.1 | Teu D1" FE PP | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 28 | Pret de piata | Mufa D1" FE PP | buc |  |  |  |
|  | 24.2 | Mufa D1" FE PP | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 29 | Pret de piata | Cot D1" FE PP | buc |  |  |  |
|  | 24.3 | Cot D1" FE PP | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 30 | SD21A | Aspersor Uni-Spray, inaltime de lucru 10 cm, (se livreza cu duze) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 28751155584490000 | Aspersor Uni-Spray inaltimea de lucru 10cm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 31 | Pret de piata | Duze pentru aspersoare nerotative tip spary VAN-8 | buc |  |  |  |
|  | 33-1 | Duza VAN-8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 32 | AcB01A | Montarea Robinet din PVC HOL(FI)-FI PN16 d1" | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874112 | Robinet din PVC HOL(FI)-FI PN16 d1" | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 33 | AcB01A | Montarea Robinet de gradina cu camin si capac acces FI 3/4" din plastic | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 28741121 | Robinet de gradina cu camin si capac acces FI 3/4" din plastic | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 34 | AcA54B | Falgulet pu marcaj albe | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 25231456444407441366811 | Falgulet pu marcaj albe | buc | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 35 | Pret de piata | Banda de telfon FADO | buc |  |  |  |
|  | 37.31 | Banda de telfon FADO | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 36 | Pret de piata | Banda izolanta PVS9,2mx20mm albastru | buc |  |  |  |
|  | 37.34 | Banda izolanta PVS9,2mx20mm albastru | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Camine |  |  |  |  |
| 37 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,3900 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 38 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 39 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 40 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.-КЦД | buc |  |  |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 41 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.-КЦ-10-9 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 42 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.-КЦП1-10-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 43 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.-КЦО-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 44 | pret de piata | Capac pentru guri de canalizare cu D700mm, din plastic, 20kN | buc |  |  |  |
|  | 43212113 | Capac pentru guri de canalizare cu D700mm, din plastic, 20kN | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4. REA |  |  |  |  |
| 45 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,3900 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 46 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 47 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 48 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 49 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. (PE100 Pn10 SDR17 D63mm) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 2521216710001122222 | Teava PE100 Pn10 D63mm | m | 1,0030 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 50 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 51 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 52 | GD57D | Imbinarea prin electrofuziune a ramificatiilor tip SA, pentru conducte din polietilena, cu diametrul de 200, 225 mm (Piesa de bransare D315x63) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 252315671381233 | Piesa de bransare D315x63 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,7000 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,7000 |  |  |
|  | 2940420007691 | Dispozitiv de presat (tip LONDING) | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 2940420007692 | Dispozitiv pentru perforat conducta PE | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 53 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Racord compresiune din PE D63*32mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 28741112 | Racord compresiune din PE D63*32mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 54 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 32 (Supapa de sens unic cu arc actionare FI-FI) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 29131245221 | Supapa de sens unic cu arc actionare FI-FID32 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 55 | SD07A | Robinet cu sfera FI-FE D32mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 287527420231 | Robinet cu sfera FI-FE D32mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 56 | TsH190B | Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Sistema de irigare |  |  |  |  |
| 57 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Senzor de ploaie RAIN RSD-BEX) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2500 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 58 | IA52A aplicativ | Boxe (cutii) electrovane si robineti standard (50*37*30.5cm) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 59 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,7000 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0210 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,0000 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,8100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 60 |  | Teava d 16 ( tub de protectie) | m |  |  |  |
|  | 21231365465 | Teava d 16 ( tub de protectie) | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 61 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 62 | pret de piata | Fir electric CYKYL-F 3*15mm2 negru | m |  |  |  |
|  | 21231365112 | Fir electric CYKYL-F 3*15mm2 negru | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 63 | RpEE03A | Montarea prizelor exterioare cu protectie, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 2746167335100 | Priza pentru exterior | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 64 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Centrala de comunicare, programatoare) | buc |  |  |  |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,3600 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.2. Nod apometric |  |  |  |  |
| 65 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind diametrul de 32mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 66 | SE58B | Contoare de apa rece, mecanic avind diametrul de 32 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Sistema de irigare |  |  |  |  |
| 67 | Pret de piata | Baterie Alkalina 9V | buc |  |  |  |
|  | 49-1.1 | Baterie Alkalina 9V | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 68 | Pret de piata | Senzor de ploaie RAIN RSD-BEX | buc |  |  |  |
|  | 49-1 | Senzor de ploaie RAIN RSD-BEX | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 69 | Pret de piata | Boxe (cutii) electrovane si robineti standard (50*37*30.5cm) | buc |  |  |  |
|  | 51-1 | Boxe (cutii) electrovane si robineti standard (50*37*30.5cm) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 70 | pret de piata | Progamator Bluetooth, 1 statie LR-IP-1 | buc |  |  |  |
|  | 53.1.1 | Progamator Bluetooth, 1 statie LR-IP-1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 71 | pret de piata | Progamator Bluetooth, 2 statie LR-IP-2 | buc |  |  |  |
|  | 53.1.2 | Progamator Bluetooth, 2 statie LR-IP-2 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3.2. Nod apometric |  |  |  |  |
| 72 | Pret de piata | Filtru din alama tipp FI-FI, avand D32mm | buc |  |  |  |
|  | 71,1 | Filtru din alama tipp FI-FI, avand D32mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 73 | Pret de piata | Contoare de apa rece, mecanic avind diametrul de 32 mm | buc |  |  |  |
|  | 71.2 | Contoare de apa rece, mecanic avind diametrul de 32 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.