| Lucrari de reparative a incaperii serverului si a retelelor interioare de alimentare cu electricitate | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constrcutie |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de electromontaj |  |  |  |
| 1 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 154,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 33,880 |
| 2 | RpEJ08B |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp |  | m | 100,00 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 15,000 |
| 3 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  | m | 100,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 30,000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 170,000 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,050 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,000 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,500 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,000 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de electromontaj |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de constructie interioara |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Tavan |  |  |  |
| 4 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 13,75 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,412 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,062 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,688 |
| 5 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 13,75 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 6,188 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,375 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 14,505 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,014 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,014 |
| 6 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 13,75 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,412 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,062 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,688 |
| 7 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Caparol 3D System Plus sau similara dupa proprietati) |  | m2 | 13,75 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,563 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 5,500 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,825 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 6,875 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,688 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,028 |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |  |
| 8 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 49,27 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,478 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,391 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,464 |
| 9 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 49,27 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 22,172 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,927 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 51,975 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,049 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,049 |
| 10 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 49,27 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,478 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,391 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,464 |
| 11 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Caparol 3D System Plus sau similara dupa proprietati) |  | m2 | 49,27 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 27,099 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 19,708 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,956 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 24,635 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,464 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,099 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Retele de incalzire |  |  |  |
| 12 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  | m2 | 0,45 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,072 |
|  |  |  |  | Total Retele de incalzire |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie interioara |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Fond social |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constrcutie |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 13 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie pentru 12 module, exterior |  | buc | 3,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 7,110 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,300 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,300 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,060 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 2,130 |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,660 |
| 14 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat 3P B40 A Schneider |  | buc | 30,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 46,800 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,470 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,420 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 36,600 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 1,200 |
| 15 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  | 100 buc | 1,54 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 178,640 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,005 |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 314,160 |
| 16 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 1,75 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 66,675 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,006 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 2,625 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 178,500 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,735 |
| 17 | pret de piata |  | Priza unitara cu pamantare |  | buc | 155,00 |
|  | 01456212 |  | Priza unitara cu pamantare |  | buc | 155,000 |
| 18 | pret de piata |  | Priza dubla interna |  | buc | 20,00 |
|  | 014562121 |  | Priza dubla interna |  | buc | 20,000 |
| 19 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 0,03 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,296 |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,031 |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  | 100 buc | 0,031 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,003 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,192 |
| 20 | pret de piata |  | Priza unitara externa |  | buc | 3,00 |
|  | 0145621211 |  | Priza unitara externa |  | buc | 3,000 |
| 21 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza |  | buc | 93,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 93,000 |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  | kg | 0,186 |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  | kg | 0,186 |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  | kw-h | 1,116 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,186 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,093 |
| 22 | pret de piata |  | Priza internet |  | buc | 93,00 |
|  | 01456213 |  | Priza internet |  | buc | 93,000 |
| 23 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,03 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,966 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,000 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 3,060 |
| 24 | pret de piata |  | Intrerupator unitar interior |  | buc | 3,00 |
|  | 014562141 |  | Intrerupator unitar intern |  | buc | 3,000 |
| 25 | 08-03-591-4 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 0,28 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 12,292 |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,286 |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  | 100 buc | 0,288 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 1,792 |
| 26 | pret de piata |  | Intrerupator dublu interior |  | buc | 28,00 |
|  | 01456214 |  | Intrerupator dublu interior |  | buc | 28,000 |
| 27 | pret de piata |  | Rama dubla |  | buc | 52,00 |
|  | 01456215 |  | Rama dubla |  | buc | 52,000 |
| 28 | pret de piata |  | Rama tripla |  | buc | 31,00 |
|  | 01456216 |  | Rama tripla |  | buc | 31,000 |
| 29 | pret de piata |  | Rama cu 4 locuri |  | buc | 12,00 |
|  | 01456217 |  | Rama cu 4 locuri |  | buc | 12,000 |
| 30 | pret de piata |  | Rama cu 5 locuri |  | buc | 1,00 |
|  | 01456218 |  | Rama cu 5 locuri |  | buc | 1,000 |
| 31 | 10-06-037-12 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza pentru prize |  | 100 buc | 2,79 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 68,969 |
|  | 1010985 |  | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" |  | t | 0,017 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 5,580 |
|  | 1130211 |  | Email "ЭП-140" de protectie |  | t | 0,056 |
| 32 | pret de piata |  | Cutie pentru prize D68 |  | buc | 79,00 |
|  | 0145621811 |  | Cutie pentru prize D68 |  | buc | 79,000 |
| 33 | pret de piata |  | Cutie pentru prize GSK |  | buc | 200,00 |
|  | 0145621812 |  | Cutie pentru prize GSK |  | buc | 200,000 |
| 34 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  | 100 m | 3,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 23,580 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,003 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,060 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,930 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 2,400 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 36,600 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,150 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,060 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,960 |
| 35 | Pret de piata |  | Cablu VVGng LS 3*2,5 |  | m | 300,00 |
|  | 02593 |  | Cablu VVGng LS 3x2,5 mm2 |  | m | 300,000 |
| 36 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  | 100 m | 0,40 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,144 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,000 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,008 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,124 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,320 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 4,880 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,008 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,128 |
| 37 | Pret de piata |  | Cablu VVGng LS 5*4 |  | m | 40,00 |
|  | 02594 |  | Cablu VVGng LS 5x4 mm2 |  | m | 40,000 |
| 38 | 08-02-398-1 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  | 100 m | 4,05 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,804 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,203 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,081 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,203 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,203 |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  | 100 buc | 1,053 |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  | 100 buc | 0,405 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,648 |
| 39 | pret de piata |  | Cablu UTP cat. 5e |  | m | 305,00 |
|  | 8933943345084 |  | Cablu UTP cat. 5e |  | m | 305,000 |
| 40 | pret de piata |  | Fir electric SVVP 2*0.75 |  | m | 100,00 |
|  | 893391 |  | Fir electric SVVP 2*0.75 |  | m | 100,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Fond social |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 41 | pret de piata |  | Panou de distributie 12 module exterior |  | buc | 3,00 |
|  | 01456204 |  | Panou de distributie 12 module exterior |  | buc | 3,000 |
| 42 | pret de piata |  | Intrerupator automat 3P B40A Schneider |  | buc | 3,00 |
|  | 01456205 |  | Intrerupator automat 3P B40A Schneider |  | buc | 3,000 |
| 43 | pret de piata |  | Intrerupator automat 1P C25A Schneider |  | buc | 27,00 |
|  | 01456206 |  | Intrerupator automat 1P C25A Schneider |  | buc | 27,000 |
| 44 | pret de piata |  | Panel Led 60*60 48 W 6500K carcasa din aluminiu |  | buc | 139,00 |
|  | 01456207 |  | Panel Led 60*60 48W 6500K |  | buc | 139,000 |
| 45 | pret de piata |  | Corp de iluminat Ird 360 |  | buc | 2,00 |
|  | 01456208 |  | Corp de iluminat Ird 360 |  | buc | 2,000 |
| 46 | pret de piata |  | Indicator Exit |  | buc | 2,00 |
|  | 01456209 |  | Indicator Exit |  | buc | 2,000 |
| 47 | pret de piata |  | Panel led 6wt interior slim |  | buc | 9,00 |
|  | 01456210 |  | Panel led 6wt interior slim |  | buc | 9,000 |
| 48 | pret de piata |  | Proiector led decorativ 6wt |  | buc | 2,00 |
|  | 01456211 |  | Proiector led decorativ 6wt |  | buc | 2,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |