| Extinderea iluminatului public stradal din s. Siret pe arterele secundare | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Iluminat public stradal PT 140

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 1,200 |
| 2 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,040 |
| 3 | 33-04-017-2 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 1,590 |
| 4 |  | Cablu SIP-2 2x25mm2 | m | 1 590,000 |
| 5 |  | Suport de ancorarea CA-1500 | buc | 40,000 |
| 6 |  | Clema de ancorare ЗАБ 16-25 | buc | 40,000 |
| 7 |  | Suport ES 1500 | buc | 22,000 |
| 8 |  | Banda metalica inoxidabila F207 | m | 198,000 |
| 9 |  | Clema pentru banda inoxidabila A200 | buc | 198,000 |
| 10 |  | Clema de conexiune PS-1-1 | buc | 37,000 |
| 11 |  | Clema de conexiune ЗОИ 16-70/2,5-35 | buc | 74,000 |
| 12 |  | Clema de ramificare Plamen IOS-43 | buc | 37,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 13 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente | buc | 37,000 |
| 14 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 37,000 |
| 15 |  | Consola pentru corp de iluminat cu un brat KP4 | buc | 37,000 |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,750 |
| 17 |  | Cablu VVGng 3x6mm2 | m | 1,000 |
| 18 |  | Cablu VVGng 3x2.5mm2 | m | 74,000 |
| 19 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,050 |
| 20 |  | Cablu АПБбШп-1 2x35mm2 | m | 5,000 |
| 21 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,200 |
| 22 |  | Tub gofrat metalic cu izolatie din PVC,25mm | m | 20,000 |
| 23 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,000 |
| 24 |  | Manusa termoretractabila 2P D35 | buc | 2,000 |
| 25 |  | Tub retractabil 12-3 | m | 4,000 |
| 26 |  | Papuc de cablu din aluminiu TA-35 | buc | 6,000 |
| 27 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Dulap BZUM-TF-25A metalic) | buc | 1,000 |
| 28 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩМП-2-074У2) | buc | 1,000 |
| 29 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, (separator de sarcina 2P 40A) | buc | 2,000 |
| 30 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,000 |
| 31 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (releu de timp AHC 15A 220V) | buc | 1,000 |
| 32 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (KM20-11 20A) | buc | 1,000 |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv Descarcator ОПС1-С 1P | buc | 1,000 |
| 34 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,000 |
| 35 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,300 |
| 36 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 1,140 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 37 |  | Corp de iluminat stradal led Elmos BQ-BJ50W 50 W LED 6500 K IP65 5500 lm 200 - 240 V | buc | 37,000 |
| 38 |  | Dulap de evidenta BZUM-TF-25A metalic | buc | 1,000 |
| 39 |  | Panou de comanda ЩМП-2-074У2 | buc | 1,000 |
| 40 |  | Intrerupator de sarcina BH32 2P 40A | buc | 2,000 |
| 41 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P B 32A | buc | 1,000 |
| 42 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P B 25A | buc | 1,000 |
| 43 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P B 10A | buc | 1,000 |
| 44 |  | Releu de timp digital KASAN AHC15A 15 A 220 V IP20 | buc | 1,000 |
| 45 |  | Contactor modular IEK KM20-11 20 A 50 Hz 230 V IP20 | buc | 1,000 |
| 46 |  | Descarcator ОПС1-С 1P | buc | 1,000 |
| 47 |  | Contor electric LUNA LUN10F monofazat 100 A 230 V IP20 | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.