	Reconstruirea cladireii terminalului Aeroportului International "Eugen Doga"  Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01), cu replanificare partiala a incaperilor si extindere in dimensiuni
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-14-1
 Stingerea incendiilor (16125 - 1A, 1B, 1C - Sin1)

Intocmit in preţuri  curente 10.08.2025
Coeficient la salariului de baza=1,1500

Coeficient la valoarea de exploatare a utilajului=1,1500
	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Conform cantitatilor din proiect


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie 



	1
	SA03C aplicativ
	Teava de tip Geberit Mapress sau similare dupa caracteristici din Otel-Carbon 1.0215 E220 (EN 10305) cu zincare interioara si exterioara prin metoda Sendzimir (UNI EN 10346), avind diametrul exterior de 28 mm si grosimea peretelui 1.5 mm (DN25), montata prin sertizare
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0250


	m
	
	907,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5500
	573,678

	
	2722103319405
	Teava Otel-Carbon cu zincare interioara si exterioara d=28 x 1.5 mm (DN25)
	m
	1,0600
	985,456

	
	2721204121660
	Cot adaptor 90* cu filet interior, Geberit Mapress Otel-Carbon d=28x1/2"
	buc
	0,060639
	56,375

	
	2721204120105
	Cot 90*, Geberit Mapress Otel-Carbon d=28mm
	buc
	0,267916
	249,075

	
	2721204121005
	Teu Geberit Mapress Otel-Carbon, egal d=28x28x28 mm
	buc
	0,144432
	134,275

	
	2721204121309
	Teu Geberit Mapress Otel-Carbon, cu filet interior 28x1/2"x28
	buc
	0,046307
	43,05

	
	2721204122105
	Mufa de insertie Geberit Mapress Otel-Carbon d=28mm
	buc
	0,420066
	390,525

	
	2721204122313
	Reductie cu capat drept Geberit Mapress Otel-Carbon, d=35/28 mm
	buc
	0,034179
	31,775

	2
	SA37C aplicativ
	Colier metalic pentru teava DN25 cu garnitura din cauciuc si diblu (set) M8 HY

	buc
	
	120,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3300
	45,54

	
	2875274217202
	Colier metalic pentru teava DN25 cu garnitura din cauciuc si diblu (set) M8 HY
	buc
	1,0000
	120,00

	3
	SA03D aplicativ
	Teava de tip Geberit Mapress sau similare dupa caracteristici din Otel-Carbon 1.0215 E220 (EN 10305) cu zincare interioara si exterioara prin metoda Sendzimir (UNI EN 10346), avind diametrul exterior de 35 mm si grosimea peretelui 1.5 mm (DN32), montata prin sertizare
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0250


	m
	
	98,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500
	84,525

	
	2722103319406
	Teava Otel-Carbon cu zincare interioara si exterioara d=35 x 1.5 mm (DN32)
	m
	1,0600
	106,477

	
	2721204123106
	Cot 90*, Geberit Mapress Otel-Carbon d=35mm
	buc
	0,071429
	7,175

	
	2721204121312
	Teu Geberit Mapress Otel-Carbon, cu filet interior d=35x1/2"x35
	buc
	0,193878
	19,475

	
	2721204121006
	Teu Geberit Mapress Otel-Carbon, egal d=35x35x35 mm
	buc
	0,14286
	14,35

	
	2721204121215
	Teu Geberit Mapress Otel-Carbon, egal d=35x28x35 mm
	buc
	0,12245
	12,30

	
	2721204122318
	Reductie cu capat drept Geberit Mapress Otel-Carbon, d=42/35 mm
	buc
	0,081633
	8,20

	4
	SA37D aplicativ
	Colier metalic pentru teava DN32 cu garnitura din cauciuc si diblu (set) M8 HY

	buc
	
	25,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3700
	10,638

	
	2875274217203
	Colier metalic pentru teava DN32 cu garnitura din cauciuc si diblu (set) M8 HY
	buc
	1,0000
	25,00

	5
	SA03E aplicativ
	Teava de tip Geberit Mapress sau similare dupa caracteristici din Otel-Carbon 1.0215 E220 (EN 10305) cu zincare interioara si exterioara prin metoda Sendzimir (UNI EN 10346), avind diametrul exterior de 42 mm si grosimea peretelui 1.5 mm (DN40), montata prin sertizare
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0200


	m
	
	33,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8700
	33,017

	
	2722103319407
	Teava Otel-Carbon cu zincare interioara si exterioara d=42 x 1.5 mm (DN40)
	m
	1,0600
	35,68

	
	2721204123107
	Cot 90*, Geberit Mapress Otel-Carbon d=42 mm
	buc
	0,242424
	8,16

	
	2721204121316
	Teu Geberit Mapress Otel-Carbon, cu filet interior d=42x1/2"x42
	buc
	0,242424
	8,16

	
	2721204121007
	Teu Geberit Mapress Otel-Carbon, egal d=42x42x42 mm
	buc
	0,212121
	7,14

	
	2721204122323
	Reductie cu capat drept Geberit Mapress Otel-Carbon, d=54/35 mm
	buc
	0,030303
	1,02

	
	2721204122324
	Reductie cu capat drept Geberit Mapress Otel-Carbon, d=54/42 mm
	buc
	0,030303
	1,02

	6
	SA03H aplicativ
	Teava de tip Geberit Mapress sau similare dupa caracteristici din Otel-Carbon 1.0215 E220 (EN 10305) cu zincare interioara si exterioara prin metoda Sendzimir (UNI EN 10346), avind diametrul exterior de 88.9 mm si grosimea peretelui 2.0 mm (DN80), montata prin sertizare
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0150


	m
	
	370,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,5000
	1 063,75

	
	2722103319410
	Teava Otel-Carbon cu zincare interioara si exterioara d=88.9 x 2.0 mm (DN80)
	m
	1,0600
	398,083

	
	2721204120110
	Cot 90*, Geberit Mapress Otel-Carbon d=88.9mm
	buc
	0,083784
	31,465

	
	2721204121010
	Teu Geberit Mapress Otel-Carbon, egal d=88.9x88.9x88.9 mm
	buc
	0,018919
	7,105

	
	2721204121239
	Teu redus Geberit Mapress Otel-Carbon, d=88.9x42x88.9 mm
	buc
	0,005405
	2,03

	
	2721204121238
	Teu redus Geberit Mapress Otel-Carbon, d=88.9x35x88.9 mm
	buc
	0,018919
	7,105

	
	2721204121237
	Teu redus Geberit Mapress Otel-Carbon, d=88.9x28x88.9 mm
	buc
	0,156757
	58,87

	
	2721204122010
	Mufa de insertie Geberit Mapress Otel-Carbon d=88.9 mm
	buc
	0,018919
	7,105

	
	2721204121131
	Element in cruce redus Geberit Mapress Otel-Carbon, d=88.9x32x88.9x32 mm
	buc
	0,002703
	1,015

	
	2721204122338
	Reductie cu capat drept Geberit Mapress Otel-Carbon, d=88.9/54 mm
	buc
	0,018918
	7,105

	
	2721204121130
	Element in cruce redus Geberit Mapress Otel-Carbon, d=88.9x28x88.9x28 mm
	buc
	0,175676
	65,975

	7
	SA37H aplicativ
	Colier metalic pentru teava DN80 cu garnitura din cauciuc si diblu (set) M8 HY

	buc
	
	48,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4900
	27,048

	
	2875274217207
	Colier metalic pentru teava DN80 cu garnitura din cauciuc si diblu (set) M8 HY
	buc
	1,0000
	48,00

	8
	SA03I aplicativ
	Teava de tip Geberit Mapress sau similare dupa caracteristici din Otel-Carbon 1.0215 E220 (EN 10305) cu zincare interioara si exterioara prin metoda Sendzimir (UNI EN 10346), avind diametrul exterior de 108 mm si grosimea peretelui 2.0 mm (DN100), montata prin sertizare
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0150


	m
	
	324,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,3000
	1 229,58

	
	2722103319411
	Teava Otel-Carbon cu zincare interioara si exterioara d=108 x 2.0 mm (DN100)
	m
	1,0700
	351,88

	
	2721204120111
	Cot 90*, Geberit Mapress Otel-Carbon d=108mm
	buc
	0,070988
	23,345

	
	2721204121245
	Teu redus Geberit Mapress Otel-Carbon, d=108x28x108 mm
	buc
	0,021605
	7,105

	
	2721204121011
	Teu Geberit Mapress Otel-Carbon, egal d=108x108x108 mm
	buc
	0,012346
	4,06

	
	2721204121250
	Teu redus Geberit Mapress Otel-Carbon, d=108x88.9x108 mm
	buc
	0,006173
	2,03

	
	2721204121248
	Teu redus Geberit Mapress Otel-Carbon, d=108x54x108 mm
	buc
	0,003086
	1,015

	
	2721204121246
	Teu redus Geberit Mapress Otel-Carbon, d=108x35x108 mm
	buc
	0,003086
	1,015

	
	2721204122011
	Mufa de insertie Geberit Mapress Otel-Carbon d=88.9 mm
	buc
	0,083333
	27,405

	
	2721204121133
	Element in cruce redus Geberit Mapress Otel-Carbon, d=108x28x108x28 mm
	buc
	0,083333
	27,405

	
	2721204122348
	Reductie cu capat drept Geberit Mapress Otel-Carbon, d=108/88.9 mm
	buc
	0,009259
	3,045

	9
	SA37I aplicativ
	Colier metalic pentru teava DN100 cu garnitura din cauciuc si diblu (set) M8 HY

	buc
	
	46,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5200
	27,508

	
	2875274217208
	Colier metalic pentru teava DN100 cu garnitura din cauciuc si diblu (set) M8 HY
	buc
	1,0000
	46,00

	10
	SD20B aplicativ
	Compensator axial de tip Geberit Mapress sau similare dupa caracteristici, cu mufe de sertizare d=28 mm
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100


	buc
	
	16,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2100
	3,864

	
	2721204123935
	Compensator axial de tip Geberit Mapress, cu mufe de sertizare d=28 mm
	buc
	1,0000
	16,16

	11
	SD20B aplicativ
	Adaptor cu filet exterior de tip Geberit Mapress sau similare dupa caracteristici, d=28 x 3/4"
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100


	buc
	
	19,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2100
	4,589

	
	2721204121717
	Adaptor Geberit Mapress Otel-Carbon, cu filet exterior d=28x3/4"
	buc
	1,0000
	19,19

	12
	SD20A aplicativ
	Adaptor cu filet interior si capat drept de tip Geberit Mapress sau similare dupa caracteristici, d=28 x 1/2"
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150


	buc
	
	377,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1600
	69,368

	
	2721204121910
	Adaptor Geberit Mapress Otel-Carbon, cu filet interior si capat drept d=28x1/2"
	buc
	1,0000
	382,655

	13
	SD20C aplicativ
	Adaptor cu filet interior si capat drept de tip Geberit Mapress sau similare dupa caracteristici, d=54 x 1 1/2"
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100


	buc
	
	3,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000
	1,035

	
	2721204121722
	Adaptor Geberit Mapress Otel-Carbon, cu filet exterior d=54 x 1 1/2"
	buc
	1,0000
	3,03

	14
	SD20C aplicativ
	Adaptor cu filet interior si capat drept de tip Geberit Mapress sau similare dupa caracteristici, d=88.9 x 3"
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100


	buc
	
	2,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000
	0,69

	
	2721204121724
	Adaptor Geberit Mapress Otel-Carbon, cu filet exterior d=88.9 x 3"
	buc
	1,0000
	2,02

	15
	SB30A aplicativ
	Suporti din elemente zincate pentru sustinerea conductelor, avind greutatea de pina la 2 kg
Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500


	kg
	
	89,80



	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,1100
	11,36

	
	7212030022750
	Sudor electric
	h-om
	0,1100
	11,36

	
	209210
	Clema de montaj pentru tija M8, fara filet (0,09 kg/buc)
	buc
	2,3608
	222,60

	
	027002
	Tija filetata M8 otel 5,8 zincata DIN 975 (0.4 kg/m)
	m
	1,893096
	178,50

	
	125508
	Piulita hexagonala zincata M8 (0.0046 kg/buc)
	buc
	4,721604
	445,20

	
	090708
	Saiba M8 zincata DIN 125A (0.0018 kg/buc)
	buc
	4,721604
	445,20

	16
	ID02A aplicativ
	Robinet bila cu trei cai D 1/2" FI/FI PN16 pentru montarea manometrului

	buc
	
	2,00



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	0,414

	
	2875274114000
	Robinet bila cu trei cai D1/2" FI/FI PN16
	buc
	1,0000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	0,024

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	0,048

	17
	IA18B
	Manometru Pmax=16 bar

	buc
	
	2,00



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000
	0,92

	
	3320527328000
	Manometru Pmax=16 bar
	buc
	1,0100
	2,02

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0060
	0,012

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0120
	0,024

	18
	SD07A
	Robinet bila D 1/2" FE/FI, PN16
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200


	buc
	
	17,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1800
	3,519

	
	28751002030
	Robinet bila D 1/2" FE/FI, PN16
	buc
	1,0000
	17,34

	19
	SD07F
	Robinet bila D 2" FE/FI, PN16
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0150


	buc
	
	4,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6600
	3,036

	
	2875274201017
	Robinet bila D2" FE/FI, PN16
	buc
	1,0000
	4,06

	20
	SD08B
	Vana fluture cu control al pozitiei de tip Zt 80/1.6(R)-F.U3.1-"AM-80"
Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,0450


	buc
	
	5,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6200
	3,565

	
	2913124201800
	Vana fluture cu control al pozitiei de tip Zt 80/1.6(R)-F.U3.1-"AM-80"
	buc
	1,0000
	5,225

	
	2710703500623
	Otel cornier 50x50x5 mm
	kg
	1,0300
	5,382

	
	2710603454305
	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm
	kg
	0,1600
	0,836

	21
	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"

	m
	
	1 038,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1500
	179,055

	22
	SF02A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"

	10 m
	
	103,80



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1000
	11,937

	23
	SF01B
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"

	m
	
	694,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2000
	159,62

	24
	SF02B
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"

	10 m
	
	69,40



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1500
	11,972

	25
	TfA01D2
	Teava din otel electrosudate zincate GOST 10704 / EN10219, montate prin sudura, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul exterior de 165 mm si grosimea peretelui 4.0 mm (DN150)

	m
	
	14,00



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,2100
	3,381

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,5200
	8,372

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,2200
	3,542

	
	2722103319412
	Teava din otel electrosudate zincate GOST 10704 / EN10219 d=165x4.0 mm (DN150)
	m
	1,0700
	14,98

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,0640
	0,896

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0050
	0,07

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0100
	0,14

	
	2681116001329
	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer
	buc
	0,0020
	0,028

	
	2513206622068
	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm
	kg
	0,0030
	0,042

	
	4100116202844
	Apa dedurizata
	m3
	0,0610
	0,854

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0190
	0,266

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,0100
	0,14

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0040
	0,056

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,1440
	2,318

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0090
	0,145

	
	2952270004702
	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)
	h-ut
	0,0180
	0,29

	
	2922140007001
	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf
	h-ut
	0,0180
	0,29

	26
	CN23F
	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv

	m2
	
	8,00



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,7900
	7,268

	
	2430226101026
	Grund anticoroziv  GF 021 
	kg
	0,1000
	0,80

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,1000
	0,80

	
	2430126108726
	Email PF-115
	kg
	0,1400
	1,12

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0100
	0,08

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0300
	0,24

	27
	SA35C
	Cap de cuplare GM-80
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100


	buc
	
	2,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1900
	2,737

	
	2721204117810
	Cap de cuplare GM-80
	buc
	1,0000
	2,02

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0600
	0,121

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,1300
	0,263

	28
	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor din otel zincat, la capatul tevilor, avind DN100
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500


	buc
	
	15,00



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,8900
	15,353

	
	2875270004265
	Flansa plata pentru sudare din otel zincat DN100 
	buc
	1,0000
	15,75

	
	3110320003006
	Grup termic de sudura de 1-14 kw
	h-ut
	0,4000
	6,90

	29
	AcA31B
	Montarea prin sudura electrica a flanselor din otel zincat, la capatul tevilor, avind DN150
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500


	buc
	
	4,00



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	3,0200
	13,892

	
	2875270004385
	Flansa plata pentru sudare din otel zincat DN150
	buc
	1,0000
	4,20

	
	3110320003006
	Grup termic de sudura de 1-14 kw
	h-ut
	1,1900
	5,474

	30
	SA29C
	Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind DN150, PN16
Material marunt (surub, piulita, saiba, ciment, etc=1,0200


	buc
	
	3,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,8500
	13,283

	
	2722104113424
	Teu fonta cu flanse DN150 PN16 (8 gauri) 
	buc
	1,0000
	3,06

	
	2710603454305
	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm
	kg
	0,9500
	2,907

	
	2710703500623
	Otel cornier 50x50x5 mm
	kg
	5,3000
	16,218

	31
	AcA26B
	Cot 90*  din fonta ductila cu flanse DN150, PN16

	buc
	
	2,00



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,8500
	4,255

	
	222456713174
	Cot fonta cu flanse D150 x 90*, PN16 (8 gauri)
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2513736601203
	Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN150
	buc
	1,0100
	2,02

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	8,0000
	16,00

	32
	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse DN150/100 PN16

	buc
	
	3,00



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,8500
	6,383

	
	2236985213345
	Reductie concentrica cu flanse fonta ductila DN150/100 PN16 
	buc
	1,0000
	3,00

	
	2513736601203
	Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN150
	buc
	1,0100
	3,03

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	8,0000
	24,00

	33
	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a Vana sertar din fonta cu flanse DN150 PN16, pana cauciucata

	buc
	
	2,00



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,8500
	4,255

	
	2722104113435
	Vana fonta DN150  PN16 cu pana cauciucat (8 gauri)
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2513736601203
	Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN150
	buc
	1,0100
	2,02

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	8,0000
	16,00

	34
	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a Vana sertar din fonta cu flanse DN100 PN16, pana cauciucata

	buc
	
	2,00



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,8900
	2,047

	
	2722104113433
	Vana fonta DN100  PN16 cu pana cauciucat (8 gauri)
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2513736601100
	Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN100
	buc
	1,0100
	2,02

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	8,0000
	16,00

	35
	SD21A
	Duza de pulverizare tip SVO0-RNd0.42-R1/2/P57.B3-"SVN-K80" - alb (RAL 9016), cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0300


	buc
	
	255,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2000
	58,65

	
	2875115890001
	Duza de pulverizare tip SVO0-RNd0.42-R1/2/P57.B3-"SVN-K80" - alb (RAL 9016), cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2"
	buc
	1,0000
	262,65

	36
	SD21A
	Duza de pulverizare tip SVO0-RNd0.42-R1/2/P57.B3-"SVV-K80" - alb (RAL 9016), cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0300


	buc
	
	6,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2000
	1,38

	
	2875115890002
	Duza de pulverizare tip SVO0-RNd0.42-R1/2/P57.B3-"SVV-K80" - alb (RAL 9016), cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2"
	buc
	1,0000
	6,18

	37
	SD21A
	Duza de pulverizare tip SVO0-RNd0.42-R1/2/P93.B3-"SVN-K80" - alb (RAL 9016), cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0300


	buc
	
	73,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2000
	16,79

	
	2875115890003
	Duza de pulverizare tip SVO0-RNd0.42-R1/2/P93.B3-"SVN-K80" - alb (RAL 9016), cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2"
	buc
	1,0000
	75,19

	38
	SD21A
	Duza de pulverizare tip SVO0-RVo0.47-R1/2/P57.V3-"SVV-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0300


	buc
	
	135,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2000
	31,05

	
	2875115890004
	Duza de pulverizare tip SVO0-RVo0.47-R1/2/P57.V3-"SVV-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" 
	buc
	1,0000
	139,05

	39
	SD21A
	Duza de pulverizare tip orizontal SVO1-RGo0.47-R1/2/P57.V3-"SVG-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0300


	buc
	
	10,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2000
	2,30

	
	2875115890006
	Duza de pulverizare tip orizontal SVO1-RGo0.47-R1/2/P57.V3-"SVG-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2"
	buc
	1,0000
	10,30

	40
	SD21A
	Duza de pulverizare tip orizontal SVO1-RGo0.47-R1/2/P93.V3-"SVG-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0300


	buc
	
	16,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2000
	3,68

	
	2875115890007
	Duza de pulverizare tip orizontal SVO1-RGo0.47-R1/2/P93.V3-"SVG-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2"
	buc
	1,0000
	16,48

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	
	

	
	
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie 
	

	2. Lucrari de montare 



	41
	11-03-011-01
	Dispozitiv- Alarma de debit lichid (releu) SPZh (25-150)-0,63/1,6(3)-UN(G1/2).U2-"Stream" v4

	set
	
	3,00



	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,4900
	15,491

	42
	11-03-011-03
	Dispozitiv - Unitate de control al aerului pentru sprinklere DN100, completa cu accelerator de tip UU-S100/1.6Vz-VF.O4 -01

	set
	
	3,00



	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,3000
	42,435

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare 
	

	3. Utilaj



	43
	pret ofertant
	Alarma de debit lichid (releu) SPZh (25-150)-0,63/1,6(3)-UN(G1/2).U2-"Stream" v4 sau similara dupa caracteristici

	buc
	
	3,00



	
	21419470001
	Alarma de debit lichid (releu) SPZh (25-150)-0,63/1,6(3)-UN(G1/2).U2-"Stream" v4
	buc
	1,0000
	3,00

	44
	pret ofertant
	Unitate de control al aerului pentru sprinklere DN100, completa cu accelerator de tip UU-S100/1.6Vz-VF.O4 -01 sau similara dupa caracteristici

	ansmablu
	
	3,00



	
	21419470002
	Unitate de control al aerului pentru sprinklere DN100, completa cu accelerator de tip UU-S100/1.6Vz-VF.O4 -01
	ansmablu
	1,0000
	3,00

	45
	pret ofertant
	Duza de pulverizare tip SVO0-RNd0.42-R1/2/P57.B3-"SVN-K80" - alb (RAL 9016), cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici

	buc
	
	26,00



	
	2875115890001
	Duza de pulverizare tip SVO0-RNd0.42-R1/2/P57.B3-"SVN-K80" - alb (RAL 9016), cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2"
	buc
	1,0000
	26,00

	46
	pret ofertant
	Duza de pulverizare tip SVO0-RNd0.42-R1/2/P57.B3-"SVV-K80" - alb (RAL 9016), cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici

	buc
	
	1,00



	
	2875115890002
	Duza de pulverizare tip SVO0-RNd0.42-R1/2/P57.B3-"SVV-K80" - alb (RAL 9016), cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2"
	buc
	1,0000
	1,00

	47
	pret ofertant
	Duza de pulverizare tip SVO0-RNd0.42-R1/2/P93.B3-"SVN-K80" - alb (RAL 9016), cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici

	buc
	
	7,00



	
	2875115890003
	Duza de pulverizare tip SVO0-RNd0.42-R1/2/P93.B3-"SVN-K80" - alb (RAL 9016), cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2"
	buc
	1,0000
	7,00

	48
	pret ofertant
	Duza de pulverizare tip SVO0-RVo0.47-R1/2/P57.V3-"SVV-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici

	buc
	
	14,00



	
	2875115890004
	Duza de pulverizare tip SVO0-RVo0.47-R1/2/P57.V3-"SVV-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" 
	buc
	1,0000
	14,00

	49
	pret ofertant
	Duza de pulverizare tip orizontal SVO1-RGo0.47-R1/2/P57.V3-"SVG-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici

	buc
	
	1,00



	
	2875115890006
	Duza de pulverizare tip orizontal SVO1-RGo0.47-R1/2/P57.V3-"SVG-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2"
	buc
	1,0000
	1,00

	50
	pret ofertant
	Duza de pulverizare tip orizontal SVO1-RGo0.47-R1/2/P93.V3-"SVG-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici

	buc
	
	2,00



	
	2875115890007
	Duza de pulverizare tip orizontal SVO1-RGo0.47-R1/2/P93.V3-"SVG-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2"
	buc
	1,0000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


