## Specificații tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea consumabile medicale pentru endoscopie, bronhoscopie și morfopatologie și regenți conform necesitățile intervenționala conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga" pentru anul 2023 (repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Model | Țara | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Valoarea estimativă fără TVA | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Cos extracteur de calcul/Baschet / PCGR -NITINOL | Cos extracteur de calcul/Baschet / PCGR -NITINOL | bucată |  | 30 | spiralat, 20x30mm-, lungime-215-250cm,diametrul 2,3-2,8mm | 46500
33100000-1 | 2 | Cos extracteur de calcul/ Baschet | Cos extracteur de calcul/ Baschet | bucată |  | 30 | Multifilamentara,Hexagonala, cu 4 fire din inox, Deschiderea 25-35mm (la solicitare), cu port de irigare,pentru caile biliare si pancreatice, d-2,4-2,8 mm,lungimea-1500-2500mm | 52500
33100000-1 | 3 | Papilotom Tip 3Lumen,lungimea de taere 20-25 mm,partial izolat | Papilotom Tip 3Lumen,lungimea de taere 20-25 mm,partial izolat | bucată |  | 70 | Papilotom Tip 3Lumen,rotativ,lungimea de taere 20- 25 mm,partial izolat 15mm, port irgare, port ghid de 0,35,diametru 4,4-4,5 Fr,lungimea nu mai mica de 2000mm. | 98000
33100000-1 | 4 | Set drenare nasobiliară | Set drenare nasobiliară | bucată |  | 15 | cateter alfa, tub nazal, tub- extensiv,conector,PVC,lungime 2900mm,8-10 Fr. | 21000
33100000-1 | 5 | Set –nefrostomie transcutana-ecoghida 8-18 FR | Set –nefrostomie transcutana-ecoghida 8-18 FR | bucată |  | 5 | Nefrostoma transcutana,ecoghidata 8-18 FrPigtail, transcutan,cu mecanism de fixare,10-12Fr | 7750
33100000-1 | 6 | Proba argon pentru colonoscopie si gastroscopie | Proba argon pentru colonoscopie si gastroscopie | bucată |  | 4 | proba argon-plasma pentru colonoscopie diametru 2,8-3,2 mm compatibila cu coagulatorul "Lamiday Noury" de care dispune sectia | 28000
33100000-1 | 7 | Servetele igienice pentru gastroscopie | Servetele igienice pentru gastroscopie | set |  | 400 | Servetele-de o singura folosinta, pentru gastroscopie,care absoarbe saliva,cu lipici pentru fixare in timpul endoscopiei | 16000
33100000-1 | 8 | Electrod pasiv | Electrod pasiv | bucată |  | 100 | Electrod pasiv de o singura folosinta, placa cu lipici, pentru coagulatorul "Lamiday Noury" de care dispune sectia | 6500
33100000-1 | 9 | Flush cateter, pentru canalul 2.0 | Flush cateter, pentru canalul 2.0 | bucată |  | 25 | Flush cateter cu duza de metal, pentru canal de diametrul 2.0mm | 21250
33100000-1 | 10 | Gel lubrefiant | Gel lubrefiant | bucată |  | 10 | Pentru proceduri endoscopice ( gastroscopie/ bronhoscopie) in flacoane cite 250ml cu pompa. | 550
33100000-1 | 11 | Lame histologie pnetu IHC | Lame histologie pnetu IHC | bucată |  | 200 | Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscoape;fabricate din sticla sodica clasa hidrolitica 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mata de 20 mm (la un capat, pe ambele parti), cu cap rodat la 45º, pre-curatate, gata de utilizare, autoclavabile, in cutii de 50 de bucati. compatibile cu coversliper Thermo Scientific Microm CTM6, Ventana BenchMark GX ; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim. | 2400
|  | Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ | [5 empty] | 300450

## Specificații de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea consumabile medicale pentru endoscopie, bronhoscopie și morfopatologie și regenți conform necesitățile intervenționala conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga" pentru anul 2023 (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Cos extracteur de calcul/Baschet / PCGR -NITINOL | Cos extracteur de calcul/Baschet / PCGR -NITINOL | 3: bucată; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 46500
33100000-1 | 2 | Cos extracteur de calcul/ Baschet | Cos extracteur de calcul/ Baschet | 3: bucată; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 52500
33100000-1 | 3 | Papilotom Tip 3Lumen,lungimea de taere 20-25 mm,partial izolat | Papilotom Tip 3Lumen,lungimea de taere 20-25 mm,partial izolat | 3: bucată; 4: 70; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 98000
33100000-1 | 4 | Set drenare nasobiliară | Set drenare nasobiliară | 3: bucată; 4: 15; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 21000
33100000-1 | 5 | Set –nefrostomie transcutana-ecoghida 8-18 FR | Set –nefrostomie transcutana-ecoghida 8-18 FR | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 7750
33100000-1 | 6 | Proba argon pentru colonoscopie si gastroscopie | Proba argon pentru colonoscopie si gastroscopie | 3: bucată; 4: 4; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 28000
33100000-1 | 7 | Servetele igienice pentru gastroscopie | Servetele igienice pentru gastroscopie | 3: set; 4: 400; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 16000
33100000-1 | 8 | Electrod pasiv | Electrod pasiv | 3: bucată; 4: 100; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 6500
33100000-1 | 9 | Flush cateter, pentru canalul 2.0 | Flush cateter, pentru canalul 2.0 | 3: bucată; 4: 25; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 21250
33100000-1 | 10 | Gel lubrefiant | Gel lubrefiant | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 550
33100000-1 | 11 | Lame histologie pnetu IHC | Lame histologie pnetu IHC | 3: bucată; 4: 200; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2400
300450
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________