	Reparatie la IP CPPVD "Alexandra Grajdian" din or.Criuleni ,str.Pacii,nr.43
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Solutii arhitecturale (05/02-26-SA)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn

	m2
	
	1,800



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,3780

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,3780

	2
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din PVC

	m2
	
	3,800



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,7980

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,7980

	3
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisari de pe tavan

	m2
	
	56,240



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	6,7488

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	8,4360

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	2,8120

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,5624

	4
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat -varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti

	m2
	
	138,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	16,5600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	20,7000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	6,9000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	1,3800

	5
	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Indepartarea tapete de pe pereti

	m2
	
	46,000



	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,3200
	14,7200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	2,3000

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,0300
	1,3800

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0100
	0,4600

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,4600

	6
	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn

	m2
	
	56,240



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1100
	6,1864

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1100
	6,1864

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	1,6872

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	1,6872

	7
	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti

	m3
	
	2,050



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	0,9225

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6900
	3,4645

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,2460

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,1640

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	0,6560

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	0,6560

	8
	RpCU09A
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare

	t
	
	6,700



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,2800
	1,8760

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,6700
	4,4890

	
	2010102904169
	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv
	m3
	0,0030
	0,0201

	
	2811237329800
	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)
	kg
	0,0250
	0,1675

	9
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	6,700



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	3,0150

	10
	TsI50B5
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	6,700



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	1,7286

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Astupare goluri



	2.1. Etaj 1



	11
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	16,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,4800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	3,5200

	12
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	16,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	5,2800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,6000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	5,2800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0160

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,0016

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,0960

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,1600

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,2400

	13
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp

	kg
	
	6,040



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	0,2416

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,0302

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	6,1004

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,0302

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,0604

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	1,8120

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,0036

	14
	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m

	m3
	
	0,810



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,5660
	2,8885

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,6300
	0,5103

	
	1411122201275
	Blocuri de calcar (cotilet)
	m3
	0,9000
	0,7290

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	3,0000
	2,4300

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0010
	0,0008

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	21,6900
	17,5689

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	19,7600
	16,0056

	
	1421202200513
	Nisip sortat nespalat 0-3 mm
	m3
	0,2110
	0,1709

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1520
	0,1231

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,3700
	0,2997

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Etaj 1
	

	2.2. Etaj 2



	15
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	16,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,4800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	3,5200

	16
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	16,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	5,2800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,6000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	5,2800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0160

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,0016

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,0960

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,1600

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,2400

	17
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp

	kg
	
	6,560



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	0,2624

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,0328

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	6,6256

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,0328

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,0656

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	1,9680

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,0039

	18
	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m

	m3
	
	0,950



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,5660
	3,3877

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,6300
	0,5985

	
	1411122201275
	Blocuri de calcar (cotilet)
	m3
	0,9000
	0,8550

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	3,0000
	2,8500

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0010
	0,0009

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	21,6900
	20,6055

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	19,7600
	18,7720

	
	1421202200513
	Nisip sortat nespalat 0-3 mm
	m3
	0,2110
	0,2004

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1520
	0,1444

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,3700
	0,3515

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Etaj 2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Astupare goluri
	

	3. Inchideri si compartimentari



	19
	CD57A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (etaj 1)

	100m2
	
	0,110



	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	90,0000
	9,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,7100
	1,1781

	
	2662102701998
	Placi de ipsos hidrofob
	m2
	101,2000
	11,1320

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	18,0000
	1,9800

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0750
	0,0083

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	1,9500
	0,2145

	20
	CD57A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (etaj 2)

	100m2
	
	0,220



	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	90,0000
	19,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,7100
	2,3562

	
	2662102701998
	Placi de ipsos hidrofob
	m2
	101,2000
	22,2640

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	18,0000
	3,9600

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0750
	0,0165

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	1,9500
	0,4290

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inchideri si compartimentari
	

	4. Consolidare goluri



	4.1. Cosolidare gol usa G-1 (1 buc - 1 etaj)



	21
	RCsB22B
	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm

	m
	
	10,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,0000
	20,0000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,5000
	5,0000

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,2000
	2,1000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,2000
	12,6000

	
	2735725900970
	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm 
	kg
	0,2000
	2,1000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,5000
	5,0000

	22
	RpCU06F1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata

	m
	
	3,200



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,5000
	1,6000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,2000
	3,8400

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,4000
	1,2800

	23
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	19,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,5700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	4,1800

	24
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	19,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	6,2700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,9000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	6,2700

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0190

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,0019

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,1140

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,1900

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,2850

	25
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba

	buc
	
	5,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	1,0000

	
	287413631330045
	Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba
	buc
	1,0000
	5,0000

	26
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm

	buc
	
	14,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	2,8000

	
	28741363133000690
	Diblu de distantiere ф6 L=120mm
	buc
	1,0000
	14,0000

	27
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	143,100



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	27,1890

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	1,4310

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	1,4310

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	1,4310

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	143,1000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,7155

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	1,1448

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	2,1465

	28
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,143



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	1,0410

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	1,7160

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,8580

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,1201

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,4290

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,2145

	29
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	0,510



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,0765

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	0,4335

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,0025

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	0,1530

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	0,1530

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,0153

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,0153

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	0,0663

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,0005

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,0005

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	0,0612

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,0102

	30
	RpCB03A1
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15

	m3
	
	0,031



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,5200
	0,2641

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8100
	0,0871

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	301,0000
	9,5643

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,6780
	0,0215

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7400
	0,0235

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3100
	0,0099

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,6000
	0,0186

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,0046

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cosolidare gol usa G-1 (1 buc - 1 etaj)
	

	4.2. Cosolidare gol usa G-2 (2 buc - 2 etaj)



	31
	RCsB22B
	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm

	m
	
	20,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,0000
	40,0000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,5000
	10,0000

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,2000
	4,2000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,2000
	25,2000

	
	2735725900970
	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm 
	kg
	0,2000
	4,2000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,5000
	10,0000

	32
	RpCU06F1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata

	m
	
	6,400



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,5000
	3,2000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,2000
	7,6800

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,4000
	2,5600

	33
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	38,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	1,1400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	8,3600

	34
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	38,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	12,5400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,8000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	12,5400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0380

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,0038

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,2280

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,3800

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,5700

	35
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba

	buc
	
	10,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	2,0000

	
	287413631330045
	Bulon M12 L=430mm cu piulita si saiba
	buc
	1,0000
	10,0000

	36
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm

	buc
	
	28,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	5,6000

	
	28741363133000690
	Diblu de distantiere ф6 L=120mm
	buc
	1,0000
	28,0000

	37
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	286,200



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	54,3780

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	2,8620

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	2,8620

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	2,8620

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	286,2000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	1,4310

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	2,2896

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	4,2930

	38
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,286



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	2,0821

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	3,4320

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	1,7160

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,2402

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,8580

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,4290

	39
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	1,020



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,1530

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	0,8670

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,0051

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	0,3060

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	0,3060

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,0306

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,0306

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	0,1326

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,0010

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,0010

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	0,1224

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,0204

	40
	RpCB03A1
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15

	m3
	
	0,062



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,5200
	0,5282

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8100
	0,1742

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	301,0000
	19,1286

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,6780
	0,0431

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7400
	0,0470

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3100
	0,0197

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,6000
	0,0372

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,0093

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cosolidare gol usa G-2 (2 buc - 2 etaj)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Consolidare goluri
	

	5. Bare de sprijin



	5.1. Etaj 1



	41
	CL21A
	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati,  inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ф 30х2,5 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 11 din 05/02-26-SA

	m
	
	11,100



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,0000
	11,1000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,1100

	
	281123630990030
	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ф30x2.5
	m
	1,0000
	11,1000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0200
	0,2220

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0300
	0,3330

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2000
	13,3200

	42
	CL21A
	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati,  inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ф 45х3 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 11 din 05/02-26-SA

	m
	
	8,000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,0000
	8,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,8000

	
	281123630990045
	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ф45x3
	m
	1,0000
	8,0000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0200
	0,1600

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0300
	0,2400

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2000
	9,6000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Etaj 1
	

	5.2. Etaj 2



	43
	CL21A
	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati,  inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ф 30х2,5 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 11 din 05/02-26-SA

	m
	
	22,200



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,0000
	22,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,2200

	
	281123630990030
	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ф30x2.5
	m
	1,0000
	22,2000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0200
	0,4440

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0300
	0,6660

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2000
	26,6400

	44
	CL21A
	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati,  inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ф 45х3 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 11 din 05/02-26-SA

	m
	
	16,000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,0000
	16,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,6000

	
	281123630990045
	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ф45x3
	m
	1,0000
	16,0000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0200
	0,3200

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0300
	0,4800

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2000
	19,2000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Etaj 2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Bare de sprijin
	

	6. Finisari pardosea



	6.1. Etaj 1



	6.1.1. Incaperea 1



	45
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm

	m3
	
	0,720



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	2,7720

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,4680

	
	2663102100000139
	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3
	m3
	1,0250
	0,7454

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,0727

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,1800

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,2880

	46
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip

	m2
	
	14,310



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	8,5860

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,4310

	
	26641021020179
	Mortar 15MPa
	m3
	0,0330
	0,4722

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,1431

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,4293

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,1717

	47
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,  se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=2

	m2
	
	14,310



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	2,8620

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,5724

	
	26641021020179
	Mortar 15MPa
	m3
	0,0055
	0,1574

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0572

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,0859

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,0429

	48
	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm

	m2
	
	14,310



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340
	3,3485

	
	26531021008193
	Amestec "Ceresit CN69"
	kg
	15,3000
	220,0377

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900
	1,2943

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,0575

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420
	0,6010

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,1431

	49
	CG56A1
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm

	m2
	
	-14,310



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,0230
	-1,6456

	
	26531021008193
	Amestec "Ceresit CN69"
	kg
	1,5300
	-110,0189

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	-0,0719

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0040
	-0,2862

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	-0,0716

	50
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,092 ml/m2

	m2
	
	14,310



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	28,6200

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	17,0289

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	2,1572

	
	2462106100006133
	Clei uzin ke 2000 S
	kg
	0,4500
	6,4717

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	75,5031

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	14,6692

	
	6001330
	Profil de racordare din PVC R=30 mm 
	m
	1,0920
	15,7047

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	0,1500
	2,1572

	
	2521106718386133
	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm
	m
	1,0920
	15,7047

	
	2523116716346133
	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm
	m2
	1,0500
	15,1006

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0015
	0,0216

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,1431

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,1717

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	2,8620

	51
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune

	m
	
	15,700



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	1,2560

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,1570

	
	252110671839360
	Profil PJ40 de jonctiune
	m
	1,0000
	15,7000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	94,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,1570

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incaperea 1
	

	6.1.2. Incaperea 2



	52
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=40 mm

	m3
	
	0,156



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	0,6006

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,1014

	
	2663102100000139
	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3
	m3
	1,0250
	0,1615

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,0158

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,0390

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,0624

	53
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	3,900



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	2,3400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,3900

	
	26641021020186
	Mortar ciment M50
	m3
	0,0330
	0,1287

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,0390

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,1170

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,0468

	54
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	3,900



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,1560

	
	2413317346000114
	Mastic bituminos
	kg
	0,3000
	1,1700

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,0039

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,0012

	55
	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi

	m2
	
	3,900



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0800
	0,6240

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,5000
	11,7000

	
	268213260162103
	Membrana bituminoasa polimerica
	m2
	1,1000
	8,5800

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3000
	2,3400

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0005
	0,0039

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,0000
	7,8000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0017
	0,0133

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0110
	0,0858

	56
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	3,900



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	2,3400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,3900

	
	26641021020186
	Mortar ciment M50
	m3
	0,0330
	0,1287

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,0390

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,1170

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,0468

	57
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm

	m2
	
	3,900



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	10,1790

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	1,1310

	
	2661112800726
	Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm
	m2
	1,0300
	4,0170

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	15,7950

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	1,1700

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	78,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	3,5100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	0,1755

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,0468

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incaperea 2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Etaj 1
	

	6.2. Etaj 2



	6.2.1. Incaperea 1



	58
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm

	m3
	
	1,467



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	5,6480

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,9535

	
	2663102100000139
	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3
	m3
	1,0250
	1,5187

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,1482

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,3668

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,5868

	59
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip

	m2
	
	29,340



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	17,6040

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,9340

	
	26641021020179
	Mortar 15MPa
	m3
	0,0330
	0,9682

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,2934

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,8802

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,3521

	60
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,  se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj

	m2
	
	29,340



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	2,9340

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,5868

	
	26641021020179
	Mortar 15MPa
	m3
	0,0055
	0,3227

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,1174

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,1760

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,0880

	61
	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm

	m2
	
	29,340



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340
	6,8656

	
	26531021008193
	Amestec "Ceresit CN69"
	kg
	15,3000
	451,1465

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900
	2,6538

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,1179

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420
	1,2323

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,2934

	62
	CG56A1
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm

	m2
	
	-29,340



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,0230
	-3,3741

	
	26531021008193
	Amestec "Ceresit CN69"
	kg
	1,5300
	-225,5733

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	-0,1474

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0040
	-0,5868

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	-0,1467

	63
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,08 ml/m2

	m2
	
	29,340



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	58,6800

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	34,9146

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	4,4230

	
	2462106100006133
	Clei uzin ke 2000 S
	kg
	0,4500
	13,2690

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	154,8052

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	30,0764

	
	6001330
	Profil de racordare din PVC R=30 mm 
	m
	1,0800
	31,8456

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	0,1500
	4,4230

	
	2521106718386133
	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm
	m
	1,0800
	31,8456

	
	2523116716346133
	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm
	m2
	1,0500
	30,9610

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0015
	0,0442

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,2934

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,3521

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	5,8680

	64
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune

	m
	
	31,700



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	2,5360

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,3170

	
	252110671839360
	Profil PJ40 de jonctiune
	m
	1,0000
	31,7000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	190,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,3170

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incaperea 1
	

	6.2.2. Incaperea 2



	65
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=40 mm

	m3
	
	0,300



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	1,1550

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,1950

	
	2663102100000139
	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3
	m3
	1,0250
	0,3106

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,0303

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,0750

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,1200

	66
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	7,480



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	4,4880

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,7480

	
	26641021020186
	Mortar ciment M50
	m3
	0,0330
	0,2468

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,0748

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,2244

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,0898

	67
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	7,480



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,2992

	
	2413317346000114
	Mastic bituminos
	kg
	0,3000
	2,2440

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,0075

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,0022

	68
	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi

	m2
	
	7,480



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0800
	1,1968

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,5000
	22,4400

	
	268213260162103
	Membrana bituminoasa polimerica
	m2
	1,1000
	16,4560

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3000
	4,4880

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0005
	0,0075

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,0000
	14,9600

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0017
	0,0254

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0110
	0,1646

	69
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	7,480



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	4,4880

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,7480

	
	26641021020186
	Mortar ciment M50
	m3
	0,0330
	0,2468

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,0748

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,2244

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,0898

	70
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm

	m2
	
	7,480



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	19,5228

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	2,1692

	
	2661112800726
	Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm
	m2
	1,0300
	7,7044

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	30,2940

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	2,2440

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	149,6000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	6,7320

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	0,3366

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,0898

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incaperea 2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Etaj 2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pardosea
	

	7. Finisari tavan



	7.1. Etaj 1



	7.1.1. Tip B*



	71
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	
	3,900



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	7,4490

	
	266210270100051
	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm
	m2
	1,0500
	4,1155

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	3,6020

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	8,6229

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	9,2108

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	2,9690

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	1,0622

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,3430

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	6,4672

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	63,4567

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,0179

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	0,1853

	72
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog

	m2
	
	3,900



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,1170

	
	241658610530123
	Grund Supraton Lux
	kg
	0,1500
	0,5850

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,1950

	73
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	3,900



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	3,5100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,7800

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	8,2282

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0078

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0078

	74
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog

	m2
	
	3,900



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,1170

	
	241658610530123
	Grund Supraton Lux
	kg
	0,1500
	0,5850

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,1950

	75
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior

	m2
	
	3,900



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	2,1450

	
	24301161038126
	Vopsea latex lavabila de interior
	kg
	0,4000
	1,5600

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,2340

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	1,9500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,1950

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0078

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip B*
	

	7.1.2. Tip C



	76
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog

	m2
	
	14,310



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,4293

	
	2416586105303252
	Grund Betogrund
	kg
	0,1500
	2,1465

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,7155

	77
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	14,310



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	21,8943

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	102,1734

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,0572

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	1,1305

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,2790

	78
	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm

	m2
	
	14,310



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3100
	22,1805

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	306,9495

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,2146

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,8586

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	3,4344

	79
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	14,310



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	2,8620

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	15,7410

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	2,1465

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0043

	80
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	14,310



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,4293

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	2,1465

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,7155

	81
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	14,310



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	6,4395

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,4310

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	15,0956

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0143

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0143

	82
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	14,310



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,4293

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	2,1465

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,7155

	83
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	14,310



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	7,8705

	
	2430116103800193
	Vopsea latex lavabila
	kg
	0,4000
	5,7240

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,8586

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	7,1550

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,7155

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0286

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip C
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Etaj 1
	

	7.2. Etaj 2



	7.2.1. Tip B*



	84
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	
	7,480



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	14,2868

	
	266210270100051
	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm
	m2
	1,0500
	7,8933

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	6,9085

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	16,5383

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	17,6659

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	5,6944

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	2,0372

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,6578

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	12,4037

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	121,7067

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,0344

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	0,3553

	85
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog

	m2
	
	7,480



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,2244

	
	241658610530123
	Grund Supraton Lux
	kg
	0,1500
	1,1220

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,3740

	86
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	7,480



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	6,7320

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,4960

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	15,7813

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0150

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0150

	87
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog

	m2
	
	7,480



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,2244

	
	241658610530123
	Grund Supraton Lux
	kg
	0,1500
	1,1220

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,3740

	88
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila de interior

	m2
	
	7,480



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	4,1140

	
	24301161038126
	Vopsea latex lavabila de interior
	kg
	0,4000
	2,9920

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,4488

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	3,7400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,3740

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0150

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip B*
	

	7.2.2. Tip C



	89
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog

	m2
	
	29,340



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,8802

	
	2416586105303252
	Grund Betogrund
	kg
	0,1500
	4,4010

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,4670

	90
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	29,340



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	44,8902

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	209,4876

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,1174

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	2,3179

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,5721

	91
	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm

	m2
	
	29,340



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3100
	45,4770

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	629,3430

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,4401

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	1,7604

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	7,0416

	92
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	29,340



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	5,8680

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	32,2740

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	4,4010

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0088

	93
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	29,340



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,8802

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	4,4010

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,4670

	94
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	29,340



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	13,2030

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,9340

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	30,9508

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0293

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0293

	95
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	29,340



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,8802

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	4,4010

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,4670

	96
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	29,340



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	16,1370

	
	2430116103800193
	Vopsea latex lavabila
	kg
	0,4000
	11,7360

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	1,7604

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	14,6700

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	1,4670

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0587

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip C
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Etaj 2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari tavan
	

	8. Finisari pereti



	8.1. Etaj 1



	8.1.1. Tip 1



	97
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	30,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,9000

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	4,5000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,5000

	98
	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2

	m2
	
	30,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,5500
	16,5000

	
	28731220053134
	Plasa zincata ф1.8 25x25 
	m2
	1,0500
	31,5000

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	2,1500
	64,5000

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,0350
	1,0500

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0150
	0,4500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	0,1500

	99
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	30,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	42,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	9,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	315,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	0,9000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,2100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,1200

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,2400

	100
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm

	m2
	
	30,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	3,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,9000

	
	2664102100000
	Mortar M100
	m3
	0,0060
	1,4400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,2400

	101
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	30,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,9000

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	4,5000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,5000

	102
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	30,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	6,0000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	33,0000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	4,5000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0090

	103
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog

	m2
	
	30,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	36,6000

	
	2653102100831139
	Amestec uscat "knauf"
	kg
	7,1400
	214,2000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,1200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	2,3700

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,4800

	104
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm

	m2
	
	-30,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	-7,2000

	
	2653102100831139
	Amestec uscat "knauf"
	kg
	1,4300
	-85,8000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	-0,0600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	-0,9600

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	-0,1800

	105
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	30,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,9000

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	4,5000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,5000

	106
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	30,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	13,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,0000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	31,6470

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0300

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0300

	107
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	30,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,9000

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	4,5000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,5000

	108
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	30,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	16,5000

	
	2430116103800193
	Vopsea latex lavabila
	kg
	0,4000
	12,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	1,8000

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	15,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	1,5000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0600

	109
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	
	0,900



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	0,0630

	
	1421302200465
	Colorant (material hidrofug)
	kg
	1,0200
	0,9180

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 1
	

	8.1.2. Tip 2



	110
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante

	m2
	
	12,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,3600

	
	241658610530163
	Grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,1500
	1,8000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,6000

	111
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	12,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	14,6400

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	85,6800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,0480

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,9480

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,1920

	112
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	12,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	2,4000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	13,2000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	1,8000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0036

	113
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	12,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,3600

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,8000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,6000

	114
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	12,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	5,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,2000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	12,6588

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0120

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0120

	115
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	12,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,3600

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,8000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,6000

	116
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	12,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	6,6000

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	4,8000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,7200

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	6,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,6000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0240

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 2
	

	8.1.3. Tip 2*



	117
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante

	m2
	
	9,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,2700

	
	241658610530163
	Grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,1500
	1,3500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,4500

	118
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	9,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	10,9800

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	64,2600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,0360

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,7110

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,1440

	119
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	9,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	1,8000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	9,9000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	1,3500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0027

	120
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj

	m2
	
	9,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	10,8000

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	193,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,1350

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	2,1600

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	0,4050

	121
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	9,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,2700

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,3500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,4500

	122
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	9,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	4,0500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,9000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	9,4941

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0090

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0090

	123
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	9,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,2700

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,3500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,4500

	124
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	9,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	4,9500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	3,6000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,5400

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	4,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,4500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0180

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 2*
	

	8.1.4. Tip 3



	125
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog

	m2
	
	12,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,3600

	
	241658610530123
	Grund Supraton Lux
	kg
	0,1500
	1,8000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,6000

	126
	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2

	m2
	
	12,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,5500
	6,6000

	
	28731220053134
	Plasa zincata ф1.8 25x25 
	m2
	1,0500
	12,6000

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	2,1500
	25,8000

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,0350
	0,4200

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0150
	0,1800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	0,0600

	127
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	12,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	16,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	3,6000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	126,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	0,3600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,0840

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,0480

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,0960

	128
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm

	m2
	
	12,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	1,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,3600

	
	2664102100000
	Mortar M100
	m3
	0,0060
	0,1440

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0240

	129
	CI22B
	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)

	m2
	
	12,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	19,8000

	
	266111280070093
	Placi de faianta
	m2
	1,0200
	12,3624

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	44,8440

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	5,6964

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	242,4000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,0242

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,1440

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,1200

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 3
	

	8.1.5. Tip 4



	130
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante

	m2
	
	12,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,3600

	
	241658610530163
	Grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,1500
	1,8000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,6000

	131
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	12,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	14,6400

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	85,6800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,0480

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,9480

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,1920

	132
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	12,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	2,4000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	13,2000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	1,8000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0036

	133
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	12,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,3600

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,8000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,6000

	134
	CI22B
	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)

	m2
	
	12,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	19,8000

	
	266111280070093
	Placi de faianta
	m2
	1,0200
	12,3624

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	44,8440

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	5,6964

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	242,4000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,0242

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,1440

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,1200

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 4
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Etaj 1
	

	8.2. Etaj 2



	8.2.1. Tip 1



	135
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	48,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,4400

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	7,2000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,4000

	136
	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2

	m2
	
	48,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,5500
	26,4000

	
	28731220053134
	Plasa zincata ф1.8 25x25 
	m2
	1,0500
	50,4000

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	2,1500
	103,2000

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,0350
	1,6800

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0150
	0,7200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	0,2400

	137
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	48,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	67,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	14,4000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	504,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	1,4400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,3360

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,1920

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,3840

	138
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm

	m2
	
	48,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	4,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	1,4400

	
	2664102100000
	Mortar M100
	m3
	0,0060
	2,3040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,3840

	139
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	48,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,4400

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	7,2000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,4000

	140
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	48,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	9,6000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	52,8000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	7,2000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0144

	141
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog

	m2
	
	48,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	58,5600

	
	2653102100831139
	Amestec uscat "knauf"
	kg
	7,1400
	342,7200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,1920

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	3,7920

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,7680

	142
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm

	m2
	
	-48,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	-11,5200

	
	2653102100831139
	Amestec uscat "knauf"
	kg
	1,4300
	-137,2800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	-0,0960

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	-1,5360

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	-0,2880

	143
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	48,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,4400

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	7,2000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,4000

	144
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	48,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	21,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,8000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	50,6352

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0480

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0480

	145
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	48,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,4400

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	7,2000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,4000

	146
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	48,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	26,4000

	
	2430116103800193
	Vopsea latex lavabila
	kg
	0,4000
	19,2000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	2,8800

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	24,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,4000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0960

	147
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	
	1,440



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	0,1008

	
	1421302200465
	Colorant (material hidrofug)
	kg
	1,0200
	1,4688

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 1
	

	8.2.2. Tip 2



	148
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante

	m2
	
	25,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,7500

	
	241658610530163
	Grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,1500
	3,7500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,2500

	149
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	25,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	30,5000

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	178,5000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,1000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	1,9750

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,4000

	150
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	25,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	5,0000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	27,5000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	3,7500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0075

	151
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	25,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,7500

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,7500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,2500

	152
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	25,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	11,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,5000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	26,3725

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0250

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0250

	153
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	25,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,7500

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,7500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,2500

	154
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	25,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	13,7500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	10,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	1,5000

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	12,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	1,2500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0500

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 2
	

	8.2.3. Tip 2*



	155
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante

	m2
	
	37,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,1100

	
	241658610530163
	Grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,1500
	5,5500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,8500

	156
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	37,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	45,1400

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	264,1800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,1480

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	2,9230

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,5920

	157
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	37,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	7,4000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	40,7000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	5,5500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0111

	158
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera si k=15 la materiale si utilaj

	m2
	
	37,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	44,4000

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	793,6500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,5550

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	8,8800

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	1,6650

	159
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	37,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,1100

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	5,5500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,8500

	160
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	37,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	16,6500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,7000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	39,0313

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0370

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0370

	161
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	37,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,1100

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	5,5500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,8500

	162
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	37,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	20,3500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	14,8000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	2,2200

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	18,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	1,8500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0740

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 2*
	

	8.2.4. Tip 3



	163
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton Lux sau analog

	m2
	
	25,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,7500

	
	241658610530123
	Grund Supraton Lux
	kg
	0,1500
	3,7500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,2500

	164
	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2

	m2
	
	25,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,5500
	13,7500

	
	28731220053134
	Plasa zincata ф1.8 25x25 
	m2
	1,0500
	26,2500

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	2,1500
	53,7500

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,0350
	0,8750

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0150
	0,3750

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	0,1250

	165
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	25,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	35,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	7,5000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	262,5000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	0,7500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,1750

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,1000

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,2000

	166
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm

	m2
	
	25,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	2,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,7500

	
	2664102100000
	Mortar M100
	m3
	0,0060
	0,3000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0500

	167
	CI22B
	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)

	m2
	
	25,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	41,2500

	
	266111280070093
	Placi de faianta
	m2
	1,0200
	25,7550

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	93,4250

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	11,8675

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	505,0000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,0505

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,3000

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,2500

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 3
	

	8.2.5. Tip 4



	168
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund pentru suprafete absorbante

	m2
	
	25,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,7500

	
	241658610530163
	Grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,1500
	3,7500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,2500

	169
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	25,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	30,5000

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	178,5000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,1000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	1,9750

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,4000

	170
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	25,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	5,0000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	27,5000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	3,7500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0075

	171
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	25,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,7500

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,7500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,2500

	172
	CI22B
	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)

	m2
	
	25,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	41,2500

	
	266111280070093
	Placi de faianta
	m2
	1,0200
	25,7550

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	93,4250

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	11,8675

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	505,0000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,0505

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,3000

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,2500

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 4
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Etaj 2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pereti
	

	9. Tamplarii



	9.1. Etaj 1



	173
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metaloplast (PVC) cu 4 camere si sticla mata, coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2С*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к; U-1 1000x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	2,100



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	1,5330

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,1680

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	2,1000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	8,4000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,0500

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,3675

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,2600

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	2,1000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0420

	174
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metaloplast (PVC) cu 4 camere si sticla mata, coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2С*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к si gratar tip ПР200х200; U-3 1000x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	2,100



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	1,5330

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,1680

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	2,1000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	8,4000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,0500

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,3675

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,2600

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	2,1000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0420

	175
	CK35A
	Opritori de podea

	buc
	
	2,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1500
	0,3000

	
	2874136313300292
	Opritori de podea
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Etaj 1
	

	9.2. Etaj 2



	176
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metaloplast (PVC) cu 4 camere si sticla mata, coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2С*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к; U-2st. 1000x2100(h) - 2 buc

	m2
	
	4,200



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	3,0660

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,3360

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	4,2000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	16,8000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	2,1000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,7350

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	2,5200

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	4,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0840

	177
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metaloplast (PVC) cu 4 camere si sticla mata, coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2С*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к si gratar tip ПР200х200; U-3 1000x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	2,100



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	1,5330

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,1680

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	2,1000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	8,4000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,0500

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,3675

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,2600

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	2,1000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0420

	178
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metaloplast (PVC) cu 4 camere si sticla mata, coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2С*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к si gratar tip ПР200х200; U-4st. 1000x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	2,100



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	1,5330

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,1680

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	2,1000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	8,4000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,0500

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,3675

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,2600

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	2,1000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0420

	179
	CK35A
	Opritori de podea

	buc
	
	4,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1500
	0,6000

	
	2874136313300292
	Opritori de podea
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Etaj 2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	10. Finisari glafuri



	180
	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime

	m
	
	91,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5100
	46,4100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3300
	30,0300

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2900
	117,3900

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0014
	0,1274

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0086
	0,7826

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0022
	0,2002

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,1365

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0015
	0,1365

	181
	
	Corniera perforata din aluminiu

	m
	
	91,000



	
	600180
	Corniera perforata din aluminiu
	m
	1,0000
	91,0000

	182
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	16,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4860
	23,7760

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000
	4,8000

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,6100
	233,7600

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	0,1792

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	1,2640

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	0,4736

	183
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	16,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,4800

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,4000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,8000

	184
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	16,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	7,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,6000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	16,8784

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0160

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0160

	185
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	16,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,4800

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,4000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,8000

	186
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	16,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	8,8000

	
	2430116103800335
	Vopsea latex mata de calitate superioara
	kg
	0,4000
	6,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,9600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	8,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,8000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0320

	187
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	
	0,480



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	0,0336

	
	1421302200465
	Colorant (material hidrofug)
	kg
	1,0200
	0,4896

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


