CAIET DE SARCINI

| privind achiziționarea | Serviciilor de întreținere a ascensoarelor pentru necesitățile anului 2024 |
| --- | --- |
| prin procedura de achiziție | Achiziție de Valoare Mică |

- Denumirea Autorității Contractante: IP Universitatea Tehnică a Moldovei

- Organizatorul procedurii de achiziție: IP Universitatea Tehnică a Moldovei

- Codul CPV: 50700000-2

- Lista serviciilor solicitate:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor solicitate | Unitatea de măsură |  | Cantitatea |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 SERVICII DE ÎNTREȚINERE A ASCENSOARELOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 50700000-2 | Servicii de întreţinere a ascensorului cu nr. de înregistrare 7219 | lună | 11 |  | Căminul nr. 1, str. Studenților, 1; Modelul ascensorului: APM-500-1.0; Nr. de staţii: 12; Anul fabricării: 1990; Anul instalării: 1996; Tip deservire: DP; Denumirea reviziei: RGA |  | 255.545,00 |
| 1.2. | 50700000-2 | Servicii de întreţinere a ascensorului cu nr. de înregistrare 2027 | lună | 11 |  | Căminul nr. 2, str. Studenților, 7/1; Modelul ascensorului: AP-320-0.71; Nr. de staţii: 12; Anul fabricării: 1979; Anul instalării: 1980; Tip deservire: DP; Denumirea reviziei: RGA |  |  |
| 1.3. | 50700000-2 | Servicii de întreţinere a ascensorului cu nr. de înregistrare 2029 | lună | 11 |  | Căminul nr. 2, str. Studenților, 7/1; Modelul ascensorului: APM-500-1.0; Nr. de staţii: 12; Anul fabricării: 1977; Anul instalării: 1980; Tip deservire: DP; Denumirea reviziei: RGA |  |  |
| 1.4. | 50700000-2 | Servicii de întreţinere a ascensorului cu nr. de înregistrare 2028 | lună | 11 |  | Căminul nr. 2, str. Studenților, 7/1; Modelul ascensorului: AP-320-0.71; Nr. de staţii: 12; Anul fabricării: 1979; Anul instalării: 1980; Tip deservire: DP; Denumirea reviziei: RGA |  |  |
| 1.5. | 50700000-2 | Servicii de întreţinere a ascensorului cu nr. de înregistrare 954 | lună | 11 |  | Corpul de studii nr. 6, str. Studenților, 9/9; Modelul ascensorului: AP-1000-1.0; Nr. de staţii: 6; Anul fabricării: 1969; Anul instalării: 1976; Tip deservire: DP; Denumirea reviziei: RGA |  |  |
| 1.6. | 50700000-2 | Servicii de întreţinere a ascensorului cu nr. de înregistrare 4317 | lună | 11 |  | Corpul de studii nr. 3, str. Studenților, 9/7; Modelul ascensorului: AP-500-1.0; Nr. de staţii: 7; Anul fabricării: 1986; Anul instalării: 1987; Tip deservire: DP; Denumirea reviziei: RGA |  |  |
| 1.7. | 50700000-2 | Servicii de întreţinere a ascensorului cu nr. de înregistrare 4318 | lună | 11 |  | Corpul de studii nr. 3, str. Studenților, 9/7; Modelul ascensorului: AP-500-1.0; Nr. de staţii: 7; Anul fabricării: 1986; Anul instalării: 1987; Tip deservire: DP; Denumirea reviziei: RGA |  |  |
| 1.8. | 50700000-2 | Servicii de întreţinere a ascensorului cu nr. de înregistrare | lună | 11 |  | Corpul de studii Nr. 6, Cantina. Modelul ascensorului AMM-200. Nr. stații: 2. Tip deservire: DP. Denumirea reviziei: RGA |  |  |
| 1.9. | 50700000-2 | Servicii de întreţinere a ascensorului cu nr. de înregistrare 1706 | lună | 11 |  | Căminul nr.16 , str. Mircești 21/1; Modelul ascensorului: AP-320-1.0; Nr. de staţii: 9; Anul fabricării: 1978; Anul instalării: 1980; Tip deservire: DP; Denumirea reviziei: RGA |  |  |
| 1.10. | 50700000-2 | Servicii de întreţinere a ascensorului cu nr. de înregistrare 2018 | lună | 11 |  | Căminul nr.17 , str. Mircești 21/2; Modelul ascensorului: AP-320-1.0; Nr. de staţii: 9; Anul fabricării: 1971; Anul instalării: 1978; Tip deservire: DP; Denumirea reviziei: RGA |  |  |
| 1.11. | 50700000-2 | Servicii de întreţinere a ascensorului cu nr. de înregistrare 2018 | lună | 11 |  | Căminul nr.18 , str. Mircești 21/3; Modelul ascensorului: AP-320-1.0; Nr. de staţii: 9; Anul fabricării: 1978; Anul instalării: 1981; Tip deservire: DP; Denumirea reviziei: RGA |  |  |
| 1.12. | 50700000-2 | Servicii de întreţinere a ascensorului cu nr. de înregistrare 2668 | lună | 11 |  | Căminul nr.19 , str. Mircești 21/4; Modelul ascensorului: AP-320-1.0; Nr. de staţii: 9; Anul fabricării: 1971; Anul instalării: 1982; Tip deservire: DP; Denumirea reviziei: RGA |  |  |
| Valoarea estimată totală fără TVA, lei MD |  |  |  |  |  |  |  | 255.545,00 |

** DP – deservire tehnică parțială

** RGA – revizie generală anuală

| A întocmit prezentul caietul de sarcini: Șef SIRE și AG | ________________ Marcel JOSAN |
| --- | --- |