Aprob

Director IMSP IMU_________M. Ciocanu

CAIET DE SARCINI

- Obiectul: Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor:

Servicii

Supraveghere tehnica a lucrarilor Reconstructia Blocului operator al IMSP Institutul de medicina Urgenta

Cod CPV: 71247000-1;

Autoritatea contractantă: IMSP  Institutul de Medicina Urgenta

Scopul achiziției:Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție sus-menționate

1. Descriere generală

Caietul de sarcini, face parte integrantă din Documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini este elaborat in concordanta cu necesitățile obiective ale autorității contractante și cu respectarea regulilor de bază precizate în documentația de atribuire.

1.1Documentația de proiect - elaborată de Arhidoc SRL

Informații generale din documentația de proiect:

1.2 Lucrările de construcție Anexa nr.1.

| Nr. lot | Denumirea obiectului | Costul orientativ a lucrărilor, lei fără TVA | Suma estimativa a lucrărilor fără TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reconstrucția Blocului operator al IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 925965,68 | 925965,68 |

1.3 Descrierea activității Responsabilului tehnic:

Responsabilul tehnic își va desfășura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului în relațiile cuproiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii in derularea contractului de lucrări.

1.4 Activitatea Responsabilului tehnic va fi condusă de următoarele principii:

- Responsabilul tehnic va acționa pentru Beneficiar și în interesul Beneficiarului atâtfatăde Antreprenor, câtșifată de Furnizori șiProiectanți;

- profesionalism;

- fidelitate;

- respectarea legalității.

2. Obiectul achiziției publice de servicii

Efectuarea zilnic a monitorizării și controlului conformității lucrărilor de construcție,materialelor utilizate, utilajului livrat cu cerințele din documentația de proiect, cu normele șiregulamentele în construcție, indicațiilor metodologice și tehnologice, cu obligațiunile dincontract ale antreprenorilor a lucrărilor de construcțiedin Anexa nr.1și la amenajarea terenului aferent.

3. Sarcinile principale ale supravegherii tehnice sunt:

a) să exercite obligațiileșiatribuțiile principale ale responsabililor tehnici în activitatea deverificare a execuției lucrărilor de construcție capitală în conformitate cu Regulamentul cuprivire la verificarea execuției lucrărilor de construcție de către responsabilii atestați, aprobatprin ordinul nr. 65 din 27.05.1996 a Departamentului construcțiiși amenajarea teritoriului șiprevederile Legii privind calitatea în construcții, nr. 721-XIII din 02.02.1996;

b) să desfășoare activitatea ca reprezentant al Beneficiarului în relațiile cu proiectantul,constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii in derularea contractului de lucrări;

c) să acționeze pentru Beneficiar și în interesul Beneficiarului atâtfată de Antreprenor, câtșifată de Furnizori șiProiectanți;

d) să monitorizeze și să coordoneze lucrările de construcție a obiectului;

e) să participe împreună cu proiectantul și cu executantul la trasarea generală a construcțieiși la stabilirea bornelor de reper;

f) să identifice și să soluționeze problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurareași controlul calității, precum și monitorizării lucrului antreprenorului general;

g) să verifice lucrările finalizate și prezentate spre plată de către antreprenorul general;

h) stabilește de sine stătător numărul specialiștilor necesari pentru prestarea serviciilor,precum și orarul de lucru al acestora.

h) să verifice și să avizeze:

- proiectele tehnologice privind execuția lucrărilor de construcție;

- procedurile tehnice de execuție a lucrărilor;

- programele de verificare a execuției;

- proiectele de organizare a execuției (organizare de șantier);

- graficele de execuție a lucrărilor aferente exigențeloresențiale;

- procesele-verbale privind lucrările ascunse.

i) să exercite controlul execuției lucrărilor conform programului de verificare;

j) să controleze modul în care se efectuează recepția calitativă a materialelor și a

elementelor de construcție (prefabricate, articole de tâmplărie etc.);

k) să verifice respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vedereaasigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația de proiect, în contract și în normele tehniceîn vigoare;

l) să interzică utilizarea de tehnologii noi neargumentate tehnic, precum și a produselor neargumentate;

m) va controla volumele și costul lucrărilor executate și prezentate de organizațiile de construcție- montaj pentru achitare conform documentației de proiect și devizelor de cheltuieli;

n) să verifice calitatea elementelor de construcție ce se realizează în atelierele proprii;

o) să oprească execuția lucrărilor de construcție în cazul în care s-au produs defecte gravede calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuție;

p) să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare;

q) să solicite avizul proiectantului pentru lichidarea deficiențelor care afectează exigențele esențiale la lucrările de construcție sau a abaterilor de la proiect;

r) să informeze operativ conducerea organizației de construcție despre lichidarea deficiențelor constatate și măsurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor;

s) să participe la verificarea în faze determinante;

t) să efectueze verificările prevăzute în reglementările tehnice și să semneze documenteleîntocmite ca urmare a verificărilor (procese-verbale în faze determinante, procese-verbale delucrări ce devin ascunse etc.);

u) să întocmească și să țină la zi registrul de evidentă a lucrărilor de construcție verificate;

v) va prelua documentele de la constructor și proiectant și va completa cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

w) va asigura secretariatul recepțieiși întocmirea actelor de recepție;

x) va urmări soluționareaobiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție laterminarea lucrărilor și realizării recomandărilor comisiei de recepție;

y) va asigura predarea către investitor/utilizator a actelor de recepțieși a cărții tehnice a construcției după efectuarea recepției finale.

Respectarea prevederilor normativelor în vigoare și a prezentului Caietul de sarcini, este obligatorie.

4. Modul de prezentare a ofertelor:

- la baza ofertelor va sta contractul de achiziții cu privire la construcțiile dinAnexa nr.1.

- ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;

- prețul serviciilor se indică în lei MD, cu și fără TVA, și să nu depășească pragul de 1,1 %din suma totală a valorii lucrărilor executate;

- oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;

- prețul serviciilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioadade executare a contractului. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcinade lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu seacoperă de către beneficiar;

- documentațiile întocmite se vor prezenta pe hârtie la solicitare.

5. Documentele ce urmează a fi prezentate de către ofertanți.

- Oferta, conform solicitărilor din caietul de sarcini;

- Certificatul de atestare tehnico-profesională și legitimația (copie);

- Legitimație de atestare profesională (copie)

- Certificatul de înregistrare a întreprinderii prin intermediul căreia se vor semna contractual de prestare a serviciilor. Candidatul trebuie să fie înregistrat sub o formăorganizatorico-juridică sau să dispună de contract cu o persoană juridică, condițienecesară pentru achitarea serviciilor (ex: Î.I; S.R.L).

- Certificat de atribuire a contului bancar;

- Informație despre ofertant

Va dispune de:

- experiență în domeniu nu mai puțin de 5 ani;

- *Ofertele vor fi întocmite în strictă conformitate cu prezentul Caiet de Sarcini și normativele în vigoare.

-Termenul de prestare : pe perioada construcțiilor prezentate în caietul de sarcini