|  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1606806516924 din 11 dec 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Produsele petroliere pentru necesitățile anului 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  |  | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09132000-3 |  |  | Benzină A95 |  |  |  | Standard de referință SM SR EN 228; Cifra octanică COR minim 95; Aspect limpede și transparent |  |  | SM SR EN 228 |  |
|  |  |  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09134220-5 |  |  | Motorină Euro Disel |  |  |  | Standard de referință SM SR EN 590; aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului; Cifra cetanică minim 51; Punct de inflamabilitate minim 55°C; Densitate la 20°C maximum 860 kg/m³; Viscozitate la 40°C de la 2,00 pînă la 4,5 mm²/s. |  |  | SM SR EN 590 |  |
|  |  |  | Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |