| Lucrari de constructie frigider in cadrul Centrului de Medicina Legala | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1

Lucrari de constructie frigider

Valoarea de deviz 198 994,20 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Indepartarea stratului de var de pe pereti |  |  | m2 |  | 41,400 |  |  | 24,18 —————————— 22,95 |  | 1 000,88 —————————— 949,96 |
| 2 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Indepartarea stratului de var de pe tavan |  |  | m2 |  | 12,960 |  |  | 24,18 —————————— 22,95 |  | 313,40 —————————— 297,39 |
| 3 |  | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 5,520 |  |  | 55,60 —————————— 54,34 |  | 306,92 —————————— 299,94 |
| 4 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi)/ usa |  |  | m2 |  | 1,950 |  |  | 35,73 —————————— 35,73 |  | 69,68 —————————— 69,68 |
| 5 |  | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 0,851 |  |  | 111,83 —————————— 111,83 |  | 95,17 —————————— 95,17 |
| 6 |  | TrI1AA01C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  | t |  | 0,851 |  |  | 29,95 —————————— 29,95 |  | 25,49 —————————— 25,49 |
| 7 |  | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 0,851 |  |  | 32,78 —————————— 0,00 |  | 27,90 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 1 839,44 |
|  |  |  |  | Total Demontari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 839,44 1 737,63 |
|  |  |  |  | 1.2. Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CD60С |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m |  |  | 100m2 |  | 0,196 |  |  | 45 085,41 —————————— 14 653,01 |  | 8 836,74 —————————— 2 871,99 |
| 9 |  | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 0,450 |  |  | 120,49 —————————— 84,98 |  | 54,22 —————————— 38,24 |
| 10 |  | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 3,000 |  |  | 24,76 —————————— 6,23 |  | 74,28 —————————— 18,69 |
| 11 |  | RpCB03A1 |  | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-12/16 |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  | 2 036,00 —————————— 977,00 |  | 40,72 —————————— 19,54 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 9 005,96 |
|  |  |  |  | Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 005,96 2 948,46 |
|  |  |  |  | 1.3. Finisari pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | IzF04J2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicola polietilen, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite |  |  | m2 |  | 11,710 |  |  | 14,11 —————————— 1,67 |  | 165,25 —————————— 19,54 |
| 13 |  | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Placi de polistiren extrudat gr.=100 mm |  |  | m2 |  | 11,710 |  |  | 252,21 —————————— 10,23 |  | 2 953,39 —————————— 119,81 |
| 14 |  | CC03C |  | Montare plase sudate Bp 3x100x100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli |  |  | kg |  | 14,650 |  |  | 33,46 —————————— 2,55 |  | 490,22 —————————— 37,39 |
| 15 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 11,710 |  |  | 98,23 —————————— 59,50 |  | 1 150,23 —————————— 696,75 |
| 16 |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  | m2 |  | 11,710 |  |  | 467,95 —————————— 246,42 |  | 5 479,67 —————————— 2 885,58 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 10 238,76 |
|  |  |  |  | Total Finisari pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 238,76 3 759,07 |
|  |  |  |  | 1.4. Finisari pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 42,650 |  |  | 6,04 —————————— 2,55 |  | 257,78 —————————— 108,76 |
| 18 |  | IzF55B |  | Termoizolarea peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.=100 mm;Cosum: Cornier din aluminiu l = 3 -0,29m/m2; se exclude:Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2;Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | m2 |  | 42,650 |  |  | 430,06 —————————— 145,97 |  | 18 341,97 —————————— 6 225,75 |
| 19 |  | CC03A |  | Montare plase sudate Bp 3x100x100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  | kg |  | 51,250 |  |  | 34,70 —————————— 3,83 |  | 1 778,47 —————————— 196,28 |
| 20 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 42,650 |  |  | 174,41 —————————— 144,46 |  | 7 438,44 —————————— 6 161,18 |
| 21 |  | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grsimea stratului finala de 3 cm |  |  | m2 |  | 42,650 |  |  | 22,76 —————————— 11,06 |  | 970,87 —————————— 471,58 |
| 22 |  | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  | m2 |  | 42,650 |  |  | 358,73 —————————— 140,20 |  | 15 300,03 —————————— 5 979,34 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 44 087,56 |
|  |  |  |  | Total Finisari pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 087,56 19 142,89 |
|  |  |  |  | 1.5. Finisari tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 12,960 |  |  | 6,04 —————————— 2,56 |  | 78,33 —————————— 33,14 |
| 24 |  | IzF55B |  | Termoizolarea tavanelor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat gr.=100 mm |  |  | m2 |  | 12,960 |  |  | 445,33 —————————— 145,94 |  | 5 771,43 —————————— 1 891,43 |
| 25 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 12,960 |  |  | 6,04 —————————— 2,56 |  | 78,33 —————————— 33,14 |
| 26 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pentru incaperi umede, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 12,960 |  |  | 64,24 —————————— 46,75 |  | 832,56 —————————— 605,84 |
| 27 |  | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  | kg |  | 0,400 |  |  | 196,00 —————————— 6,37 |  | 78,40 —————————— 2,55 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 6 839,05 |
|  |  |  |  | Total Finisari tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 839,05 2 566,10 |
|  |  |  |  | 1.6. Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | VA10H |  | Piesa speciala, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Trecere de la sectiune rectangulara 200x250 la sectiune circulara ф250 |  |  | m2 |  | 0,305 |  |  | 732,39 —————————— 325,93 |  | 223,38 —————————— 99,41 |
| 29 |  | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 6,190 |  |  | 499,00 —————————— 230,20 |  | 3 088,81 —————————— 1 424,95 |
| 30 |  | F H05 B |  | Usa batanta din cauciuc cu dimensiunele 1000x2100(h), pentru usi frigorifice glisante |  |  | buc |  | 1,000 |  |  | 17 742,32 —————————— 1 095,27 |  | 17 742,32 —————————— 1 095,27 |
| 31 |  | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / 950x2050(h)mm |  |  | m2 |  | 1,950 |  |  | 3 923,05 —————————— 373,87 |  | 7 649,94 —————————— 729,04 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 28 704,45 |
|  |  |  |  | Total Alte lucrari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 704,45 3 348,67 |
|  |  |  |  | 1.7. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | RpIB11D |  | Demontarea radiatoarelor existente |  |  | buc |  | 3,000 |  |  | 89,22 —————————— 89,22 |  | 267,66 —————————— 267,66 |
| 33 |  | RpIC18A |  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" |  |  | m |  | 5,500 |  |  | 33,46 —————————— 30,59 |  | 184,01 —————————— 168,24 |
| 34 |  | RpIC31B |  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  | 84,53 —————————— 62,88 |  | 169,06 —————————— 125,76 |
| 35 |  |  |  | Filet otel sudabil 1 1/4" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  | 7,50 —————————— 0,00 |  | 15,00 —————————— 0,00 |
| 36 |  | IC53C |  | Racord "olandez" FE 32 x 1" ppr |  |  | buc |  | 2,000 |  |  | 78,52 —————————— 21,24 |  | 157,04 —————————— 42,48 |
| 37 |  | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR PN25 ф25x4.2 |  |  | m |  | 5,500 |  |  | 53,75 —————————— 33,99 |  | 295,60 —————————— 186,93 |
| 38 |  | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teu PPR dn25 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  | 26,58 —————————— 22,09 |  | 53,17 —————————— 44,18 |
| 39 |  | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR dn 25x90* |  |  | buc |  | 4,000 |  |  | 19,10 —————————— 15,30 |  | 76,42 —————————— 61,18 |
| 40 |  | IB05A |  | Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 10 elemente |  |  | buc |  | 1,000 |  |  | 1 535,19 —————————— 169,94 |  | 1 535,19 —————————— 169,94 |
| 41 |  |  |  | Kit montaj radiator 1"x3/4" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  | 77,28 —————————— 0,00 |  | 77,28 —————————— 0,00 |
| 42 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord olandez 3/4" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  | 110,85 —————————— 15,30 |  | 221,70 —————————— 30,59 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 3 052,13 |
|  |  |  |  | Total Incalzire Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 052,13 1 096,96 |
|  |  |  |  | 1.8. Apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | RpSB03A |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm |  |  | m |  | 1,500 |  |  | 5,10 —————————— 5,10 |  | 7,65 —————————— 7,65 |
| 44 |  | RpSA04A |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  |  | m |  | 3,000 |  |  | 5,10 —————————— 5,10 |  | 15,29 —————————— 15,29 |
| 45 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,000 |  |  | 80,72 —————————— 80,72 |  | 80,72 —————————— 80,72 |
| 46 |  | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50 |  |  | m |  | 1,500 |  |  | 35,97 —————————— 21,53 |  | 53,95 —————————— 32,29 |
| 47 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* dn50 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  | 31,59 —————————— 18,69 |  | 126,35 —————————— 74,77 |
| 48 |  | SB07C |  | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm/ Dop PP DN50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  | 27,76 —————————— 16,99 |  | 27,76 —————————— 16,99 |
| 49 |  | SB10C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 45* dn50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  | 36,01 —————————— 21,24 |  | 36,01 —————————— 21,24 |
| 50 |  | IC40E |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 50 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  | 50,44 —————————— 32,29 |  | 151,32 —————————— 96,87 |
| 51 |  | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник |  |  | buc |  | 1,000 |  |  | 1 062,29 —————————— 157,19 |  | 1 062,29 —————————— 157,19 |
| 52 |  | SA21A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20 |  |  | m |  | 3,000 |  |  | 30,16 —————————— 15,29 |  | 90,47 —————————— 45,88 |
| 53 |  |  |  | Cot cu fix PPR ф20 90* |  |  | buc |  | 2,000 |  |  | 21,84 —————————— 0,00 |  | 43,68 —————————— 0,00 |
| 54 |  | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Кран шаровой ф15 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  | 105,42 —————————— 19,54 |  | 210,83 —————————— 39,09 |
| 55 |  | SD02B |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton/ Смеситель для умывальника |  |  | buc |  | 1,000 |  |  | 484,80 —————————— 89,22 |  | 484,80 —————————— 89,22 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 2 391,12 |
|  |  |  |  | Total Apa si canalizare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 391,12 677,20 |
|  |  |  |  | 1.9. Hol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 19,650 |  |  | 174,43 —————————— 144,47 |  | 3 427,50 —————————— 2 838,84 |
| 57 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 19,650 |  |  | 6,05 —————————— 2,55 |  | 118,81 —————————— 50,13 |
| 58 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pentru incaperi umede, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 19,650 |  |  | 64,24 —————————— 46,74 |  | 1 262,30 —————————— 918,53 |
| 59 |  | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  | m2 |  | 1,600 |  |  | 358,94 —————————— 140,20 |  | 574,31 —————————— 224,32 |
| 60 |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  | m2 |  | 5,800 |  |  | 467,83 —————————— 246,41 |  | 2 713,43 —————————— 1 429,20 |
| 61 |  | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 9,000 |  |  | 69,30 —————————— 42,48 |  | 623,68 —————————— 382,36 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 8 720,03 |
|  |  |  |  | Total Hol Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 720,03 5 843,38 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 114 878,50 |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 9 868,89 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7 % |  |  |  |  |  |  | 5 127,78 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare depozitare |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  | 1 465,08 |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 340,25 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 19 044,34 |
|  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 384,59 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 9 023,08 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 407,67 41 120,36 |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  | 567,02 —————————— 197,13 |  | 567,02 —————————— 197,13 |
| 63 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Выключатели АВДТ |  |  | buc |  | 1,000 |  |  | 153,19 —————————— 132,55 |  | 153,19 —————————— 132,55 |
| 64 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  | 153,19 —————————— 132,55 |  | 153,19 —————————— 132,55 |
| 65 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 2,000 |  |  | 18,70 —————————— 18,70 |  | 37,39 —————————— 37,39 |
| 66 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / intrerupator |  |  | buc |  | 1,000 |  |  | 5,10 —————————— 5,10 |  | 5,10 —————————— 5,10 |
| 67 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  | 601,33 —————————— 572,13 |  | 90,20 —————————— 85,82 |
| 68 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  | 13,58 —————————— 0,00 |  | 203,70 —————————— 0,00 |
| 69 |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  | 711,20 —————————— 671,30 |  | 71,12 —————————— 67,13 |
| 70 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  | 20,50 —————————— 0,00 |  | 205,00 —————————— 0,00 |
| 71 |  | 08-03-594-13 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, Светильник светодиодный, 18Вт, 4000К, 1280lm, IP54, de tip CD LED 18 sau analog, inclusiv costul coprului de iluminat |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  | 45 746,00 —————————— 18 778,33 |  | 1 372,38 —————————— 563,35 |
| 72 |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 10A, 250V, IP22, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  | 6 469,00 —————————— 2 719,00 |  | 129,38 —————————— 54,38 |
| 73 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei, Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контактом, Uн=250В, Iн=16А, IP54 |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  | 9 767,00 —————————— 3 229,00 |  | 195,34 —————————— 64,58 |
| 74 |  |  |  | Коробка для установки выключ. и розеток У-196 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  | 2,50 —————————— 0,00 |  | 10,00 —————————— 0,00 |
| 75 |  |  |  | Коробка ответвительная |  |  | buc |  | 2,000 |  |  | 8,50 —————————— 0,00 |  | 17,00 —————————— 0,00 |
| 76 |  | 08-02-410-1 |  | Teava gofrata ПВХ, ТУ2248-002-14369938-2008: diametru ф20mm, inclusiv costul tevii |  |  | 100 m |  | 0,250 |  |  | 2 064,12 —————————— 1 420,68 |  | 516,03 —————————— 355,17 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 3 726,04 |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 406,84 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7 % |  |  |  |  |  |  | 134,68 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare depozitare |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  | 38,48 |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 306,04 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  | 1 288,31 |
|  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 594,35 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 335,66 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 930,01 1 695,15 |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  | Cutie pentru automate 4modul exterior IP40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  | 37,50 —————————— 0,00 |  | 37,50 —————————— 0,00 |
| 78 |  |  |  | Выключатель ВА47-29/1Р/В10А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  | 35,00 —————————— 0,00 |  | 35,00 —————————— 0,00 |
| 79 |  |  |  | Выключатель АВДТ32 С16А 30мА |  |  | buc |  | 1,000 |  |  | 412,50 —————————— 0,00 |  | 412,50 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 485,00 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare depozitare |  |  | 1,2 % |  |  |  |  |  |  | 5,82 |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,82 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 165 828,50 |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  | 33 165,70 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 994,20 —————— 42 815,51 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Lucrari de constructie frigider in cadrul Centrului de Medicina Legala | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-1

Lucrari de constructie frigider

Valoarea de deviz 198 994,20 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 19,45 | 84,97 | 1 652,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 126,18 | 84,97 | 10 721,51 |
| 3. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,17 | 84,97 | 14,44 |
| 4. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,62 | 84,97 | 222,62 |
| 5. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 8,73 | 84,97 | 741,79 |
| 6. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 3,60 | 84,97 | 305,89 |
| 7. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 52,73 | 84,97 | 4 480,47 |
| 8. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 79,19 | 84,97 | 6 728,77 |
| 9. | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,82 | 84,97 | 69,68 |
| 10. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,83 | 84,97 | 580,33 |
| 11. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,44 | 84,97 | 632,17 |
| 12. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 6,61 | 84,97 | 561,66 |
| 13. | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 3,53 | 84,97 | 299,94 |
| 14. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 17,94 | 84,97 | 1 524,36 |
| 15. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,50 | 84,97 | 42,49 |
| 16. | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 3,04 | 84,97 | 258,31 |
| 17. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 20,59 | 84,97 | 1 749,54 |
| 18. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,37 | 84,97 | 31,44 |
| 19. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 6,90 | 84,97 | 586,29 |
| 20. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,41 | 84,97 | 34,84 |
| 21. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,42 | 84,97 | 120,66 |
| 22. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38,57 | 84,97 | 3 277,29 |
| 23. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 17,57 | 84,97 | 1 492,92 |
| 24. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 78,68 | 84,97 | 6 685,44 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 42 815,51 |

Materiale:

| 1. | 00000052 | Nisip | m3 | 0,54 | 215,00 | 116,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| 3. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 | 14 800,00 | 0,00 |
| 4. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,00 | 24 650,00 | 0,00 |
| 5. | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00 | 18 650,00 | 0,00 |
| 6. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,35 | 28,50 | 9,99 |
| 7. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,00 | 4,60 | 0,00 |
| 8. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,61 | 42,50 | 25,92 |
| 9. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 5,49 | 0,50 | 2,74 |
| 10. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,02 | 45,00 | 0,90 |
| 11. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 5,49 | 4,50 | 24,70 |
| 12. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,02 | 54,60 | 1,10 |
| 13. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,20 | 36,45 | 7,29 |
| 14. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,05 | 2,60 | 0,13 |
| 15. | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,01 | 290,00 | 2,90 |
| 16. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,01 | 215,00 | 2,15 |
| 17. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,36 | 215,00 | 507,40 |
| 18. | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,02 | 215,00 | 4,30 |
| 19. | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 0,41 | 185,00 | 75,85 |
| 20. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,63 | 12,50 | 20,37 |
| 21. | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,17 | 12,50 | 2,12 |
| 22. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,23 | 64,20 | 14,77 |
| 23. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| 24. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| 25. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| 26. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 300,75 | 0,05 | 65,05 |
| 27. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 20,62 | 0,95 | 19,59 |
| 28. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,02 | 16 500,00 | 330,00 |
| 29. | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,06 | 195,00 | 11,70 |
| 30. | 2030122948050 | Ghermele carbolinizate | buc | 10,00 | 6,50 | 65,00 |
| 31. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,29 | 4,50 | 1,30 |
| 32. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,35 | 35,00 | 12,25 |
| 33. | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,01 | 25,00 | 0,25 |
| 34. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,42 | 25,00 | 10,50 |
| 35. | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,01 | 28,00 | 0,28 |
| 36. | 2320186201565 | Uleiuri pt instalatii frigorifice tip f 15, 24, 29 S898 | kg | 0,12 | 35,00 | 4,20 |
| 37. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,05 | 9,80 | 0,49 |
| 38. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,45 | 18,50 | 8,32 |
| 39. | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 1,42 | 18,50 | 26,27 |
| 40. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,01 | 71,90 | 0,72 |
| 41. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4,60 | 16,80 | 77,29 |
| 42. | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,02 | 14,60 | 0,29 |
| 43. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 13,23 | 21,62 | 286,03 |
| 44. | 243011610380021 | Vopsea pentru incaperi umede | kg | 13,04 | 35,47 | 462,52 |
| 45. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,21 | 28,60 | 6,01 |
| 46. | 24302261000001 | Fuga | kg | 26,26 | 20,83 | 546,99 |
| 47. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,36 | 41,60 | 56,58 |
| 48. | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,28 | 71,90 | 20,13 |
| 49. | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,94 | 41,20 | 38,73 |
| 50. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,07 | 24,00 | 1,68 |
| 51. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 3,31 | 4,60 | 15,23 |
| 52. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 224,67 | 5,30 | 1 190,75 |
| 53. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 52,36 | 5,30 | 277,51 |
| 54. | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,03 | 33,00 | 0,99 |
| 55. | 252121671000025 | Teava PPR PN25 ф25x4.2 | m | 5,66 | 19,20 | 108,67 |
| 56. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,61 | 34,20 | 20,86 |
| 57. | 25212167170503 | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20 | m | 3,06 | 10,83 | 33,14 |
| 58. | 252121672016020 | Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50 | m | 1,54 | 13,85 | 21,33 |
| 59. | 252130260290719 | Placi de polistiren expandat gr.=100 mm | m2 | 14,01 | 224,20 | 3 141,04 |
| 60. | 2523156715300144 | Заглушка ПП DN50 | buc | 1,00 | 7,20 | 7,20 |
| 61. | 25231567194013 | Mufa din PP-R ф20 | buc | 2,34 | 1,46 | 3,42 |
| 62. | 25231567194313 | Cot din PP-R ф20 | buc | 0,24 | 2,08 | 0,50 |
| 63. | 25231567194513 | Teu din PP-R ф20 | buc | 2,13 | 2,25 | 4,79 |
| 64. | 252315672101589 | Ramificatie simpla PP 45* dn50 | buc | 1,00 | 14,20 | 14,20 |
| 65. | 252315672103797 | Cot PP 45* dn50 | buc | 4,00 | 12,60 | 50,40 |
| 66. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 14,40 | 5,00 | 72,00 |
| 67. | 2622102438000 | Умывальник | buc | 1,03 | 686,76 | 707,36 |
| 68. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 987,84 | 5,10 | 5 037,98 |
| 69. | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 9,25 | 2,20 | 20,35 |
| 70. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 809,10 | 2,20 | 1 780,02 |
| 71. | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 100,08 | 2,20 | 220,18 |
| 72. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 6,17 | 2,20 | 13,57 |
| 73. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 24,88 | 2,40 | 59,71 |
| 74. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 15,76 | 4,60 | 72,49 |
| 75. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,96 | 2,40 | 4,70 |
| 76. | 266111280064 | Gresie ceramica dim.600x600,suprafata antiderapanta,culoare gri RAL 7001 | m2 | 18,03 | 180,00 | 3 245,40 |
| 77. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 45,59 | 180,00 | 8 206,20 |
| 78. | 266410210000015 | Mortar M100 | m3 | 0,51 | 975,00 | 497,25 |
| 79. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 70,92 | 5,80 | 411,33 |
| 80. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 165,36 | 5,80 | 959,08 |
| 81. | 26701122040028 | Placi de polistiren extrudat gr.=100 mm | m2 | 58,21 | 233,70 | 13 603,67 |
| 82. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 17,28 | 5,00 | 86,40 |
| 83. | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,55 | 5,00 | 2,75 |
| 84. | 2682132602070126 | Pelicola polietilen | m2 | 12,65 | 11,50 | 145,48 |
| 85. | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 29,99 | 38,96 | 1 168,41 |
| 86. | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 17,64 | 17,50 | 308,70 |
| 87. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,33 | 17,50 | 5,77 |
| 88. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 3,07 | 17,50 | 53,72 |
| 89. | 2710603436357 | Otel lat lam. cald OL37-1 50 x 8 mm | kg | 3,50 | 29,92 | 104,72 |
| 90. | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 12,49 | 5,00 | 62,45 |
| 91. | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,07 | 29,92 | 32,01 |
| 92. | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 10,00 | 29,92 | 299,20 |
| 93. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,69 | 35,83 | 24,71 |
| 94. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,89 | 35,83 | 31,89 |
| 95. | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,35 | 24,00 | 8,40 |
| 96. | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,95 | 3 500,00 | 6 825,00 |
| 97. | 2812106306014 | Usa batanta din cauciuc pentru usi frigorifice tip Frigotehnica | buc | 1,00 | 16 324,80 | 16 324,80 |
| 98. | 282211570000010 | Radiator bimetalic 10 sectii | buc | 1,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 99. | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,45 | 28,00 | 12,60 |
| 100. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 66,56 | 29,70 | 1 976,83 |
| 101. | 2873145886760 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35 OL34 S2111 | kg | 0,15 | 27,00 | 4,05 |
| 102. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,01 | 27,00 | 0,27 |
| 103. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,27 | 55,00 | 14,85 |
| 104. | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,28 | 55,00 | 15,40 |
| 105. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 79,90 | 1,20 | 95,88 |
| 106. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,14 | 3,40 | 0,48 |
| 107. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,14 | 0,90 | 0,13 |
| 108. | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 9,64 | 18,00 | 173,52 |
| 109. | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 79,90 | 0,60 | 47,94 |
| 110. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,00 | 47,00 | 0,00 |
| 111. | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,06 | 43,00 | 2,58 |
| 112. | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,01 | 43,00 | 0,43 |
| 113. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 79,90 | 0,75 | 59,92 |
| 114. | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 337,00 | 1,20 | 404,40 |
| 115. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,02 | 78,72 | 80,29 |
| 116. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,02 | 37,50 | 38,25 |
| 117. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,04 | 28,60 | 58,34 |
| 118. | 287527411010236 | Teu PPR dn25 | buc | 2,00 | 3,00 | 6,00 |
| 119. | 2875274110102550 | Cot PPR dn 25x90* | buc | 4,00 | 2,67 | 10,68 |
| 120. | 287527411900034 | Racord "olandez" FE 32 x 1" ppr | buc | 2,00 | 53,75 | 107,50 |
| 121. | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 1,73 | 4,29 | 7,42 |
| 122. | 2875274202721 | Robinet cu dublu reglaj /Клапан запорно-присоеденительный угловой (de tip RLV-Y Danfoss) D15 | buc | 2,00 | 94,20 | 188,40 |
| 123. | 28752742040003 | Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 50 | buc | 3,00 | 10,20 | 30,60 |
| 124. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,01 | 41,00 | 0,41 |
| 125. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00 | 1,80 | 10,80 |
| 126. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,12 | 5,00 | 0,60 |
| 127. | 291312420135018 | Смеситель для умывальника | buc | 1,01 | 391,66 | 395,58 |
| 128. | 29131245031501 | Кран шаровой ф15 | buc | 2,03 | 84,60 | 171,74 |
| 129. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,06 | 24,30 | 1,46 |
| 130. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,55 | 2,63 | 1,45 |
| 131. | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,01 | 750,00 | 7,50 |
| 132. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,56 | 20,10 | 71,54 |
| 133. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,09 | 20,10 | 1,81 |
| 134. | 411 | Коробка для установки выключ. и розеток У-196 | buc | 4,00 | 2,50 | 10,00 |
| 135. | 421 | Коробка ответвительная | buc | 2,00 | 8,50 | 17,00 |
| 136. | 450520201473 | Kit montaj radiator 1"x3/4" | buc | 1,00 | 77,28 | 77,28 |
| 137. | 4506202017833 | Filet otel sudabil 1 1/4" | buc | 2,00 | 7,50 | 15,00 |
| 138. | 46072019001 | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 15,00 | 13,58 | 203,70 |
| 139. | 46072019002 | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 10,00 | 20,50 | 205,00 |
| 140. | 50082021013 | Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки | buc | 2,00 | 37,38 | 74,76 |
| 141. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,25 | 2,70 | 0,68 |
| 142. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,08 | 45,00 | 3,60 |
| 143. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,20 | 1,50 | 0,30 |
| 144. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 15,13 | 0,12 | 1,81 |
| 145. | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,20 | 0,20 | 2,44 |
| 146. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,00 | 0,30 | 0,60 |
| 147. | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 3,60 | 4,60 | 16,56 |
| 148. | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,12 | 0,33 | 0,04 |
| 149. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 150. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,02 | 45,00 | 0,90 |
| 151. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,04 | 64,00 | 2,56 |
| 152. | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,00 | 12,60 | 0,00 |
| 153. | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,00 | 32,00 | 0,00 |
| 154. | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00 | 13 850,00 | 0,00 |
| 155. | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 0,08 | 4,20 | 0,34 |
| 156. | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,02 | 28,40 | 0,56 |
| 157. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,09 | 64,00 | 5,76 |
| 158. | 550320210633 | Светильник светодиодный, 18Вт, 4000К, IP54, de tip CD LED 18 | buc | 3,00 | 235,75 | 707,25 |
| 159. | 580820-1В10 | Выключатель ВА47-29/1Р/В10А | buc | 1,00 | 35,00 | 35,00 |
| 160. | 580820АВД1630 | Выключатель АВДТ32 С16А 30мА | buc | 1,00 | 412,50 | 412,50 |
| 161. | 59032021569 | Розетка скрытой установки, Uн=250В, Iн=16А, IP54 | buc | 2,00 | 64,30 | 128,60 |
| 162. | 60039 | Cot cu fix PPR ф20 90* | buc | 2,00 | 21,84 | 43,68 |
| 163. | 641-20 | Teava gofrata ПВХ, ТУ2248-002-14369938-2008: diametru ф20mm | m | 25,00 | 5,25 | 131,25 |
| 164. | 6443 | Cutie pentru automate 4modul exterior IP40 | buc | 1,00 | 37,50 | 37,50 |
| 165. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,41 | 5,00 | 22,05 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 75 663,00 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,17 | 12,35 | 2,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 2,24 | 28,00 | 62,72 |
| 3. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,08 | 28,00 | 30,24 |
| 4. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,04 | 249,00 | 9,96 |
| 5. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,99 | 22,70 | 45,18 |
| 6. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,55 | 22,70 | 12,49 |
| 7. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,85 | 249,60 | 212,17 |
| 8. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 1,28 | 16,00 | 20,48 |
| 9. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,04 | 49,60 | 1,98 |
| 10. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,12 | 49,60 | 5,95 |
| 11. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,20 | 22,70 | 49,93 |
| 12. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,22 | 20,50 | 25,01 |
| 13. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,45 | 15,00 | 6,75 |
| 14. | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,01 | 21,00 | 0,21 |
| 15. | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,16 | 20,50 | 3,28 |
| 16. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,64 | 20,50 | 13,12 |
| 17. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,45 | 20,50 | 9,22 |
| 18. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 2,70 | 1,50 | 4,05 |
| 19. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,65 | 25,00 | 16,25 |
| 20. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,76 | 49,60 | 37,69 |
| 21. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,08 | 15,00 | 1,20 |
| 22. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,20 | 15,00 | 3,00 |
| 23. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,00 | 249,60 | 0,00 |
| 24. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,01 | 249,60 | 2,50 |
| 25. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,15 | 186,00 | 27,90 |
| 26. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,17 | 45,00 | 7,65 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 611,03 |

|  | Total | lei |  |  | 165 828,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  | 33 165,70 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 198 994,20 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de constructie frigider in cadrul Centrului de Medicina Legala | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Indepartarea stratului de var de pe pereti | m2 |  |  | 24,18 ————— 22,95 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,10 | 1,01 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 22,70 | 0,22 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 000,88 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Indepartarea stratului de var de pe tavan | m2 |  |  | 24,18 ————— 22,95 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,72 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,10 | 1,01 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 22,70 | 0,23 |
|  |  | Total | lei |  |  | 313,40 |
| 3 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 55,60 ————— 54,34 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,6400 | 84,97 | 54,34 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0080 | 25,00 | 0,18 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 | 12,50 | 0,38 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 22,70 | 0,70 |
|  |  | Total | lei |  |  | 306,92 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)/ usa | m2 |  |  | 35,73 ————— 35,73 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 84,97 | 17,87 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 84,97 | 17,87 |
|  |  | Total | lei |  |  | 69,68 |
| 5 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |  | 111,83 ————— 111,83 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 | 84,97 | 111,83 |
|  |  | Total | lei |  |  | 95,17 |
| 6 | TrI1AA01C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |  | 29,95 ————— 29,95 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 84,97 | 29,95 |
|  |  | Total | lei |  |  | 25,49 |
| 7 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |  | 32,78 ————— 0,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 | 186,00 | 32,78 |
|  |  | Total | lei |  |  | 27,90 |
|  |  | 1.2. Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |
| 8 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 |  |  | 45 085,41 ————— 14 653,01 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 143,5400 | 84,97 | 12 194,95 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,9300 | 84,97 | 2 458,06 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,0000 | 5,10 | 25 703,98 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 510,6000 | 2,20 | 1 123,37 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 126,9600 | 2,40 | 304,64 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 2,7800 | 215,00 | 592,35 |
|  | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 90,0000 | 17,50 | 1 575,00 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 | 28,00 | 64,29 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0160 | 6 500,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,0130 | 20,10 | 20,51 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,1100 | 249,60 | 1 031,53 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,8100 | 20,50 | 16,73 |
|  |  | Total | lei |  |  | 8 836,74 |
| 9 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |  | 120,49 ————— 84,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 13,22 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 84,97 | 71,76 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 47,00 | 0,00 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,90 | 0,29 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 3,40 | 1,07 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 41,00 | 0,91 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 27,00 | 0,60 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 195,00 | 26,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 6 500,00 | 0,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 6 500,00 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 9,80 | 1,09 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 249,60 | 5,56 |
|  |  | Total | lei |  |  | 54,22 |
| 10 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 24,76 ————— 6,23 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 84,97 | 5,66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 84,97 | 0,57 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 17,50 | 17,91 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 35,83 | 0,36 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,95 | 0,27 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 249,60 | 0,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 74,28 |
| 11 | RpCB03A1 | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-12/16 | m3 |  |  | 2 036,00 ————— 977,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,5200 | 84,97 | 722,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8100 | 84,97 | 255,00 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 301,0000 | 2,20 | 678,50 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6780 | 290,00 | 145,00 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 | 215,00 | 215,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3100 | 20,10 | 10,00 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 21,00 | 10,50 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 249,60 | 0,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 40,72 |
|  |  | 1.3. Finisari pardosea |  |  |  |  |
| 12 | IzF04J2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicola polietilen, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite | m2 |  |  | 14,11 ————— 1,67 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 84,97 | 1,67 |
|  | 2682132602070126 | Pelicola polietilen | m2 | 1,0800 | 11,50 | 12,42 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 22,70 | 0,02 |
|  |  | Total | lei |  |  | 165,25 |
| 13 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Placi de polistiren extrudat gr.=100 mm | m2 |  |  | 252,21 ————— 10,23 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,0700 | 84,97 | 5,95 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0500 | 84,97 | 4,28 |
|  | 26701122040028 | Placi de polistiren extrudat gr.=100 mm | m2 | 1,0200 | 233,70 | 241,88 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 22,70 | 0,10 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 953,39 |
| 14 | CC03C | Montare plase sudate Bp 3x100x100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli | kg |  |  | 33,46 ————— 2,55 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 84,97 | 2,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 84,97 | 0,41 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 29,70 | 30,00 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,50 | 0,08 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 35,83 | 0,37 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,95 | 0,29 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 249,60 | 0,17 |
|  |  | Total | lei |  |  | 490,22 |
| 15 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  | 98,23 ————— 59,50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 84,97 | 51,01 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,49 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,20 | 28,60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 215,00 | 9,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,10 | 0,21 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 22,70 | 0,68 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 20,50 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 150,23 |
| 16 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |  | 467,95 ————— 246,42 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 84,97 | 221,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 84,97 | 24,67 |
|  | 266111280064 | Gresie ceramica dim.600x600,suprafata antiderapanta,culoare gri RAL 7001 | m2 | 1,0300 | 180,00 | 185,38 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 5,80 | 23,49 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 20,83 | 6,24 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,05 | 1,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 4,60 | 4,14 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 22,70 | 1,03 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 20,50 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 479,67 |
|  |  | 1.4. Finisari pereti |  |  |  |  |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 6,04 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 21,62 | 3,24 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 257,78 |
| 18 | IzF55B | Termoizolarea peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.=100 mm;Cosum: Cornier din aluminiu l = 3 -0,29m/m2; se exclude:Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2;Adeziv "Ideal Fasad" | m2 |  |  | 430,06 ————— 145,97 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 | 84,97 | 120,65 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 | 84,97 | 25,32 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 5,30 | 21,41 |
|  | 26701122040028 | Placi de polistiren extrudat gr.=100 mm | m2 | 1,0700 | 233,70 | 252,55 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,2900 | 5,00 | 1,46 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 1,20 | 7,27 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 22,70 | 0,57 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 22,70 | 0,08 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 | 16,00 | 0,37 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 | 20,50 | 0,37 |
|  |  | Total | lei |  |  | 18 341,97 |
| 19 | CC03A | Montare plase sudate Bp 3x100x100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  |  | 34,70 ————— 3,83 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 84,97 | 3,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 84,97 | 0,43 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 29,70 | 30,00 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,50 | 0,09 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 35,83 | 0,36 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,95 | 0,29 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 249,60 | 0,15 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 778,47 |
| 20 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  | 174,41 ————— 144,46 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 84,97 | 118,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 84,97 | 25,50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,20 | 23,10 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 215,00 | 6,45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,10 | 0,14 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 22,70 | 0,09 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 20,50 | 0,16 |
|  |  | Total | lei |  |  | 7 438,44 |
| 21 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grsimea stratului finala de 3 cm | m2 |  |  | 22,76 ————— 11,06 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,51 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 266410210000015 | Mortar M100 | m3 | 0,0060 | 975,00 | 11,66 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 22,70 | 0,05 |
|  |  | Total | lei |  |  | 970,87 |
| 22 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  |  | 358,73 ————— 140,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 84,97 | 140,20 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 | 180,00 | 185,44 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 5,80 | 21,67 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 20,83 | 9,89 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,05 | 1,01 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 20,10 | 0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 22,70 | 0,27 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 20,50 | 0,21 |
|  |  | Total | lei |  |  | 15 300,03 |
|  |  | 1.5. Finisari tavan |  |  |  |  |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  | 6,04 ————— 2,56 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,56 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 21,62 | 3,24 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 78,33 |
| 24 | IzF55B | Termoizolarea tavanelor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat gr.=100 mm | m2 |  |  | 445,33 ————— 145,94 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 | 84,97 | 120,64 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 | 84,97 | 25,31 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 5,30 | 21,41 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 | 5,30 | 21,41 |
|  | 252130260290719 | Placi de polistiren expandat gr.=100 mm | m2 | 1,0700 | 224,20 | 242,36 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 5,00 | 5,56 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 1,20 | 7,27 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 22,70 | 0,56 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 22,70 | 0,07 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 | 16,00 | 0,37 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 | 20,50 | 0,36 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 771,43 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  | 6,04 ————— 2,56 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,56 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 21,62 | 3,24 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 78,33 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pentru incaperi umede, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 64,24 ————— 46,75 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,75 |
|  | 243011610380021 | Vopsea pentru incaperi umede | kg | 0,4000 | 35,47 | 14,18 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,40 | 0,14 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 12,50 | 0,63 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,10 | 0,05 |
|  |  | Total | lei |  |  | 832,56 |
| 27 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  |  | 196,00 ————— 6,37 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 84,97 | 6,37 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 185,00 | 189,62 |
|  |  | Total | lei |  |  | 78,40 |
|  |  | 1.6. Alte lucrari |  |  |  |  |
| 28 | VA10H | Piesa speciala, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Trecere de la sectiune rectangulara 200x250 la sectiune circulara ф250 | m2 |  |  | 732,39 ————— 325,93 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,8500 | 84,97 | 325,93 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 16,80 | 0,00 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 3,5000 | 29,92 | 104,95 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0900 | 55,00 | 5,41 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 | 5,00 | 0,98 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 | 71,90 | 2,36 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1600 | 35,00 | 5,74 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0480 | 43,00 | 1,41 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0182 | 43,00 | 1,41 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 18,50 | 0,59 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 | 25,00 | 0,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,75 | 12,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 35,83 | 1,18 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 6,1000 | 38,96 | 237,61 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,60 | 9,61 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 1,20 | 19,21 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 49,60 | 3,25 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 22,70 | 0,75 |
|  |  | Total | lei |  |  | 223,38 |
| 29 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 499,00 ————— 230,20 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,7100 | 84,97 | 230,20 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 16,80 | 0,16 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0400 | 55,00 | 2,22 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 71,90 | 3,25 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 35,00 | 1,70 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 43,00 | 0,35 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,6000 | 29,92 | 48,34 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 18,50 | 1,14 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0600 | 25,00 | 1,53 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 | 0,75 | 9,09 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 | 35,83 | 0,75 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 | 38,96 | 177,05 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 | 0,60 | 7,27 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 | 1,20 | 14,54 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 | 22,70 | 1,36 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 088,81 |
| 30 | F H05 B | Usa batanta din cauciuc cu dimensiunele 1000x2100(h), pentru usi frigorifice glisante | buc |  |  | 17 742,32 ————— 1 095,27 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 7,8200 | 84,97 | 664,47 |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 3,0400 | 84,97 | 258,31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0300 | 84,97 | 172,49 |
|  | 2812106306014 | Usa batanta din cauciuc pentru usi frigorifice tip Frigotehnica | buc | 1,0000 | 16 324,80 | 16 324,80 |
|  | 2710603436357 | Otel lat lam. cald OL37-1 50 x 8 mm | kg | 3,5000 | 29,92 | 104,72 |
|  | 2873145886760 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35 OL34 S2111 | kg | 0,1500 | 27,00 | 4,05 |
|  | 2320186201565 | Uleiuri pt instalatii frigorifice tip f 15, 24, 29 S898 | kg | 0,1200 | 35,00 | 4,20 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 1,4250 | 18,50 | 26,27 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4,3250 | 16,80 | 72,58 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,7000 | 35,83 | 25,08 |
|  | 2030122948050 | Ghermele carbolinizate | buc | 10,0000 | 6,50 | 65,00 |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 9,2500 | 2,20 | 20,35 |
|  |  | Total | lei |  |  | 17 742,32 |
| 31 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / 950x2050(h)mm | m2 |  |  | 3 923,05 ————— 373,87 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 | 84,97 | 300,66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,99 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 84,97 | 16,12 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 84,97 | 23,09 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 | 2,63 | 0,74 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 | 55,00 | 7,62 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 | 2,20 | 3,08 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 | 215,00 | 1,10 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,51 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 | 41,60 | 29,02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,10 | 0,00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 249,00 | 5,11 |
|  |  | Total | lei |  |  | 7 649,94 |
|  |  | 1.7. Incalzire |  |  |  |  |
| 32 | RpIB11D | Demontarea radiatoarelor existente | buc |  |  | 89,22 ————— 89,22 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,0500 | 84,97 | 89,22 |
|  |  | Total | lei |  |  | 267,66 |
| 33 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m |  |  | 33,46 ————— 30,59 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3600 | 84,97 | 30,59 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 4,29 | 1,35 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 64,20 | 1,52 |
|  |  | Total | lei |  |  | 184,01 |
| 34 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc |  |  | 84,53 ————— 62,88 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,7400 | 84,97 | 62,88 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1110 | 16,80 | 1,85 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 18,50 | 0,56 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0230 | 35,83 | 0,90 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3700 | 49,60 | 18,35 |
|  |  | Total | lei |  |  | 169,06 |
| 35 |  | Filet otel sudabil 1 1/4" | buc |  |  | 7,50 ————— 0,00 |
|  | 4506202017833 | Filet otel sudabil 1 1/4" | buc | 1,0000 | 7,50 | 7,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 15,00 |
| 36 | IC53C | Racord "olandez" FE 32 x 1" ppr | buc |  |  | 78,52 ————— 21,24 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,24 |
|  | 287527411900034 | Racord "olandez" FE 32 x 1" ppr | buc | 1,0000 | 53,75 | 53,75 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0150 | 33,00 | 0,50 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 | 64,20 | 1,60 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 | 28,60 | 1,43 |
|  |  | Total | lei |  |  | 157,04 |
| 37 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR PN25 ф25x4.2 | m |  |  | 53,75 ————— 33,99 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,99 |
|  | 252121671000025 | Teava PPR PN25 ф25x4.2 | m | 1,0300 | 19,20 | 19,76 |
|  |  | Total | lei |  |  | 295,60 |
| 38 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teu PPR dn25 | buc |  |  | 26,58 ————— 22,09 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2600 | 84,97 | 22,09 |
|  | 287527411010236 | Teu PPR dn25 | buc | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 4,50 | 0,14 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 24,30 | 0,12 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0260 | 49,60 | 1,24 |
|  |  | Total | lei |  |  | 53,17 |
| 39 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR dn 25x90* | buc |  |  | 19,10 ————— 15,30 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 84,97 | 15,30 |
|  | 2875274110102550 | Cot PPR dn 25x90* | buc | 1,0000 | 2,67 | 2,67 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 4,50 | 0,09 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 24,30 | 0,18 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 | 49,60 | 0,87 |
|  |  | Total | lei |  |  | 76,42 |
| 40 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 10 elemente | buc |  |  | 1 535,19 ————— 169,94 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | 84,97 | 169,94 |
|  | 282211570000010 | Radiator bimetalic 10 sectii | buc | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 64,20 | 1,93 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 28,60 | 1,72 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,0500 | 24,00 | 1,20 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 1,80 | 5,40 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 535,19 |
| 41 |  | Kit montaj radiator 1"x3/4" | buc |  |  | 77,28 ————— 0,00 |
|  | 450520201473 | Kit montaj radiator 1"x3/4" | buc | 1,0000 | 77,28 | 77,28 |
|  |  | Total | lei |  |  | 77,28 |
| 42 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord olandez 3/4" | buc |  |  | 110,85 ————— 15,30 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 84,97 | 15,30 |
|  | 2875274202721 | Robinet cu dublu reglaj /Клапан запорно-присоеденительный угловой (de tip RLV-Y Danfoss) D15 | buc | 1,0000 | 94,20 | 94,20 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 64,20 | 0,64 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 28,60 | 0,72 |
|  |  | Total | lei |  |  | 221,70 |
|  |  | 1.8. Apa si canalizare |  |  |  |  |
| 43 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m |  |  | 5,10 ————— 5,10 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 84,97 | 5,10 |
|  |  | Total | lei |  |  | 7,65 |
| 44 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m |  |  | 5,10 ————— 5,10 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 84,97 | 5,10 |
|  |  | Total | lei |  |  | 15,29 |
| 45 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |  | 80,72 ————— 80,72 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 84,97 | 80,72 |
|  |  | Total | lei |  |  | 80,72 |
| 46 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50 | m |  |  | 35,97 ————— 21,53 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,53 |
|  | 252121672016020 | Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50 | m | 1,0300 | 13,85 | 14,22 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 24,00 | 0,16 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 4,50 | 0,06 |
|  |  | Total | lei |  |  | 53,95 |
| 47 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* dn50 | buc |  |  | 31,59 ————— 18,69 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 84,97 | 18,69 |
|  | 252315672103797 | Cot PP 45* dn50 | buc | 1,0000 | 12,60 | 12,60 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 24,00 | 0,24 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 4,50 | 0,06 |
|  |  | Total | lei |  |  | 126,35 |
| 48 | SB07C | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm/ Dop PP DN50 | buc |  |  | 27,76 ————— 16,99 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,99 |
|  | 2523156715300144 | Заглушка ПП DN50 | buc | 1,0000 | 7,20 | 7,20 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0250 | 14,60 | 0,29 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0100 | 28,00 | 0,28 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0060 | 25,00 | 0,25 |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,5500 | 5,00 | 2,75 |
|  |  | Total | lei |  |  | 27,76 |
| 49 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 45* dn50 | buc |  |  | 36,01 ————— 21,24 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,24 |
|  | 252315672101589 | Ramificatie simpla PP 45* dn50 | buc | 1,0000 | 14,20 | 14,20 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 | 24,00 | 0,48 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 | 4,50 | 0,09 |
|  |  | Total | lei |  |  | 36,01 |
| 50 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 50 | buc |  |  | 50,44 ————— 32,29 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3800 | 84,97 | 32,29 |
|  | 28752742040003 | Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 50 | buc | 1,0000 | 10,20 | 10,20 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 1,0000 | 1,80 | 1,80 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,1000 | 24,00 | 2,40 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
|  |  | Total | lei |  |  | 151,32 |
| 51 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник | buc |  |  | 1 062,29 ————— 157,19 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 84,97 | 157,19 |
|  | 2622102438000 | Умывальник | buc | 1,0100 | 686,76 | 707,36 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 78,72 | 80,29 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 37,50 | 38,25 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 34,20 | 20,86 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 28,60 | 58,34 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 062,29 |
| 52 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20 | m |  |  | 30,16 ————— 15,29 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 84,97 | 15,29 |
|  | 25212167170503 | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20 | m | 1,0200 | 10,83 | 11,05 |
|  | 25231567194313 | Cot din PP-R ф20 | buc | 0,0800 | 2,08 | 0,17 |
|  | 25231567194513 | Teu din PP-R ф20 | buc | 0,7100 | 2,25 | 1,60 |
|  | 25231567194013 | Mufa din PP-R ф20 | buc | 0,7800 | 1,46 | 1,14 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 4,50 | 0,09 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 24,30 | 0,16 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0119 | 49,60 | 0,66 |
|  |  | Total | lei |  |  | 90,47 |
| 53 |  | Cot cu fix PPR ф20 90* | buc |  |  | 21,84 ————— 0,00 |
|  | 60039 | Cot cu fix PPR ф20 90* | buc | 1,0000 | 21,84 | 21,84 |
|  |  | Total | lei |  |  | 43,68 |
| 54 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Кран шаровой ф15 | buc |  |  | 105,42 ————— 19,54 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 84,97 | 19,54 |
|  | 29131245031501 | Кран шаровой ф15 | buc | 1,0000 | 84,60 | 85,87 |
|  |  | Total | lei |  |  | 210,83 |
| 55 | SD02B | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton/ Смеситель для умывальника | buc |  |  | 484,80 ————— 89,22 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 | 84,97 | 89,22 |
|  | 291312420135018 | Смеситель для умывальника | buc | 1,0000 | 391,66 | 395,58 |
|  |  | Total | lei |  |  | 484,80 |
|  |  | 1.9. Hol |  |  |  |  |
| 56 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  | 174,43 ————— 144,47 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 84,97 | 118,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 84,97 | 25,51 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,20 | 23,10 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 215,00 | 6,46 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,10 | 0,14 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 22,70 | 0,09 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 20,50 | 0,17 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 427,50 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  | 6,05 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 21,62 | 3,25 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 118,81 |
| 58 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pentru incaperi umede, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 64,24 ————— 46,74 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,74 |
|  | 243011610380021 | Vopsea pentru incaperi umede | kg | 0,4000 | 35,47 | 14,19 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,40 | 0,14 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 12,50 | 0,62 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,10 | 0,04 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 262,30 |
| 59 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  |  | 358,94 ————— 140,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 84,97 | 140,20 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 | 180,00 | 185,62 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 5,80 | 21,67 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 20,83 | 9,89 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,05 | 1,01 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 20,10 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 22,70 | 0,28 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 20,50 | 0,26 |
|  |  | Total | lei |  |  | 574,31 |
| 60 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |  | 467,83 ————— 246,41 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 84,97 | 221,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 84,97 | 24,61 |
|  | 266111280064 | Gresie ceramica dim.600x600,suprafata antiderapanta,culoare gri RAL 7001 | m2 | 1,0300 | 180,00 | 185,28 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 5,80 | 23,49 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 20,83 | 6,25 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,05 | 1,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 4,60 | 4,14 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 22,70 | 1,02 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 20,50 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 713,43 |
| 61 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m |  |  | 69,30 ————— 42,48 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 18,00 | 19,28 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 4,60 | 1,69 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,05 | 0,32 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 41,20 | 4,30 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 1,50 | 0,45 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 20,50 | 0,02 |
|  |  | Total | lei |  |  | 623,68 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 62 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  |  | 567,02 ————— 197,13 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 84,97 | 197,13 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 28,50 | 4,28 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 42,50 | 7,22 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 36,45 | 1,09 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 | 16 500,00 | 330,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 12,35 | 1,24 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 | 28,00 | 21,56 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 567,02 |
| 63 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Выключатели АВДТ | buc |  |  | 153,19 ————— 132,55 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 84,97 | 132,55 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 28,50 | 2,00 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 4,60 | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 42,50 | 2,12 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 0,50 | 0,61 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 45,00 | 0,45 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 4,50 | 5,49 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 54,60 | 0,55 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 36,45 | 1,46 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 16 500,00 | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 0,20 | 1,22 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 64,00 | 1,28 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 12,60 | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 28,40 | 0,28 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 64,00 | 0,64 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 12,35 | 0,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 28,00 | 3,64 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 45,00 | 0,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 153,19 |
| 64 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  | 153,19 ————— 132,55 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 84,97 | 132,55 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 28,50 | 2,00 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 4,60 | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 42,50 | 2,12 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 0,50 | 0,61 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 45,00 | 0,45 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 4,50 | 5,49 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 54,60 | 0,55 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 36,45 | 1,46 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 16 500,00 | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 0,20 | 1,22 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 64,00 | 1,28 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 12,60 | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 28,40 | 0,28 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 64,00 | 0,64 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 12,35 | 0,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 28,00 | 3,64 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 45,00 | 0,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 153,19 |
| 65 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  | 18,70 ————— 18,70 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 84,97 | 18,70 |
|  |  | Total | lei |  |  | 37,39 |
| 66 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / intrerupator | buc |  |  | 5,10 ————— 5,10 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 84,97 | 5,10 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5,10 |
| 67 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  | 601,33 ————— 572,13 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 | 84,97 | 572,13 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 | 18 650,00 | 0,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 36,45 | 0,00 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 45,00 | 15,00 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 1,50 | 1,20 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 0,12 | 1,47 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 45,00 | 3,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 64,00 | 0,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 64,00 | 8,53 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 12,35 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 90,20 |
| 68 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m |  |  | 13,58 ————— 0,00 |
|  | 46072019001 | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 1,0000 | 13,58 | 13,58 |
|  |  | Total | lei |  |  | 203,70 |
| 69 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |  | 711,20 ————— 671,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 | 84,97 | 671,30 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 | 18 650,00 | 0,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 36,45 | 0,00 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 45,00 | 13,50 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 1,50 | 1,20 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 0,12 | 1,50 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 45,00 | 4,50 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 64,00 | 0,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 | 64,00 | 19,20 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 12,35 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 45,00 | 0,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 71,12 |
| 70 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m |  |  | 20,50 ————— 0,00 |
|  | 46072019002 | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 1,0000 | 20,50 | 20,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 205,00 |
| 71 | 08-03-594-13 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, Светильник светодиодный, 18Вт, 4000К, 1280lm, IP54, de tip CD LED 18 sau analog, inclusiv costul coprului de iluminat | 100 buc |  |  | 45 746,00 ————— 18 778,33 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 221,0000 | 84,97 | 18 778,33 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,1500 | 24 650,00 | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,1000 | 28,50 | 57,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,4000 | 42,50 | 439,33 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,0000 | 36,45 | 109,33 |
|  | 550320210633 | Светильник светодиодный, 18Вт, 4000К, IP54, de tip CD LED 18 | buc | 100,0000 | 235,75 | 23 575,00 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120,0000 | 4,60 | 552,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0530 | 650,00 | 0,00 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 | 32,00 | 0,00 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0030 | 13 850,00 | 0,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 | 64,00 | 21,33 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,2100 | 12,35 | 16,33 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 74,7000 | 28,00 | 2 090,67 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,7800 | 28,00 | 46,67 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,2100 | 45,00 | 60,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 372,38 |
| 72 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 10A, 250V, IP22, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки | 100 buc |  |  | 6 469,00 ————— 2 719,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 | 84,97 | 2 719,00 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 1 800,00 | 0,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 0,12 | 12,00 |
|  | 50082021013 | Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки | buc | 100,0000 | 37,38 | 3 738,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 12,35 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 45,00 | 0,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 129,38 |
| 73 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei, Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контактом, Uн=250В, Iн=16А, IP54 | 100 buc |  |  | 9 767,00 ————— 3 229,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 | 84,97 | 3 229,00 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 1 800,00 | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 | 42,50 | 64,00 |
|  | 59032021569 | Розетка скрытой установки, Uн=250В, Iн=16А, IP54 | buc | 100,0000 | 64,30 | 6 430,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 0,12 | 12,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 | 64,00 | 32,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 12,35 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 45,00 | 0,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 195,34 |
| 74 |  | Коробка для установки выключ. и розеток У-196 | buc |  |  | 2,50 ————— 0,00 |
|  | 411 | Коробка для установки выключ. и розеток У-196 | buc | 1,0000 | 2,50 | 2,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 10,00 |
| 75 |  | Коробка ответвительная | buc |  |  | 8,50 ————— 0,00 |
|  | 421 | Коробка ответвительная | buc | 1,0000 | 8,50 | 8,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 17,00 |
| 76 | 08-02-410-1 | Teava gofrata ПВХ, ТУ2248-002-14369938-2008: diametru ф20mm, inclusiv costul tevii | 100 m |  |  | 2 064,12 ————— 1 420,68 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,7000 | 84,97 | 1 420,68 |
|  | 641-20 | Teava gofrata ПВХ, ТУ2248-002-14369938-2008: diametru ф20mm | m | 100,0000 | 5,25 | 525,00 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 14 800,00 | 0,00 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 | 0,50 | 6,08 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 | 4,50 | 54,88 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 | 2,60 | 0,52 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0210 | 750,00 | 30,00 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 2,70 | 2,72 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,0000 | 0,12 | 3,84 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,5000 | 0,33 | 0,16 |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 0,3000 | 4,20 | 1,36 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 12,35 | 1,48 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,8100 | 15,00 | 12,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 45,00 | 5,40 |
|  |  | Total | lei |  |  | 516,03 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 77 |  | Cutie pentru automate 4modul exterior IP40 | buc |  |  | 37,50 ————— 0,00 |
|  | 6443 | Cutie pentru automate 4modul exterior IP40 | buc | 1,0000 | 37,50 | 37,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 37,50 |
| 78 |  | Выключатель ВА47-29/1Р/В10А | buc |  |  | 35,00 ————— 0,00 |
|  | 580820-1В10 | Выключатель ВА47-29/1Р/В10А | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 35,00 |
| 79 |  | Выключатель АВДТ32 С16А 30мА | buc |  |  | 412,50 ————— 0,00 |
|  | 580820АВД1630 | Выключатель АВДТ32 С16А 30мА | buc | 1,0000 | 412,50 | 412,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 412,50 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |