| Schimbarea usilor si ferestrelor la casa de cultura din satul Mindresti r. Telenesti |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

CAIET DE SARCINI

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 97,0140 |
| 2 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 23,8800 |
| 3 | CK25A1 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 25,1660 |
| 4 | CK23A1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 47,9680 |
| 5 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice ( la interior ) | m | 29,4000 |
| 6 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice ( la exterior ) | m | 29,4000 |

Primar Oxana Guzun

L.S.