| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: ”Achiziționarea coturilor, reducțiilor, flanșelor și teurilor pentru anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | U.m | Cant. | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| - 444160000-9 | Lot 1. Coturi din oțel fără rost de sudură conform GOST 17375-2001 |  |  |  |  |  |  | La comanda Beneficiarului, conform necesității reale, bunurile vor fi livrate Beneficiarului, în decurs de 45 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A. Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Coturile, reducțiile, flanșele și teurile vor fi montate la obiectivele ”TERMOELECTRICA” S.A. Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1, Depozitul Central. |  | Pînă la90 zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | cot 90°- 21,3x3,2 mm(tip execuție - 1) | buc | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90°- 26,9x3,2 mm(tip execuție - 1) | buc | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90°- 33,7,9x3,2 mm(tip execuție - 1) | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90°- 42,4x3,6 mm(tip execuție - 1) | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90°- 48,3x3,6 mm(tip execuție - 1) | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90°- 32x3,0 mm (tip execuție - 2) | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90°- 32x3,5 (tip execuție - 2) | buc | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90°- 38x3 mm (tip execuție - 2) | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90°- 38x4 (tip execuție - 2) | buc | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90° - 45×3,0 mm (tip execuție - 2) | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90° - 45×5,0 mm (tip execuție - 2) | buc | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90° - 57×4,0 mm (tip execuție - 2) | buc | 729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90° - 57×5,0 mm (tip execuție - 2) | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90° - 76×4,0 mm (tip execuție - 2) | buc | 498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90° - 76×12,0 mm (tip execuție - 2) | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90° - 89×4,0 mm tip execuție - 2) | buc | 476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90° – 89×6,0 mm (tip execuție - 2) | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90 - 108×4,0 mm (tip execuție - 2) | buc | 404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90° - 108×6,0 mm(tip execuție - 2) | buc | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90° - 133×5,0 mm (tip execuție - 2) | buc | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90° - 133×6,0 mm (tip execuție - 2) | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90° - 133×12,0 mm (tip execuție - 2) | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90° - 159×6,0 mm(tip execuție - 2) | buc | 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90° - 219×7,0 mm (tip execuție - 2) | buc | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90° - 219×8,0 mm (tip execuție - 2) | buc | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90° - 273×8,0 mm (tip execuție - 2) | buc | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90° - 325×8,0 mm (tip execuție - 2) | buc | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90° - 325×10,0 mm (tip execuție - 2) | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90° - 377×9,0 mm (tip execuție - 2) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90° - 426×8,0 mm (tip execuție - 2) | buc | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90° - 530×9,0 mm(tip execuție - 2) | buc | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90° - 630×10,0 mm (tip execuție - 2) | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90° - 820×11,0 mm (tip execuție - 2) | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 2. Flanșe din oțel produse conform GOST 33259-2015 sau EN1092-1:2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Flanșe DN20 (PN16)(tip-01, execuția B) | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Flanșe DN32 (PN16)(tip-01, execuția B) | buc | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Flanșe DN40 (PN16)(tip-01, execuția B) | buc | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Flanșe DN50 (PN16)(tip-01, execuția B) | buc | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Flanșe DN65 (PN16)(tip-01, execuția B) | buc | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Flanșe DN80 (PN16)(tip-01, execuția B) | buc | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Flanșe DN100 (PN16)(tip-01, execuția B) | buc | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Flanșe DN125 (PN16)(tip-01, execuția B) | buc | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Flanșe DN150 (PN16)(tip-01, execuția B) | buc | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Flanșe DN200 (PN16)(tip-01, execuția B) | buc | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Flanșe DN250 (PN16)(tip-01, execuția B) | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Flanșe DN300 (PN16)(tip-01, execuția B) | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 3. Reducții din oțel confecționate conform GOST 17378-2001 / ОSТ 34-10-753-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reducție K- ø 33,7x3,2 – 26,9x3,2 (tip execuție – 1) | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reducție K- ø 38x4,0 – 25x3,0 (tip execuție – 2) | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reducție K- ø 38x4,0 – 32x3,0 (tip execuție – 2) | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reducție K- ø 45x4,0 – 25x3,0 (tip execuție – 2) | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reducție K- ø 45x4,0 – 38x4,0 (tip execuție – 2) | buc | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reducție K-57×5,0—32×3,0 (tip execuție - 2) | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reducție K- ø 57x5,0 – 45x4,0 (tip execuție – 2) | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reducție K-76×5,0—57×4,0 (tip execuție - 2) | buc | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reducție K- ø 89x6,0 – 57x4,0 (tip execuție – 2) | buc | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reducție K-89×8,0—76×6,0 (tip execuție - 2) | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reducție K-89×6,0—76×5,0 (tip execuție - 2) | buc | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reducție K-108×6,0—76×5,0 (tip execuție - 2) | buc | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reducție K-108×6,0—89×6,0 (tip execuție - 2) | buc | 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reducție K-133×5,0—108×4,0 (tip execuție - 2) | buc | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reducție K-159×8,0—108×6,0 (tip execuție - 2) | buc | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reducție K-159×8,0—133×4,0 (tip execuție - 2) | buc | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reducție K- ø 219x10,0–108x6,0 (tip execuție – 2 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reducție K- ø 219x10,0 – 133x8,0 (tip execuție - 2) | buc | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reducție K-219×10,0—159×8,0 (tip execuție - 2) | buc | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reducție K- ø 273x10,0 – 159x8,0 (tip execuție - 2) | buc | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reducție K-273×10,0—219×8,0 (tip execuție - 2) | buc | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reducție K-325×10,0—273×10,0 (tip execuție - 2) | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reducție K- ø 426x12,0 – 325x10,0 (tip execuție – 2) | buc | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reducție K- ø 530x12,0 – 426x10,0 (tip execuție - 2) | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reducții din oțel confecționate conform ОSТ 34-10-753-97 Reducție K- ø 630x12,0 – 426x10,0 | buc | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reducții din oțel confecționate conform ОSТ 34-10-753-97 Reducție K- ø 630x12,0 – 530x8,0 | buc | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 4. Teuri din oțel fără rosturi de sudură conform GOST 17376-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teu oțel Ø76×6 - Ø76×6 | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teu oțel Ø108×8 - Ø108×8 | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teu oțel Ø159×8 - Ø159×8 | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total general |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |