## Sheet1
Anexa nr.23
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție______________din_________
Obiectul de achiziției:______________
Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Bunuri
Lotul 13 - Cazan/Centrala termică unitatea militară Cahul
mun. Cahul, str. Mihai Viteazul, nr.2
1 | Cazan pe combustibil solid 50 KW MAKTEK, sau analogic după parametri tehnici | buc | 2
Tip - combustibil solid
Materialul - oțel
Puterea nominală - minim 50 kW
Alimentare cu combustibil automat
Tipul ventilatorului cazanului - de suflare
Suprafața maximă încălzită - min 600m2
Combustibil - pelete/brichete, lemn, cărbune
Volumul de apă din cazan - min. 110 litri
2 | Cazan pe combustibil solid MAKTEK 22kw, sau analogic după parametri tehnici | buc | 1
Tip - combustibil solid
Materialul - oțel
Puterea nominală - minim 22 kW
Alimentare cu combustibil automat
Tipul ventilatorului cazanului - de suflare
Suprafața maximă încălzită - min 200m2
Combustibil - pelete/brichete, lemn, cărbune
Volumul de apă din cazan - min. 75 litri
Total Lot 13