Anexa 3

_____________________________

(Denumirea operatorului economic)

adresa completă____________________________________

tel, fax, e-mail _____________________________________

OFERTĂ

Către_ ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78

(denumirea beneficiarului şi adresa completă)

Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziţia:

T-56/03-24: Cablu în asortiment

(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:

Furnizarea (executarea, prestarea):

|  | Nr; Denumirea; Cantitatea; Specificarea tehnică deplină solicitată; Specificarea tehnică deplină propusă.; Pret unitar, Lei fără TVA; Suma, Lei fără TVA; Pret unitar, Lei cu TVA; Suma, Lei cu TVA. Lot nr. 1: Fir electric monofilar și multifilar. 1; Fir electric; m; 100; Monofilar, Cupru, cu izolație PVC culoare albă, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+70°C, secțiunea: 1,0 mm², Tip:PV-1sau echivalent. 2; Fir electric; m; 2200; Monofilar, Cupru, cu izolație PVC culoare neagră , Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+70°C, secțiunea: 1,5 mm² Tip:PV-1sau echivalent. 3; Fir electric; m; 3130; Monofilar, Cupru, cu izolație PVC culoare neagră , Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+70°C, secțiunea :2,5 mm² Tip:PV-1sau echivalent. 4; Fir electric; m; 200; Multifilar, Cupru, cu izolație PVC culoare gri , Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+70°C, secțiunea: 1,0 mm² Tip:PV-3 sau echivalent. 5; Fir electric; m; 1000; Multifilar, Cupru, cu izolație PVC culoare negru, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+70°C, secțiunea: 1,5 mm² Tip:PV-3 sau echivalent. 6; Fir electric; m; 600; Multifilar, Cupru, cu izolație PVC culoare neagră, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+70°C, secțiunea: 2,5 mm² Tip:PV-3 sau echivalent. 7; Fir electric; m; 350; Multifilar, Cupru, cu izolație PVC culoare neagră, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+70°C, secțiunea: 4,0 mm² Tip:PV-3 sau echivalent. Total Lot 1; x; x. Lot nr. 2: Cablu monofilar dublă izolație. 1; Cablu; m; 305; Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) secțiunea : 2x2,5 mm², Tip: ВВГнг sau echivalent. 2; Cablu; m; 1000; Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) secțiunea : 3x1,5 mm², Tip: ВВГнг sau echivalent. 3; Cablu; m; 1300; Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) secțiunea : 3x2,5 mm² Tip: ВВГнг sau echivalent. 4; Cablu; m; 300; Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent), eliminare redusă de fum secțiunea : 3x2,5 mm² Tip: ВВГнг-LS sau echivalent. 5; Cablu; m; 2590; Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) secțiunea : 4x2,5 mm², Tip: ВВГнг sau echivalent. 6; Cablu; m; 750; Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) secțiunea : 2х4 mm², Tip: ВВГнг sau echivalent. 7; Cablu; m; 2300; Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) secțiunea: 4x4 mm², Tip: ВВГнг sau echivalent. 8; Cablu; m; 150; Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate: inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) secțiunea : 4x6 mm² Tip: ВВГнг sau echivalent. 9; Cablu; m; 500; Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) secțiunea : 2х6 mm² Tip: ВВГнг sau echivalent. 10; Cablu; m; 600; Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) secțiunea : 4x6 mm² Tip: ВВГнг sau echivalent. 11; Cablu; m; 130; Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) secțiunea: 4x25 mm² Tip: ВВГнг sau echivalent. 12; Cablu; m; 80; Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) secțiunea: 4x16 mm² Tip: ВВГнг sau echivalent. Total Lot 2; x; x. Lot nr. 3: Cablu multifilar cu dublă izolație. 1; Cablu; m; 250; Multifilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) eliminare redusă de fum secțiunea : 7x6 mm² Tip: КВВГнг-LS sau echivalent. 2; Cablu; m; 1000; Multifilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) eliminare redusă de fum, cu ecran protector, secțiunea : 10x1,5 mm² , Tip: КВВГЭнг sau echivalent. 3; Cablu; m; 1000; Multifilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) eliminare redusă de fum, cu ecran protector, secțiunea : 19x1,5 mm² Tip: КВВГЭнг sau echivalent. 4; Cablu; m; 500; Multifilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) eliminare redusă de fum, cu ecran protector, secțiunea : 4x4 mm² Tip: КВВГЭнг sau echivalent. 5; Cablu; m; 1000; Multifilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) eliminare redusă de fum, cu ecran protector, secțiunea : 7x2,5 mm² Tip: КВВГЭнг sau echivalent. 6; Cablu; m; 1200; Multifilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) eliminare redusă de fum, secțiunea : 7x1,5 mm² Tip: КВВГнг sau echivalent. 7; Cablu; m; 1200; Multifilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) eliminare redusă de fum, secțiunea : 7x2,5 mm² Tip: КВВГнг sau echivalent. 8; Cablu; m; 1980; Multifilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) eliminare redusă de fum, secțiunea : 4x2,5 mm² Tip: КВВГнг sau echivalent. 9; Cablu; m; 1100; Multifilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) eliminare redusă de fum, secțiunea : 4x1,5 mm² Tip: КВВГнг sau echivalent. 10; Cablu; m; 600; Multifilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) eliminare redusă de fum, secțiunea : 14х2,5 mm² Tip: КВВГнг sau echivalent. 11; Cablu; m; 1600; Multifilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) eliminare redusă de fum, secțiunea : 14x1,5 mm² Tip: КВВГнг sau echivalent. 12; Cablu; m; 600; Multifilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) eliminare redusă de fum, secțiunea : 10х2,5 mm² Tip: КВВГнг sau echivalent. 13; Cablu; m; 700; Multifilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) eliminare redusă de fum, secțiunea : 10х1,5 mm² Tip: КВВГнг sau echivalent. Total Lot 3; x; x. Lot nr. 4: Cablu Aluminiu monofilar. 1; Cablu; m; 200; Monofilar, Aluminiu, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) secțiunea : 3 х 1,5 mm² Tip: AВВГ sau echivalent. 2; Cablu; m; 200; Monofilar, Aluminiu, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) secțiunea : 3 х 2,5 mm² Tip: AВВГ sau echivalent. 3; Cablu; m; 200; Monofilar, Aluminiu, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) secțiunea : 3 х 4 mm² Tip: AВВГ sau echivalent. Total Lot 4; x; x. Lot nr. 5: Cablu multifilar flexibil. 1; Cablu; m; 30; Multifilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -40÷+40°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) secțiunea: 2x1 mm² Tip: ПВС sau echivalent. 2; Cablu; m; 30; Multifilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -40÷+40°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) secțiunea: 2x2,5 mm² Tip: ПВС sau echivalent. 3; Cablu; m; 510; Multifilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -40÷+40°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) secțiunea: 3x1,5 mm² Tip: ПВС sau echivalent. 4; Cablu; m; 350; Multifilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -40÷+40°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) secțiunea: 3x2,5 mm² Tip: ПВС sau echivalent. 5; Cablu; m; 200; Multifilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -40÷+40°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) secțiunea: 3x4 mm² Tip: ПВС sau echivalent. Total Lot 5; x; x. Lot nr. 6: Cablu autoportant. 1; Cablu; m; 400; Sârmă izolată auto portabilă, aliaj de aluminiu, cu izolația din polietilenă stabilizată la lumină reticulat, secțiunea: 2x16 mm², Tip: SIP-5 sau echivalent. Total Lot 6; x; x. Lot nr. 7: Cablu telecomunicație. 1; Cablu; m; 250; Cablu destinat transmiterii semnalelor radio, Cupru placat cu argint, Miezul exterior este sub forma unei împletituri din fire de cupru placate cu argint, izolația exterioară din polietilenă poroasă, Tip: РК-75-9-1 sau echivalent. Total Lot 7; x; x. Total ofertă; x; x. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Livrare: Depozit Central IS “MOLDELECTRICA” – or. Chișinău, str. Ciocana 8. Furnizorul prezintă oferta comercială cu transportarea materialelor pîna la locul descărcării, indicat în caietul de sarcini. Furnizorul trebuie să suporte toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea mărfii în acest loc. II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: ______________________________________________lei, fără TVA (suma în litere şi în cifre) la care se adaugă TVA în sumă de______________________________________________________________________lei, (suma în litere şi în cifre) III.Termen livrare: Lot 1_____________, Lot 2___________, Lot 3_____________, Lot 4____________, Lot 5___________, Lot 6____________ (se completează în mod obligatoriu) Data completării:______________ __________________________________________________________ (Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) _________________________________________________ (semnătura) |  |  |  |  |  |  |  |