CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Raional Cahul

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Raional Cahul

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitala a blocului administrativ al IMSP Spitalul Raional Cahul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Раздел |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1.1. Semnalizare de incendiu |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de control si dirijare incendiu | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc Emitator radio ATS-100 | buc | 1,0000 |
| 3 | 08-01-121-1 | Acumulator 12V 7A/h | buc | 2,0000 |
| 4 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie/Sirena EN54 FD 8204C+ | buc | 4,0000 |
| 5 | 10-08-002-01 | Aparat de semnalizare de capacitate/ Avertizor de incendiu de fum FD 8030 | buc | 75,0000 |
| 6 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sirena EN54 SB112F | buc | 1,0000 |
| 7 | 10-08-002-01 | Aparat de semnalizare de capacitate/ Avertizor de incendiu manual - FD 3050 | buc | 6,0000 |
| 8 | pret de piata | Piese metalice material de fixare | kg | 1,0000 |
| 9 | 10-01-055-07 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de lemn sau tencuit | 100 m | 7,3000 |
| 10 | pret de piata | Cablu КПСBBнг-FRLSLTx 2x0,8 mm2 | m | 650,0000 |
| 11 | pret de piata | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 | m | 80,0000 |
| 12 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) | 100 m | 1,5000 |
| 13 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm/ Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm | 100 m | 5,0000 |
| 14 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic perforat 80x150x3000 m (de creat resursa) | 100 m | 0,2000 |
| 15 | 10-08-002-01 | Aparat de semnalizare de capacitate/ Avertizor de caldura EN54 FD 8020 | buc | 2,0000 |
| 16 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete/ Box pentru instalarea acumulatoarelor 12V, 18A/h | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.2. Semnalizare de paza |  |  |
| 17 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de control semnalizare de paza PC 585 | buc | 1,0000 |
| 18 | 08-01-101-2 | Convertizor, masa pina la 0,25 t, Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V | buc | 1,0000 |
| 19 | 08-01-121-1 | Acumulator 12V 7A/h | buc | 1,0000 |
| 20 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc Emitator radio ATS-100 | buc | 1,0000 |
| 21 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Detector combinat SRPG-100 | buc | 1,0000 |
| 22 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Detector combinat magnetic | buc | 3,0000 |
| 23 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie/Sirena SA-913F | buc | 1,0000 |
| 24 | 10-01-055-07 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: tencuit | 100 m | 0,6500 |
| 25 | pret de piata | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 | m | 25,0000 |
| 26 | pret de piata | Cablu Alarm 4x0,22 mm2 CQR-4 | m | 40,0000 |
| 27 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) | 100 m | 0,4000 |
|  |  | 1.1.3. Semnalizare de paza (Centrala termica) |  |  |
| 28 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de control semnalizare de paza PC 585 | buc | 1,0000 |
| 29 | 08-01-101-2 | Convertizor, masa pina la 0,25 t, Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V | buc | 1,0000 |
| 30 | 08-01-121-1 | Acumulator 12V 7A/h | buc | 1,0000 |
| 31 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc Emitator radio ATS-100 | buc | 1,0000 |
| 32 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Detector combinat SRPG-100 | buc | 1,0000 |
| 33 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Detector combinat magnetic | buc | 3,0000 |
| 34 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie/Sirena SA-913F | buc | 1,0000 |
| 35 | 10-01-055-07 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: tencuit | 100 m | 0,6500 |
| 36 | pret de piata | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 | m | 45,0000 |
| 37 | pret de piata | Cablu Alarm 4x0,22 mm2 CQR-4 | m | 20,0000 |
| 38 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) | 100 m | 0,2000 |
|  |  | 1.2. Utilaj |  |  |
|  |  | 1.2.1. Semnalizare de incendiu |  |  |
| 39 | pret de piata | Panou de control si dirijare incendiu UN54 FS4000/8 UniPOS EN54 | buc | 1,0000 |
| 40 | pret de piata | Emitator radio ATS-100 | buc | 1,0000 |
| 41 | pret de piata | Acumulator 12V 7A/h | buc | 2,0000 |
| 42 | pret de piata | Sirena EN54 FD 8204C+ | buc | 4,0000 |
| 43 | pret de piata | Avertizor de incendiu de fum FD 8030 | buc | 75,0000 |
| 44 | pret de piata | Sirena EN54 SB112F | buc | 1,0000 |
| 45 | pret de piata | Avertizor de incendiu manual - FD 3050 | buc | 6,0000 |
| 46 | pret de piata | Rezistor | buc | 10,0000 |
| 47 | pret de piata | Panou informativ EXIT | buc | 5,0000 |
| 48 | pret de piata | Avertizor de caldura EN54 FD 8020 | buc | 2,0000 |
| 49 | pret de piata | Box pentru instalarea acumulatoarelor 12V, 18A/h | buc | 1,0000 |
| 50 | pret de piata | Modul de extindere 5202 FS 5200 (8 zone) | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.2. Semnalizare de paza |  |  |
| 51 | pret de piata | Panou de control semnalizare de paza PC 585 | buc | 1,0000 |
| 52 | pret de piata | Claviatura | buc | 1,0000 |
| 53 | pret de piata | Transformator TR-30VA | buc | 1,0000 |
| 54 | pret de piata | Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V | buc | 1,0000 |
| 55 | pret de piata | Acumulator 12V 7A/h | buc | 1,0000 |
| 56 | pret de piata | Emitator radio ATS-100 | buc | 1,0000 |
| 57 | pret de piata | Detector combinat SRPG-100 | buc | 1,0000 |
| 58 | pret de piata | Detector magnetic CMK (TANE) | buc | 3,0000 |
| 59 | pret de piata | Sirena SA-913F | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.3. Semnalizare de paza (Centrala termica) |  |  |
| 60 | pret de piata | Panou de control semnalizare de paza PC 585 | buc | 1,0000 |
| 61 | pret de piata | Claviatura | buc | 1,0000 |
| 62 | pret de piata | Transformator TR-30VA | buc | 1,0000 |
| 63 | pret de piata | Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V | buc | 1,0000 |
| 64 | pret de piata | Acumulator 12V 7A/h | buc | 1,0000 |
| 65 | pret de piata | Emitator radio ATS-100 | buc | 1,0000 |
| 66 | pret de piata | Detector combinat SRPG-100 | buc | 1,0000 |
| 67 | pret de piata | Detector magnetic CMK (TANE) | buc | 3,0000 |
| 68 | pret de piata | Sirena SA-913F | buc | 1,0000 |

Intocmit           Dumitru Cretu