CAIET DE SARCINI

Lotul 1.4
1. Denumerea beneficiarului de stat    IMSP AMT Centru
2. Organizatorul procedurii de achiziţie  IMSP AMT Centru
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a acoperisului de tip plat a edificiului  IMSP AMT Centru, bloc CCD, str. 31august 1989, 63
Ventilatoare, cota superioara
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Ventilatoare (cota superioara)


	
	
	1.1. Demontari si evacuari


	1
	RpCI42F


	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Inclusiv suprafetele verticale)


	m2
	140,6000



	2
	RpCI42A


	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (glaf montat pe parapet)


	m
	52,8000



	3
	RpCI42B


	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Caciule la canale de ventilare)


	m2
	2,4000



	4
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Suprafata verticala a parapetelor, inclusiv pereti deteriorati a fatadei, inclusiv canalele de ventilare)


	m2
	28,4000



	5
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6 cm)


	m2
	112,2000



	6
	TrB01C1-2


	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m


	t
	15,0000



	7
	TrI1AA01C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1


	t
	15,0000



	8
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	15,0000



	
	
	1.2. Acoperis tip Terasa


	9
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100x100x4 mm)


	kg
	224,4000



	10
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	112,2000



	11
	CG01A1  K=4


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade


	m2
	112,2000



	12
	CF10A


	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu


	m2
	28,4000



	13
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat


	m2
	140,6000



	14
	RpCI34A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EPP grosimea stratului nu mai mica de 4 mm) sau analogic, inclusiv parapetele


	m2
	140,6000



	15
	RpCI34A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm) sau analogic, inclusiv parapetele


	m2
	140,6000



	16
	RpCI23C


	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata de 65 cm inclusiv


	m
	52,8000



	17
	CE24C


	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime,, confectionate pe santier, montat prin cimentare  (ATENTIE Aplicabil, MANOPERA , montarea Gura de scurgere din PVC)


	buc
	4,0000



	18
	Pret de piata


	Gura de scurgere PVC


	
	4,0000



	19
	CE24D


	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase


	buc
	4,0000



	20
	Pret de piata


	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase


	buc
	4,0000



	21
	CE24I


	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (ATENTIE Caciula cu dimensiunea 2400x1300 mm 2 buc)


	buc
	1,0000



	22
	CN21A


	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi


	m2
	2,8000





Responsabil _________________________________________________
