INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a bunurilor

Denumirea autorităţii contractante: IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF "Nicolae Testemițanu" IDNO: 1003600162881 Tip procedură achiziție: Achiziție de valoare mică Obiectul achiziției: Consumabile pentru fizioterapie și reabilitare medicală Cod CPV: 33100000-1 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Consumabilelor pentru fizioterapie și reabilitare medicală conform necesităţilor IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF "Nicolae Testemițanu" pentru perioada bugetară 2021. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri: Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 1 33100000-1 Peliculă transparentă conductoare pentru electrozi fizioterapie set 10 În set a câte 1000 de bucăți 2 33100000-1 Electrozi conductibili (căptușele) buc 160 Pentru fizioterapie, câte 40 buc de următoarele dimensiuni: 11x16 cm, 9x13 cm, 9x10 cm, 8x12 cm 3 33100000-1 Electrozi pentru aparatul Radius și Refton buc 5 Cu 2 capete 4 33100000-1 Electrozi pentru aparatul Radius și Refton buc 5 Cu 4 capete 5 33100000-1 Pernuță cu nisip set 2 În set 2 buc x1kg 6 33100000-1 Pernuță cilindru buc 8 7 33100000-1 Husă pentru aparatul Alimp buc 1 8 33100000-1 Set pentru Darsonvalizator (ciupercă, pieptene) set 2 9 33100000-1 Mască pentru somnul electric buc 1

- Termenul de livrare solicitat și locul destinației finale: Livrarea se va efectua la sediul autorității contractante, în termen de 10 zile de la comanda beneficiarului.

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o Denumirea documentului Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea 1 Oferta (F4.1, 4.2) Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului Obligatoriu 2 Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Obligatoriu 3 Informații generale despre ofertant Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Obligatoriu 4 Certificat de atribuire a contului bancar Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Obligatoriu Criteriul de atribuire este: Cel mai mic preț pe lot și corespunderea cerințelor înaintate. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 37150 lei.

Conducătorul

grupului de lucru:   ____________________     Tomacinschii Angela

L.Ș.