Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea Aparate de aer condiționat conform necesităților pentru anul 2025, inclusiv servicii de instalare și montare

(se indică obiectul achiziţiei)

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP SCMC „V. Ignatenco”

2. IDNO:1003600152640

3. Adresa: mun. Chişinău, str. Grenoble,149

4. Numărul de telefon/fax:068632893

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante : vignatenco@ms.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Instituţie medico-sanitară publică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot. 1 Aparate de aer condiționat |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 31600000-5 | Aparate de aer condiționat 9000 (Btu/h), inclusiv montarea și instalare | Buc | 4 | Capacitate de răcire: 9000 BTU; Tehnocolgie: invertor; Clasa de eficiență energetică (răcire) A++; Clasa de eficiență energetică (încălzire) A+; SEEP min.6.1; SCOP min.4; Interval de funcționare la încălzire -20° C pînă la +30°C; Interval de funcționare la răcire: -15°C pînă la +53°C C; Nivel de zgomot unitate interioară: max 43 dB; Freon ecologic: R32 Garanţia minim: 24 luni *Instalare şi accesoriile pentru instalare – inclus în preţ. |  |
| 2. | 31600000-5 | Aparate de aer condiționat 12000 (Btu/h), inclusiv montarea și instalarea | Buc. | 9 | Capacitate de răcire: 12000 BTU; Tehnocolgie: invertor; Clasa de eficiență energetică (răcire) A++; Clasa de eficiență energetică (încălzire) A+; SEEP min.6.1; SCOP min.4; Interval de funcționare la încălzire -20° C pînă la +30°C; Interval de funcționare la răcire: -15°C pînă la +53°C C; Nivel de zgomot unitate interioară: max 43 dB; Freon ecologic: R32 Garanţia minim: 24 luni *Instalare şi accesoriile pentru instalare – inclus în preţ. |  |
| 3. | 31600000-5 | Aparate de aer condiționat 18000 (Btu/h), inclusiv montarea și instalarea | Buc. | 2 | Capacitate de răcire: 18000 BTU; Tehnocolgie: invertor; Clasa de eficiență energetică (răcire) A++; Clasa de eficiență energetică (încălzire) A+; SEEP min.6.1; SCOP min.4; Interval de funcționare la încălzire -20° C pînă la +30°C; Interval de funcționare la răcire: -15°C pînă la +53°C ; Nivel de zgomot unitate interioară: max 43 dB; Freon ecologic: R32 Garanţia minim: 24 luni *Instalare şi accesoriile pentru instalare – inclus în preţ. |  |
| 4. | 31600000-5 | Aparate de aer condiționat 24000 (Btu/h), inclusiv montarea și instalarea | Buc. | 1 | Capacitate de răcire: 24000 BTU; Tehnocolgie: invertor; Clasa de eficiență energetică (răcire) A++; Clasa de eficiență energetică (încălzire) A+; SEEP min.6.1; SCOP min.4; Interval de funcționare la încălzire -20° C pînă la +30°C; Interval de funcționare la răcire: -15°C pînă la +53°C C; Nivel de zgomot unitate interioară: max 43 dB; Freon ecologic: R32 Garanţia minim: 24 luni *Instalare şi accesoriile pentru instalare – inclus în preţ |  |
| *Transportarea bunurilor la sediul autorității contractante va fi asigurată de către Vînzător- gratuit |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 200 000,00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_______________________________________________________________________

- 10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitat: livrare în termen de 5  zile de la solicitare la sediul autorității contratante

11. Termenul de valabilitate a contractului: :31.12.2025

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinţei | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certificat /decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras | Copia, confirmată prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 2 | Specificația tehnică | Conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 3 | Specificația de preț | Conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 4 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.202,1, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform Anexei nr. 7 din Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin Ordinul MFnr. 115 din 15.09.202,1 confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 6 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante | Copie, certificate de conformitate sau declarația de conformitate - vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare – conform caietului de sarcini, confirmată prin semnătura electronică; | Obligatoriu |
| 7 | Fișa tehnică a produsului/ broșura sau catalogul | Copia Fișei tehnice a produsului / broșura sau catalogul unde să fie posibil de identificat parametrii tehnici a produsului ofertat - confirmat prin semnătură electronică; Notă: În mod obligatoriu în fișă/broșură sau catalog va fi marcat sau hașurat modelul și parametrii anume a produsului solicitat/ofertat, (în limba de stat) | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind asiguarea serviciilor de reparație în perioada de garanție | Copia - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 9 | Declarația de garanție minim: 24 luni | Copia - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 10 | Declarație prin care se va confirma că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, conform Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018. | Copia - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 11 | Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit | Ofertantul trebuie să posede o experiență specifică în livrarea bunurilor similare de minim 1 an în domeniu, reputație bună, să fie dotat cu tehnică necesară şi să dispună de competențe profesionale, precum şi competențe manageriale, experiență specifică, personal calificat necesar pentru realizarea contractului şi alte capacități necesare pentru a executa contractul de achiziție publică la calitatea solicitată, pe toată perioada de valabilitate. Copia, confirmată prin semnătura electronică - conform Anexei nr.12 din Documentația standard, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021. | Obligatoriu |
| 12. | Garanţia pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md. *Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCMC „V. Ignatenco” Beneficiarul plăţii: IMSP SCMC „V. Ignatenco” Denumirea Băncii: MF-Trezorăria de Stat Codul fiscal: 1003600152640 Contul de decontare: Contul trezorerial: MD60TRPCBW518430D00380AA Contul bancar: TREZMD2X Trezoreria regională: Trezorăria de Stat cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziţie publicănr. ____ din _______” sau c)Alte forme ale garanţiei bancare acceptate de autoritatea contractantă | Obligatoriu |
| 13. | Numărul de înregistrare în Lista Producătorilor EEE | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică) Nu se aplică

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz)_Nu se aplică

15. Ofertele se prezintă în valută:MD

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preţ pe lot

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă) SIA RSAP

- pe: (data) SIA RSAP

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor:30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA ,,RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare Limba Română

23. Alte informaţii relevante: TOATE ACTELE ÎNCĂRCATE ÎN SIA RSAP SĂ FIE SEMNATE DOAR ELECTRONIC.

Conducătorul grupului de lucru ___________________ Alexandru HOLOSTENCO