## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]
Numărul licitaţiei: |  |  | COP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025- REPETAT 2 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
33100000-1 | 1 | Acid poliglicolic PGA USP 6-0, 2 ace | Acid poliglicolic PGA USP 6-0, 2 ace |  |  |  | PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5-8,00 mm, diametru 0,24 mm, curbura ¼, 90° , sterila. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 2 | Acid poliglicolic PGA USP 7-0, 2 ace | Acid poliglicolic PGA USP 7-0, 2 ace |  |  |  | PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 5,5-6,00 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 158°, lungimea suturii 45 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură..
33100000-1 | 4 | Capron / steril împletit USP 0 | Capron / steril împletit USP 0 |  |  |  | Fir capron împletit steril ambalat cate 20 m USP 0
33100000-1 | 5 | Catgut chrom USP 0, ac 35/40 mm | Catgut chrom USP 0, ac 35/40 mm |  |  |  | Catgut cromat steril. in ambalaj cu ac. USP 0 (EP 3.5). Ac rotund. lungimea ac: 1/2- 35. 40 mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 6 | Catgut chrom USP 1, ac 35/40/50 mm | Catgut chrom USP 1, ac 35/40/50 mm |  |  |  | Catgut cromat steril. in ambalaj cu ac. USP 1 (EP 4).Ac rotund. lungimea ac: 35/40/50 mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 8 | Catgut chrom USP 2-0, ac 30-35 mm | Catgut chrom USP 2-0, ac 30-35 mm |  |  |  | Catgut steril.. USP 2-0 (EP 3). Ac rotund circumferinta 1/2. lungimea ac: 30-35 mm. Lungimea firului minim 75cm.
33100000-1 | 9 | Catgut chrom USP 3-0, ac 15/20 mm | Catgut chrom USP 3-0, ac 15/20 mm |  |  |  | Catgut chrom USP 3-0 ac bold rotund 15:20mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 10 | Catgut chrom USP 4-0, ac 15/20 mm | Catgut chrom USP 4-0, ac 15/20 mm |  |  |  | Catgut Chrom, USP 4-0 ac bold rotund 15:20mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 11 | Catgut chrom USP 5-0, ac 15 mm | Catgut chrom USP 5-0, ac 15 mm |  |  |  | Catgut chrom, USP 5-0 ac bold rotund 15mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 17 | Catgut plain USP 0, ac 30-35 mm | Catgut plain USP 0, ac 30-35 mm |  |  |  | Catgut plain steril. in ambalaj cu ac. EP. 3.5. ac 1/2 rotund. lungimea ac: 30-35 mm. Lungimea firului minim 75cm. USP 0 (EP3.5). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 18 | Catgut plain USP 3-0, ac 30-35 mm | Catgut plain USP 3-0, ac 30-35 mm |  |  |  | Catgut plain. USP-3-0; Lungimea firului minim 75cm. ac 1/2 rotund 30-35 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 19 | Catgut plain USP 0, ac 37 mm | Catgut plain USP 0, ac 37 mm |  |  |  | Catgut plain 0 ac circumferinta 1/2 rotund lungime 37mm firului 75cm Steril (corespunderea grosimii acului cu cea a firului)
33100000-1 | 20 | Catgut plain USP 1, ac 40-45 mm | Catgut plain USP 1, ac 40-45 mm |  |  |  | Catgut plain 1.0 ac circumferinta 1/2 rotund lungime minim 40mm si maxim 45mm lungimea firului 75cm Steril (corespunderea grosimii acului cu cea a firului)
33100000-1 | 21 | Catgut plain USP 2, ac 35-40 mm | Catgut plain USP 2, ac 35-40 mm |  |  |  | Catgut plain 2.0 ac circumferinta 1/2 rotund lungime minim 35mm si maxim 40mm lungimea firului 75cm Steril (corespunderea grosimii acului cu cea a firului)
33100000-1 | 23 | Catgut Simple USP 0, ac 26-27 mm | Catgut Simple USP 0, ac 26-27 mm |  |  |  | Sutura chirur. Catgut simple 3.5M (USP 0) Lungimea firului minim 75cm. ac 26-27 mm. 1/2 cerc. rotund (steril). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 24 | Catgut Simple USP 1, ac 26 mm | Catgut Simple USP 1, ac 26 mm |  |  |  | Catgut Simple USP 1 (EP4). cu 1 ac. bold rotund 1/2 x 26 mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 25 | Catgut Simple USP 1, ac 30 mm | Catgut Simple USP 1, ac 30 mm |  |  |  | Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 1) Lungimea firului minim 75cm. ac 3/8 cerc. rotund 30 mm (steril) +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 27 | Catgut Simple USP 3, ac 50 mm | Catgut Simple USP 3, ac 50 mm |  |  |  | Catgut USP 3, 6 metric. ac circular. 1/2rotund 50mm +/-1 mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 28 | Catgut Simple USP 3-0, ac 17 mm | Catgut Simple USP 3-0, ac 17 mm |  |  |  | Catgut Simple, USP 3-0 (EP2). cu 1 ac. bold rotund 1/2 x 17mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 30 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm |  |  |  | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen. USP 0; Lungimea suturii (cm) – minim 90; Lungimea acelor (mm) – 35 +/-1 mm; Curbura acului - 1/2 Taper Point. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 32 | Mătase Naturală fara ac USP 1 | Mătase Naturală fara ac USP 1 |  |  |  | Mătase Naturală USP 1 L - minim 60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet 10-12 buc.
33100000-1 | 34 | NYLON USP 3-0, ac rotund. 15 mm | NYLON USP 3-0, ac rotund. 15 mm |  |  |  | NYLON (Polyamide) USP 3-0 (neabsorbabil ).ac rotund. 15 mm. 3/8. Lungimea firului minim 45cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 36 | NYLON USP 5-0, ac rotund. 16 mm | NYLON USP 5-0, ac rotund. 16 mm |  |  |  | NYLON (Polyamide) USP 5-0 (neabsorbabil ).ac rotund. 16 mm .1/2. Lungimea firului minim 35cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 37 | NYLON USP 9 -0;- 2 ace | NYLON USP 9 -0;- 2 ace |  |  |  | Nylon 9-0. Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30cm . 2 ace. spatulă. Lungimea 6.0mm ± 2%;. diametru 0.20mm ± 2%. curbura 3/8. steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 39 | POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 16-17 mm | POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 16-17 mm |  |  |  | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) USP 4-0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 16-17; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-şi menţină proprietăţile de 75-80% la 14 zile şi 40-50% la 21 de zile.. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 40 | Poliester USP 5-0, ac 16 mm | Poliester USP 5-0, ac 16 mm |  |  |  | Poliester PET USP 5-0 neabsorbabil. ac rotund. 16 mm. 1/2. Lungimea firului minim 60cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 42 | Polipropilenă USP 8-0, ac 8 mm | Polipropilenă USP 8-0, ac 8 mm |  |  |  | Polypropylene (PM) USP 8-0 Neabsorbabil. Lungimea firului minim 45cm. 1 ac. 8 mm. ac rotund. curbura acului ½. culoarea albastră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 43 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3-0. lungimea acului 25 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3-0. lungimea acului 25 |  |  |  | Sutură atraumatică absorbabilă monofilament conţinut din compus din glycolide (60%). dioxanone (14%) şi trimethylene carbonate (26 %). să-şi menţină proprietăţile de 75% la 14 zile şi 40% la 21 de zile USP 3-0. Lungimea suturii (cm ) 60-75 Lungimea acului (m m) 25 Curbura acului 3/8 cutting Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 51 | Capron / steril împletit USP 2 -METRIC 5 | Capron / steril împletit USP 2 -METRIC 5 |  |  |  | Capron / steril împletit. USP 2 -METRIC 5. 20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril.
33100000-1 | 53 | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2 | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2 |  |  |  | Capron / steril împletit. USP 3/0-METRIC 2. 20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril.
33100000-1 | 54 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5-0 Lungimea acului (mm) 10 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5-0 Lungimea acului (mm) 10 |  |  |  | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace.Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen USP 5-0.Lungimea suturii(cm)75.Lungimea acului (cm)10.Curbura acului 1/2 Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura.
33100000-1 | 55 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5-0 Lungimea acului (mm) 10 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5-0 Lungimea acului (mm) 10 |  |  |  | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace.Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen USP5-0.Lungimea suturii(cm)90.Lungimea acului (cm)10.Curbura acului 3/8 Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura.
33100000-1 | 56 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6-0 Lungimea acului (mm) 10 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6-0 Lungimea acului (mm) 10 |  |  |  | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace.Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen USP6-0.Lungimea suturii(cm)75.Lungimea acului (cm)10.Curbura acului 1/2 Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura.
33100000-1 | 57 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6-0 Lungimea acului (mm) 10 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6-0 Lungimea acului (mm) 10 |  |  |  | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace.Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen USP6-0.Lungimea suturii(cm)90.Lungimea acului (cm)10.Curbura acului 3/8 Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura.
33100000-1 | 58 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen |  |  |  | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 17± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;
33100000-1 | 59 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm |  |  |  | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 1 ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen. USP 0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acelor (mm) – 35± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper Point
33100000-1 | 60 | Fire metalice pentru stern. USP 2 Metric EP 5 | Fire metalice pentru stern. USP 2 Metric EP 5 |  |  |  | Fire metalice pentru stern USP 2 Metric EP5 ; Lungimea firului minim 45cm; Lungimea acului (mm) – 40. Curbura acului – 1/2 TaperPoint, reverse cutting needle; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 62 | Mătase USP 4-0 2 ace | Mătase USP 4-0 2 ace |  |  |  | Mătasa naturală oftalmologică 4-0. Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 13 ± 2% mm; diametru 0.38 mm ± 2%. curbura 3/8 . steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 67 | NYLON USP 10-0, 2 ace | NYLON USP 10-0, 2 ace |  |  |  | Nylon USP 10-0, 2 ace, sterilă. Oftalmică. Sutura armată - fir 10-0 nylon neagră monofilament 30 cm± 1cm, ac curbat, lungime 6mm±0,1mm, 3/8, 135 grade, diametru 0,14 mm ± 0,1 mm, tip spatulat rotunjit, swage laser.
33100000-1 | 68 | Parenhima set Nr.3 | Parenhima set Nr.3 |  |  |  | Set sutura pentru organe parenhimatoase.Neabsosbabil.Nr.3,lung.-45cm
33100000-1 | 69 | Parenhima set Nr.4 | Parenhima set Nr.4 |  |  |  | Set sutura pentru organe parenhimatoase.Neabsosbabil.Nr.4,lung.-45cm
33100000-1 | 70 | Poliester 5mm CTX 48 mm neabsorbabilă cu 2 ace , ac rotund 1/ cerc albă (echivalent Mersilene) | Poliester 5mm CTX 48 mm neabsorbabilă cu 2 ace , ac rotund 1/ cerc albă (echivalent Mersilene) |  |  |  | Polyester echivalent cu Mersilene 5mm CTX 48 mm neabsorbabilă cu 2 ace , ac rotund Taper Point 1/2 cerc albă
33100000-1 | 71 | Poliester USP 5-0, ac 8 mm | Poliester USP 5-0, ac 8 mm |  |  |  | Sutura chir. oftalm. Poliester (grosime 5-0, impletit, alb, dublu armat, L=45 mm, ac 1/4, spatulat, d=0,35±2%mm, L=8 ,0±2%), steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 85 | POLYDIOXANONA USP 4-0, ac 17 mm, echivalent cu tip V-LOC-90 | POLYDIOXANONA USP 4-0, ac 17 mm, echivalent cu tip V-LOC-90 |  |  |  | Sutură absorbabila PDO .tip V-LOC-90. USP 4-0; Lungimea suturii (cm) 23-30; Lungimea acului (mm) 17 Curbura acului – ½ Taper; compoziție glycolid. dioxanon și trimethylen -rezistenta la tracțiune- 7 zile -90%; 14 zile - 75%; - profil de absorbtie-90-110 zile ; - aplicare procedurală -aplicare tangențială moale cu profil deabsorbtie; - compozitia - glicolidă.dioxanonă și carbonat de trimetilen; -indicatii- Dispozitivele absorbante pentruînchiderea plăgilor V-Loc 90 sunt indicatepentru aproximarea tangajului moale încazul utilizării unei suturi absorbabileVLOCM0813. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 86 | Polyglactin 910 acoperită cu vicril | Polyglactin 910 acoperită cu vicril |  |  |  | Sutură sintetica absorbabilă Polyglactin 910 acoperită cu vicril , 7-0 0,5 m, TG 140-8, ac 6,5 mm 3/8 v tăietor, culoare violetă

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | COP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025- REPETAT 2 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Acid poliglicolic PGA USP 6-0, 2 ace | Acid poliglicolic PGA USP 6-0, 2 ace | Bucată | 1044 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 71977.98
33100000-1 | 2 | Acid poliglicolic PGA USP 7-0, 2 ace | Acid poliglicolic PGA USP 7-0, 2 ace | Bucată | 396 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 27301.99
33100000-1 | 4 | Capron / steril împletit USP 0 | Capron / steril împletit USP 0 | Bucată | 2692 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 54378.4
33100000-1 | 5 | Catgut chrom USP 0, ac 35/40 mm | Catgut chrom USP 0, ac 35/40 mm | Bucată | 1824 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10260
33100000-1 | 6 | Catgut chrom USP 1, ac 35/40/50 mm | Catgut chrom USP 1, ac 35/40/50 mm | Bucată | 840 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7592.55
33100000-1 | 8 | Catgut chrom USP 2-0, ac 30-35 mm | Catgut chrom USP 2-0, ac 30-35 mm | Bucată | 1296 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6480
33100000-1 | 9 | Catgut chrom USP 3-0, ac 15/20 mm | Catgut chrom USP 3-0, ac 15/20 mm | Bucată | 1068 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5030.28
33100000-1 | 10 | Catgut chrom USP 4-0, ac 15/20 mm | Catgut chrom USP 4-0, ac 15/20 mm | Bucată | 1524 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6568.44
33100000-1 | 11 | Catgut chrom USP 5-0, ac 15 mm | Catgut chrom USP 5-0, ac 15 mm | Bucată | 696 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3485.8
33100000-1 | 17 | Catgut plain USP 0, ac 30-35 mm | Catgut plain USP 0, ac 30-35 mm | Bucată | 240 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1285.2
33100000-1 | 18 | Catgut plain USP 3-0, ac 30-35 mm | Catgut plain USP 3-0, ac 30-35 mm | Bucată | 36 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 959.04
33100000-1 | 19 | Catgut plain USP 0, ac 37 mm | Catgut plain USP 0, ac 37 mm | Bucată | 1044 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 27812.16
33100000-1 | 20 | Catgut plain USP 1, ac 40-45 mm | Catgut plain USP 1, ac 40-45 mm | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5913.67
33100000-1 | 21 | Catgut plain USP 2, ac 35-40 mm | Catgut plain USP 2, ac 35-40 mm | Bucată | 1908 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31496.31
33100000-1 | 23 | Catgut Simple USP 0, ac 26-27 mm | Catgut Simple USP 0, ac 26-27 mm | Bucată | 564 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9038.1
33100000-1 | 24 | Catgut Simple USP 1, ac 26 mm | Catgut Simple USP 1, ac 26 mm | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 675.5
33100000-1 | 25 | Catgut Simple USP 1, ac 30 mm | Catgut Simple USP 1, ac 30 mm | Bucată | 600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6541.5
33100000-1 | 27 | Catgut Simple USP 3, ac 50 mm | Catgut Simple USP 3, ac 50 mm | Bucată | 2004 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60120
33100000-1 | 28 | Catgut Simple USP 3-0, ac 17 mm | Catgut Simple USP 3-0, ac 17 mm | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4057.5
33100000-1 | 30 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm | Bucată | 72 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4800
33100000-1 | 32 | Mătase Naturală fara ac USP 1 | Mătase Naturală fara ac USP 1 | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1125
33100000-1 | 34 | NYLON USP 3-0, ac rotund. 15 mm | NYLON USP 3-0, ac rotund. 15 mm | Bucată | 24 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 615.5
33100000-1 | 36 | NYLON USP 5-0, ac rotund. 16 mm | NYLON USP 5-0, ac rotund. 16 mm | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 90
33100000-1 | 37 | NYLON USP 9 -0;- 2 ace | NYLON USP 9 -0;- 2 ace | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5116
33100000-1 | 39 | POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 16-17 mm | POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 16-17 mm | Bucată | 24 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 763
33100000-1 | 40 | Poliester USP 5-0, ac 16 mm | Poliester USP 5-0, ac 16 mm | Bucată | 108 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 882
33100000-1 | 42 | Polipropilenă USP 8-0, ac 8 mm | Polipropilenă USP 8-0, ac 8 mm | Bucată | 24 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 708.72
33100000-1 | 43 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3-0. lungimea acului 25 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3-0. lungimea acului 25 | Bucată | 48 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1716.8
33100000-1 | 51 | Capron / steril împletit USP 2 -METRIC 5 | Capron / steril împletit USP 2 -METRIC 5 | Bucată | 110 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5882.34
33100000-1 | 53 | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2 | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2 | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1620.05
33100000-1 | 54 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5-0 Lungimea acului (mm) 10 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5-0 Lungimea acului (mm) 10 | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6666.67
33100000-1 | 55 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5-0 Lungimea acului (mm) 10 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5-0 Lungimea acului (mm) 10 | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8333.33
33100000-1 | 56 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6-0 Lungimea acului (mm) 10 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6-0 Lungimea acului (mm) 10 | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6666.667
33100000-1 | 57 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6-0 Lungimea acului (mm) 10 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6-0 Lungimea acului (mm) 10 | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5833.33
33100000-1 | 58 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | Bucată | 180 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10500
33100000-1 | 59 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm | Bucată | 72 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2453.76
33100000-1 | 60 | Fire metalice pentru stern. USP 2 Metric EP 5 | Fire metalice pentru stern. USP 2 Metric EP 5 | Bucată | 120 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5285
33100000-1 | 62 | Mătase USP 4-0 2 ace | Mătase USP 4-0 2 ace | Bucată | 24 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2070
33100000-1 | 67 | NYLON USP 10-0, 2 ace | NYLON USP 10-0, 2 ace | Bucată | 288 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23328
33100000-1 | 68 | Parenhima set Nr.3 | Parenhima set Nr.3 | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5333.33
33100000-1 | 69 | Parenhima set Nr.4 | Parenhima set Nr.4 | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5333.33
33100000-1 | 70 | Poliester 5mm CTX 48 mm neabsorbabilă cu 2 ace , ac rotund 1/ cerc albă (echivalent Mersilene) | Poliester 5mm CTX 48 mm neabsorbabilă cu 2 ace , ac rotund 1/ cerc albă (echivalent Mersilene) | Bucată | 36 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4249.8
33100000-1 | 71 | Poliester USP 5-0, ac 8 mm | Poliester USP 5-0, ac 8 mm | Bucată | 24 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1440
33100000-1 | 85 | POLYDIOXANONA USP 4-0, ac 17 mm, echivalent cu tip V-LOC-90 | POLYDIOXANONA USP 4-0, ac 17 mm, echivalent cu tip V-LOC-90 | Bucată | 36 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7529.7
33100000-1 | 86 | Polyglactin 910 acoperită cu vicril | Polyglactin 910 acoperită cu vicril | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1425
460741.747

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________