| Lucrari de reparatie la Centrul de prestare a serviciilor sociale (custatut d serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale d easistenta Sociala Leova, s. Cupcui | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1b

Reprate - montare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,80 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 16,32 |
| 2 | SE17A | Masina de spalat vesela, asezat pe pardoseala, cu capacitatea 60 cosuri pe ora si greutatea de 340 kg, | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,59 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,76 |
|  | 4214340026800 | Montator constructii masini | h-om | 7,76 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,92 |
|  | 2522103306338 | Teava din otel pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2", zincata | m | 1,20 |
|  | 2722103306340 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 3/4" | m | 1,20 |
|  | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn | buc | 2,00 |
|  | 2875274117028 | Cot fonta maleabila A1,Dn 3/4", Zn | buc | 2,00 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 1,00 |
|  | 2875274122179 | Racord olandez etansare plana filet inter-exter, zincat U2, Dn 3/4" | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,03 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,40 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,54 |
| 3 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 13,32 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,40 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 6,30 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,54 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 12,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 36,00 |
|  | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn | buc | 12,00 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 3,60 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 6,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,01 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,05 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,06 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,63 |
| 4 | 08-03-605-1 | Ventilator Montare | buc | 14,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,36 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,28 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,12 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 3,64 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,12 |
| 5 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate LED | buc | 64,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 69,76 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED | buc | 65,28 |
| 6 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp AVVG | m | 168,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 23,52 |
|  | 3130134817404 | Cablu de energie | m | 171,36 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 84,00 |
|  | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 33,60 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 42,00 |
| 7 | RpEE17B | Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232 | buc | 18,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8,82 |
|  | 2746167335101 | Priza bipolara | buc | 18,00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 18,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,90 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 3,60 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,09 |
| 8 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 16,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,32 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 16,16 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 16,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,08 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,80 |