Anexa nr.1

la Ordinul ministrului finanţelor

nr.   115   din 15.09.2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri

Reagenți de laborator

# INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANŢI

## Secţiunea 1

Dispoziții generale

- Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri și servicii. La procedurile de achiziţii de bunuri și servicii iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.

- Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

1) Anunț de intenție (anexa nr.1);

2) Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);

3) Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);

4) Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);

5) Anunț de atribuire (anexa nr. 5);

6) Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr.

7) Cerere de participare (anexa nr. 7);

8) Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

9) Scrisoare de garanţie bancară (anexa nr. 9);

10) Garanţia de bună execuţie (anexa nr. 10.);

11) Informaţii privind asocierea (anexa nr. 11);

12) Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (anexa nr. 12);

13) Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13);

14) Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 14);

15) Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 15);

16) Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 16);

17) Declaraţie terţ susţinător financiar (anexa nr. 17);

18) Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 18);

19) Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 19);

20) Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 20);

21) Caiet de sarcini (anexa nr. 21);

22) Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);

23) Specificaţii de preț (anexa nr. 23);

24) Contract – model (anexa nr. 24);

25) Acord adițional (anexa nr. 25);

26) Acord-cadru (anexa nr. 26).

- Detaliile privind cantitățile de bunuri și servicii, specificațiile tehnice, standardele și resursele sunt prezentate în caietul de sarcini (anexa nr. 21).

- Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și destinate exclusiv achiziției în cauză.

- Atribuirea contractului de achiziție publică de bunuri și servicii se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de bunuri și de servicii, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexa nr. 1, anexa nr. 3, anexa nr. 4, anexa nr. 5, anexa nr. 6 și anexa nr. 25.

- Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

- Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmește în limba română, sau după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite și în altă limbă, specificată în documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

- În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 22 și pct. 23 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

- exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1420/2016 pentru aprobarea Regulamentul privind evidenţa Listei operatorilor economici calificaţi; sau

- întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

- Sunt interzise următoarele acţiuni în cadrul procedurii de achiziție:

- promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

- orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

- înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

- prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

- distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau prezentarea unor informaţii false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esenţial urmărirea penală condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici frauduloase, precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

## Secţiunea a 2-a

- Calificarea candidaților/ofertanților

- 13. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii.

- 14. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din  procedura de atribuire.

- 15. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, de asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante, odată ce a fost declarat în DUAE.

- 16. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 29, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

- 17. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

- 18. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

- 19. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

- 20. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- 3) capacitatea economică şi financiară;

- 4) capacitatea tehnică;

- 5) standarde de asigurare a calității;

- 6) standarde de protecție a mediului.

- 21. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 22. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

- 23. Se exclude de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv, nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) şi alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 24. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 22 și pct. 23 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

- 25. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la pct. 22 și pct. 23 în bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

- 26. În ceea ce privesc referințele de la pct. 23, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

- 27. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 22 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct. 23, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

- 28. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

- 29. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de atribuire și de a livra/presta bunurile/serviciile, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

- 30. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

- 1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor sau serviciilor;

- 2) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

- 3) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

- 31. Atunci când un contract este împărțit pe loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

- 32. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe:

- 1) o listă a principalelor livrări de bunuri/servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, conform Anexei nr. 12. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valorile și perioadele de livrare/prestare.

- 2) declaraţia referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;

- 3) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calităţii;

- 4) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante;

- 5) mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru;

- 6) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului conform Anexei nr. 14;

- 7) declaraţia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

- 8) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de bunuri/servicii, în corespundere cu pct. 36;

- 9) informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare al contractului de bunuri/servicii conform Anexei nr. 13;

- 10) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform Anexei nr. 15. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la Anexa nr. 15, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.

- 33. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea experienţei specifice fiind minimum de 3 ani în livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor similare, confirmată prin anexarea copiilor contractelor, facturilor și actelor de primire-predare.

- 34. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante, documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

- 35. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

- 36. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- 1) la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;

- 2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

- 37. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

38. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru livrarea bunurilor și prestarea serviciilor:

1) Etichetele cu criterii multiple: eticheta europeană (floarea), eticheta scandinavă (lebăda nordică) şi etichetele naţionale (precum îngerul albastru german);

2) Achiziționarea alimentelor organice și cu un aport nutrițional echilibrat pentru școli/gradințe;

3) Posibilitățile de reciclare/reutilizare a produsului după scoaterea din uz a acestuia;

4) Folosirea de recipiente sau ambalaje reutilizabile pentru transportarea produselor;

5) Furnizarea de hârtie ecologică și reciclată (fără clor și fibră);

6) Restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în compoziția produsului;

7) Sisteme eficiente de tratare a deșeurilor în aer și în apă în fabricarea produselor;

8) Utilizarea sistemelor și schemelor de management de mediu (de exemplu EMAS, ISO 14001);

9) Reducere ale emisiilor de CO2 și a altor gaze prin scăderea frecvenței livrării și opțiuni noi de ambalare;

10) Reciclarea sau reutilizarea ambalajelor care însoțesc produsele;

11) Introducerea specificațiilor pentru vehicole cu cel mai mic nivel posibil de emisii de CO2 pentru categoria și dimensiunile respective, standarde EURO privind emisiile de particule și de Nox;

12) Încurajarea utilizării vehiculelor cu combustibili alternativi și a variantelor electrice sau hibride;

13) Achiziționarea vehiculelor cu sisteme de aer condiționat cu agenți de răcire cu nivel scăzut de GWP (potențial de încălzire globală);

14) Achiziționarea echipamentelor/utilajelor din clasa de eficiență energetică cea mai ridicată;

15) Achiziționarea corpurilor de iluminat cu un conținut scăzut de mercur;

16) Reducerea poluării aerului în orașe (prin achiziția de autobuze și automobile cu nivel scăzut al emisiilor de pulberi în suspensie și oxizi de azot);

17) Achiziționarea de alimente organice și nemijlocit susținerea agriculturii durabile;

18) Economisirea resurselor naturale (prin achiziția de produse obținute din materiale reciclate, reducerea consumului de hârtie prin achiziționarea, promovarea utilizării dispozitivelor multifuncționale);

19) Achziționarea de materiale de construcție și aprovizionare durabilă;

20)  Încurajarea utilizării de materiale reciclate în construcție;

21) Aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

22) Achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;

23) Serviciile pentru depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;

24) Gestionarea deșeurilor din demolări;

25) Achiziționarea serviciilor de curăţenie ecologică folosind produse care întrunesc cerințele etichetelor ecologice;

26) Achiziționarea serviciilor de catering cu alimente ecologice (bio), indicînd procentul de alimente ecologice;

27) Utilizarea unui sistem de management de mediu (EMS) pentru servicii de catering;

28) Utilizarea de metode non-chimice, care respectă mediul;

29)	Achiziționarea de energie electrică ecologică;

30)	Impunerea unor durate de viață prelungite ale produselor și a unei garanții pentru piesele de schimb;

31) și altele.

39. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

40. În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

41. În ceea ce priveşte experienţa, pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență proporțională sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

42. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

43. În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 42 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 16 și nr. 18) şi declaraţiile terţului susţinător financiar şi terţului susţinător tehnic și profesional (anexele nr. 17,  nr. 19 şi nr. 20), prin care această persoană confirmă faptul că pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare cât și resurse tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23  care determină excluderea din procedura de atribuire.

## Secţiunea a 3-a

## Pregătirea/Elaborarea ofertelor

44. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini descrie condițiile/cerințele de furnizare:

- a energiei electrice, în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și actele normative de reglementare adoptate de către Consiliul de administrație al Agenției Naţionale pentru Reglementare în Energetică (în continuare – ANRE), de exemplu: Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 23/2017, Regulamentul privind racordarea la rețele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 168/2019, Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de operatorii de sistem din sectorul electroenergetic, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 269/2018, Instrucțiunea privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 246/2007, Instrucţiunea privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 89/2003 etc.

- a gazelor naturale în conformitate cu Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale și Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și actele normative de reglementare ale  ANRE, de exemplu: Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 113/2019.

- a energiei termice în conformitate cu Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării  și Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică,  și actele normative de reglementare ale ANRE, de exemplu: Regulamentul privind furnizarea energiei termice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 169/2019.

- a alimentării cu apă şi canalizare în conformitate cu Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și actele normative secundare, de exemplu: Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 355/2019 sau Regulamentele de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare aprobate de autoritățile publice locale de nivelul întâi, în cazul în care au fost elaborate și aprobate.

- a produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor conform listei complete privind rețeaua de distribuție la nivelul țării din care să rezulte ca ofertantul deține stații de alimentare în localitățile indicate în documetația de atribuire. Carburantul se livrează la stația de alimentare în baza cardurilor emise de către Furnizor. Ofertantul oferă autorității contractante posibilitatea de a achiziționa carburant (fără plată în numerar) prin intermediul cardurilor valorice la stațiile de alimentare ale furnizorului la nivelul fiecăreia dintre localitățile menționate în documetația de atribuire. În cazul în care locul destinației finale îl constituie mai multe localități/regiuni, atribuirea contractelor de achiziție se realizează pe loturi pentru fiecare localitate/regiune în parte. Livrarea cardurilor se face pe baza unei cereri de emitere de card din partea autorității contractante. Termenul solicitat pentru livrarea cardurilor la sediul autorităţii contractante este de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului şi, respectiv, de la data transmiterii cererii de emitere de carduri suplimentare.

45. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare a produselor/serviciilor:

- produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor

Furnizorul acordă permanent achizitorului posibilitatea accesării on-line a informaţiilor privind situaţia detaliată a tuturor achiziţiilor de carburant efectuate de către fiecare autovehicul al său. Posibilitatea achizitorului de a obţine la orice staţie de distribuţie pe bază de card, informaţii privind valoarea rămasă pentru fiecare card în parte. Furnizorul gestionează lista cardurilor pierdute sau furate şi are obligaţia să blocheze/deblocheze utilizarea acestora în cel mult 24 ore de la solicitarea achizitorului. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate respectă standardele minime de poluare aprobate conform legislației naționale și pot fi alimentate de la stațiile existente în localitățile indicate în documetația de atribuire. Carburanţii livraţi trebuie să corespundă calitativ normelor în vigoare. Se prezintă în partea II, Condițiile  Speciale a Contractului, cât și în anexa nr.1 la Contract ,,Specificaţii Tehnice”,  condiţiile tehnice de calitate şi metodele de determinare a produselor, având la bază standarde şi omologări naţionale sau internaţionale. Furnizorul asigură personalizarea cardurilor pe fiecare autovehicul (pe număr de înmatriculare), configurarea cardului pe tipul carburantului. Furnizorul asigură asistență permanentă 24 h, 7 zile din săptămână, pentru ca, în cazul apariției anumitor deficiențe în funcționarea cardurilor pentru carburant, Furnizorul să fie în măsură să soluționeze problemele apărute în cel mai scurt timp posibil. Furnizorul specifică dacă toate cardurile sunt acceptate la toate stațiile PECO situate în localitățile menționate în documentația de atribuire. Furnizorul pune la dispoziţia achizitorului instrucţiuni de folosire a cardului. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a mări sau micșora numărul de carduri și de a suplimenta sau diminua cantitatea de carburanți în baza prevederilor normative.

- de  furnizare a energiei electrice

Evidența consumului de energie electrică se efectuează prin intermediul echipamentului de măsurare al Beneficiarului care este responsabil de integritatea acestuia. În cazul în care echipamentul de măsurare este instalat în limitele proprietății operatorului de sistem, responsabil de integritatea echipamentului de măsurare și a sigiliilor aplicate este operatorul de sistem. Operatorul de sistem asigură, la solicitare, accesul Beneficiarului la echipamentul de măsurare. În acest caz, Beneficiarul este în drept să aplice sigiliul său echipamentului de măsurare. Lucrările de instalare, exploatare, deservire, reparare, verificare metrologică periodică și de înlocuire a echipamentului de măsurare al Beneficiarului se efectuează în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, iar cheltuielile se suportă de către Beneficiar. Controlul echipamentului de măsurare și al sigiliilor aplicate acestuia se efectuează de către operatorul de sistem, după necesitate, și numai în prezența reprezentantului Beneficiarului. Citirea indicilor echipamentului de măsurare în scopul facturării energiei electrice consumate de Beneficiar, se efectuează de operatorul de sistem lunar. Personalul operatorului de sistem și utilizatorul de sistem sunt în drept să stabilească, de comun acord, timpul efectuării activităților pentru citirea indicilor echipamentului de măsurare. Cantitatea energiei electrice furnizate Beneficiarului se determină în baza indicilor echipamentului de măsurare, citite la fiecare loc de consum, sau, în cazurile prevăzute în Regulamentul pentru furnizarea energiei electrice, se calculează prin estimare. În cazul deteriorării echipamentului de măsurare sau dacă se constată încălcarea de către Beneficiar a prevederilor Legii cu privire la energia electrică, care a dus la consum de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare, contravaloarea energiei electrice consumate se calculează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea energiei electrice. Contravaloarea pierderilor de energie electrică în transformatoarele de forță și în liniile electrice ce aparțin Beneficiarului, se calculează în baza Instrucțiunii privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 246/2007.

46. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini precizează modalitatea de calculare a costului/prețului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative din domeniu.

- a produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor

Prețul  unui litru de carburant ofertat va fi cel afișat la stațiile de alimentare ale ofertantului cu aplicarea discount-ului ofertat.

Furnizorul asigură autorității contractante posibilitatea de a stabili limite individuale valorice pentru fiecare card, inclusiv de a le modifica în sensul majorării sau micșorării acestora. Prețul unitar ofertat constituie prețul mediu calculat de către ofertant utilizînd prețurile afișate la panourile informative în toate stațiile din localitate/regiune indicate în documentația de atribuire, în decurs de 15 zile până la data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice, la care se aplică un discount.

Calcularea prețului unitar se efectuează conform formulei:

Unde,

Pu – reprezintă prețul unitar ofertat;

M1–reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1 pentru prima zi;

M2– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1  pentru a doua zi;

M15– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1  pentru a cincisprezecea zi;

D% –reprezintă discount-ul aplicat.

Discount-ul este specificat expres în ofertă și ulterior în  anexa nr. 2 la contract, rămânînd neschimbat pe întreaga perioadă de valabilitate al acestuia. Propunerea financiară este însoțită obligatoriu de documentele confirmative cu privire la prețurile prezentate (bon fiscal). Furnizorul facturează contravaloarea produselor la sfârșitul fiecărei luni, pentru consumul efectuat, conform unei centralizări cu cantitatea alimentată pe fiecare autovehicul în parte. Factura aferentă consumului înregistrat pe fiecare card în parte este însoțită de un raport de consum care conține informații detaliate cu privire la tranzacțiile efectuate pe fiecare card și mașină, locație, dată, ora alimentării, tipul carburantului și, după caz, subtotalul cardului și totalul general de carburant după fiecare tranzacție.

În cazul procurării produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor, în conformitate cu art. 26 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, se aplică criteriul cel mai bun raport calitate-preț, din care factorul de evaluare prețul, constituie minimum 60%, iar restul factorilor sunt la decizia autorității contractante (ex: discount-ul, amplasarea stațiilor PECO, etc.).

În restul cazurilor ce ține de achiziționarea de carburanţi lichizi şi/sau gazoşi în vrac, uleiuri, etc. se utilizează principiul general de procurare a bunurilor.

- a energiei electrice

Consumul tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalaţiile electrice ale Beneficiarului se facturează numai în cazul în care factorul de putere Cos φ, calculat în punctul de delimitare, este mai mic de __________(0,92 pentru instalația de utilizare racordată la tensiunea 0,4 kV și 0,87 la tensiunea 10(6) kV). Cantitatea consumului tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalaţiile electrice ale Beneficiarului se calculează în baza Instrucţiunii privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei nr.89 din 13/2003. În cazul în care furnizorul  calculează prețul reieșind din tariful ANRE minus – discount-ul, modul de calculare a prețului se indică în condițiile speciale a contractului și de asemenea se indică și cazurile de modificare a lui. Micșorarea și/sau majorarea prețului și valorii contractului se efectuează  prin acord adițional la contract.

47. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, în acest sens, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

48. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține -Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);

2) Propunerea financiară- ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23);

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9).

49. Toate documentele menţionate la pct. 48 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

50. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

51. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

52. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de liderul asociației.

53. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8),  de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

54. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

55. Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

56. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se  resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

57. Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de livrare/prestare a bunurilor/serviciilor în anexa nr. 2.

58. Preţurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secţiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

59. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr. 2 în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

60. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

61. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă scanată, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizînd mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

62. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

63. În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituite ofertantului, fără a fi deschise.

64. În cazul asocierii conform pct. 15, fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr. 11.

65. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative se depun numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

66. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

67. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

Secţiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

68. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale,  autoritatea contractantă asigură  păstrarea confidenţialității asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul și totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conțin datele enumeratate mai sus.

69. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire.

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calităţii și standardele de protecţie a mediului.

70. DUAE a operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

71. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei, fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă, și se examinează documentele următorului ofertant/candidat.

72. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

73. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care să demonstreze că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informaţiile cuprinse  în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.

74. Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

75. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

76. În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum, și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

77. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preț fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau al propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente şi/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.

78. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

79. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

80. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se ia în considerare preţul pe unitate, iar preţul total este corectat în mod corespunzător.

81. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.

82. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

83. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

84. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

85. Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

86. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secţiunea a 6-a

Atribuirea contractului

87. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

88. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

89. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.

90. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

91. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în art. 68 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

92. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante;

4) formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată, (anexa nr.10).

93. Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

94. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații, sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

95. La data încheierii contractului de achiziție publică de bunuri/servicii se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

96. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

97. Autoritatea contractantă utilizează contractul - model (anexa nr. 24) din prezenta documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 26), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri, la fel și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor.

98. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării (în special la achiziționarea combustibilului, energiei electrice, gaze, apa și canalizare, salubritate, servicii de comunicații electronice, etc.), atât și de a stabili condițiile achitării în avans. În cazul achizițiilor serviciilor din domeniul energetic și de alimentare cu apă și  de canalizare, contractul de achiziții publice conțin clauzele obligatorii stabilite prin legile sectoriale și actele normative de reglementare aprobate de către ANRE. Totodată, prevederile obligatorii stabilite prin deciziile acesteia, care nu se regăsec în partea I cea generală al contractului, se indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului.

99. Termenii de asumare a angajamentelor în contractele de achiziții publice de către autoritățile/instituțiile bugetare se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 66 din Legea nr. 181/2015 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.

100. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Prestatorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

101. Nu se acceptă în cadrul achizițiilor publice proiectele contractelor ce deviază de la anexa nr. 24, întocmite de prestator/furnizor cu excepția cazurilor când serviciile sunt prestate în afara țării și sunt încheiate conform cadrului juridic local (de exemplu: serviciile de instruire, servicii hoteliere, etc.).

102. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

103. Contestaţiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile se depun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

104. Operatorul economic, conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile, sau10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

105. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 104, însă nu mai târziu de deschiderea ofertelor de către autoritatea contractantă.

106. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri/servicii are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr.2.

Anexa nr. 1

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________

- Informații generale despre autoritatea contractantă:

| Denumirea autorității contractante |  |
| --- | --- |
| IDNO |  |
| Adresa |  |
| Numărul de telefon/fax |  |
| Adresa de e-mail a autorității contractante |  |
| Pagina web oficială a autorității contractante |  |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail |  |
| Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire) |  |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună) |  |

- Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Denumire lotul 1 |  |  |  |
| n |  | Denumire lotul n |  |  |  |

- Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu □ Da □ |
| --- | --- |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative | Nu □ Da □ |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție |  |

- Alte informații:

| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție |  |
| --- | --- |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □ |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE) | Nu □ Da □ |
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante |  |

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________                L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea _________________________________________________________________________    
                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_________________________________________________
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: _______________________________________

- IDNO:________________________________________________________________

- Adresa________________________________________________________________

- Numărul de telefon/fax: _________________________________________________

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: ____________

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitateade măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
|  |  | [Lista pozițiilor din Lot] |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
|  |  | [Lista pozițiilor din Lot] |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.________________________________

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ___________________________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: _________________________

- Termenul de valabilitate a contractului:___________________________________

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _____________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  _____________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |

- Garanția pentru ofertă, după caz______________, cuantumul_________________.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz______________, cuantumul_.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz_______________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):____

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _________________________________________________________________________

- Ofertele se prezintă în valuta____________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: _________________

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]_______________________________

- pe: [data]__________________________________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _____________________________________

- Locul deschiderii ofertelor: ____________________________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _____________________________________________________________________

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ______________________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):_____________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:______________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:______________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare |  |
| Sistemul de comenzi electronice |  |
| Facturarea electronică |  |
| Plățile electronice |  |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ______________________________________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________  .

Anexa nr. 3

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ETAPELE DE PRESELECȚIE/LA PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea _____________________________________________________
                                                                                            (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_________________________________________________
                                                                                               (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: _______________________________________

- IDNO: ________________________________________________________________

- Adresa________________________________________________________________

- Numărul de telefon/fax: _________________________________________________

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: ____________

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP (după caz)

- Anunțul de participare: Nr._________, Data publicării____________, Link______

- Cumpărătorul invită candidații selectați ________________, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

- Documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice și/sau profesionale şi a celei economice și financiare:

| Nr. d/o | Denumirea documentului | Mod de prezentare a documentului: |
| --- | --- | --- |

- Garanția pentru ofertă, după caz ________________ , cuantumul___________.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz______________, cuantumul.

- Ofertele se prezintă în valuta____________________________________________

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]_________________________________________________

- pe: [data]__________________________________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP (după caz)

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _____________________________________

- Locul deschiderii ofertelor: _____________________________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: _____________________________________________________________________

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ______________________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):_______________________________________________

- Alte informații relevante: _______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________

Anexa nr.4

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

PROCES-VERBAL CU PRIVIRE LA REZULTATELE PRESELECȚIEI CANDIDAȚILOR

Nr. ____________ , aprobat la ___________

Autoritatea contractantă:________________________________________________________

IDNO:________________________________________________________________________

Procedura de achiziţie publică:___________________________________________________

Nr.:__________________________________________________________________________

publicată în ___________link:___________________________________________________

Tipul obiectului de achiziţie:_____________________________________________________

Obiectul achiziţiei:_____________________________________________________________

Cod CPV:____________________________________________________________________

Grupul de lucru numit prin Ordinul (Decizia) nr._____din__________________a ___________________având următoarea componenţă:

1._________________________ preşedinte ____________________________

2. _________________________membru ___________________________

3._________________________ membru______________________________

4._________________________ membru______________________________

5._________________________ membru______________________________

etc.

Până la data limită de depunere a ofertelor s-au depus la sediul organizatorului concursului/SIA RSAP oferte, după cum urmează:

1._________________________________________

2._________________________________________

3._________________________________________

4._________________________________________

etc.

Informaţia privind întrunirea condițiilor de calificare și de selecție a candidaților:

| CANDIDAT |
| --- |
| Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe faţă de operatorul economic | Corespundere |

Constatări/Comentarii privind documentele de calificare:

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Candidați respinși/descalificaţi:

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Candidații respinși din cauza neprezentării/necorespunderii documentelor de calificare și selecție:_______________________________________________________

Rezultatele preselecției:____________________________________________________

De asemenea autoritatea contractantă va informa ceilalți candidați neselectați despre rezultatele preselecției.

Candidații preselectați:

1.

2.

3.

etc.

Organizatorul procedurii de preselecție de achiziţie publică va anunţa şi va invita în scris/prin mijloace electronice candidații selectați:

__________________________________________________________________________

Rezultatele în urma dialogului cu candidaţii admişi în urma preselecţiei (Dialog competitiv), pentru identificarea soluţiei/soluţiilor care să răspundă necesităţilor autorităţii contractante şi în baza căreia/cărora candidaţii vor elabora şi vor depune oferta finală:

__________________________________________________________________________

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

1.					____________________

2.					____________________

3.					____________________

4.					____________________

5.					____________________

etc.

Anexa nr. 5

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. din___________

- Date cu privire la autoritatea contractantă

| Denumirea autorității contractante |  |
| --- | --- |
| Localitate |  |
| IDNO |  |
| Adresa |  |
| Număr de telefon/fax |  |
| E-mail |  |
| Pagina web oficială |  |
| Persoana de contact |  |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) |  |

- Date cu privire la procedura de atribuire

| Tipul procedurii de atribuire aplicate |  |
| --- | --- |
| Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare) |  |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri □ Servicii □ |
| Obiectul de achiziție |  |
| Anunțul de participare | Nr.: |
|  | Data publicării: |
|  | Link: |
| Criteriul de atribuire utilizat | Prețul cel mai scăzut □ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □ |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □ |
| Nr. oferte primite | Total: |
|  | De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: |
|  | De la operatori economici dintr-un alt stat: |
|  | Pe cale electronică: |

- Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ____ din __________ 20 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

| Denumire |  |
| --- | --- |
| IDNO |  |
| Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web) |  |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da □ Nu □ |
| Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele) | Da □ Nu □ |
| Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) | Da □ Nu □ |

Loturile atribuite:

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Cod CPV | Cantitate/ Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Denumire lot nr. 1 |  |  |  |  |
| n | Denumire lot nr. n |  |  |  |  |

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

- Alte informații:

| Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE | Nu □ Da □ |
| --- | --- |
| Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv | Nu □ |
|  | Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: |
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante |  |

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

Anexa nr. 6

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

ANUNȚ

privind modificarea contractului 
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ___________ din _____________

- Date cu privire la autoritatea contractantă:

| Denumirea autorității contractante |  |
| --- | --- |
| Localitate |  |
| IDNO |  |
| Adresa |  |
| Număr de telefon |  |
| Număr de fax |  |
| E-mail |  |
| Pagina web oficială |  |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) |  |

- Date cu privire la procedura de achiziție:

| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri □ Licitație deschisă □ Altele: [Indicați] |
| --- | --- |
| Obiectul achiziției |  |
| Cod CPV |  |
| Valoarea estimată a achiziției |  |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: |
|  | Link: |
| Data publicării anunțului de participare |  |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) |  |

- Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri □ Servicii □ |
| --- | --- |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu □ Da □ |
| Sursa de finanțare | Buget de stat □ FAOAM □ BASS□ Surse externe □ Alte surse: [Indicați] |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru |  |
| Denumirea operatorului economic |  |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: |
|  | Data: |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: |
|  | Inclusiv TVA: |
| Termen de valabilitate |  |
| Termen de execuție |  |

- Date cu privire la modificările efectuate:

| Tipul modificărilor | Micşorarea valorii contractului □ Majorarea valorii contractului □ Modificarea termenului de livrare/prestare □ Modificarea termenului de valabilitate □ Rezoluțiunea contractului □ Altele: [Indicați] |
| --- | --- |
| Temeiul juridic | [Indicați actul normativ, articol, alineat] |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru] |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] |
| Alte informații relevante |  |

- Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.____din __________ a fost încheiat acordul adiţional privind ______________________________________________________________________________

| Denumire operator economic | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor (după caz) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fără TVA | Inclusiv TVA |

Conducătorul grupului de lucru:

____________________________________        	____________________

(Nume, Prenume)				               (Semnătura)

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________,

(denumirea băncii)

Înregistrat la______________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

Anexa nr. 11

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

1.Părţi contractante (agenţi economici)

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  a oficiilor partenerilor (părţi contractante):

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere ______________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei_________________________________________

c)Activităţi economice ce se vor realiza în comun _________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a bunurilor livrate/serviciilor prestate de fiecare asociat

f) Condiţii de administrare a asociaţiei_________________________________________

g)Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate _________________________________________________________________________

h)Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei__________________________________________________

j) Alte cauze______________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea Furnizorului/Prestatorului*) | Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate | Perioada de livrare/prestare (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

## privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr.15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul firmei: _________________________

Denumirea firmei: ______________________________

Anexa nr.16

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..........(denumirea ofertantului/candidatului) suma de .............................................................(valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător financiar), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor contractului de achiziţie publică............................................... sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

Data completării,					              Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 18

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnică și profesională

a ofertantului/candidatului

Către, ..............................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumirea operatorului/candidatului) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 19

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC

Terţ susţinător tehnic

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită...........................................(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL

Terţ susţinător profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalul de specialitate angajat care urmează a fi efectiv

alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalul de specialitate |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………. |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de specialitate, precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul de specialitate angajat sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## Bunuri/Servicii

Obiectul Reagenți de laborator

Autoritatea contractantă IP Universitatea de Stat din Moldova

1. Descriere generală. Informaţii

Reagenți de laborator vor  fi aplicati la realizarea obiectivelor propuse in cadrul proiectelor de cercetare și procesul didactic din cadrul USM.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 Institutul de Ecologie Geografie Subprogram 010801(7007) |
|  | 24300000-7 | HCl | 4 l | HCl Concentrația 36-37%, chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |
|  |  | AgNO3 | 0,1 kg | AgNO3 pur chimic, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |
|  |  | Acid ascorbic | 0,2 kg | Acid ascorbic pur chimic, ≥99,2%, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |
|  |  | Clorura de staniu | 0,2 kg | Clorura de staniu 98% extra pur, amb. 500 g, pentru analiza AAS cu certificat de calitate de la producător. |  |
|  |  | K2Cr2O7, titrofix | 2 cutii | K2Cr2O7, titrofix fixanal, fiole cu concentrația fixa de 0,1 mol/dm3, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate de la producător bucată =Cutie 10 unități |  |
|  |  | Na2S2O3, titrofix | 2 cutii | Na2S2O3, titrofix fixanal, fiole cu concentrația fixa de 0,1 mol/dm3, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate de la producător bucată =Cutie 10 unități |  |
|  |  | KMnO4 titrofix | 2 cutii | KMnO4 titrofix fixanal, fiole cu concentrația fixa de 0,1 mol/dm3, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate de la producător bucată =Cutie 10 unități |  |
|  |  | Acid oxalic titrofix | 2 cutii | Acid oxalic titrofix fixanal, fiole cu concentrația fixa de 0,1 mol/dm3, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate de la producător, Cutie = 10 fiole |  |
|  |  | K2S2O8 | 0,2 kg | K2S2O8 chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |
|  |  | SbCl3 | 0,2 kg | SbCl3 pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |
|  |  | K2CrO4 | 0,2 kg | K2CrO4 chimic pur pentru analiză, prezentarea certificatului de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |
|  |  | CuSO4 | 1 kg | CuSO4 pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 1 | 7 190,46 |
| Lotul 2 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (5107) subprogram 011101 |
|  | 24300000-7 | Fitagel | 1 kg | Agent de solidificare, potrivit pentru cultura in vitro, pulbere, 500 g, CAS nr 71010-52-1 |  |
|  |  | Acid clorhidric | 100 ml | 100 ml, ambalaj original producător, 36.5-38.0%, potrivit pentru biologie moleculară, CAS nr 7647-01-0 |  |
|  |  | Calcium nitrate tetrahidrat | 500 g | 500 G, ambalaj original producător. Calcium nitrate tetrahidrate,Ca(NO3)2 x 4 H2O, potrivit pentru cultura in vitro, CAS nr 13477-34-4 |  |
|  |  | Calcium cloride anhidru | 100 g | Anhidru, Potrivit pentru cultura in vitro, puritatea ≥96.0%, CaCl2, CAS nr 10043-52-4 |  |
|  |  | Polietilen glicol 6000 | 2 kg | Solig, Fulgi, Mn 6,000, pH 4.5-7.5, În ambalaj original de la producător, CAS nr 25322-68-3 |  |
|  |  | Polisorbat 80 | 100 ml | C64H124O26, lichid, în ambalaj original de la producător, CAS nr 9005-65-6 |  |
|  |  | Soluție de stocare electrod pH-metru | 500 ml | Soluție de stocare electrod pH metru, 3M KCl, în ambalaj original de la producător |  |
|  |  | Soluție de spălare electrod pH-metru | 100 ml | Soluție de spălare a pH electrodului de aderenți, în ambalaj original de la producător |  |
|  |  | Soluție electrolit de umplere a electrozilor de pH | 1 L | Conține 3,5M clorură de potasiu (KCl) plus clorură de argint (AgCl), concepută pentru electrozi cu o singură joncțiune |  |
|  |  | Agarosă | 100 g | Pulbere de culoare albă, cu punct de solidificare 26-300C, potrivit pentru biologie moleculă - pentru separarea fragmentelor de ADN <1000 pb și poate distinge fragmente de până la 8 pb, liberă de ADN ase, ARN-ase, CAS nr 9012-36-6 |  |
|  |  | Acid Etilendinitrilotetraacetic, anhidru, EDTA | 100 g | Cristalic, anhidru, Mr 292.24 g/mol, puritatea ≥98.5%,în ambalaj original de la producător, CAS nr 60-00-4 |  |
|  |  | Dimetilsulfoxid | 100 ml | Dimetilsulfoxid (DMSO), Formula chimică: (CH3)2SO, Mr 78.13 g/mol, puritatea ≥99.5%, CAS nr 67-68-5 |  |
|  |  | Zaharoză | 2 kg | C12H22O11, potrivit pentru cultura in vitro, puritate ≥99.5%, ambalaj original de la producător, CAS nr 57-50-1 |  |
|  |  | Iodură de potasiu | 500 g | Formula chimică KI, Mr 166 g/mol, puritate ≥99%, CAS nr 7681-11-0 |  |
|  |  | Soluție electrolit conductometru | 500 ml | Soluție electrolit standard calibrare conductometru 1,413μS/cm, 500 ml |  |
|  |  | Bufer pH 7.01 | 10 buc | Plic 20 ml, Soluție tampon (Bufer) de calibrare pH 7.01 |  |
|  |  | Bufer pH 4.01 | 10 buc | Plic 20 ml, Soluție tampon (Bufer) de calibrare pH 4.01 |  |
|  |  | Glicerină | 2 L | puritate ≥ 99.5% |  |
|  |  | Acetonă | 5 L | Formula chimică: C3H6O Puritate: >99.5 %, pentru analize biochimice. |  |
|  |  | Fluorură de fenilmetilsulfonil | 25 g | Formula chimică: C7H7FO2S Sinonime: fluorură de α-toluensulfonil; fluorură de benzilsulfonil; PMFS Pentru utilizare în analize biochimice (inhibarea activității enzimelor) CAS nr 329-98-6 |  |
|  |  | Fuxină acidă | 0,1 kg | Formula chimică: C20H17N3Na2O9S3 Pentru utilizare ca colorant în microscopie Puritate: >74% CAS nr 3244-88-0 |  |
|  |  | Orceină | 5 cutii | Formula chimică: C28H24N2O7. Pentru utilizare ca colorant în microscopie. CAS nr 1400-62-0, 1 cutie x 5 g |  |
|  |  | Carmină | 10 g | Formula chimică: C₂₂H₂₀O₁₃ Pentru utilizare ca colorant în microscopie. CAS nr 1390-65-4 |  |
|  |  | Triphenyltetrazolium clorid | 25 g | 2,3,5-Triphenyltetrazolium clorid, solid, ≥98,0%, 1 cutie x 25 grame |  |
|  |  | Acid giberelic | 1 g | pentru cultura de celule, ≥90%, 1 cutie x 1 gram |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 2 | 54 277,00 |
| Lotul 3 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (5107) subprogram 011101 Centrul Genetică Funcțională |
|  | 24300000-7 | Cloroform | 1 buc | Triclorometan pur (CHCl3) pentru biologie moleculară (izolarea ARN). Puritatea ≥99,5%, Ambalaj de 2,5L |  |
|  |  | Izopropanol | 1 L | 2-propanol sau alcool izopropilic (C3H8O) pur, ≥99.5%, pentru biologie moleculară |  |
|  |  | Etanol absolut | 1 buc | Alcool etilic (C2H6O) nedenaturat, absolut, anhidru, ≥99,5%, pentru biologie moleculă. Ambalaj de 2,5 L original de la producator |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 3 | 10 000,00 |
| Lotul 4 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (5107) subprogram 011102 |
|  | 24300000-7 | Zaharoză | 2 kg | C12H22O11, Mr 342.30, potrivit pentru cultura in vitro, puritate ≥99.5%, ambalaj original de la producător, CAS nr 57-50-1 |  |
|  |  | Polietilen glicol 6000 | 2 kg | Solig, Fulgi, Mn 6,000, pH 4.5-7.5, În ambalaj original de la producător, CAS nr 25322-68-3 |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 4 | 2 650,00 |
| Lotul 5 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (7007) subprogram 011103 |
|  | 24300000-7 | a-tocoferol | 25 g | 94-95%, ambalaj 25 g, ambalaj de la producator |  |
|  |  | Acetona | 2 L | 99.0-99.5 %, GPR RECTAPUR |  |
|  |  | Acid acetic glacial | 1 L | c.p. ≥99.9% |  |
|  |  | Acid ascorbic | 0,2 kg | farm. E-300, cristale alb-galbui |  |
|  |  | Acid boric | 1 kg | H3BO3, ≥98-99 % |  |
|  |  | Acid sulfuric | 1 L | H2SO4, ≥95- 96% |  |
|  |  | Aldehida acetică | 0,5 L | 98-99.0% |  |
|  |  | Acid clorhidric | 1 L | HCl, 35-36% |  |
|  |  | Apa oxigenata | 1 L | H2O2, pur, 59-60% |  |
|  |  | Cariofilină | 0,025 L | >80% |  |
|  |  | Etilacetat pur | 1 L | >99.7% |  |
|  |  | Fenilacetaldehida | 0,1 kg | 94-95%, ambalaj 100 g |  |
|  |  | Fosfat de potasiu 1-substituit (Fosfat monopotasic) | 1 kg | KH2PO4, 97-98%, CAS 7778-77-0 |  |
|  |  | Fosfat de potasiu 2 substituit (Fosfat dipotasic) | 1 kg | K2HPO4, 95-96%, CAS 7758-11-4 |  |
|  |  | Hexane, mixtura de izomeri | 2 L | 98-99%, CAS 110-54-3, ambalaj 1L |  |
|  |  | Mircenă | 0,5 L | ≥90-90.9%, CAS 123-35-3, ambalaj original de la producător |  |
|  |  | Molibdat de amoniu | 0,5 kg | (NH4)2MoO4, 99-99.9%, CAS 13106-76-8, pulbere cristalina |  |
|  |  | Nitrat de potasiu | 1 kg | KNO3 , 99-99.9%, CAS 7757-79-1, pulbere cristalina |  |
|  |  | Sulfat de cupru (II) 5H2O | 1 kg | CuSO4*5H2O, CAS 7758-98-7, sare albastră, 97-98%, ambalaj 1kg |  |
|  |  | Sulfat de magneziu | 1 kg | MgSO4, CAS 7487-88-9, 97-99%, anhidru, ambalaj 1kg |  |
|  |  | Sulfat de potasiu | 1 kg | K2SO4, CAS 7778-80-5, 98-99.0%, ambalaj 1kg |  |
|  |  | Sulfat de zinc | 1 kg | ZnSO4, CAS 7446-19-7, 98.0-100%, ambalaj 1 kg |  |
|  |  | Selenium | 25 g | Se, CAS 7782-49-2, 99.0-99.9%, pulbere |  |
|  |  | Trans-cynamaldehide | 50 g | CAS 14371-10-9, 90.0-99.9%, ambalaj 50g |  |
|  |  | Azotat de amoniu NH4NO3 | 1 kg | NH4NO3, Puritatea ≥95%, CAS nr 6484-52-2 |  |
|  |  | Azotat de sodiu NaNO3 | 1 kg | NaNO3, Puritatea ≥97%, CAS nr 7631-99-4 |  |
|  |  | L-tirozină disodica hidratată | 25 g | L-Tyrosine disodium salt hydrate, pentru cultura in vitro, ≥98%, CAS nr 69847-45-6 |  |
|  |  | Zaharoză | 1 kg | C12H22O11, putitate ≥ 95 % |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 5 | 15 301,00 |
| Lotul 6 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor 23.70105.5107.04 |
|  | 24300000-7 | Agar de dextroză de cartofi | 1 kg | Amestec din 200 g/l infuzie de amidon, dextroză - 20,0 g/l, agar - 17 g/l, pH 5,6 |  |
|  |  | Azotat de sodiu | 0,5 kg | NaNO3, Puritatea ≥97%, CAS nr 7631-99-4 |  |
|  |  | Fosfat de potasiu 2 substituit (Fosfat dipotasic) | 1 kg | K2HPO4, 95-96%, CAS 7758-11-4 |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 6 | 2 083,30 |
| Lotul 7 Universitatea de Stat din Moldova 23.70105.7007.07T |
|  | 24300000-7 | K2HPO4 | 4,44 kg | Dipotasiu hidrogeno fosfat, CAS: 7758-11-4, reactiv chimic pur, data producerii începînd cu anul 2024, ambalat în vas de plastic cu capac cu masa maximală de 1 kg, etichetat corespunzător, cu termenul de valabilitate de minim 3 ani (valabilitatea minimă pînă în anul 2026) |  |
|  |  | Agar-agar | 1,5 kg | Agar-agar, granulat, purificat și lipsit de inhibitori pentru microbiologie. CAS 9002-18-0, pH 6,8 (100 g/l, H₂O, 20 °C). Data producerii începînd cu anul 2024, ambalat în vas de plastic cu capac cu masa maximală de 1 kg, etichetat corespunzător, cu termenul de valabilitate de minim 3 ani (valabilitatea minimă pînă în anul 2026) |  |
|  |  | NaNO3 | 3 kg | Nitrat de sodiu, CAS 7631-99-4, reactiv chimic pur, data producerii începînd cu anul 2024, ambalat în vas de plastic cu capac cu masa maximală de 1 kg, etichetat corespunzător, cu termenul de valabilitate de minim 3 ani (valabilitatea minimă pînă în anul 2026). Masa moleculară – 84,99. |  |
|  |  | MgSO4 | 3 kg | Sulfat de magneziu, CAS 7487-88-9, reactiv chimic pur, data producerii începînd cu anul 2024, ambalat în vas de plastic cu capac cu masa maximală de 1 kg, etichetat corespunzător, cu termenul de valabilitate de minim 3 ani (valabilitatea minimă pînă în anul 2026). |  |
|  |  | CaCO3 | 3 kg | Carbonat de calciu, CAS 471-34-1 reactiv chimic pur, data producerii începînd cu anul 2024, ambalat în vas de plastic cu capac cu masa maximală de 1 kg, etichetat corespunzător, cu termenul de valabilitate de minim 3 ani (valabilitatea minimă pînă în anul 2026). |  |
|  |  | CaCl2 | 2 kg | Clorură de calciu, CAS 10043-52-4, reactiv chimic pur, data producerii începînd cu anul 2024, ambalat în vas de plastic cu capac cu masa maximală de 1 kg, etichetat corespunzător, cu termenul de valabilitate de minim 3 ani (valabilitatea minimă pînă în anul 2026). |  |
|  |  | KNO3 | 3 kg | Nitrat de caliu, CAS 7757-79-1, reactiv chimic pur, data producerii începînd cu anul 2024, ambalat în vas de plastic cu capac cu masa maximală de 1 kg, etichetat corespunzător, cu termenul de valabilitate de minim 3 ani (valabilitatea minimă pînă în anul 2026). |  |
|  |  | NaHCO3 | 4 kg | Bicarbonat de sodiu, CAS 144-55-8, data producerii începînd cu anul 2024, ambalat în vas de plastic cu capac cu masa de cel puţin 1,5 kg, etichetat corespunzător, cu termenul de valabilitate de minim 3 ani (valabilitatea minimă pînă în anul 2026). |  |
|  |  | Trilon B | 1,8 kg | EDTA (Trilon B), CAS 6381-92-6, 1 reactiv chimic pur, data producerii începînd cu anul 2024, ambalat în vas de plastic cu capac cu masa maximală de 1 kg, etichetat corespunzător, cu termenul de valabilitate de minim 3 ani (valabilitatea minimă pînă în anul 2026). |  |
|  |  | Nessler | 1 L | Reagentul Nessler, CAS 7783-33-7, densitatea 1,097 g/mL la 25 °C (lit.), reactiv curat chimic pentru analiză, data producerii începînd cu anul 2024, ambalat în vas de sticlă cu masa maximă de 1l, etichetat corespunzător, cu termenul de valabilitate de minim 3 ani (valabilitatea minimă pînă în anul 2026). |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 7 | 11 330,00 |
| Lotul 8 Institutul de Zoologie Laboratorul Vertebrate Terestre (7007) Subprogram 010701 |
|  | 24300000-7 | PCR master mix | 1 set | 200 reacții, Taq polimerază, amplificarea fragmentelor lungi de până la 6 kb, 1 set |  |
|  |  | Primeri | 7 set | 7 seturi pentru diverse specii Set 1: Forward: CCTACTTCTCCTACAAAGACATGCT Reverse: TTTCTGGGTCTCCTAAAAGGTTTGG Set 2: Forward: CGTAAACTACGGCTGACTAGTACGAA Reverse: CCGATGTGTATGTAGATGCAAACA Set 3: Forward: CGGAACCGAACTTGTTCAG Reverse: ATGAAGAAAAAGAAGGTGGAGT Set 4: Forward: AAAGCCACCCTGACACGATT Reverse: AGCAGGTGGATTGTTGCTAGTG Set 5: GCTGATGCTACACACACGGAT AGATGTTATCGAGGACGTCGC TCTGCACATTGAACATCTTCTATGA TTCTGAGGCACAATCTGCTACC Set 6: GCTGATGCTACACACACGGATG GTCTTGACGAGTGAATCCATACATAG TCAAGGTGTCCAATGTCAGGCA CTCACAGTTGCCTTTGTCATCCT Set 7: AGCCAGCGAA TGCCGAGCTG GGGTAACGCC |  |
|  |  | Enzimă de restricție Bsh1236I(BstUI) | 1 buc | 10 U/µL, 500 U |  |
|  |  | Enzimă de restricțiePagI (BspHI) | 1 buc | 10 U/µL, 400 U |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativa lot 8 | 15 416,67 |
| Lot 9 Institutul de Zoologie Laboratorul Entomologie „Profesor Boris Vereșciaghin” (7007) Subprogram 010701 |
|  | 24300000-7 | Malt extract agar (MEA) | 1 flacon | 250 -500g, flacon ambalaj, in ambalaj de la producator |  |
|  |  | Geloză Sabouraud | 1 flacon | 500 g flacon ambalaj Sabouraud 4% dextrose agar, in ambalaj de la producator |  |
|  |  | Cycloheximide (fungicid) | 1 flacon | 5g flacon ambalaj, in ambalaj de la producator |  |
|  |  | Streptomycin sulfate salt- Sare sulfat de streptomicină | 1 flacon | 25g flacon ambalaj, in ambalaj de la producator |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativa lot 9 | 11 858,33 |
| Lot 10 Institutul de Zoologie Laboratorul Hidrobiologie și Ecotoxicologie (7007) Subprogram 010701 |
|  | 24300000-7 | Acid sulfuric H2SO4 | 10 L | nu mai mic de 96% pur, ambalat 1L/1,8 kg, ambalaj de sticlă, 10 L |  |
|  |  | Hidroxid de sodiu NaOH | 10 kg | nu mai mic de 99,9% pur pentru analiză , microgranulat, ambalaj cîte 1 kg, ambalaj de plastic, 10 kg |  |
|  |  | Iodura de potasiu KJ | 2 kg | nu mai mic de 99,9 % pur pentru analiză, ambalaj de plastic câte 1 kg |  |
|  |  | Clorură de mangan (II) tetrahidrat MnCl2·4H2O | 6 kg | pur pentru analiză, GOST 612-75 sau echivalentul, ambalaj de plastic câte 1kg |  |
|  |  | Amidon solubil | 1 kg | ambalaj de plastic, 1,0 kg |  |
|  |  | Hidrocarbonat de sodiu NaHCO3 | 1 kg | nu mai mic de 99,9 % pur pentru analiză, ambalaj de plastic câte 1 kg |  |
|  |  | Sulfat de argint Ag2SO4 | 0,1 kg | nu mai mic de 99,8 % pur pentru analiză, ambalaj de plastic |  |
|  |  | Sulfat de sodiu anhidro Na2SO4 | 2 kg | nu mai mic de 99,8 % pur pentru analiză, MF 7757-82-6,ambalat cîte 1 kg, ambalaj de plastic |  |
|  |  | Formalină | 5 L | nu mai mic de 37%, GOST 1625-89 sau echivalentul, ambalaj din plastic a cîte 5 L |  |
|  |  | Dihidrogenofosfat de potasiu KH2PO4, | 1 kg | pur pentru analiza, ambalaj din plastică cîte 1 kg, CAS No: 7778-77-0 |  |
|  |  | Hidrogenofosfat de potasiu K2HPO4 | 0,5 kg | pur pentru analiză, ambalaj din plastic, CAS No: 7758-11-4 |  |
|  |  | Nitrat de potasiu KNO3 | 0,5 kg | nu mai mic de 99,5% pur pentru analiza, ambalaj de plastic, CAS No: 7757-79-1 |  |
|  |  | Nitrit de potasiu KNO2 | 2 kg | nu mai mic de 99,5% pur pentru analiză, ambalaj de plastic 1 kg, CAS №: 7758-09-0 |  |
|  |  | Lugol, sol.apoasa | 1 L | sol. apoasă de iod și iodură de potasiu, nu nai mi de 1% , ambalaj de la producător |  |
|  |  | Sulfat de amoniu (NH4)2SO4 | 0,5 kg | nu mai mic de 99 % pur pentru analiza, ambalaj de plastic, CAS No: 7783-20-2 |  |
|  |  | Clorura de amoniu NH4Cl | 1 kg | nu mai mic de 99 % pur pentru analiza, ambalaj de plastic, CAS No: 12125-02-9 |  |
|  |  | Tiosulfat de sodiu, titrofix | 20 fiolă | CAS № 7772-98-7, fiola cu soluția stsndard 0,1 mg/l |  |
|  |  | Bicromat de potasiu, titrofix | 20 fiolă | CAS № 10588-01-9, fiola cu soluția stsndard 0,1 mg/l |  |
|  |  | Reactiv Nessler | 1 L | soluția, ambalaj de sticla - cîte1L, CAS №7783-33-7 |  |
|  |  | Acid azotic HNO3 | 4 flacon | extra pur pentru analiza microelementelor, CAS № 7697-37-2, ambalaj de la producator câte 500ml x 5 |  |
|  |  | Acid clorhidric HCl | 5 flacon | pur pentru analize chimice, CAS № 7647-01-0, ambalaj de la producator câte 500ml x 5 flacoane |  |
|  |  | Acid sulfuric H2SO4 | 2 flacon | Pur pentru analize chimice, pentru determinarea Hg, CAS № 7664-93-9, ambalaj de la producator câte 500ml x 4 flacoane. Concentrația nu mai puțin de 95%. Echivalent cu: Sigma Aldrich |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativa lot 10 | 120 653,30 |
| Lot 11 Institutul de Zoologie Laboratorul Ihtiologie și Acvacultură (7007) Subprogram 010701 |
|  | 24300000-7 | Formalină | 10 L | Soluție apoasă de formaldehidă (formol), ambalaj cîte1 litru, concentrația 37%. Compus chimic cu formula chimică CH2O, concentrația 37 %, utilizat ca conservant și fixativ. GOST 1625-89 sau echivalentul. Ambalaj din plastic cu volumul de 5 l/unitatea. |  |
|  |  | Permanganat de potasiu (KMnO4) | 1,2 kg | CAS № 7722-64-7, ambalaj de plastic câte 0,6 kg. Compus chimic cu formula utilizat pentru tratarea apei KMnO4. Ambalaj din material plastic cu greutatea 0,6 kg/unitatea. Gradul de puritate chimică > 98,5%. |  |
|  |  | Kit pentru testarea calității apei; | 1 set | Kit pentru testarea calității apei; aciditate (CaCO3), alcalinitate (CaCO3), dioxid de carbon (CO2), oxigen dizolvat, duritate (CaCO3), nitrati (NO3-N), fosfati. Domeniu pH 0.00 la 14.00 Rezoluție pH 0.01 pH Acuratețe pH ±0.05 pH Calibrare pH automat, unul sau două puncte cu două seturi de tampoane standard (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or 4.01 / 6.86 / 9.18) Domeniu Conductivitate 0 la 3999 µS/cm Rezoluție Conductivitate 1 μS/cm Acuratețe Conductivitate ±2% F.S. Calibrare Conductivitate automat, un punct la 1413 µS/cm Domeniu TDS 0 to 2000 mg/L Rezoluție TDS 1 mg/L Acuratețe TDS ±2% F.S. Calibrare TDS automat, un punct la 1382 mg/L (ppm) Tip de măsurare Oxigen Dizolvat titration Domeniu Oxigen Dizolvat 0.0 la 10.0 mg/L O₂ Rezoluție Oxigen Dizolvat 0.1 mg/L Metoda de teste Oxigen Dizolvat Winkler modificat Număr de teste Oxigen Dizolvat 110 Domeniu temperatură 0.0 la 60.0°C / 32.0 la 140.0°F Rezoluție temperatură 0.1°C / 0.1°F Acuratețe temperatură ±0.5°C / 1°F Tip de măsurare Aciditate titrare Domeniu Aciditate 0 la 100 mg/L CaCO₃; 0 la 500 mg/L CaCO₃ Rezoluție Aciditate 1 mg/L (0 to 100 mg/L range); 5 mg/L (0 to 500 mg/L range) Metoda de testare metil portocal / fenolftaleină Număr de determinări Aciditate 110 Timpul de determinare a Alcalinității titrare Domeniul de determinare a Alcalinității 0 la 100 mg/L CaCO₃; 0 la 300 mg/L CaCO₃ Rezoluția determinării Alcalinității 1 mg/L (0 la 100 mg/L range); 3 mg/L (0 la 300 mg/L range) Metoda de determinare a Alcalinității fenolftaleină / bromfenol albastru Număr de determinări a Alcalinității 110 Tip de măsurare Dioxid de Carbon titrare Domeniu Dioxid de Carbon 0.0 la 10.0 mg/L CO₂; 0.0 la 50.0 mg/L CO₂; 0 la 100 mg/L CO₂ Rezoluția Dioxid de Carbon 0.1 mg/L (domeniu 0.0 la 10.0 mg/L); 0.5 mg/L (domeniu 0.0 la 50.0 mg/L); 1 mg/L (domeniu 0 la 100 mg/L) Metoda de determinare Dioxid de Carbon fenolftaleină Număr de determinări a Dioxidului de Carbon 110 Tipul de determinare Duritate totală titrare Domeniul de determinare Duritate totală 0.0 la 30.0 mg/L CaCO₃; 0 la 300 mg/L CaCO₃ Rezoluția determinării Duritate totală 0.3 mg/L (domeniu 0.0 la 30.0 mg/L); 3 mg/L (domeniu 0 la 300 mg/L) Metoda de determinare Duritate totală EDTA sau echivalentul Număr de determinări Duritate totală 100 Timpul de determinare a Nitraților colorimetric Domeniul de determinare a Nitraților 0 la 50 mg/L NO₃⁻-N Rezoluția determinării Nitraților 10 mg/L Metoda de determinare a Nitraților reducerea cadmiului Număr de determinări a Nitraților 100 Tipul de determinare a Fosfatului colorimetric Domeniul de determinare a Fosfatului 0 la 5 mg/L PO₄³⁻ Rezoluția determinării Fosfatului 1 mg/L Metoda de determinare a Fosfatului acid ascorbic Număr de determinări a Fosfatului 50 |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativa lot 11 | 11 750,00 |
| Lot 12 Institutul de Zoologie Laboratorul Parazitologie și Helmintologi (7007) Subprogram 010701 |
|  | 24300000-7 | Eter | 1 L | Eter etilic 1000 ml pur pentru analiză gradul de puritate chimică |  |
|  |  | Cloroform | 3 L | Cloroformul sau „triclormetanul” este o hidrocarbură clorurată cu formula chimică CHCl 3. Triclormetanuleste un lichidincolor, inflamabi l cu un miros dulceag, solubil numai în solvenți organici. gradului de puritate chimică-- pur pentru analiză |  |
|  |  | Glicerină | 5 L | Glicerină C3H8O3 -- pur pentru analiză. Identificarea speciei de parazit şi fixarea acesteia pe lame Seinhorst 195. |  |
|  |  | Acid acetic C2H4O2 | 5 L | Acid acetic C2H4O2 glacial concentrație maximă 99.86%. |  |
|  |  | Albastru de metilen | 1 L | Albastru de metilen C16H18ClN3S - pur pentru analiză. |  |
|  |  | Formaldehidă | 40 L | Compus chimic cu formula chimică CH2O utilizat ca conservant și fixative. nu mai mic de 37%, pur pentru analiză. |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativa lot 12 | 3 000,00 |
| Lot 13 Institutul de Zoologie Laboratorul Sistematică și Filogenie Moleculară (7007) Subprogram 010701 |
|  | 24300000-7 | Soluție dezinfectantă pe bază de clor | 20 L | Soluție dezinfectantă pe bază de clor, ≤5% hipoclorit de sodiu, ambalaj 1L |  |
|  |  | Acetat de sodiu, CH3COONa | 0,5 kg | Acetat de sodiu, anhidru, praf de culoarealbă. Formula chimică - CH3COONa. Forma de ambalare:ermeticînchisîn vas de sticlă întunecat sau de plastic. Puritate >99%. |  |
|  |  | Soluție de lactofenol (albastru de bumbac) | 200 ml | Soluție pregătită pentru colorarea celulelor și țesuturilor fungice pentru a fi vizualizate la microscopul optic. Conținut per litru: fenol 200.0±1g, albastru de bumbac (Cotton Blue) 0.5 ± 0,05g, glicerol 400.0 ± 2ml, acid lactic 200.0 ±1 ml, apădeionizată 200.0 ml. Aspect: soluție semitransparentă de culoare albastră. |  |
|  |  | Polisorbat 80 | 500 ml | Denumiri similare: polioxietilen sorbitan, 80 emulgator T80. Agent tensioactivneionic. Lichid galben vâscos. Puritate înaltă. Acid oleic, ≥58,0% (echilibrat, înprimul rând cu acizii linoleic, palmitic și stearic). Formulă chimică: C32H60O10. |  |
|  |  | Triton X-100 | 500 ml | Denumiri similare: t-octilfenoxipolietoxietanol, polietilen glicol tert-octilfenil eter, reagent pentru laborator, surfactant neionic. (C2H4O)nC14H22O (n = 9-10). Puritate minim. 99,9%, masa molară 647 g/mol, lichid vîscos fără culoare, densitatea 1.07 g/cm3, punctul de fierbere 270 °C (518 °F; 543 K), solubil în apă. Ambalaj din sticlă. |  |
|  |  | Alcool etilic, C2H5OH, min. 99% | 29 L | alcool etilic, etanol pur, formula chimică C2H5OH, pentru utilizare în procesarea celulelor și țesuturilor, concentrația min. 99%. Ambalaj plastic sau sticlă. 1, 5, 10 l. |  |
|  |  | Alcool etilic, C2H5OH, min. 99%, | 0,5 L | alcool etilic, etanol pur, formula chimică C2H5OH, fără ADNaze și ARNaze detectabile, pentru biologie moleculară, concentrația min. 99%, CAS: 64-17-5 (0,5 litri) |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativa lot 13 | 14 450,00 |
| Lot 14 Institutul de Zoologie Laboratorul Sistematică și Filogenie Moleculară (7007) Subprogram 010701 |
|  | 24300000-7 | Ulei de imersie pentru microscopie optică | 100 ml | Indice de refracție la 23° C: F Line (486.1 nm) – 1.5239; A Line (546.1 nm) – 1.5180; D Line (589.3 nm) – 1.5150; C Line (656.3 nm) – 1.5114; vîscozitate joasă: 150 cSt ± 10% la 23°C; fără culoare, fără miros pronunțat |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativa lot 14 | 600,00 |
| Lot 15 Institutul de Zoologie Laboratorul Sistematică și Filogenie Moleculară (7007) Subprogram 010701 |
|  | 24300000-7 | Sistem criovial de reagenți de crioconservare a bacteriilor. | 1 set | Cutie pentru congelare cu capac din plastic durabil, cu min. 80 tuburi într-o cutie în care sunt plasate cca 20-25 de mărgele poroase într-un lichid criogenic. Lichidul conține mediu nutriti potrivi pentru cultivarea bacteriilor și 10% glicerol. Tuburi etichetate. Accesorii în set: ace de inoculare pentru prelevarea mărgelelor din criovialuri, spatulă cu muchii ascuțite din inox. Inserții colorate cu capac rotund pentru codificarea prin culoare a tuburilor. Min. 2 culori. (1 set) |  |
|  |  | Sistem criovial de reagenți de crioconservare a fungilor. | 1 set | Cutie penrtu congelare cu capac din plastic durabil, cu min. 80 tuburi într-o cutie în care sunt plasate cca 20-25 de mărgele poroase într-un lichid criogenic. Lichidul conține mediu nutritiv potrivit pentru cultivarea fungilor și 10% glicerol. Accesorii în set: ace de inoculare pentru prelevarea mărgelelor din criovialuri și/sau spatulă cu muchii ascuțite din inox.. (1 set) |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativa lot 15 | 16 000,00 |
| Lotul 16 Institutul de Zoologie 23.70105.7007.09T |
|  | 24300000-7 | Acid sulfuric | 10 L | Nu mai mic de 96%, pur pentru analiza, ambalat 1L/1,8 kg |  |
|  |  | Hidroxid de sodiu | 12,0 kg | Nu mai mic de 99,6%, pur pentru analiza, microgranulat, ambalaj 1 kg |  |
|  |  | Sulfat de argint | 0,1 kg | Nu mai mic de 99,8%,pur pentru analiza, ambalat |  |
|  |  | Iodura de potasiu, KI | 1 kg | Nu mai mic de 99,8%, pur pentru analiza, ambalaj 1 kg |  |
|  |  | Amidon solubil | 0,5 kg | amb.500 g, |  |
|  |  | Clorura de mangan (II) Tetrahidrat, | 6 kg | MnCl2*4H2O, ambalaj 1 kg, |  |
|  |  | Amestec de metale alcalino-pământoase pentru ICP | 1 set | 5 elemente, nu mai mic de 100 mg/L in acid azotic, 67288-100ML. (Be, Mg, Ca, Sr si Ba in nu mai mic de 2% acid azotic) |  |
|  |  | Amestec de metaloidi și nemetal pentru ICP | 1 set | 10 elemente, nu mai mic de 100 mg/L, 55263-100ML (B, Si, P, S, Ge, As, Se, Sn, Sb si Te). |  |
|  |  | Lugol, sol.apoasa | 1 L | -Solutie de Iod (I) si iodura de potasiu (KI), nu mai mic de 1% ambalaj 0,1 L, ambalaj de plastic |  |
|  |  | Reactiv Nessler | 1 L | KI-HgI2-NaOH, sol., , ambalaj de sticla, 1L, CAS №7783-33-7, |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativa lot 16 | 11 533,32 |
| Lotul 17 Institutul de Chimie Laboratorul Chimia Compușilor Naturali și Biologic Activi (cod subprogram 010601) |
|  | 24300000-7 | Eter de petrol (Petroleum ether) | 30 L | Eter de petrol, interval de fierbere: 40-65 °C. CAS: 8032-32-4. |  |
|  |  | Eter dietilic (Diethyl ether) | 7,5 L | Eter dietilic, interval de fierbere: 34-35 °C, chimic pur min. 99.5% (GC). CAS: 60-29-7. |  |
|  |  | Acetat de etil (Ethyl acetate) | 10 L | Acetat de etil, punctul de fierbere: 76-78 °C, chimic pur min. 99.5% (GC). CAS: 141-78-6. |  |
|  |  | Acetonă (Acetone) | 50 L | Acetonă tehnică, min. 95%. CAS: 67-64-1. |  |
|  |  | Acid sulfuric (Sulfuric acid) | 5 L | Acid sulfuric, chimic pur 95-98%. CAS: 7664-93-9. |  |
|  |  | Cloroform-d (CDCl3) | 300 g | Cloroform-d (CDC3), min. 99.8 atom % D. CAS: 865-49-6. |  |
|  |  | Dimer de dicloro(p-cimen)ruteniu(II). (Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer) | 1g | Dimer de dicloro(p-cimen)ruteniu(II). CAS: 52462-29-0. |  |
|  |  | Iodoacetat de etil (Ethyl iodoacetate) | 25 g | Iodoacetat de etil, chimic pur, min. 98%. CAS: 623-48-3. |  |
|  |  | Potasiu etil xantogenat (Potassium ethyl xanthogenate) | 100 g | Potasiu etil xantogenat, chimic pur, min. 96%. CAS: 140-89-6. |  |
|  |  | Bromacetat de metil (Methyl bromoacetate) | 100 g | Bromacetat de metil, chimic pur, min. 97%. CAS: 96-32-2. |  |
|  |  | N-Formilmorfolină (N-Formylmorpholine) | 100 ml | N-Formilmorfolină. CAS: 4394-85-8. |  |
|  |  | 2,2′-Azobis(2-metilpropionitril) (2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile)) | 25 g | 2,2′-Azobis(2-metilpropionitril), chimic pur min. 98%. CAS: 78-67-1. |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 17 | 53 611.42 |
| Lotul 18 Institutul de Chimie, Laboratorul Sinteza Organică (cod sub subprogram 010601) |
|  | 24300000-7 | Eter de petrol ("Petroleum ether") | 10 L | Eter de petrol, interval de fierbere: 40-65 °C. CAS: 8032-32-4 |  |
|  |  | Acetona (Acetone) | 35 L | Acetonă tehnică, ≥95%. CAS: 67-64-1. |  |
|  |  | Diclormetan (Dichloromethane) | 10 L | chimic pur min. 97%. CAS: 75-09-2. |  |
|  |  | Acetat de etil (Ethyl acetate) | 5 L | chimic pur min. 99.5% . CAS: 141-78-6. CAS: 141-78-6 |  |
|  |  | Eter de etil (Ethyl ether) | 5 L | chimic pur min. ≥97%. CAS: 60-29-7 |  |
|  |  | Cloroform (Chloroform) | 5 L | chimic pur min. 99 % . CAS: 67-66-3 |  |
|  |  | 2,2'-Bipiridină. (2,2'-Bipyridine) | 10 g | chimic pur min. 98% CAS: 366-18-7 |  |
|  |  | Pirazina (Pyrazine) | 100 g | chimic pur min. 99% . CAS: 290-37-9 |  |
|  |  | Furfural | 100ml | chimic pur min. 99% . CAS: 98-01-1 |  |
|  |  | 1,10-fenantrolina | 5 g | chimic pur min. 99% , CAS: 66-71-7 |  |
|  |  | 4,4'-dimetil-2,2'-bipiridină (4,4'-Dimethyl-2,2'-bipiridine) | 10 g | chimic pur min. 98% CAS: 1134-35-6 |  |
|  |  | 1,3-Diaminopropan (1,3-Diaminopropane) | 100 ml | chimic pur min. 98% CAS: 109-76-2 |  |
|  |  | 1,4-Diaminobutane (1,4-Diaminobutane), | 25 g | chimic pur min. 98% CAS: 110-60-1 |  |
|  |  | Ethylenediamine (Ethylenediamine) | 1 L | chimic pur min. 98% CAS: 107-15-3 |  |
|  |  | N,N-dimetilformamidă (N,N-Dimethylformamide) | 1 L | Anhidru, chimic pur min. 99,9% CAS: 68-12-2 |  |
|  |  | Dimer de dicloro(p-cimen)ruteniu(II) (Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer) | 1 g | chimic pur min. 98% CAS: 52462-29-0 |  |
|  |  | 1H-pirazol (1H-Pyrazole) | 25 g | chimic pur min. 99% ,C AS: 1621-91-6 |  |
|  |  | Ciclopropan-carboxaldehidă (Cyclopropane-carboxaldehyde) | 5 g | chimic pur min. ≥97%. CAS: 1489-69-9 |  |
|  |  | Ciclopentan-carboxaldehidă (Cyclopentane-carboxaldehyde) | 5 g | chimic pur ≥95%. CAS: 872-53-7 |  |
|  |  | 2-hidroxi-1,4-naftochinonă (2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone) | 100 g | chimic pur min. ≥97%. CAS: 83-72-7 |  |
|  |  | Pentoxid de fosfor (Phosphorus pentoxide) | 500 g | chimic pur min. 99%, CAS: 1314-56-3 |  |
|  |  | Stiren (Stirene) | 100 ml | chimic pur min. 99% CAS: 100-42-5 |  |
|  |  | Izopropilamină (isopropylamine) | 100 ml | chimic pur min. 99%, CAS: 75-31-0 |  |
|  |  | Peroxid de benzoil 75%, rest apă. (Benzoyl peroxide 75%, remainder water) | 100 g | chimic pur min. 75%,CAS: 94-34-0 |  |
|  |  | 5-hidroxi-1,4-naftochinonă (5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone) | 30 g | chimic pur min. 97%, CAS: 481-39-0. |  |
|  |  | 2,6-dimetil-1,4-dihidropiridin-3,5-dicarboxilat de dietil (diethyl 2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate) | 1 g | chimic pur min. 95%, CAS: 1149-23-1. |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 18 | 84 000,00 |
| Lotul 19 Institutul de Chimie ,Laboratorul Chimie Bioanorganică și Nanocompozite (cod subprogram: 010602) |
|  | 24300000-7 | 2,2′-Dipyridylamine | 5,0 g | ≥98%, |  |
|  |  | Fe(BF4)2·6H2O | 10,0 g | ≥98%, |  |
|  |  | N,N-Dibutylformamide | 25,0 g | ≥99%, |  |
|  |  | N-Methylformanilide | 100,0 g | ≥99% |  |
|  |  | Pyrazine ≥99% | 25,0 g | ≥99% |  |
|  |  | Amoniac | 1,0 L | Soltie de amoniac 25%, pur p/u analiza, dupa GOST 3760-79, sau echivalent |  |
|  |  | Peroxid de hidrogen, H2O2 | 1,0 L | ≥30% |  |
|  |  | Clorură de zinc, ZnCl2 | 100,0 g | Reagent grade, ≥98%, |  |
|  |  | N,N-Dietilformamid | 25,0 g | ≥99% |  |
|  |  | 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine | 100,0 g | 99% |  |
|  |  | Acetonă | 2,5 L | for analysis ACS |  |
|  |  | Benzene | 1,0 L | ≥99.0%, ACS reagen |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 19 | 12 806,00 |
| Lotul 20 Institutul de Chimie, Laboratorul Chimie Coordinativă (cod subprogram 010602) |
|  | 24300000-7 | N-(hidroximetil)nicotinamidă | 25 g | puritate ≥97%, ambalat în vas de plastic cu o capacitate nu mai mare de 50 g. |  |
|  |  | 2-Piridincarbohidrazidă | 5 g | puritate ≤100%, ambalat în vas de plastic cu o capacitate nu mai mare de 10 g. |  |
|  |  | 1,4-Fenilendiamină | 50 g | Puritate ≥98%, ambalat în vas de plastic cu o capacitate nu mai mare de 100 g. |  |
|  |  | 2,6-Diaminopiridină | 25 g | Puritate ≥98%, ambalat în vas de plastic cu o capacitate nu mai mare de 50 g. |  |
|  |  | 4,4'-Oxidianilină | 100 g | Puritate ≥97%, ambalat în vas de plastic cu o capacitate nu mai mare de 150 g. |  |
|  |  | Dialdehidă izoftalică | 25 g | Puritate ≥97%, ambalat în vas de plastic cu o capacitate nu mai mare de 50 g. |  |
|  |  | Dialdehidă tereftalică | 100 g | Puritate ≥99%, ambalat în vas de plastic cu o capacitate nu mai mare de 150 g. |  |
|  |  | Dialdehidă ftalică | 50 g | Puritate – pentru sinteze, ambalat în vas de plastic cu o capacitate nu mai mare de 100 g. |  |
|  |  | 1,4-benzendiol | 100 g | Puritate ≥99%, ambalat în vas de plastic cu o capacitate nu mai mare de 150 g. |  |
|  |  | 1,3-benzendiol | 100 g | Puritate 99%, ambalat în vas de plastic cu o capacitate nu mai mare de 150 g. |  |
|  |  | 1,2-benzendiol | 100 g | Puritate ≥99%, ambalat în vas de plastic cu o capacitate nu mai mare de 150 g. |  |
|  |  | Pirogalol | 100 g | Puritate ≥99%, ambalat în vas de plastic cu o capacitate nu mai mare de 150 g. |  |
|  |  | Acid galic | 100 g | Puritate ≥97%, ambalat în vas de plastic cu o capacitate nu mai mare de 150 g. |  |
|  |  | Alcool benzilic | 1 L | Puritate – pentru sinteze, ambalat în vas de sticlă întunecată cu volumul de 1 L. |  |
|  |  | Difenilmetanol | 100 g | Puritate 99%, ambalat în vas de plastic cu o capacitate nu mai mare de 150 g. |  |
|  |  | Trifenilmetanol | 50 g | Puritate 97%, ambalat în vas de plastic cu o capacitate nu mai mare de 100 g. |  |
|  |  | m-Crezol | 1 L | Puritate - pentru sinteze, ambalat în vas de sticlă întunecată cu volumul de 1 L. |  |
|  |  | o-Crezol | 100 g | Puritate ≥99%, ambalat în vas de plastic cu o capacitate nu mai mare de 150 g. |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 20 | 43 829,60 |
| Lotul 21 Institutul de Chimie, Laboratorul Materiale Avansate în Biofarmaceutică și Tehnică (cod subprogram 010602) |
|  | 24300000-7 | Silica gel | 1 kg | dimensiunea porilor 60 Å, 63-200 μm, pentru cromatografie pe coloană |  |
|  |  | Eter de petrol | 10 L | Eter de petrol, interval de fierbere: 35-65°C, |  |
|  |  | Diclormetan | 2,5 L | ≥97%, |  |
|  |  | Clorură de calciu | 5 kg | Anhidru, granulat, ≥90.0%, |  |
|  |  | alpha-Amylcinnamaldehyde | 250 ml | ≥97%, |  |
|  |  | Ciclohexancarboxaldehidă | 25 g | 97%, |  |
|  |  | 2,2′-Azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-sulfonat) de diamoniu (ABTS) | 1 g | ≥98% |  |
|  |  | L-Carvone | 250 ml | ≥97%, |  |
|  |  | Citral | 100 ml | ≥97%, |  |
|  |  | α-Ionone | 100 ml | ≥90%, |  |
|  |  | Piruvat de etil | 100 ml | ≥97%, |  |
|  |  | Clorhidrat de 6-aminohexanoate de metil | 25 g | ≥99.0% |  |
|  |  | Clorhidrat de esterul metilic al L-Alaninei | 25 g | ≥99.0% |  |
|  |  | Ciclooctilamina | 25 ml | ≥97.0% |  |
|  |  | Sulfat de cupru (II) pentahidrat, | 3 kg | ≥97%, |  |
|  |  | D-Camfor | 1 kg | ≥97% |  |
|  |  | Borohidrură de sodiu | 500 g | ≥98.0% |  |
|  |  | Thiofosgen | 100 g | ≥97% |  |
|  |  | Metanol | 2,5 L | ≥99.9% |  |
|  |  | 2,2′-Bipiridil | 100 g | ≥99% |  |
|  |  | Etil acetate | 4 L | ≥99.5% |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 21 | 41 395,00 |
| Lotul 22 Institutul de Chimie,,Laboratorul Monitoring al Calității Mediului” (cod subprogram 010603) |
|  | 24300000-7 | Indicatorul Bromcrezol Green (verde), praf | 50 | Pur pentru analiza puritatea nu mai mic de 98 % |  |
|  |  | Trilon B, fixanal | 2 | Fixanal (2 cutie cîte 10 buc), 0,1 n, |  |
|  |  | Hidroxid de sodiu | 1 | Pur pentru analiza (calificarea reagentului este ”pur pentru analiza” conținutul preparatului nu mic de 98%) |  |
|  |  | Hexane | 2,5 | Calitatea HPLC puritatea nu mai mic de 97,0 % |  |
|  |  | Acetote | 2,5 | Calitatea HPLC puritatea nu mai mic de 99,8 % |  |
|  |  | Diclormetan | 2,5 | Calitatea HPLC puritatea nu mai mic de 99,8 % |  |
|  |  | Silica gel | 0,5 | Silicagel 60 (0,063–0,2 mm) pentru cromatografie pe coloane (Silica gel 60 (0.063–0.2 mm) CAS: 112926-00-8, parametru de calitate este ”Silicagel 60 (0,063–0,2 mm) pentru cromatografie pe coloane fracția 0,063 – 0,2 mm” |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 22 | 6 650,00 |
| Lotul 23 Institutul de Chimie, Laboratorul Metode Fizico-Chimice de Cercetare și Analiză (cod subprogram 010603) |
|  | 24300000-7 | Acid etilendiamin tetraacetic (EDTA) | 100 g | Anhidru, Puritatea ≥ 98%, CAS 60-00-4. |  |
|  |  | Reagentul Ellman (Acid 5,5’-ditiobis(2-nitrobenzoic) pentru determinarea grupelor -SH. | 5 g | Formula lineară [-SC6H3(NO2)CO2H]2. Bioreagent. Puritatea ≥ 98%. Pentru determinarea grupelor –SH. CAS 69-78-3. |  |
|  |  | L-cisteină clorhidrat monohidrat pentru biochimie | 25 g | Formula lineară HS-CH2CH(NH2)COOH·HCl·H2O. Pentru biochimie. Densitatea 1.54 g/mL. Masa moleculară = 175.63. CAS 7048-04-6. |  |
|  |  | Acid sulfuric | 3 L | Concentratia ≥ 96%, ambalat 1 L/1.8 kg |  |
|  |  | Acid Clorhidric HCl | 5 L | Concentrația ≥ 36%. Densitatea 1.19 g/mL. Ambalaj 1 L sau 2.5 L. |  |
|  |  | Albastru de metilen hidrat | 25 g | Puritatea ≥ 97%, pur pentru analiză, pentru microscopie. CAS 122965-43-9. |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 23 | 8 900,00 |
| Lotul 24 Institutul de Chimie, Laboratorul Chimie Fizică și Cuantică (cod subprogram 010603) |
|  | 24300000-7 | Reagenți de unică folosință pentru determinarea ionilor NO2- | 1 set | Ambalaj original producator. Reagent de unica folosință pentru 10 ml probă de apă. Un set, 100 plicuri cu reagent de unica folosință în set. Reagenți de unica folosință compatibile cu spectrofotometrul portabil DREL HACH. Reactiv pulbere în pachet etanș pentru determinarea azotului nitrit, 0,002-0,300 mg/L NO2-N. |  |
|  |  | Reagenți de unică folosință pentru determinarea ionilor NO3- | 1 set | Ambalaj original producator. Reagent de unica folosință pentru 25 ml probă de apă. Un set, 100 plicuri cu reagent de unica folosință în set.Reagenți de unica folosință compatibile cu spectrofotometrul portabil DREL HACH.Plicuri cu reactiv pulbere pentru determinarea azotului nitrat, 0,1-10 mg/L NO3-N. |  |
|  |  | Reagenți de unică folosință pentru determinarea ionilor PO43- | 1 set | Ambalaj original producator. Reagent de unica folosință pentru 25 ml probă de apă. Un set, 100 plicuri cu reagent de unica folosință în set. Reagenți de unica folosință compatibile cu spectrofotometrul portabil DREL HACH. Reactiv pulbere în pachet etanș pentru determinarea fosforului fosfat, 0,02-2,50 mg/L PO43- |  |
|  |  | Reagenți de unica folosință pentru determinarea azotului amoniacal, NH3–N, prin metoda Nessler | 1 set | Ambalaj original producator. Pentru determinarea azotului amoniacal prin metoda Nessler. Aproximativ 250 de teste. Reagenți de unica folosință compatibile cu spectrofotometrul portabil DREL HACH. Setul include reagenți: 1. Nessler Reagent - 500 mL, cod 2119449. 2. Soluție stabilizator mineral, 50 mL. 3. Agent de dispersare a alcoolului polivinil, SCDB, 50 ml. Intervalul concentrațiilor depistate 0,02-2,50 mg/L NH3-N |  |
|  |  | Reagenși de unica folosință pentru determinarea fluorurilor | 1 flacon | Ambalaj original producator. Reagent de unica folosință compatibil cu spectrofotometrul portabil DREL HACH. flacon din plastic. volum - 1000 mL. Soluție pentru determinarea ionilor F- în apă. Interval de concentrații determinate - 0.02-2.00 mg/L F– |  |
|  |  | Thiamine hydrochloride | 5 g | Vitamin B1 hydrochloride, puritatea nu mai mică de 99%, ambalaj original producător |  |
|  |  | Riboflavin | 5 g | Vitamin B2, puritatea nu mai mică de 98%, Lactoflavin, ambalaj original producător |  |
|  |  | Nicotinamide | 100 g | Vitamin B3, puritatea nu mai mică de 99.5% (Pyridine-3-carboxylic acid amide), ambalaj original producător |  |
|  |  | Adenine | 5 g | Vitamin B4, puritatea nu mai mică de 99%, 6-Aminopurine, ambalaj original producător |  |
|  |  | Calcium pantothenate | 25 g | Vitamin B5, puritatea nu mai mică de 98%,(R)-(+)-N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-β-alanine hemicalcium salt, ambalaj original producător |  |
|  |  | Biotin | 50 mg | Vitamin B7, puritatea nu mai mică de 99.0%, ambalaj original producător |  |
|  |  | Potasiu persulfat | 25 g | Formula empirica – K2S2O8 si masa moleculara-270.32 u.a.m. Stare cristalina. Puritatea de nu mai puțin de 99%. Recipient din sticla de culorare inchisa. |  |
|  |  | Trolox | 2 g | (±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid. Formula empirica – C14H18O4 si masa moleculara-250.59 u.a.m, sub forma de pudra. Puritatea de nu mai puțin de 97 %. Recipient din sticla de culorare inchisa. |  |
|  |  | Acid galic | 10 g | 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid Formula empirica – (HO)3C6H2CO2H si masa moleculara-170 u.a.m. Puritatea de nu mai puțin de 99%. |  |
|  |  | Reagent Folin- Ciocalteau | 0.2 L | Reactiv fenaolic sub forma de solutie. Recipient din sticla de culorare inchisa. |  |
|  |  | Carbonat de sodiu cristalin | 200 g | Substanta sub forma de pudra de puritate inalta de nu mai puțin de 99.5%. Formula empirica – Na2CO3 si masa moleculara-105 u.a.m. Recipient din sticla de culorare inchisa. |  |
|  |  | Rutin | 10 g | 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-rutinoside. Substanta sub forma de pudra de puritate ppa. Formula empirica – C27H30O16 si masa moleculara-610 u.a.m. Recipient din sticla de culorare inchisa |  |
|  |  | Rezveratrol | 25 g | 5-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol. Substanta sub forma de pudra de puritate inalta de nu mai puțin de 99.5%. Formula empirica – C14H12O3 si masa moleculara-228 u.a.m. Recipient din sticla de culorare inchisa |  |
|  |  | Clorura de aluminiu cristalin | 100 g | Substanta sub forma de pudra de puritate inalta de 99.5%. Recipient din sticla de culorare inchisa. |  |
|  |  | Nitrit de sodiu | 50 g | Formula empirica – NaNO2 si masa moleculara-69.2 u.a.m. Substanta sub forma de pudra de puritate ppa. Recipient din sticla de culorare inchisa. |  |
|  |  | Peroxid de hidrogen | 1 L | Formula empirica – H2O2 si masa moleculara-34 u.a.m. Concentrația de 35%. Recipient din sticla de culorare inchisa. |  |
|  |  | Sare de diamoniu 2,2′-Azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-sulfonic acid), | 2 g | ABTS+. Formula empirica – C18H24N6O6S4 si masa moleculara-548.68 u.a.m. Substanta sub forma de pudra de puritate inalta, nu mai puțin de 98%, solubilitatea in apa 10 mg/ml. Recipient din sticla de culorare inchisa. |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 24 | 38 800,00 |
| Lotul 25 Institutul de Chimie, Laboratorul Chimie Ecologică (cod subprogram 010603) |
|  | 24300000-7 | Luminol, C₈H₇N₃O₂ | 5 g | Puritate minim 97,0% |  |
|  |  | Glucoza, C₆H₁₂O₆ | 250 g | Puritate minim 99,5 % |  |
|  |  | Acid sulfuric | 5 L | chimic pur, partea de masă minim 98 %, îmbuteliat în vase cu volumul de 1 litru |  |
|  |  | Azotat de argint | 0,1 kg | chimic pur, puritate ≥99.0% |  |
|  |  | Acid clorhidric | 2 L | chimic pur, partea de masă minim 37 %, îmbuteliat în vase cu volumul de 1 litru |  |
|  |  | Reactiv Nessler | 2 L | Pur pentru analize, pentru spectrofotometrie |  |
|  |  | Reactiv Griess | 0,5 kg | Pur pentru analize |  |
|  |  | Oxid de lantan (La2O3) | 0,1 kg | chimic pur, puritate ≥99.9% |  |
|  |  | Acid citric | 1 kg | chimic pur, puritate ≥99.5% |  |
|  |  | Butilacetat | 2 L | chimic pur, puritate ≥99.0% |  |
|  |  | Clorura de amoniu | 0,5 kg | chimic pur, puritate ≥99.5% |  |
|  |  | Hidrooxid de amoniu, 25% | 2 L | chimic pur, ≥25% NH3 in H2O, îmbuteliat în vase cu volumul de 1 litru |  |
|  |  | Acid azotic | 1 L | chimic pur, partea de masă minim 70 %, |  |
|  |  | Clorurura de lantan (LaCl3 *7 H2O) | 0,1 kg | Puritate minim 99,0 % |  |
|  |  | Acetat de sodiu | 0,5 kg | chimic pur, puritate ≥99.5% |  |
|  |  | Hidroxid de sodiu | 2 kg | chimic pur, puritate ≥99.5% |  |
|  |  | Azotat de lantan La(NO3)3*6 H2O | 0,1 kg | Puritate minim 99,9 % |  |
|  |  | Alizarin complexon | 0,1 kg | Pur pentru analiză |  |
|  |  | Eriocrome black T | 0,05 kg | Pur pentru analiză |  |
|  |  | Acid tartric | 0,5 kg | chimic pur, puritate ≥99.5% |  |
|  |  | Acetat de zinc | 0,1 kg | chimic pur, puritate ≥99.5% |  |
|  |  | 2,2-Difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) | 1 g | Pur pentru analiză |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 25 | 46 300,00 |
| Lotul 26 Institutul de Chimie USM, Laboratorul Chimie Ecologică, Laboratorul Chimia Apei cod subprogram 010603 |
|  | 24300000-7 | Fixanal, KMnO4, 0,1N | 3 cutie | chimic pur, 10 fiole/cutie |  |
|  |  | Fixanal tiosulfat de sodiu Na2S2O3 0,1 M | 1 cutie | chimic pur, 10 fiole/cutie |  |
|  |  | Fixanal acid oxalic, 0.1 N | 2 cutie | chimic pur, 10 fiole/cutie |  |
|  |  | Fixanal hidrogenocarbonat de sodiu NaHCO3 0,1M | 1 cutie | chimic pur, 10 fiole/cutie |  |
|  |  | Fixanal NaCl | 1 cutie | chimic pur, 10 fiole/cutie |  |
|  |  | MRC (material de referința certificat) Na, 1g/l | 1 buc | Certificatele trebuie să conțină informația despre trasabilitate și incertitudine, Bucata=Fiola. e calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total |  |
|  |  | MRC (material de referința certificat) Ca, 1g/l | 1 buc | Certificatele trebuie să conțină informația despre trasabilitate și incertitudine, Bucata=Fiola. e calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total |  |
|  |  | MRC (material de referința certificat) K, 1g/l | 1 buc | Certificatele trebuie să conțină informația despre trasabilitate și incertitudine, Bucata=Fiola. e calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total |  |
|  |  | MRC (material de referința certificat) Cd, 1g/l | 1 buc | Certificatele trebuie să conțină informația despre trasabilitate și incertitudine, Bucata=Fiola. e calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total |  |
|  |  | MRC (material de referința certificat) Pb, 1g/l | 1 buc | Certificatele trebuie să conțină informația despre trasabilitate și incertitudine, Bucata=Fiola. e calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total |  |
|  |  | MRC (material de referința certificat) F, 1g/l | 1 buc | Certificatele trebuie să conțină informația despre trasabilitate și incertitudine, Bucata=Fiola. e calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total |  |
|  |  | MRC (material de referința certificat) SO4, 1g/l | 1 buc | Certificatele trebuie să conțină informația despre trasabilitate și incertitudine, Bucata=Fiola. e calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total |  |
|  |  | Soluție tampon pH 7 | 500 ml | Certificatele trebuie să conțină informația despre trasabilitate și incertitudine, Bucata=Fiola. e calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total |  |
|  |  | Soluție tampon pH 10 | 500 ml | Certificatele trebuie să conțină informația despre trasabilitate și incertitudine, Bucata=Fiola. e calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total |  |
|  |  | Soluție standard pentru măsurarea conductivității electrice 12,88 mS/cm | 500 ml | Toleranță ±1% față de valoarea declarată 12,88 mS/cm. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total |  |
|  |  | Soluție standard pentru măsurarea conductivității electrice 84,0 µS/cm | 500 ml | Toleranță ±1% față de valoarea declarată 84,0 µS/cm, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total |  |
|  |  | Soluție standard pentru măsurarea conductivității electrice 1413 µS/cm | 500 ml | Toleranță ±1% față de valoarea declarată 1413 µS/cm. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total |  |
|  |  | Soluție de stocare pentru electrod (KCl) = 3 mol/L | 250 ml | Soluție de depozitare pentru electrozii de sticlă, pH combinați cu electrolit de referință C(KCl) = 3 mol/L |  |
|  |  | Soluție de electrolit C(KCl) = 3 mol/L (pentru sistemul de referință Ag/AgCl) | 100 ml | Soluție de electrolit c(KCl) = 3 mol/L (pentru sistemele de referință Ag/AgCl) |  |
|  |  | Soluție tampon pH = 4 (25 °C) | 500 ml | Certificatele trebuie să conțină informația despre trasabilitate și incertitudine, Bucata=Fiola. e calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total |  |
|  |  | Soluție tampon pH = 7 (25 °C) | 500 ml | Certificatele trebuie să conțină informația despre trasabilitate și incertitudine, Bucata=Fiola. e calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total |  |
|  |  | Soluție tampon pH = 10 (25 °C) | 500 ml | Certificatele trebuie să conțină informația despre trasabilitate și incertitudine, Bucata=Fiola. e calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total |  |
|  |  |  |  | Valoarea estimativa lot 26 | 22 500,00 |
| Lotul 27 Institutul de Fizică Aplicată, Laboratorul de Optoelectronică (5007 ) Subprogram 011201 |
|  | 24300000-7 | Dibenzoylmethane (DBM) | 25 g | Formula: (C6H5CO)2CH, puritatea nu mai mica de 98%, ambalaj 25 g |  |
|  |  | Dibenzyl sulfide (DBSO) | 100 g | Formula chimică: (C6H5CH2)2S, puritatea nu mai mica de 95%, ambalaj 100 g |  |
|  |  | p-Tolyl sulfoxide (CTSO) | 100 g | Formula chimică: (CH3C6H4)2SO, puritatea nu mai mica de 97 %, ambalaj 100 g |  |
|  |  | Triphenylphosphine oxide (Ph3PO, TPPO) | 25 g | Formula chimică: (C6H5)3PO, puritatea nu mai mica de 97 %, ambalaj 25 g |  |
|  |  | Europium(III) oxide | 5 g | Formula chimică Eu2O3, puritatea nu mai mica de 99%, ambalaj 1 g |  |
|  |  | Yttrium(III) chloride hexahydrate | 10 g | Formula chimică: YCl3·6H2O puritatea nu mai mica de 99.999%, ambalaj 10 g |  |
|  |  | Hydrofluoric acid (HF) | 0,5 L | Diapazon al concentrației 48,0-51,0 %, ambalaj 500 ml |  |
|  |  | Sodium hydroxide (NaOH) | 1 kg | Peleți, Puritatea în diapazonul 98-100%, ambalaj 1 kg |  |
|  |  | Ammonium hydroxide solution | 500 ml | Formula chimică: NH4OH, reagent ACS, 28,0-30,0% bază NH3, ambalaj 500 ml |  |
|  |  | Methyl methacrylate | 25 ml | Formula chimică: CH2=C(CH3)COOCH3, Conține ≤30 ppm inhibitor de polimerizare, puritatea nu mai mica de 99%, ambalaj 25 ml |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 27 | 16 300,00 |
| Lotul 28 Institutul de Fizică Aplicată (5007), Laboratorul Metode Fizice de Studiere a Solidului ″Tadeusz Malinowski″ Subprogram 011202 |
|  | 24300000-7 | Acetat de cobalt(II) tetrahidrat | 250 g | Acetat de cobalt(II) tetrahidrat (Co(CH3COO)2·4H2O), puritatea nu mai mica de 98,0%. Se acceptă orice tip de ambalaj. |  |
|  |  | Nitrat de ytriu hexahidrat | 25 g | Nitrat de ytriu hexahidrat (Y(NO3)3·6H2O), puritatea nu mai mica de 99,8%. Se acceptă orice tip de ambalaj. |  |
|  |  | Nitrat de yterbiu pentahidrat | 10 g | Nitrat de yterbiu pentahidrat (Yb(NO3)3·5H2O), puritatea nu mai mica de 99,9%. Se acceptă orice tip de ambalaj. |  |
|  |  | Nitrat de galiu hidrat | 5 g | Nitrat de galiu hidrat (Ga(NO3)3·xH2O), puritatea nu mai mica de 99,9%. Se acceptă orice tip de ambalaj. |  |
|  |  | Nitrat de terbiu pentahidrat | 5 g | Nitrat de terbiu pentahidrat (Tb(NO3)3·5H2O), puritatea nu mai mica de 99,9%. Se acceptă orice tip de ambalaj. |  |
|  |  | Nitrat de holmiu pentahidrat | 10 g | Nitrat de holmiu pentahidrat (Ho(NO3)3·5H2O), puritatea nu mai mica de 99,9%. Se acceptă orice tip de ambalaj. |  |
|  |  | Nitrat de europium pentahidrat | 10 g | Nitrat de europium pentahidrat (Eu(NO3)3·5H2O), puritatea nu mai mica de 99,9%. Se acceptă orice tip de ambalaj. |  |
|  |  | Nitrat de bariu | 100 g | Nitrat de bariu (Ba(NO3)2), ACS reagent, puritatea nu mai mica de 99%. Se acceptă orice tip de ambalaj. |  |
|  |  | Clorură de bariu | 50 g | Clorură de bariu (BaCl2), puritatea nu mai mica de 99,9%. Se acceptă orice tip de ambalaj. |  |
|  |  | 2,5-Pyridinedicarboxylic acid | 100 g | Acid 2,5-Piridinedicarboxilic, puritatea nu mai mica de 98%. Se acceptă orice tip de ambalaj. |  |
|  |  | 3-Pyridinecarboxaldehyde | 25 g | 3-Piridinecarboxaldehida, puritatea nu mai mica de 98%. Se acceptă orice tip de ambalaj. |  |
|  |  | 4,4′-Bipyridine | 10 g | 4,4′-Bipiridina, pentru sinteză, puritatea nu mai mica de 98.0%. Se acceptă orice tip de ambalaj. |  |
|  |  | 2,2′-Bipyridyl | 50 g | 2,2′-Bipiridil, anhidru, puritatea nu mai mica de 99%. Se acceptă orice tip de ambalaj. |  |
|  |  | 1,10-fenantrolină | 25 g | 1,10-fenantrolină, anhidru, pentru sinteză, puritatea nu mai mica de 98,0%. Se acceptă orice tip de ambalaj. |  |
|  |  | Acetonitril | 5 L | Acetonitril (CH3CN), puritatea nu mai mica de 99,9%. Se acceptă orice tip de ambalaj. |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 28 | 39 066,67 |
| Lotul 29 Institutul de Fizică Aplicată (5007), Laboratorul Procese Termice și Hidrodinamice Subprogram 011203 |
|  | 24300000-7 | Tris(hydroxymethyl)aminomethane | 100 | Pentru electroforeza fracțiilor proteice, gradul de puritate nu mai mica de 99.8%, forma cristalină, vor fi livrate în ambalajul de la producător |  |
|  |  | Acid etilendiaminotetraacetic(EDTA) | 500 | Pentru electroforeza fracțiilor proteice, gradul de puritate nu mai mica de 98.5%, sub formă de pudră vor fi livrate în ambalajul de la producător |  |
|  |  | Clorura de sodiu | 100 | Pentru electroforeza fracțiilor proteice, gradul de puritate nu mai mica de 99.0%, vor fi livrate în ambalajul de la producător |  |
|  |  | Acrilamidă | 100 | Pentru electroforeza fracțiilor proteice, gradul de puritate, nu mai mica de 99.0 %, vor fi livrate în ambalajul de la producător |  |
|  |  | N,N'-metilen-bisacrilamidă | 1000 | Pentru electroforeza fracțiilor proteice, gradul de puritate nu mai mica de 99%, vor fi livrate în ambalajul de la producător |  |
|  |  | Dodecil sulfat de sodiu | 500 | Pentru electroforeza fracțiilor proteice, gradul de puritate nu mai mica de 99.5%, sub formă de pudră vor fi livrate în ambalajul de la producător |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 29 | 10 356,67 |
| Lotul 30 Institutul de Fizică Aplicată (5007), Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor ”Boris Lazarenko” Subprogram 011204 |
|  | 24300000-7 | Alcool izopropilic | 6 L | Alcool izopropilic (propanol-2; puritatea nu mai mica de 99.0%). Ambalat în recipiente de sticlă/plastic de min. 0,5L. |  |
|  |  | Peroxid de hidrogen | 1 L | Soluție peroxid de hidrogen (H2O2), grad medical, concentrația 30-40%, GOST 177-88 sau echivalent. Ambalare: recipient original de culoare închisă. |  |
|  |  | Acid citric | 1 kg | Acid citric monohidrat p/u analiza (puritatea nu mai mica de 99.5%); reagent ACS,. Se acceptă numai într-un recipient original de la producător. |  |
|  |  | Sulfat de fier (II) | 2 kg | Sulfat de fier (II) (FeSO4*7H2O puritatea nu mai mica de 99%), pur p/u analiză; reagent ACS. Se acceptă numai într-un recipient original de 1 kg de la producător. |  |
|  |  | Sulfat de cobalt | 1 kg | Sulfat de cobalt (II) (CoSO4*7H2O), pur pentru analiza, după GOST 4462-78 sau echivalentul. Se acceptă numai într-un recipient original de 1 kg de la producător. |  |
|  |  | Hidroxid de sodiu | 0,5 kg | Hidroxid de sodiu, pelete, pur p/u analiza (NaOH puritatea nu mai mica de 99%), reagent ACS. Impurități: Na2CO3 <1%, metale grele (Pb) <0,0005%. Se acceptă numai într-un recipient original de la producător. |  |
|  |  | Alcool izopropilic | 1 L | Alcool izopropilic (propanol-2; puritatea nu mai mica de 99.8%), p/u analiza (ACS,), conținut de apa <0,1%, substanțe nevolatile <0,0005%. Se acceptă numai într-un recipient original de la producător. |  |
|  |  | Acetonă | 3 L | Acetonă (puritatea nu mai mica de 99.5%), reactiv ACS,. Ambalat în recipient de sticlă/plastic de min. 0,5L. |  |
|  |  | Soluție amoniac | 1 L | Soluție amoniac cu conc. NH3 25-30%, pur p/u analiză; reagent ACS. Impurități: substanțe nevolatile <0.002%, substanțe reducătoare <0.0005%. Ambalat în recipiente originale ale producătorului de min. 0,5L. |  |
|  |  | Acid sulfuric | 5 L | Acid sulfuric (H2SO4) tehnic, puritatea nu mai mica de 95,0%. Ambalat în recipiente de sticlă/plastic de min. 0,5L. |  |
|  |  | Glicerină | 10 kg | Glicerină (C3H8O3), puritatea nu mai mica de 99,0%. Ambalaj - în recipiente originale de 1-10L. |  |
|  |  | Clorură de amoniu | 25 kg | Clorură de amoniu (NH4Cl), puritatea nu mai mica de 98%. Ambalat în recipiente de plastic/sac în cutie de min. 2,5kg. |  |
|  |  | Nitrat de amoniu | 5 kg | Nitrat de amoniu (NH4NO3), puritatea nu mai mica de 98%. Ambalat în recipient de plastic/sac în cutie de 0,5-5kg. |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 30 | 10 935,00 |
| Lotul 31 Institutul de Fizică Aplicată (5007), Laborator Materiale Organice/Anorganice In Optelectronică Subprogram 011209 |
|  | 24300000-7 | Cetyltrimethylammonium Bromide | 100 | puritatea nu mai mica de 98%, ambalaj din sticlă |  |
|  |  | Sodium acetate | 250 | anhidru, puritatea nu mai mica de 99.0%, ambalaj din sticlă |  |
|  |  | 1,3-Propanesultone | 5 | puritatea nu mai mica de 99%, ambalaj din sticlă |  |
|  |  | Europium(III) Oxide, Eu2O3 | 1 | puritatea nu mai mica de 99%, ambalaj din sticlă |  |
|  |  | Samarium(III) acetate hydrate | 25 | puritatea nu mai mica de 99.9%, ambalaj din sticlă |  |
|  |  | Acid Oleic | 1 | puritatea nu mai mica de 99%, CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH, CAS: 112-80-1, ambalaj din sticlă |  |
|  |  | 1-Octadecene | 100 | puritatea nu mai mica de 99%, CH3(CH2)15CH=CH2, CAS: 112-88-9, ambalaj din sticlă |  |
|  |  | Ammonium fluoride | 100 | puritatea nu mai mica de 98.0%, NH4F, CAS: 12125-01-8, ambalaj din sticlă |  |
|  |  | Lanthanum(III) acetate hydrate | 100 | puritatea nu mai mica de 99.9%, La(CH3CO2)3·xH2O, ambalaj din sticlă |  |
|  |  | Yttrium(III) acetate hydrate | 50 | puritatea nu mai mica de 99.9%, (CH3CO2)3Y·xH2O, ambalaj din sticlă |  |
|  |  | Ytterbium(III) acetate tetrahydrate | 10 | puritatea nu mai mica de 99.9%, Yb(C2H3O2)3·4H2O, ambalaj din sticlă |  |
|  |  | Erbium(III) acetate hydrate | 10 | puritatea nu mai mica de 99.9%, (CH3CO2)3Er·xH2O, ambalaj din sticlă |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 31 | 16 833,33 |
| Lotul 32 Institutul de Fizică Aplicată (5007), Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică Subprogram 011201 |
|  | 24300000-7 | Alcool izopropilic | 2 L | Alcool izopropilic (propanol-2; puritatea nu mai mica de 99.0%). Ambalat în recipiente de sticlă/plastic de min. 1 L. |  |
|  |  | Zinc oxide | 5 g | nanoparticulele ZnO, dimensiunea particulelor nu mai mare de 50 nm; puritatea nu mai mica de >97% |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 32 | 16 50,00 |
| Lotul 33 Institutul de Fizică Aplicată, Laboratorul Fizica Compușilor Semiconductori "Sergiu Rădăuțan" 24.80013.5007.2TR |
|  | 24300000-7 | 1-Methyl-2-pyrrolidone | 1 L | C5H9NO Puritate nu mai mica de 99%, ambalajul de la producator |  |
|  |  | Albumină din ser bovin | 20,0 g | acid gras liber, pH - 5÷7,; puritate nu mai mica de 98% ambalajul de la producator |  |
|  |  | Oxid de molibden (VI) | 100 g | MoO3, Puritate nu mai mica de 99.5%, ambalajul de la producator |  |
|  |  | Sodium 2-naphthalenesulfonat, SNS | 25 g | C10H7NaO3S Puritate nu mai mica de 95%, ambalajul de la producator |  |
|  |  | Pulbere de MoS2 | 50 g | MoS2, Tip de pulbere - monocristalină; Puritate nu mai mica de 85%, ambalajul de la producator |  |
|  |  | Apă deionizată | 5 L | Apă deionizată, ambalajul de la producator |  |
|  |  | HEXAFLUOROFOSFAT DE TETRAMETILAMMONIU- | 50 g | (CH3)4N(PF6) Puriatea nu mai mica de 98.0% |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 33 | 23 233,00 |
| Lotul 34 Departametul Chimie |
|  | 24300000-7 | Magneziu granulat | 0,1 kg | Mg, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic (powder (particle size < 0.1 mm) for synthesis) |  |
|  |  | Clorură de zinc | 0,5 kg | ZnCl2, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | Carbonat de amoniu | 0,5 kg | (NH4)2CO3, cp, ambalat în vas de sticlă |  |
|  |  | Zinc metalic, granule | 1 kg | Zn, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | Stiren | 0,3 kg | C8H8, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | Piroxidisulfat de amoniu | 0,1 kg | (NH4)2S2O8, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | α-amilcinamaldelhidă | 0,025 kg | C14H18O, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | Esterul dimetilic al acidului malonic | 0,1 kg | C5H8O4, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | Brom | 0,1 kg | Br2, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | Hidroxid de sodiu, titrofix | 1 flacon | NaOH, cp, ambalat în fiolă |  |
|  |  | Peroxid de hidrogen, 35 % | 3 L | H2O2, cp, ambalat în vas de sticlă de culoare inchisă |  |
|  |  | Hidroxid de potasiu | 2 kg | KOH, cp, ambalat în vas de sticlă |  |
|  |  | Anhidridă ftalică | 0,3 kg | C8H4O3, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | Anilină | 0,1 kg | C6H5NH2, cp, ambalat în vas de sticlă |  |
|  |  | Clorură de fier(III) hexahidrat | 0,25 kg | FeCl3 · 6H2O, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | Sulf | 0,1 kg | S, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | Anhidrida acetică | 0,5 kg | C₄H₆O₃, cp, ambalat în vas de sticlă |  |
|  |  | Sudan IV | 0,005 kg | C24H20N4O, cp, ambalat în vas de sticlă, CAS 85-83-6 |  |
|  |  | Bisulfit de sodiu | 0,1 kg | NaHSO3, cp, ambalat în vas de sticlă |  |
|  |  | Glucoză | 0,5 kg | C₆H₁₂O₆, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | Sulfat de zinc, heptahidrat | 1 kg | ZnSO4 · 7H2O, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | Clorură de potasiu | 1 kg | KCl, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | Benzen | 1 L | C6H6, cp, ambalat în vas de sticlă |  |
|  |  | Fenol | 0,1 kg | C₆H₆O, cp, ambalat în vas de sticlă |  |
|  |  | Sulfat de cupru(II), pentahidrat | 1 kg | CuSO4 · 5H2Ocp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | Acid acetic glacial | 1 L | CH₃COOH, cp, ambalat în vas de sticlă |  |
|  |  | Acid clorhidric, titrofix | 1 flacon | HCl, cp, ambalat în vas de sticlă |  |
|  |  | Etil acetat | 1 L | C4H8O2, cp, ambalat în vas de sticlă |  |
|  |  | Dicromat de potasiu | 0,5 kg | K₂Cr₂O₇, cp, ambalat în vas de sticlă |  |
|  |  | Alcool butilic | 0,5 L | C₄H₁₀O, cp, ambalat în vas de sticlă |  |
|  |  | Acid stearic | 0,2 kg | C18H36O2, cp, ambalat în vas de sticlă |  |
|  |  | Acid formic | 1 L | CH₂O₂, cp, ambalat în vas de sticlă |  |
|  |  | Perclorat de sodiu | 0,1 kg | NaClO4, cp, ambalat în vas de sticlă |  |
|  |  | Acid oxalic, dihidrat | 1 kg | C2H2O4· 2H2O, cp, ambalat în vas de sticlă |  |
|  |  | Acid oxalic, titrox | 1 cutie | C2H2O4· 2H2O, titrofix |  |
|  |  | Tetraborat de sodiu decahidrat | 0,5 kg | Na2B4O7·10H2O, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | Tetraborat de sodiu | 1 cutie | Na2B4O7·10H2O, titrofix |  |
|  |  | Nitrit de sodiu | 0,5 kg | NaNO2, cp, ambalat în vas de sticlă |  |
|  |  | Sulfat de fier(II), heptahidrat | 0,5 kg | FeSO4 · 7H2O, cp, ambalat în vas de sticlă |  |
|  |  | Trilon B | 1 kg | C10H14N2Na2O8 · 2H2O, cp, ambalat în vas de sticlă |  |
|  |  | Iodură de potasiu | 0,1 kg | KI, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | Alcool izoamilic | 0,5 kg | C5H12O, cp, ambalat în vas de sticlă |  |
|  |  | Acid sulfanilic | 0,1 kg | C6H7NO3S, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | Nitrat de amoniu | 0,5 kg | NH4NO3, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | Nitrat de sodiu | 0,5 kg | NaNO3, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | Nitrat de potasiu | 0,5 kg | KNO3, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | Nitrat de aluminiu, nanohidrat | 0,25 kg | Al(NO₃)₃ ·9H2O, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | Nitrat de crom(III), nanohidrat | 0,25 kg | Cr(NO₃)₃ ·9H2O, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | Nitrat de magneziu, hexahidrat | 0,25 kg | Mg(NO₃)2 · 6H2O, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | Nitrat de mangan(II), hexahidrat | 0,25 kg | Mn(NO3)2·6H2O, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | Nitrat de cupru(II), trihidrat | 0,25 kg | Cu(NO3)2·3H2O, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | Nitrat de fier(III), nonahidrat | 0,25 kg | Fe(NO3)3 · 9H2O, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | Nitrat de nichel(II), hexahidrat | 0,25 kg | Ni(NO3)2 · 6H2O, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | Nitrat de calciu, tetrahidrat | 0,5 kg | Ca(NO3)2 · 3H2O, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | Sulfat de magneziu, heptahidrat | 0,5 kg | MgSO4 · 7H2O, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | Acetat de plumb, trihidrat | 0,25 kg | Pb(C2H3O2)2 · 3H2O cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | Tiocianat de potasiu, | 0,25 kg | KNCS, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | Clorură de amoniu | 0,5 kg | NH4Cl, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | Hexacianofierat(II) de potasiu | 0,5 kg | K4[Fe(CN)6], cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | Amoniac | 2 L | NH4OH, cp, ambalat în vas de sticlă |  |
|  |  | Hexahidroxoantimonat(V) de potasiu | 0,05 kg | KSb(OH)6, cp, ambalat în vas de sticlă |  |
|  |  | Sarea lui Mohr | 0,5 kg | (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  | Cloroform | 1 L | CHCl3, cp, ambalat în vas de sticlă |  |
|  |  | acidul trans-1,2-diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic , monohidrat | 0,1 kg | C14H22N2O8 · H2O, cp, ambalat în vas de sticlă de culoare ănchisă |  |
|  |  | Hexan | 5 L | C₆H₁₄, cp, ambalat în vas de sticlă |  |
|  |  | Dimetilformamida | 1 L | C3H7NO, cp, ambalat în vas de sticlă |  |
|  |  | Arsenit de sodiu | 0,1 kg | NaAsO₂, cp, ambalat în vas de sticlă |  |
|  |  | Oxid de pumb(II) | 0,25 kg | PbO, cp, ambalat în vas de sticlă |  |
|  |  | Oxid de pumb(IV) | 0,1 kg | PbO2, cp, ambalat în vas de sticlă |  |
|  |  | Dicromat de amoniu | 0,5 kg | (NH4)2Cr2O7, ppa, ambalat în vas de plastic, calitate reactiv pentru analiza |  |
|  |  | 8-oxichinolină | 0,1 kg | C9H7NO, cp, ambalat în vas de sticlă |  |
|  |  | Magneziu granulat | 0,1 kg | Mg, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic (powder (particle size < 0.1 mm) for synthesis) |  |
|  |  | Clorură de zinc | 0,5 kg | ZnCl2, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 34 | 35 450,00 |
| Lotul 35 Departament Chimie Industrială și Ecologică ”acad. Gh. Duca” |
|  | 24300000-7 | Acid acetilsalicilic | 20 g | puritatea nu mai mică de 99.0%, substanță chimică individuală: C₉H₈O₄, ambalaj plastic |  |
|  |  | Acid folic | 10 g | Vitamina B9, puritatea nu mai mică de 97%, solid. Substanță chimică individuală: C19H19N7O6, Ambalaj original producător |  |
|  |  | Cianocobalamină | 1 g | Vitamina B12, α-(5,6-Dimethilbenzimidazolil)cianocobamida: C63H88CoN14O14P, puritatea nu mai mică de 97%, solid. Ambalaj original producător |  |
|  |  | Clorură de aluminiu | 0,2kg | puritatea nu mai mică de 97%, ambalaj plastic |  |
|  |  | Clorură de fier III | 0,2 kg | puritatea nu mai mică de 97%, ambalaj plastic |  |
|  |  | Carbonat de sodiu | 1 kg | puritatea nu mai mică de 97%, ambalaj plastic |  |
|  |  | Reagentul Folin-Ciocalteu | 1 buc | " |  |
|  |  | Lecitină | 5 g | Reagentul Folin-Ciocalteu pentru determinarea fenolilor. Concentrația 2 M, densitatea 1.27 g/mL la 20 °C, puritatea nu mai mică de 99%. Ambalaj original producător de 100 mL în sticlă de culoare închisă" |  |
|  |  | Eter etilic | 1 L | lecitină extrasă din soia. Ambalaj plastic |  |
|  |  | Diclofenac | 5 g | puritatea nu mai mică de 97%, ambalat în sticlă de culoare închisă |  |
|  |  | Soluție calibrare pH 4 | 1 buc | puritatea nu mai mică de 97%, ambalaj plastic |  |
|  |  | Soluție calibrare pH 7 | 1 buc | "Soluție de calibrare (tampon pH 4) pH 4.00 ± 0,015 (20ºC) |  |
|  |  | Soluție calibrare pH 10 | 1 buc | În flacon dozator 250 ml. Cu certificat de analiza inclus" |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 35 | 14 930,00 |
| Lotul 36 Facultatea de Fizică |
|  | 24300000-7 | N,N-Dimethylformamide | 2,5 | formula chimică HCON(CH₃)₂; masa moară 73.09; ACS reagent, puritatea≥99.8% |  |
|  |  | Vanadium(III)-acetylacetonat | 10,0 | formula chimică V(CH3COCHCOCH3)3; masa moară 348.27; puritatea≥97% |  |
|  |  | Nickel(II)-acetylacetonat | 50,0 | formula chimică Ni(CH3COCHCOCH3)2; masa moară 256.93; puritatea≥95% |  |
|  |  | Acetylacetonate de Fier (III) | 25,0 | formula chimică Fe(CH3C(O)CHC(O)CH3)3; masa moară 353.18; puritatea≥97% |  |
|  |  | Cobalt(II) acetylacetonate | 50,0 | formula chimică C15H21CoO6; masa moară 353.18; puritatea≥97% |  |
|  |  | Chromium(III) acetylacetonate | 100,0 | formula chimică Cr(CH3COCHCOCH3)3; masa moară 349.33; puritatea≥97% |  |
|  |  | Manganese(II) acetylacetonate | 100,0 | formula chimică Mn(CH3C(O)CHC(O)CH3)2; masa moară 253.14; puritatea≥97% |  |
|  |  | Stanium (pudră) | 250,0 | formula chimică Sn; masa moară 118.69; ambalaj din plastic; capacitatea amalaj 250 g |  |
|  |  | Acetylacetonate de cupru (II) | 10,0 | formula chimică C₁₀H₁₄CuO₄;masa moară 261.76; puritatea minimum 99% |  |
|  |  | Acetylacetonat de aluminiu | 25,0 | formula chimică C₁₅H₂₁AlO₆; masa moară 324.31; puritatea minimum 97% |  |
|  |  | Acetylacetonat de magneziu anhidru | 25,0 | formula chimică Mg(CH3C(O)CHC(O)CH3)2; masa moară 222.53; puritatea minimum 98% ;anhidru |  |
|  |  | Acetona | 20,0 | formula chimică CH₃COCH₃;masa moară 58.08; ACS reagent, puritatea ≥99.5%; ambalaj din sticlă capacitatea ambalaj 5 L |  |
|  |  | 2-Propanol | 20,0 | formula chimică CH₃CH(OH)CH₃; masa moară 60.1; ACS reagent, puritatea ≥99.5% ; capacitatea ambalaj 2,5 L |  |
|  |  | Metanol | 5,0 | formula chimică CH₃OH; masa moară 32.04; puritatea pentru HPLS; capacitatea ambalaj 5 L |  |
|  |  | Histanol 100 | 10,0 | alcool etilic denaturat 100% ambalaj 10 L |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 35 | 32 900,00 |
| Lotul 36 Departamenul Biologie și Ecologie |
|  | 24300000-7 | Sarea lui Mohr - (NH4)2Fe(SO4)2 | 0,5 kg | Denumire: Sulfatul de fier (II) și amoniu. Formula chimică:(NH4)2Fe(SO4)2(H2O)6. Chimic pur 99-101%. Ambalaj original producator, nu mai mic de 1.0 kg |  |
|  |  | Cloroform | 1 L | Denumire: Cloroform. Formula chimică: CHCl₃. Chimic pur pentru analize 99+%. Ambalaj - recipient din sticlă a cate un litru |  |
|  |  | Histanol | 3 L | Denumire: Histanol, soluţie de alcool etilic 100 %, denaturat, pentru utilizare în histologie. Formula chimică: C3H8O. Chimic pur 100%. Ambalaj original producator, nu mai mic de 3 L |  |
|  |  | Eter dietilic | 1 L | Denumire: Eter dietilic. Formula chimică: C₄H₁₀O. Chimic pur.. Ambalaj original producator: 1 L. Eterul este utilizat pentru anestezie prin inhalare în intervenţii chirurgicale |  |
|  |  | ABTS (2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid | 1 g | Denumire: ABTS (2,2'-azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-sulfonic acid)) . Formula chimică: C₁₈H₁₈N₄O₆S₄. Chimic pur 98%. Ambalaj original producător: nu mai mult de 5 gr |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 36 | 7 150,00 |
| Lotul 37 Departamentul Geoștiințe și Silvicultură+ Muzeul de Științe ale Naturii al USM (blocul Central) |
|  | 24300000-7 | Acid clorhidric | 1 kg | HCl, cp, ambalat în vas de sticlă |  |
|  |  | Hidroxid de sodiu | 2 kg | NaOH, cp, ambalat în vas de sticlă |  |
|  |  | Pirofosfat (sare) | 1 kg | Na2H2P2O7, cp, ambalaj original producator |  |
|  |  | Gaz lampant (cherosin) | 3 L | Ambalaj - recipient din sticlă a cate un litru, pur pentru analiza |  |
|  |  | Acid sulfuric concentrat | 3 kg | H2SO4, cp, ambalaj - recipient din sticlă a cate un 1kg, pur pentru analize |  |
|  |  |  |  | Valoare estimativă lot 37 | 16 26,67 |
|  |  |  |  | TOTAL | 877 316,74 |

2. Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Reagenți de laborator sunt folosite pentru realizarea obiectivelor propuse in cadrul procesului didactic si în cadrul proiectelor de cercetare, ex.: studierea proprietăților chimice, fizice ale materialelor/compușilor chimici, să corespundă cerințelor descrise în Anexa 22 Specificații tehnice.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Completată în conformitate cu anexa 7 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. | Obligatoriu |
| 2 | DUAE | Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul MF nr. 72/2020, completat conform modelului anexat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a OE. | Obligatoriu |
| 3 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile din ziua deschiderii ofertelor. | Obligatoriu |
| 4 | Garanția pentru ofertă | Forma garanției – 1%: a) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9: Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: VICBMD2X457 sau b) Oferta va fi însoţită de o scrisoare de garanție bancară (emisă de o bancă licențiată) conform Anexei nr.9 din documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021 *Termenul de valabilitate al garanției bancare de ofertă va fi egal cu termenul de valabilitate a ofertei. | Obligatoriu |
| 5 | Specificații tehnice | Completată în conformitate cu anexa nr. 22, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. | Obligatoriu |
| 6 | Specificații de preț | Completată în conformitate cu anexa nr. 23, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. | Obligatoriu |

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. |
| 7 | Dovada înregistrării persoanei juridice | Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul abilitat, copie semnată electronic; | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de atribuire al contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont, valabil, în original/copie semnat electronic; | Obligatoriu |
| 9 | Raport financiar | Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al OE. | Obligatoriu |
| 10 | Certificat privind lipsa sau existența datoriilor fată de bugetul de stat | Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a OE. | Obligatoriu |
| 11 | Certificat de conformitate a produsului eliberat de organism de evaluare acreditat sau declarația de conformitate CE eliberat de producător. | Copie confirmată prin semnătura electronică al OE | Obligatoriu |
| 12 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. | Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 – în original semnat electronic; *Se va prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarant învingător. | Obligatoriu |
| 13 | Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare | Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate conform anexei nr. 12. | Obligatoriu |
| 14 | Garanție pentru reagenți privind compatibilitatea cu echipamentul | Garanție privind raspunderea financiara deplină în cazul defecțiunilor produse echipamentului beneficiarului cauzată de calitatea insuficientă a reagenților – confirmată prin semnătura electronică a OE | Obligatoriu |
| 15 | Declarație privind termenul de valabilitate a reagenților | Declarație privind termenul de valabilitate la momentul livrării va constitui nu mai puțin de 75 % din termenul total de valabilitate al produsului (conform specificației tehnice) – confirmată prin semnătură electronică a OE | Obligatoriu |
| 16 | Garanția de bună execuție a contractului | Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei propuse: Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: VICBMD2X457 *Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător la semnarea contractului | Obligatoriu |

Autoritatea contractantă  ___________              Data „____”__________________

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.

| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție __________ din |
| Obiectul achiziției: Reagenți de laborator |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Institutul de Ecologie Geografie Subprogram 010801(7007) |  |  |  |  |  |  |
| HCl |  |  |  | HCl Concentrația 36-37%, chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| AgNO3 |  |  |  | AgNO3 pur chimic, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Acid ascorbic |  |  |  | Acid ascorbic pur chimic, ≥99,2%, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Clorura de staniu |  |  |  | Clorura de staniu 98% extra pur, amb. 500 g, pentru analiza AAS cu certificat de calitate de la producător. |  |  |
| K2Cr2O7, titrofix |  |  |  | K2Cr2O7, titrofix fixanal, fiole cu concentrația fixa de 0,1 mol/dm3, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate de la producător bucată =Cutie 10 unități |  |  |
| Na2S2O3, titrofix |  |  |  | Na2S2O3, titrofix fixanal, fiole cu concentrația fixa de 0,1 mol/dm3, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate de la producător bucată =Cutie 10 unități |  |  |
| KMnO4 titrofix |  |  |  | KMnO4 titrofix fixanal, fiole cu concentrația fixa de 0,1 mol/dm3, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate de la producător bucată =Cutie 10 unități |  |  |
| Acid oxalic titrofix |  |  |  | Acid oxalic titrofix fixanal, fiole cu concentrația fixa de 0,1 mol/dm3, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate de la producător, Cutie = 10 fiole |  |  |
| K2S2O8 |  |  |  | K2S2O8 chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| SbCl3 |  |  |  | SbCl3 pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| K2CrO4 |  |  |  | K2CrO4 chimic pur pentru analiză, prezentarea certificatului de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| CuSO4 |  |  |  | CuSO4 pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lotul 2 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (5107) subprogram 011101 |  |  |  |  |  |  |
| Fitagel |  |  |  | Agent de solidificare, potrivit pentru cultura in vitro, pulbere, 500 g, CAS nr 71010-52-1 |  |  |
| Acid clorhidric |  |  |  | 100 ml, ambalaj original producător, 36.5-38.0%, potrivit pentru biologie moleculară, CAS nr 7647-01-0 |  |  |
| Calcium nitrate tetrahidrat |  |  |  | 500 G, ambalaj original producător. Calcium nitrate tetrahidrate,Ca(NO3)2 x 4 H2O, potrivit pentru cultura in vitro, CAS nr 13477-34-4 |  |  |
| Calcium cloride anhidru |  |  |  | Anhidru, Potrivit pentru cultura in vitro, puritatea ≥96.0%, CaCl2, CAS nr 10043-52-4 |  |  |
| Polietilen glicol 6000 |  |  |  | Solig, Fulgi, Mn 6,000, pH 4.5-7.5, În ambalaj original de la producător, CAS nr 25322-68-3 |  |  |
| Polisorbat 80 |  |  |  | C64H124O26, lichid, în ambalaj original de la producător, CAS nr 9005-65-6 |  |  |
| Soluție de stocare electrod pH-metru |  |  |  | Soluție de stocare electrod pH metru, 3M KCl, în ambalaj original de la producător |  |  |
| Soluție de spălare electrod pH-metru |  |  |  | Soluție de spălare a pH electrodului de aderenți, în ambalaj original de la producător |  |  |
| Soluție electrolit de umplere a electrozilor de pH |  |  |  | Conține 3,5M clorură de potasiu (KCl) plus clorură de argint (AgCl), concepută pentru electrozi cu o singură joncțiune |  |  |
| Agarosă |  |  |  | Pulbere de culoare albă, cu punct de solidificare 26-300C, potrivit pentru biologie moleculă - pentru separarea fragmentelor de ADN <1000 pb și poate distinge fragmente de până la 8 pb, liberă de ADN ase, ARN-ase, CAS nr 9012-36-6 |  |  |
| Acid Etilendinitrilotetraacetic, anhidru, EDTA |  |  |  | Cristalic, anhidru, Mr 292.24 g/mol, puritatea ≥98.5%,în ambalaj original de la producător, CAS nr 60-00-4 |  |  |
| Dimetilsulfoxid |  |  |  | Dimetilsulfoxid (DMSO), Formula chimică: (CH3)2SO, Mr 78.13 g/mol, puritatea ≥99.5%, CAS nr 67-68-5 |  |  |
| Zaharoză |  |  |  | C12H22O11, potrivit pentru cultura in vitro, puritate ≥99.5%, ambalaj original de la producător, CAS nr 57-50-1 |  |  |
| Iodură de potasiu |  |  |  | Formula chimică KI, Mr 166 g/mol, puritate ≥99%, CAS nr 7681-11-0 |  |  |
| Soluție electrolit conductometru |  |  |  | Soluție electrolit standard calibrare conductometru 1,413μS/cm, 500 ml |  |  |
| Bufer pH 7.01 |  |  |  | Plic 20 ml, Soluție tampon (Bufer) de calibrare pH 7.01 |  |  |
| Bufer pH 4.01 |  |  |  | Plic 20 ml, Soluție tampon (Bufer) de calibrare pH 4.01 |  |  |
| Glicerină |  |  |  | puritate ≥ 99.5% |  |  |
| Acetonă |  |  |  | Formula chimică: C3H6O Puritate: >99.5 %, pentru analize biochimice. |  |  |
| Fluorură de fenilmetilsulfonil |  |  |  | Formula chimică: C7H7FO2S Sinonime: fluorură de α-toluensulfonil; fluorură de benzilsulfonil; PMFS Pentru utilizare în analize biochimice (inhibarea activității enzimelor) CAS nr 329-98-6 |  |  |
| Fuxină acidă |  |  |  | Formula chimică: C20H17N3Na2O9S3 Pentru utilizare ca colorant în microscopie Puritate: >74% CAS nr 3244-88-0 |  |  |
| Orceină |  |  |  | Formula chimică: C28H24N2O7. Pentru utilizare ca colorant în microscopie. CAS nr 1400-62-0, 1 cutie x 5 g |  |  |
| Carmină |  |  |  | Formula chimică: C₂₂H₂₀O₁₃ Pentru utilizare ca colorant în microscopie. CAS nr 1390-65-4 |  |  |
| Triphenyltetrazolium clorid |  |  |  | 2,3,5-Triphenyltetrazolium clorid, solid, ≥98,0%, 1 cutie x 25 grame |  |  |
| Acid giberelic |  |  |  | pentru cultura de celule, ≥90%, 1 cutie x 1 gram |  |  |
| Lotul 3 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (5107) subprogram 011101 Centrul Genetică Funcțională |  |  |  |  |  |  |
| Cloroform |  |  |  | Triclorometan pur (CHCl3) pentru biologie moleculară (izolarea ARN). Puritatea ≥99,5%, Ambalaj de 2,5L |  |  |
| Izopropanol |  |  |  | 2-propanol sau alcool izopropilic (C3H8O) pur, ≥99.5%, pentru biologie moleculară |  |  |
| Etanol absolut |  |  |  | Alcool etilic (C2H6O) nedenaturat, absolut, anhidru, ≥99,5%, pentru biologie moleculă. Ambalaj de 2,5 L original de la producator |  |  |
| Lotul 4 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (5107) subprogram 011102 |  |  |  |  |  |  |
| Zaharoză |  |  |  | C12H22O11, Mr 342.30, potrivit pentru cultura in vitro, puritate ≥99.5%, ambalaj original de la producător, CAS nr 57-50-1 |  |  |
| Polietilen glicol 6000 |  |  |  | Solig, Fulgi, Mn 6,000, pH 4.5-7.5, În ambalaj original de la producător, CAS nr 25322-68-3 |  |  |
| Lotul 5 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (7007) subprogram 011103 |  |  |  |  |  |  |
| a-tocoferol |  |  |  | 94-95%, ambalaj 25 g, ambalaj de la producator |  |  |
| Acetona |  |  |  | 99.0-99.5 %, GPR RECTAPUR |  |  |
| Acid acetic glacial |  |  |  | c.p. ≥99.9% |  |  |
| Acid ascorbic |  |  |  | farm. E-300, cristale alb-galbui |  |  |
| Acid boric |  |  |  | H3BO3, ≥98-99 % |  |  |
| Acid sulfuric |  |  |  | H2SO4, ≥95- 96% |  |  |
| Aldehida acetică |  |  |  | 98-99.0% |  |  |
| Acid clorhidric |  |  |  | HCl, 35-36% |  |  |
| Apa oxigenata |  |  |  | H2O2, pur, 59-60% |  |  |
| Cariofilină |  |  |  | >80% |  |  |
| Etilacetat pur |  |  |  | >99.7% |  |  |
| Fenilacetaldehida |  |  |  | 94-95%, ambalaj 100 g |  |  |
| Fosfat de potasiu 1-substituit (Fosfat monopotasic) |  |  |  | KH2PO4, 97-98%, CAS 7778-77-0 |  |  |
| Fosfat de potasiu 2 substituit (Fosfat dipotasic) |  |  |  | K2HPO4, 95-96%, CAS 7758-11-4 |  |  |
| Hexane, mixtura de izomeri |  |  |  | 98-99%, CAS 110-54-3, ambalaj 1L |  |  |
| Mircenă |  |  |  | ≥90-90.9%, CAS 123-35-3, ambalaj original de la producător |  |  |
| Molibdat de amoniu |  |  |  | (NH4)2MoO4, 99-99.9%, CAS 13106-76-8, pulbere cristalina |  |  |
| Nitrat de potasiu |  |  |  | KNO3 , 99-99.9%, CAS 7757-79-1, pulbere cristalina |  |  |
| Sulfat de cupru (II) 5H2O |  |  |  | CuSO4*5H2O, CAS 7758-98-7, sare albastră, 97-98%, ambalaj 1kg |  |  |
| Sulfat de magneziu |  |  |  | MgSO4, CAS 7487-88-9, 97-99%, anhidru, ambalaj 1kg |  |  |
| Sulfat de potasiu |  |  |  | K2SO4, CAS 7778-80-5, 98-99.0%, ambalaj 1kg |  |  |
| Sulfat de zinc |  |  |  | ZnSO4, CAS 7446-19-7, 98.0-100%, ambalaj 1 kg |  |  |
| Selenium |  |  |  | Se, CAS 7782-49-2, 99.0-99.9%, pulbere |  |  |
| Trans-cynamaldehide |  |  |  | CAS 14371-10-9, 90.0-99.9%, ambalaj 50g |  |  |
| Azotat de amoniu NH4NO3 |  |  |  | NH4NO3, Puritatea ≥95%, CAS nr 6484-52-2 |  |  |
| Azotat de sodiu NaNO3 |  |  |  | NaNO3, Puritatea ≥97%, CAS nr 7631-99-4 |  |  |
| L-tirozină disodica hidratată |  |  |  | L-Tyrosine disodium salt hydrate, pentru cultura in vitro, ≥98%, CAS nr 69847-45-6 |  |  |
| Zaharoză |  |  |  | C12H22O11, putitate ≥ 95 % |  |  |
| Lotul 6 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor 23.70105.5107.04 |  |  |  |  |  |  |
| Agar de dextroză de cartofi |  |  |  | Amestec din 200 g/l infuzie de amidon, dextroză - 20,0 g/l, agar - 17 g/l, pH 5,6 |  |  |
| Azotat de sodiu |  |  |  | NaNO3, Puritatea ≥97%, CAS nr 7631-99-4 |  |  |
| Fosfat de potasiu 2 substituit (Fosfat dipotasic) |  |  |  | K2HPO4, 95-96%, CAS 7758-11-4 |  |  |
| Lotul 7 Universitatea de Stat din Moldova 23.70105.7007.07T |  |  |  |  |  |  |
| K2HPO4 |  |  |  | Dipotasiu hidrogeno fosfat, CAS: 7758-11-4, reactiv chimic pur, data producerii începînd cu anul 2024, ambalat în vas de plastic cu capac cu masa maximală de 1 kg, etichetat corespunzător, cu termenul de valabilitate de minim 3 ani (valabilitatea minimă pînă în anul 2026) |  |  |
| Agar-agar |  |  |  | Agar-agar, granulat, purificat și lipsit de inhibitori pentru microbiologie. CAS 9002-18-0, pH 6,8 (100 g/l, H₂O, 20 °C). Data producerii începînd cu anul 2024, ambalat în vas de plastic cu capac cu masa maximală de 1 kg, etichetat corespunzător, cu termenul de valabilitate de minim 3 ani (valabilitatea minimă pînă în anul 2026) |  |  |
| NaNO3 |  |  |  | Nitrat de sodiu, CAS 7631-99-4, reactiv chimic pur, data producerii începînd cu anul 2024, ambalat în vas de plastic cu capac cu masa maximală de 1 kg, etichetat corespunzător, cu termenul de valabilitate de minim 3 ani (valabilitatea minimă pînă în anul 2026). Masa moleculară – 84,99. |  |  |
| MgSO4 |  |  |  | Sulfat de magneziu, CAS 7487-88-9, reactiv chimic pur, data producerii începînd cu anul 2024, ambalat în vas de plastic cu capac cu masa maximală de 1 kg, etichetat corespunzător, cu termenul de valabilitate de minim 3 ani (valabilitatea minimă pînă în anul 2026). |  |  |
| CaCO3 |  |  |  | Carbonat de calciu, CAS 471-34-1 reactiv chimic pur, data producerii începînd cu anul 2024, ambalat în vas de plastic cu capac cu masa maximală de 1 kg, etichetat corespunzător, cu termenul de valabilitate de minim 3 ani (valabilitatea minimă pînă în anul 2026). |  |  |
| CaCl2 |  |  |  | Clorură de calciu, CAS 10043-52-4, reactiv chimic pur, data producerii începînd cu anul 2024, ambalat în vas de plastic cu capac cu masa maximală de 1 kg, etichetat corespunzător, cu termenul de valabilitate de minim 3 ani (valabilitatea minimă pînă în anul 2026). |  |  |
| KNO3 |  |  |  | Nitrat de caliu, CAS 7757-79-1, reactiv chimic pur, data producerii începînd cu anul 2024, ambalat în vas de plastic cu capac cu masa maximală de 1 kg, etichetat corespunzător, cu termenul de valabilitate de minim 3 ani (valabilitatea minimă pînă în anul 2026). |  |  |
| NaHCO3 |  |  |  | Bicarbonat de sodiu, CAS 144-55-8, data producerii începînd cu anul 2024, ambalat în vas de plastic cu capac cu masa de cel puţin 1,5 kg, etichetat corespunzător, cu termenul de valabilitate de minim 3 ani (valabilitatea minimă pînă în anul 2026). |  |  |
| Trilon B |  |  |  | EDTA (Trilon B), CAS 6381-92-6, 1 reactiv chimic pur, data producerii începînd cu anul 2024, ambalat în vas de plastic cu capac cu masa maximală de 1 kg, etichetat corespunzător, cu termenul de valabilitate de minim 3 ani (valabilitatea minimă pînă în anul 2026). |  |  |
| Nessler |  |  |  | Reagentul Nessler, CAS 7783-33-7, densitatea 1,097 g/mL la 25 °C (lit.), reactiv curat chimic pentru analiză, data producerii începînd cu anul 2024, ambalat în vas de sticlă cu masa maximă de 1l, etichetat corespunzător, cu termenul de valabilitate de minim 3 ani (valabilitatea minimă pînă în anul 2026). |  |  |
| Lotul 8 Institutul de Zoologie Laboratorul Vertebrate Terestre (7007) Subprogram 010701 |  |  |  |  |  |  |
| PCR master mix |  |  |  | 200 reacții, Taq polimerază, amplificarea fragmentelor lungi de până la 6 kb, 1 set |  |  |
| Primeri |  |  |  | 7 seturi pentru diverse specii Set 1: Forward: CCTACTTCTCCTACAAAGACATGCT Reverse: TTTCTGGGTCTCCTAAAAGGTTTGG Set 2: Forward: CGTAAACTACGGCTGACTAGTACGAA Reverse: CCGATGTGTATGTAGATGCAAACA Set 3: Forward: CGGAACCGAACTTGTTCAG Reverse: ATGAAGAAAAAGAAGGTGGAGT Set 4: Forward: AAAGCCACCCTGACACGATT Reverse: AGCAGGTGGATTGTTGCTAGTG Set 5: GCTGATGCTACACACACGGAT AGATGTTATCGAGGACGTCGC TCTGCACATTGAACATCTTCTATGA TTCTGAGGCACAATCTGCTACC Set 6: GCTGATGCTACACACACGGATG GTCTTGACGAGTGAATCCATACATAG TCAAGGTGTCCAATGTCAGGCA CTCACAGTTGCCTTTGTCATCCT Set 7: AGCCAGCGAA TGCCGAGCTG GGGTAACGCC |  |  |
| Enzimă de restricție Bsh1236I(BstUI) |  |  |  | 10 U/µL, 500 U |  |  |
| Enzimă de restricțiePagI (BspHI) |  |  |  | 10 U/µL, 400 U |  |  |
| Lot 9 Institutul de Zoologie Laboratorul Entomologie „Profesor Boris Vereșciaghin” (7007) Subprogram 010701 |  |  |  |  |  |  |
| Malt extract agar (MEA) |  |  |  | 250 -500g, flacon ambalaj, in ambalaj de la producator |  |  |
| Geloză Sabouraud |  |  |  | 500 g flacon ambalaj Sabouraud 4% dextrose agar, in ambalaj de la producator |  |  |
| Cycloheximide (fungicid) |  |  |  | 5g flacon ambalaj, in ambalaj de la producator |  |  |
| Streptomycin sulfate salt- Sare sulfat de streptomicină |  |  |  | 25g flacon ambalaj, in ambalaj de la producator |  |  |
| Lot 10 Institutul de Zoologie Laboratorul Hidrobiologie și Ecotoxicologie (7007) Subprogram 010701 |  |  |  |  |  |  |
| Acid sulfuric H2SO4 |  |  |  | nu mai mic de 96% pur, ambalat 1L/1,8 kg, ambalaj de sticlă, 10 L |  |  |
| Hidroxid de sodiu NaOH |  |  |  | nu mai mic de 99,9% pur pentru analiză , microgranulat, ambalaj cîte 1 kg, ambalaj de plastic, 10 kg |  |  |
| Iodura de potasiu KJ |  |  |  | nu mai mic de 99,9 % pur pentru analiză, ambalaj de plastic câte 1 kg |  |  |
| Clorură de mangan (II) tetrahidrat MnCl2·4H2O |  |  |  | pur pentru analiză, GOST 612-75 sau echivalentul, ambalaj de plastic câte 1kg |  |  |
| Amidon solubil |  |  |  | ambalaj de plastic, 1,0 kg |  |  |
| Hidrocarbonat de sodiu NaHCO3 |  |  |  | nu mai mic de 99,9 % pur pentru analiză, ambalaj de plastic câte 1 kg |  |  |
| Sulfat de argint Ag2SO4 |  |  |  | nu mai mic de 99,8 % pur pentru analiză, ambalaj de plastic |  |  |
| Sulfat de sodiu anhidro Na2SO4 |  |  |  | nu mai mic de 99,8 % pur pentru analiză, MF 7757-82-6,ambalat cîte 1 kg, ambalaj de plastic |  |  |
| Formalină |  |  |  | nu mai mic de 37%, GOST 1625-89 sau echivalentul, ambalaj din plastic a cîte 5 L |  |  |
| Dihidrogenofosfat de potasiu KH2PO4, |  |  |  | pur pentru analiza, ambalaj din plastică cîte 1 kg, CAS No: 7778-77-0 |  |  |
| Hidrogenofosfat de potasiu K2HPO4 |  |  |  | pur pentru analiză, ambalaj din plastic, CAS No: 7758-11-4 |  |  |
| Nitrat de potasiu KNO3 |  |  |  | nu mai mic de 99,5% pur pentru analiza, ambalaj de plastic, CAS No: 7757-79-1 |  |  |
| Nitrit de potasiu KNO2 |  |  |  | nu mai mic de 99,5% pur pentru analiză, ambalaj de plastic 1 kg, CAS №: 7758-09-0 |  |  |
| Lugol, sol.apoasa |  |  |  | sol. apoasă de iod și iodură de potasiu, nu nai mi de 1% , ambalaj de la producător |  |  |
| Sulfat de amoniu (NH4)2SO4 |  |  |  | nu mai mic de 99 % pur pentru analiza, ambalaj de plastic, CAS No: 7783-20-2 |  |  |
| Clorura de amoniu NH4Cl |  |  |  | nu mai mic de 99 % pur pentru analiza, ambalaj de plastic, CAS No: 12125-02-9 |  |  |
| Tiosulfat de sodiu, titrofix |  |  |  | CAS № 7772-98-7, fiola cu soluția stsndard 0,1 mg/l |  |  |
| Bicromat de potasiu, titrofix |  |  |  | CAS № 10588-01-9, fiola cu soluția stsndard 0,1 mg/l |  |  |
| Reactiv Nessler |  |  |  | soluția, ambalaj de sticla - cîte1L, CAS №7783-33-7 |  |  |
| Acid azotic HNO3 |  |  |  | extra pur pentru analiza microelementelor, CAS № 7697-37-2, ambalaj de la producator câte 500ml x 5 |  |  |
| Acid clorhidric HCl |  |  |  | pur pentru analize chimice, CAS № 7647-01-0, ambalaj de la producator câte 500ml x 5 flacoane |  |  |
| Acid sulfuric H2SO4 |  |  |  | Pur pentru analize chimice, pentru determinarea Hg, CAS № 7664-93-9, ambalaj de la producator câte 500ml x 4 flacoane. Concentrația nu mai puțin de 95%. Echivalent cu: Sigma Aldrich |  |  |
| Lot 11 Institutul de Zoologie Laboratorul Ihtiologie și Acvacultură (7007) Subprogram 010701 |  |  |  |  |  |  |
| Formalină |  |  |  | Soluție apoasă de formaldehidă (formol), ambalaj cîte1 litru, concentrația 37%. Compus chimic cu formula chimică CH2O, concentrația 37 %, utilizat ca conservant și fixativ. GOST 1625-89 sau echivalentul. Ambalaj din plastic cu volumul de 5 l/unitatea. |  |  |
| Permanganat de potasiu (KMnO4) |  |  |  | CAS № 7722-64-7, ambalaj de plastic câte 0,6 kg. Compus chimic cu formula utilizat pentru tratarea apei KMnO4. Ambalaj din material plastic cu greutatea 0,6 kg/unitatea. Gradul de puritate chimică > 98,5%. |  |  |
| Kit pentru testarea calității apei; |  |  |  | Kit pentru testarea calității apei; aciditate (CaCO3), alcalinitate (CaCO3), dioxid de carbon (CO2), oxigen dizolvat, duritate (CaCO3), nitrati (NO3-N), fosfati. Domeniu pH 0.00 la 14.00 Rezoluție pH 0.01 pH Acuratețe pH ±0.05 pH Calibrare pH automat, unul sau două puncte cu două seturi de tampoane standard (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or 4.01 / 6.86 / 9.18) Domeniu Conductivitate 0 la 3999 µS/cm Rezoluție Conductivitate 1 μS/cm Acuratețe Conductivitate ±2% F.S. Calibrare Conductivitate automat, un punct la 1413 µS/cm Domeniu TDS 0 to 2000 mg/L Rezoluție TDS 1 mg/L Acuratețe TDS ±2% F.S. Calibrare TDS automat, un punct la 1382 mg/L (ppm) Tip de măsurare Oxigen Dizolvat titration Domeniu Oxigen Dizolvat 0.0 la 10.0 mg/L O₂ Rezoluție Oxigen Dizolvat 0.1 mg/L Metoda de teste Oxigen Dizolvat Winkler modificat Număr de teste Oxigen Dizolvat 110 Domeniu temperatură 0.0 la 60.0°C / 32.0 la 140.0°F Rezoluție temperatură 0.1°C / 0.1°F Acuratețe temperatură ±0.5°C / 1°F Tip de măsurare Aciditate titrare Domeniu Aciditate 0 la 100 mg/L CaCO₃; 0 la 500 mg/L CaCO₃ Rezoluție Aciditate 1 mg/L (0 to 100 mg/L range); 5 mg/L (0 to 500 mg/L range) Metoda de testare metil portocal / fenolftaleină Număr de determinări Aciditate 110 Timpul de determinare a Alcalinității titrare Domeniul de determinare a Alcalinității 0 la 100 mg/L CaCO₃; 0 la 300 mg/L CaCO₃ Rezoluția determinării Alcalinității 1 mg/L (0 la 100 mg/L range); 3 mg/L (0 la 300 mg/L range) Metoda de determinare a Alcalinității fenolftaleină / bromfenol albastru Număr de determinări a Alcalinității 110 Tip de măsurare Dioxid de Carbon titrare Domeniu Dioxid de Carbon 0.0 la 10.0 mg/L CO₂; 0.0 la 50.0 mg/L CO₂; 0 la 100 mg/L CO₂ Rezoluția Dioxid de Carbon 0.1 mg/L (domeniu 0.0 la 10.0 mg/L); 0.5 mg/L (domeniu 0.0 la 50.0 mg/L); 1 mg/L (domeniu 0 la 100 mg/L) Metoda de determinare Dioxid de Carbon fenolftaleină Număr de determinări a Dioxidului de Carbon 110 Tipul de determinare Duritate totală titrare Domeniul de determinare Duritate totală 0.0 la 30.0 mg/L CaCO₃; 0 la 300 mg/L CaCO₃ Rezoluția determinării Duritate totală 0.3 mg/L (domeniu 0.0 la 30.0 mg/L); 3 mg/L (domeniu 0 la 300 mg/L) Metoda de determinare Duritate totală EDTA sau echivalentul Număr de determinări Duritate totală 100 Timpul de determinare a Nitraților colorimetric Domeniul de determinare a Nitraților 0 la 50 mg/L NO₃⁻-N Rezoluția determinării Nitraților 10 mg/L Metoda de determinare a Nitraților reducerea cadmiului Număr de determinări a Nitraților 100 Tipul de determinare a Fosfatului colorimetric Domeniul de determinare a Fosfatului 0 la 5 mg/L PO₄³⁻ Rezoluția determinării Fosfatului 1 mg/L Metoda de determinare a Fosfatului acid ascorbic Număr de determinări a Fosfatului 50 |  |  |
| Lot 12 Institutul de Zoologie Laboratorul Parazitologie și Helmintologi (7007) Subprogram 010701 |  |  |  |  |  |  |
| Eter |  |  |  | Eter etilic 1000 ml pur pentru analiză gradul de puritate chimică |  |  |
| Cloroform |  |  |  | Cloroformul sau „triclormetanul” este o hidrocarbură clorurată cu formula chimică CHCl 3. Triclormetanuleste un lichidincolor, inflamabi l cu un miros dulceag, solubil numai în solvenți organici. gradului de puritate chimică-- pur pentru analiză |  |  |
| Glicerină |  |  |  | Glicerină C3H8O3 -- pur pentru analiză. Identificarea speciei de parazit şi fixarea acesteia pe lame Seinhorst 195. |  |  |
| Acid acetic C2H4O2 |  |  |  | Acid acetic C2H4O2 glacial concentrație maximă 99.86%. |  |  |
| Albastru de metilen |  |  |  | Albastru de metilen C16H18ClN3S - pur pentru analiză. |  |  |
| Formaldehidă |  |  |  | Compus chimic cu formula chimică CH2O utilizat ca conservant și fixative. nu mai mic de 37%, pur pentru analiză. |  |  |
| Lot 13 Institutul de Zoologie Laboratorul Sistematică și Filogenie Moleculară (7007) Subprogram 010701 |  |  |  |  |  |  |
| Soluție dezinfectantă pe bază de clor |  |  |  | Soluție dezinfectantă pe bază de clor, ≤5% hipoclorit de sodiu, ambalaj 1L |  |  |
| Acetat de sodiu, CH3COONa |  |  |  | Acetat de sodiu, anhidru, praf de culoarealbă. Formula chimică - CH3COONa. Forma de ambalare:ermeticînchisîn vas de sticlă întunecat sau de plastic. Puritate >99%. |  |  |
| Soluție de lactofenol (albastru de bumbac) |  |  |  | Soluție pregătită pentru colorarea celulelor și țesuturilor fungice pentru a fi vizualizate la microscopul optic. Conținut per litru: fenol 200.0±1g, albastru de bumbac (Cotton Blue) 0.5 ± 0,05g, glicerol 400.0 ± 2ml, acid lactic 200.0 ±1 ml, apădeionizată 200.0 ml. Aspect: soluție semitransparentă de culoare albastră. |  |  |
| Polisorbat 80 |  |  |  | Denumiri similare: polioxietilen sorbitan, 80 emulgator T80. Agent tensioactivneionic. Lichid galben vâscos. Puritate înaltă. Acid oleic, ≥58,0% (echilibrat, înprimul rând cu acizii linoleic, palmitic și stearic). Formulă chimică: C32H60O10. |  |  |
| Triton X-100 |  |  |  | Denumiri similare: t-octilfenoxipolietoxietanol, polietilen glicol tert-octilfenil eter, reagent pentru laborator, surfactant neionic. (C2H4O)nC14H22O (n = 9-10). Puritate minim. 99,9%, masa molară 647 g/mol, lichid vîscos fără culoare, densitatea 1.07 g/cm3, punctul de fierbere 270 °C (518 °F; 543 K), solubil în apă. Ambalaj din sticlă. |  |  |
| Alcool etilic, C2H5OH, min. 99% |  |  |  | alcool etilic, etanol pur, formula chimică C2H5OH, pentru utilizare în procesarea celulelor și țesuturilor, concentrația min. 99%. Ambalaj plastic sau sticlă. 1, 5, 10 l. |  |  |
| Alcool etilic, C2H5OH, min. 99%, |  |  |  | alcool etilic, etanol pur, formula chimică C2H5OH, fără ADNaze și ARNaze detectabile, pentru biologie moleculară, concentrația min. 99%, CAS: 64-17-5 (0,5 litri) |  |  |
| Lot 14 Institutul de Zoologie Laboratorul Sistematică și Filogenie Moleculară (7007) Subprogram 010701 |  |  |  |  |  |  |
| Ulei de imersie pentru microscopie optică |  |  |  | Indice de refracție la 23° C: F Line (486.1 nm) – 1.5239; A Line (546.1 nm) – 1.5180; D Line (589.3 nm) – 1.5150; C Line (656.3 nm) – 1.5114; vîscozitate joasă: 150 cSt ± 10% la 23°C; fără culoare, fără miros pronunțat |  |  |
| Lot 15 Institutul de Zoologie Laboratorul Sistematică și Filogenie Moleculară (7007) Subprogram 010701 |  |  |  |  |  |  |
| Sistem criovial de reagenți de crioconservare a bacteriilor. |  |  |  | Cutie pentru congelare cu capac din plastic durabil, cu min. 80 tuburi într-o cutie în care sunt plasate cca 20-25 de mărgele poroase într-un lichid criogenic. Lichidul conține mediu nutriti potrivi pentru cultivarea bacteriilor și 10% glicerol. Tuburi etichetate. Accesorii în set: ace de inoculare pentru prelevarea mărgelelor din criovialuri, spatulă cu muchii ascuțite din inox. Inserții colorate cu capac rotund pentru codificarea prin culoare a tuburilor. Min. 2 culori. (1 set) |  |  |
| Sistem criovial de reagenți de crioconservare a fungilor. |  |  |  | Cutie penrtu congelare cu capac din plastic durabil, cu min. 80 tuburi într-o cutie în care sunt plasate cca 20-25 de mărgele poroase într-un lichid criogenic. Lichidul conține mediu nutritiv potrivit pentru cultivarea fungilor și 10% glicerol. Accesorii în set: ace de inoculare pentru prelevarea mărgelelor din criovialuri și/sau spatulă cu muchii ascuțite din inox.. (1 set) |  |  |
| Lotul 16 Institutul de Zoologie 23.70105.7007.09T |  |  |  |  |  |  |
| Acid sulfuric |  |  |  | Nu mai mic de 96%, pur pentru analiza, ambalat 1L/1,8 kg |  |  |
| Hidroxid de sodiu |  |  |  | Nu mai mic de 99,6%, pur pentru analiza, microgranulat, ambalaj 1 kg |  |  |
| Sulfat de argint |  |  |  | Nu mai mic de 99,8%,pur pentru analiza, ambalat |  |  |
| Iodura de potasiu, KI |  |  |  | Nu mai mic de 99,8%, pur pentru analiza, ambalaj 1 kg |  |  |
| Amidon solubil |  |  |  | amb.500 g, |  |  |
| Clorura de mangan (II) Tetrahidrat, |  |  |  | MnCl2*4H2O, ambalaj 1 kg, |  |  |
| Amestec de metale alcalino-pământoase pentru ICP |  |  |  | 5 elemente, nu mai mic de 100 mg/L in acid azotic, 67288-100ML. (Be, Mg, Ca, Sr si Ba in nu mai mic de 2% acid azotic) |  |  |
| Amestec de metaloidi și nemetal pentru ICP |  |  |  | 10 elemente, nu mai mic de 100 mg/L, 55263-100ML (B, Si, P, S, Ge, As, Se, Sn, Sb si Te). |  |  |
| Lugol, sol.apoasa |  |  |  | -Solutie de Iod (I) si iodura de potasiu (KI), nu mai mic de 1% ambalaj 0,1 L, ambalaj de plastic |  |  |
| Reactiv Nessler |  |  |  | KI-HgI2-NaOH, sol., , ambalaj de sticla, 1L, CAS №7783-33-7, |  |  |
| Lotul 17 Institutul de Chimie Laboratorul Chimia Compușilor Naturali și Biologic Activi (cod subprogram 010601) |  |  |  |  |  |  |
| Eter de petrol (Petroleum ether) |  |  |  | Eter de petrol, interval de fierbere: 40-65 °C. CAS: 8032-32-4. |  |  |
| Eter dietilic (Diethyl ether) |  |  |  | Eter dietilic, interval de fierbere: 34-35 °C, chimic pur min. 99.5% (GC). CAS: 60-29-7. |  |  |
| Acetat de etil (Ethyl acetate) |  |  |  | Acetat de etil, punctul de fierbere: 76-78 °C, chimic pur min. 99.5% (GC). CAS: 141-78-6. |  |  |
| Acetonă (Acetone) |  |  |  | Acetonă tehnică, min. 95%. CAS: 67-64-1. |  |  |
| Acid sulfuric (Sulfuric acid) |  |  |  | Acid sulfuric, chimic pur 95-98%. CAS: 7664-93-9. |  |  |
| Cloroform-d (CDCl3) |  |  |  | Cloroform-d (CDC3), min. 99.8 atom % D. CAS: 865-49-6. |  |  |
| Dimer de dicloro(p-cimen)ruteniu(II). (Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer) |  |  |  | Dimer de dicloro(p-cimen)ruteniu(II). CAS: 52462-29-0. |  |  |
| Iodoacetat de etil (Ethyl iodoacetate) |  |  |  | Iodoacetat de etil, chimic pur, min. 98%. CAS: 623-48-3. |  |  |
| Potasiu etil xantogenat (Potassium ethyl xanthogenate) |  |  |  | Potasiu etil xantogenat, chimic pur, min. 96%. CAS: 140-89-6. |  |  |
| Bromacetat de metil (Methyl bromoacetate) |  |  |  | Bromacetat de metil, chimic pur, min. 97%. CAS: 96-32-2. |  |  |
| N-Formilmorfolină (N-Formylmorpholine) |  |  |  | N-Formilmorfolină. CAS: 4394-85-8. |  |  |
| 2,2′-Azobis(2-metilpropionitril) (2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile)) |  |  |  | 2,2′-Azobis(2-metilpropionitril), chimic pur min. 98%. CAS: 78-67-1. |  |  |
| Lotul 18 Institutul de Chimie, Laboratorul Sinteza Organică (cod sub subprogram 010601) |  |  |  |  |  |  |
| Eter de petrol ("Petroleum ether") |  |  |  | Eter de petrol, interval de fierbere: 40-65 °C. CAS: 8032-32-4 |  |  |
| Acetona (Acetone) |  |  |  | Acetonă tehnică, ≥95%. CAS: 67-64-1. |  |  |
| Diclormetan (Dichloromethane) |  |  |  | chimic pur min. 97%. CAS: 75-09-2. |  |  |
| Acetat de etil (Ethyl acetate) |  |  |  | chimic pur min. 99.5% . CAS: 141-78-6. CAS: 141-78-6 |  |  |
| Eter de etil (Ethyl ether) |  |  |  | chimic pur min. ≥97%. CAS: 60-29-7 |  |  |
| Cloroform (Chloroform) |  |  |  | chimic pur min. 99 % . CAS: 67-66-3 |  |  |
| 2,2'-Bipiridină. (2,2'-Bipyridine) |  |  |  | chimic pur min. 98% CAS: 366-18-7 |  |  |
| Pirazina (Pyrazine) |  |  |  | chimic pur min. 99% . CAS: 290-37-9 |  |  |
| Furfural |  |  |  | chimic pur min. 99% . CAS: 98-01-1 |  |  |
| 1,10-fenantrolina |  |  |  | chimic pur min. 99% , CAS: 66-71-7 |  |  |
| 4,4'-dimetil-2,2'-bipiridină (4,4'-Dimethyl-2,2'-bipiridine) |  |  |  | chimic pur min. 98% CAS: 1134-35-6 |  |  |
| 1,3-Diaminopropan (1,3-Diaminopropane) |  |  |  | chimic pur min. 98% CAS: 109-76-2 |  |  |
| 1,4-Diaminobutane (1,4-Diaminobutane), |  |  |  | chimic pur min. 98% CAS: 110-60-1 |  |  |
| Ethylenediamine (Ethylenediamine) |  |  |  | chimic pur min. 98% CAS: 107-15-3 |  |  |
| N,N-dimetilformamidă (N,N-Dimethylformamide) |  |  |  | Anhidru, chimic pur min. 99,9% CAS: 68-12-2 |  |  |
| Dimer de dicloro(p-cimen)ruteniu(II) (Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer) |  |  |  | chimic pur min. 98% CAS: 52462-29-0 |  |  |
| 1H-pirazol (1H-Pyrazole) |  |  |  | chimic pur min. 99% ,C AS: 1621-91-6 |  |  |
| Ciclopropan-carboxaldehidă (Cyclopropane-carboxaldehyde) |  |  |  | chimic pur min. ≥97%. CAS: 1489-69-9 |  |  |
| Ciclopentan-carboxaldehidă (Cyclopentane-carboxaldehyde) |  |  |  | chimic pur ≥95%. CAS: 872-53-7 |  |  |
| 2-hidroxi-1,4-naftochinonă (2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone) |  |  |  | chimic pur min. ≥97%. CAS: 83-72-7 |  |  |
| Pentoxid de fosfor (Phosphorus pentoxide) |  |  |  | chimic pur min. 99%, CAS: 1314-56-3 |  |  |
| Stiren (Stirene) |  |  |  | chimic pur min. 99% CAS: 100-42-5 |  |  |
| Izopropilamină (isopropylamine) |  |  |  | chimic pur min. 99%, CAS: 75-31-0 |  |  |
| Peroxid de benzoil 75%, rest apă. (Benzoyl peroxide 75%, remainder water) |  |  |  | chimic pur min. 75%,CAS: 94-34-0 |  |  |
| 5-hidroxi-1,4-naftochinonă (5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone) |  |  |  | chimic pur min. 97%, CAS: 481-39-0. |  |  |
| 2,6-dimetil-1,4-dihidropiridin-3,5-dicarboxilat de dietil (diethyl 2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate) |  |  |  | chimic pur min. 95%, CAS: 1149-23-1. |  |  |
| Lotul 19 Institutul de Chimie ,Laboratorul Chimie Bioanorganică și Nanocompozite (cod subprogram: 010602) |  |  |  |  |  |  |
| 2,2′-Dipyridylamine |  |  |  | ≥98%, |  |  |
| Fe(BF4)2·6H2O |  |  |  | ≥98%, |  |  |
| N,N-Dibutylformamide |  |  |  | ≥99%, |  |  |
| N-Methylformanilide |  |  |  | ≥99% |  |  |
| Pyrazine ≥99% |  |  |  | ≥99% |  |  |
| Amoniac |  |  |  | Soltie de amoniac 25%, pur p/u analiza, dupa GOST 3760-79, sau echivalent |  |  |
| Peroxid de hidrogen, H2O2 |  |  |  | ≥30% |  |  |
| Clorură de zinc, ZnCl2 |  |  |  | Reagent grade, ≥98%, |  |  |
| N,N-Dietilformamid |  |  |  | ≥99% |  |  |
| 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine |  |  |  | 99% |  |  |
| Acetonă |  |  |  | for analysis ACS |  |  |
| Benzene |  |  |  | ≥99.0%, ACS reagen |  |  |
| Lotul 20 Institutul de Chimie, Laboratorul Chimie Coordinativă (cod subprogram 010602) |  |  |  |  |  |  |
| N-(hidroximetil)nicotinamidă |  |  |  | puritate ≥97%, ambalat în vas de plastic cu o capacitate nu mai mare de 50 g. |  |  |
| 2-Piridincarbohidrazidă |  |  |  | puritate ≤100%, ambalat în vas de plastic cu o capacitate nu mai mare de 10 g. |  |  |
| 1,4-Fenilendiamină |  |  |  | Puritate ≥98%, ambalat în vas de plastic cu o capacitate nu mai mare de 100 g. |  |  |
| 2,6-Diaminopiridină |  |  |  | Puritate ≥98%, ambalat în vas de plastic cu o capacitate nu mai mare de 50 g. |  |  |
| 4,4'-Oxidianilină |  |  |  | Puritate ≥97%, ambalat în vas de plastic cu o capacitate nu mai mare de 150 g. |  |  |
| Dialdehidă izoftalică |  |  |  | Puritate ≥97%, ambalat în vas de plastic cu o capacitate nu mai mare de 50 g. |  |  |
| Dialdehidă tereftalică |  |  |  | Puritate ≥99%, ambalat în vas de plastic cu o capacitate nu mai mare de 150 g. |  |  |
| Dialdehidă ftalică |  |  |  | Puritate – pentru sinteze, ambalat în vas de plastic cu o capacitate nu mai mare de 100 g. |  |  |
| 1,4-benzendiol |  |  |  | Puritate ≥99%, ambalat în vas de plastic cu o capacitate nu mai mare de 150 g. |  |  |
| 1,3-benzendiol |  |  |  | Puritate 99%, ambalat în vas de plastic cu o capacitate nu mai mare de 150 g. |  |  |
| 1,2-benzendiol |  |  |  | Puritate ≥99%, ambalat în vas de plastic cu o capacitate nu mai mare de 150 g. |  |  |
| Pirogalol |  |  |  | Puritate ≥99%, ambalat în vas de plastic cu o capacitate nu mai mare de 150 g. |  |  |
| Acid galic |  |  |  | Puritate ≥97%, ambalat în vas de plastic cu o capacitate nu mai mare de 150 g. |  |  |
| Alcool benzilic |  |  |  | Puritate – pentru sinteze, ambalat în vas de sticlă întunecată cu volumul de 1 L. |  |  |
| Difenilmetanol |  |  |  | Puritate 99%, ambalat în vas de plastic cu o capacitate nu mai mare de 150 g. |  |  |
| Trifenilmetanol |  |  |  | Puritate 97%, ambalat în vas de plastic cu o capacitate nu mai mare de 100 g. |  |  |
| m-Crezol |  |  |  | Puritate - pentru sinteze, ambalat în vas de sticlă întunecată cu volumul de 1 L. |  |  |
| o-Crezol |  |  |  | Puritate ≥99%, ambalat în vas de plastic cu o capacitate nu mai mare de 150 g. |  |  |
| Lotul 21 Institutul de Chimie, Laboratorul Materiale Avansate în Biofarmaceutică și Tehnică (cod subprogram 010602) |  |  |  |  |  |  |
| Silica gel |  |  |  | dimensiunea porilor 60 Å, 63-200 μm, pentru cromatografie pe coloană |  |  |
| Eter de petrol |  |  |  | Eter de petrol, interval de fierbere: 35-65°C, |  |  |
| Diclormetan |  |  |  | ≥97%, |  |  |
| Clorură de calciu |  |  |  | Anhidru, granulat, ≥90.0%, |  |  |
| alpha-Amylcinnamaldehyde |  |  |  | ≥97%, |  |  |
| Ciclohexancarboxaldehidă |  |  |  | 97%, |  |  |
| 2,2′-Azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-sulfonat) de diamoniu (ABTS) |  |  |  | ≥98% |  |  |
| L-Carvone |  |  |  | ≥97%, |  |  |
| Citral |  |  |  | ≥97%, |  |  |
| α-Ionone |  |  |  | ≥90%, |  |  |
| Piruvat de etil |  |  |  | ≥97%, |  |  |
| Clorhidrat de 6-aminohexanoate de metil |  |  |  | ≥99.0% |  |  |
| Clorhidrat de esterul metilic al L-Alaninei |  |  |  | ≥99.0% |  |  |
| Ciclooctilamina |  |  |  | ≥97.0% |  |  |
| Sulfat de cupru (II) pentahidrat, |  |  |  | ≥97%, |  |  |
| D-Camfor |  |  |  | ≥97% |  |  |
| Borohidrură de sodiu |  |  |  | ≥98.0% |  |  |
| Thiofosgen |  |  |  | ≥97% |  |  |
| Metanol |  |  |  | ≥99.9% |  |  |
| 2,2′-Bipiridil |  |  |  | ≥99% |  |  |
| Etil acetate |  |  |  | ≥99.5% |  |  |
| Lotul 22 Institutul de Chimie,,Laboratorul Monitoring al Calității Mediului” (cod subprogram 010603) |  |  |  |  |  |  |
| Indicatorul Bromcrezol Green (verde), praf |  |  |  | Pur pentru analiza puritatea nu mai mic de 98 % |  |  |
| Trilon B, fixanal |  |  |  | Fixanal (2 cutie cîte 10 buc), 0,1 n, |  |  |
| Hidroxid de sodiu |  |  |  | Pur pentru analiza (calificarea reagentului este ”pur pentru analiza” conținutul preparatului nu mic de 98%) |  |  |
| Hexane |  |  |  | Calitatea HPLC puritatea nu mai mic de 97,0 % |  |  |
| Acetote |  |  |  | Calitatea HPLC puritatea nu mai mic de 99,8 % |  |  |
| Diclormetan |  |  |  | Calitatea HPLC puritatea nu mai mic de 99,8 % |  |  |
| Silica gel |  |  |  | Silicagel 60 (0,063–0,2 mm) pentru cromatografie pe coloane (Silica gel 60 (0.063–0.2 mm) CAS: 112926-00-8, parametru de calitate este ”Silicagel 60 (0,063–0,2 mm) pentru cromatografie pe coloane fracția 0,063 – 0,2 mm” |  |  |
| Lotul 23 Institutul de Chimie, Laboratorul Metode Fizico-Chimice de Cercetare și Analiză (cod subprogram 010603) |  |  |  |  |  |  |
| Acid etilendiamin tetraacetic (EDTA) |  |  |  | Anhidru, Puritatea ≥ 98%, CAS 60-00-4. |  |  |
| Reagentul Ellman (Acid 5,5’-ditiobis(2-nitrobenzoic) pentru determinarea grupelor -SH. |  |  |  | Formula lineară [-SC6H3(NO2)CO2H]2. Bioreagent. Puritatea ≥ 98%. Pentru determinarea grupelor –SH. CAS 69-78-3. |  |  |
| L-cisteină clorhidrat monohidrat pentru biochimie |  |  |  | Formula lineară HS-CH2CH(NH2)COOH·HCl·H2O. Pentru biochimie. Densitatea 1.54 g/mL. Masa moleculară = 175.63. CAS 7048-04-6. |  |  |
| Acid sulfuric |  |  |  | Concentratia ≥ 96%, ambalat 1 L/1.8 kg |  |  |
| Acid Clorhidric HCl |  |  |  | Concentrația ≥ 36%. Densitatea 1.19 g/mL. Ambalaj 1 L sau 2.5 L. |  |  |
| Albastru de metilen hidrat |  |  |  | Puritatea ≥ 97%, pur pentru analiză, pentru microscopie. CAS 122965-43-9. |  |  |
| Lotul 24 Institutul de Chimie, Laboratorul Chimie Fizică și Cuantică (cod subprogram 010603) |  |  |  |  |  |  |
| Reagenți de unică folosință pentru determinarea ionilor NO2- |  |  |  | Ambalaj original producator. Reagent de unica folosință pentru 10 ml probă de apă. Un set, 100 plicuri cu reagent de unica folosință în set. Reagenți de unica folosință compatibile cu spectrofotometrul portabil DREL HACH. Reactiv pulbere în pachet etanș pentru determinarea azotului nitrit, 0,002-0,300 mg/L NO2-N. |  |  |
| Reagenți de unică folosință pentru determinarea ionilor NO3- |  |  |  | Ambalaj original producator. Reagent de unica folosință pentru 25 ml probă de apă. Un set, 100 plicuri cu reagent de unica folosință în set.Reagenți de unica folosință compatibile cu spectrofotometrul portabil DREL HACH.Plicuri cu reactiv pulbere pentru determinarea azotului nitrat, 0,1-10 mg/L NO3-N. |  |  |
| Reagenți de unică folosință pentru determinarea ionilor PO43- |  |  |  | Ambalaj original producator. Reagent de unica folosință pentru 25 ml probă de apă. Un set, 100 plicuri cu reagent de unica folosință în set. Reagenți de unica folosință compatibile cu spectrofotometrul portabil DREL HACH. Reactiv pulbere în pachet etanș pentru determinarea fosforului fosfat, 0,02-2,50 mg/L PO43- |  |  |
| Reagenți de unica folosință pentru determinarea azotului amoniacal, NH3–N, prin metoda Nessler |  |  |  | Ambalaj original producator. Pentru determinarea azotului amoniacal prin metoda Nessler. Aproximativ 250 de teste. Reagenți de unica folosință compatibile cu spectrofotometrul portabil DREL HACH. Setul include reagenți: 1. Nessler Reagent - 500 mL, cod 2119449. 2. Soluție stabilizator mineral, 50 mL. 3. Agent de dispersare a alcoolului polivinil, SCDB, 50 ml. Intervalul concentrațiilor depistate 0,02-2,50 mg/L NH3-N |  |  |
| Reagenși de unica folosință pentru determinarea fluorurilor |  |  |  | Ambalaj original producator. Reagent de unica folosință compatibil cu spectrofotometrul portabil DREL HACH. flacon din plastic. volum - 1000 mL. Soluție pentru determinarea ionilor F- în apă. Interval de concentrații determinate - 0.02-2.00 mg/L F– |  |  |
| Thiamine hydrochloride |  |  |  | Vitamin B1 hydrochloride, puritatea nu mai mică de 99%, ambalaj original producător |  |  |
| Riboflavin |  |  |  | Vitamin B2, puritatea nu mai mică de 98%, Lactoflavin, ambalaj original producător |  |  |
| Nicotinamide |  |  |  | Vitamin B3, puritatea nu mai mică de 99.5% (Pyridine-3-carboxylic acid amide), ambalaj original producător |  |  |
| Adenine |  |  |  | Vitamin B4, puritatea nu mai mică de 99%, 6-Aminopurine, ambalaj original producător |  |  |
| Calcium pantothenate |  |  |  | Vitamin B5, puritatea nu mai mică de 98%,(R)-(+)-N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-β-alanine hemicalcium salt, ambalaj original producător |  |  |
| Biotin |  |  |  | Vitamin B7, puritatea nu mai mică de 99.0%, ambalaj original producător |  |  |
| Potasiu persulfat |  |  |  | Formula empirica – K2S2O8 si masa moleculara-270.32 u.a.m. Stare cristalina. Puritatea de nu mai puțin de 99%. Recipient din sticla de culorare inchisa. |  |  |
| Trolox |  |  |  | (±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid. Formula empirica – C14H18O4 si masa moleculara-250.59 u.a.m, sub forma de pudra. Puritatea de nu mai puțin de 97 %. Recipient din sticla de culorare inchisa. |  |  |
| Acid galic |  |  |  | 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid Formula empirica – (HO)3C6H2CO2H si masa moleculara-170 u.a.m. Puritatea de nu mai puțin de 99%. |  |  |
| Reagent Folin- Ciocalteau |  |  |  | Reactiv fenaolic sub forma de solutie. Recipient din sticla de culorare inchisa. |  |  |
| Carbonat de sodiu cristalin |  |  |  | Substanta sub forma de pudra de puritate inalta de nu mai puțin de 99.5%. Formula empirica – Na2CO3 si masa moleculara-105 u.a.m. Recipient din sticla de culorare inchisa. |  |  |
| Rutin |  |  |  | 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-rutinoside. Substanta sub forma de pudra de puritate ppa. Formula empirica – C27H30O16 si masa moleculara-610 u.a.m. Recipient din sticla de culorare inchisa |  |  |
| Rezveratrol |  |  |  | 5-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol. Substanta sub forma de pudra de puritate inalta de nu mai puțin de 99.5%. Formula empirica – C14H12O3 si masa moleculara-228 u.a.m. Recipient din sticla de culorare inchisa |  |  |
| Clorura de aluminiu cristalin |  |  |  | Substanta sub forma de pudra de puritate inalta de 99.5%. Recipient din sticla de culorare inchisa. |  |  |
| Nitrit de sodiu |  |  |  | Formula empirica – NaNO2 si masa moleculara-69.2 u.a.m. Substanta sub forma de pudra de puritate ppa. Recipient din sticla de culorare inchisa. |  |  |
| Peroxid de hidrogen |  |  |  | Formula empirica – H2O2 si masa moleculara-34 u.a.m. Concentrația de 35%. Recipient din sticla de culorare inchisa. |  |  |
| Sare de diamoniu 2,2′-Azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-sulfonic acid), |  |  |  | ABTS+. Formula empirica – C18H24N6O6S4 si masa moleculara-548.68 u.a.m. Substanta sub forma de pudra de puritate inalta, nu mai puțin de 98%, solubilitatea in apa 10 mg/ml. Recipient din sticla de culorare inchisa. |  |  |
| Lotul 25 Institutul de Chimie, Laboratorul Chimie Ecologică (cod subprogram 010603) |  |  |  |  |  |  |
| Luminol, C₈H₇N₃O₂ |  |  |  | Puritate minim 97,0% |  |  |
| Glucoza, C₆H₁₂O₆ |  |  |  | Puritate minim 99,5 % |  |  |
| Acid sulfuric |  |  |  | chimic pur, partea de masă minim 98 %, îmbuteliat în vase cu volumul de 1 litru |  |  |
| Azotat de argint |  |  |  | chimic pur, puritate ≥99.0% |  |  |
| Acid clorhidric |  |  |  | chimic pur, partea de masă minim 37 %, îmbuteliat în vase cu volumul de 1 litru |  |  |
| Reactiv Nessler |  |  |  | Pur pentru analize, pentru spectrofotometrie |  |  |
| Reactiv Griess |  |  |  | Pur pentru analize |  |  |
| Oxid de lantan (La2O3) |  |  |  | chimic pur, puritate ≥99.9% |  |  |
| Acid citric |  |  |  | chimic pur, puritate ≥99.5% |  |  |
| Butilacetat |  |  |  | chimic pur, puritate ≥99.0% |  |  |
| Clorura de amoniu |  |  |  | chimic pur, puritate ≥99.5% |  |  |
| Hidrooxid de amoniu, 25% |  |  |  | chimic pur, ≥25% NH3 in H2O, îmbuteliat în vase cu volumul de 1 litru |  |  |
| Acid azotic |  |  |  | chimic pur, partea de masă minim 70 %, |  |  |
| Clorurura de lantan (LaCl3 *7 H2O) |  |  |  | Puritate minim 99,0 % |  |  |
| Acetat de sodiu |  |  |  | chimic pur, puritate ≥99.5% |  |  |
| Hidroxid de sodiu |  |  |  | chimic pur, puritate ≥99.5% |  |  |
| Azotat de lantan La(NO3)3*6 H2O |  |  |  | Puritate minim 99,9 % |  |  |
| Alizarin complexon |  |  |  | Pur pentru analiză |  |  |
| Eriocrome black T |  |  |  | Pur pentru analiză |  |  |
| Acid tartric |  |  |  | chimic pur, puritate ≥99.5% |  |  |
| Acetat de zinc |  |  |  | chimic pur, puritate ≥99.5% |  |  |
| 2,2-Difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) |  |  |  | Pur pentru analiză |  |  |
| Lotul 26 Institutul de Chimie USM, Laboratorul Chimie Ecologică, Laboratorul Chimia Apei cod subprogram 010603 |  |  |  |  |  |  |
| Fixanal, KMnO4, 0,1N |  |  |  | chimic pur, 10 fiole/cutie |  |  |
| Fixanal tiosulfat de sodiu Na2S2O3 0,1 M |  |  |  | chimic pur, 10 fiole/cutie |  |  |
| Fixanal acid oxalic, 0.1 N |  |  |  | chimic pur, 10 fiole/cutie |  |  |
| Fixanal hidrogenocarbonat de sodiu NaHCO3 0,1M |  |  |  | chimic pur, 10 fiole/cutie |  |  |
| Fixanal NaCl |  |  |  | chimic pur, 10 fiole/cutie |  |  |
| MRC (material de referința certificat) Na, 1g/l |  |  |  | Certificatele trebuie să conțină informația despre trasabilitate și incertitudine, Bucata=Fiola. e calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total |  |  |
| MRC (material de referința certificat) Ca, 1g/l |  |  |  | Certificatele trebuie să conțină informația despre trasabilitate și incertitudine, Bucata=Fiola. e calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total |  |  |
| MRC (material de referința certificat) K, 1g/l |  |  |  | Certificatele trebuie să conțină informația despre trasabilitate și incertitudine, Bucata=Fiola. e calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total |  |  |
| MRC (material de referința certificat) Cd, 1g/l |  |  |  | Certificatele trebuie să conțină informația despre trasabilitate și incertitudine, Bucata=Fiola. e calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total |  |  |
| MRC (material de referința certificat) Pb, 1g/l |  |  |  | Certificatele trebuie să conțină informația despre trasabilitate și incertitudine, Bucata=Fiola. e calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total |  |  |
| MRC (material de referința certificat) F, 1g/l |  |  |  | Certificatele trebuie să conțină informația despre trasabilitate și incertitudine, Bucata=Fiola. e calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total |  |  |
| MRC (material de referința certificat) SO4, 1g/l |  |  |  | Certificatele trebuie să conțină informația despre trasabilitate și incertitudine, Bucata=Fiola. e calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total |  |  |
| Soluție tampon pH 7 |  |  |  | Certificatele trebuie să conțină informația despre trasabilitate și incertitudine, Bucata=Fiola. e calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total |  |  |
| Soluție tampon pH 10 |  |  |  | Certificatele trebuie să conțină informația despre trasabilitate și incertitudine, Bucata=Fiola. e calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total |  |  |
| Soluție standard pentru măsurarea conductivității electrice 12,88 mS/cm |  |  |  | Toleranță ±1% față de valoarea declarată 12,88 mS/cm. certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total |  |  |
| Soluție standard pentru măsurarea conductivității electrice 84,0 µS/cm |  |  |  | Toleranță ±1% față de valoarea declarată 84,0 µS/cm, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total |  |  |
| Soluție standard pentru măsurarea conductivității electrice 1413 µS/cm |  |  |  | Toleranță ±1% față de valoarea declarată 1413 µS/cm. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total |  |  |
| Soluție de stocare pentru electrod (KCl) = 3 mol/L |  |  |  | Soluție de depozitare pentru electrozii de sticlă, pH combinați cu electrolit de referință C(KCl) = 3 mol/L |  |  |
| Soluție de electrolit C(KCl) = 3 mol/L (pentru sistemul de referință Ag/AgCl) |  |  |  | Soluție de electrolit c(KCl) = 3 mol/L (pentru sistemele de referință Ag/AgCl) |  |  |
| Soluție tampon pH = 4 (25 °C) |  |  |  | Certificatele trebuie să conțină informația despre trasabilitate și incertitudine, Bucata=Fiola. e calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total |  |  |
| Soluție tampon pH = 7 (25 °C) |  |  |  | Certificatele trebuie să conțină informația despre trasabilitate și incertitudine, Bucata=Fiola. e calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total |  |  |
| Soluție tampon pH = 10 (25 °C) |  |  |  | Certificatele trebuie să conțină informația despre trasabilitate și incertitudine, Bucata=Fiola. e calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total |  |  |
| Lotul 27 Institutul de Fizică Aplicată, Laboratorul de Optoelectronică (5007 ) Subprogram 011201 |  |  |  |  |  |  |
| Dibenzoylmethane (DBM) |  |  |  | Formula: (C6H5CO)2CH, puritatea nu mai mica de 98%, ambalaj 25 g |  |  |
| Dibenzyl sulfide (DBSO) |  |  |  | Formula chimică: (C6H5CH2)2S, puritatea nu mai mica de 95%, ambalaj 100 g |  |  |
| p-Tolyl sulfoxide (CTSO) |  |  |  | Formula chimică: (CH3C6H4)2SO, puritatea nu mai mica de 97 %, ambalaj 100 g |  |  |
| Triphenylphosphine oxide (Ph3PO, TPPO) |  |  |  | Formula chimică: (C6H5)3PO, puritatea nu mai mica de 97 %, ambalaj 25 g |  |  |
| Europium(III) oxide |  |  |  | Formula chimică Eu2O3, puritatea nu mai mica de 99%, ambalaj 1 g |  |  |
| Yttrium(III) chloride hexahydrate |  |  |  | Formula chimică: YCl3·6H2O puritatea nu mai mica de 99.999%, ambalaj 10 g |  |  |
| Hydrofluoric acid (HF) |  |  |  | Diapazon al concentrației 48,0-51,0 %, ambalaj 500 ml |  |  |
| Sodium hydroxide (NaOH) |  |  |  | Peleți, Puritatea în diapazonul 98-100%, ambalaj 1 kg |  |  |
| Ammonium hydroxide solution |  |  |  | Formula chimică: NH4OH, reagent ACS, 28,0-30,0% bază NH3, ambalaj 500 ml |  |  |
| Methyl methacrylate |  |  |  | Formula chimică: CH2=C(CH3)COOCH3, Conține ≤30 ppm inhibitor de polimerizare, puritatea nu mai mica de 99%, ambalaj 25 ml |  |  |
| Lotul 28 Institutul de Fizică Aplicată (5007), Laboratorul Metode Fizice de Studiere a Solidului ″Tadeusz Malinowski″ Subprogram 011202 |  |  |  |  |  |  |
| Acetat de cobalt(II) tetrahidrat |  |  |  | Acetat de cobalt(II) tetrahidrat (Co(CH3COO)2·4H2O), puritatea nu mai mica de 98,0%. Se acceptă orice tip de ambalaj. |  |  |
| Nitrat de ytriu hexahidrat |  |  |  | Nitrat de ytriu hexahidrat (Y(NO3)3·6H2O), puritatea nu mai mica de 99,8%. Se acceptă orice tip de ambalaj. |  |  |
| Nitrat de yterbiu pentahidrat |  |  |  | Nitrat de yterbiu pentahidrat (Yb(NO3)3·5H2O), puritatea nu mai mica de 99,9%. Se acceptă orice tip de ambalaj. |  |  |
| Nitrat de galiu hidrat |  |  |  | Nitrat de galiu hidrat (Ga(NO3)3·xH2O), puritatea nu mai mica de 99,9%. Se acceptă orice tip de ambalaj. |  |  |
| Nitrat de terbiu pentahidrat |  |  |  | Nitrat de terbiu pentahidrat (Tb(NO3)3·5H2O), puritatea nu mai mica de 99,9%. Se acceptă orice tip de ambalaj. |  |  |
| Nitrat de holmiu pentahidrat |  |  |  | Nitrat de holmiu pentahidrat (Ho(NO3)3·5H2O), puritatea nu mai mica de 99,9%. Se acceptă orice tip de ambalaj. |  |  |
| Nitrat de europium pentahidrat |  |  |  | Nitrat de europium pentahidrat (Eu(NO3)3·5H2O), puritatea nu mai mica de 99,9%. Se acceptă orice tip de ambalaj. |  |  |
| Nitrat de bariu |  |  |  | Nitrat de bariu (Ba(NO3)2), ACS reagent, puritatea nu mai mica de 99%. Se acceptă orice tip de ambalaj. |  |  |
| Clorură de bariu |  |  |  | Clorură de bariu (BaCl2), puritatea nu mai mica de 99,9%. Se acceptă orice tip de ambalaj. |  |  |
| 2,5-Pyridinedicarboxylic acid |  |  |  | Acid 2,5-Piridinedicarboxilic, puritatea nu mai mica de 98%. Se acceptă orice tip de ambalaj. |  |  |
| 3-Pyridinecarboxaldehyde |  |  |  | 3-Piridinecarboxaldehida, puritatea nu mai mica de 98%. Se acceptă orice tip de ambalaj. |  |  |
| 4,4′-Bipyridine |  |  |  | 4,4′-Bipiridina, pentru sinteză, puritatea nu mai mica de 98.0%. Se acceptă orice tip de ambalaj. |  |  |
| 2,2′-Bipyridyl |  |  |  | 2,2′-Bipiridil, anhidru, puritatea nu mai mica de 99%. Se acceptă orice tip de ambalaj. |  |  |
| 1,10-fenantrolină |  |  |  | 1,10-fenantrolină, anhidru, pentru sinteză, puritatea nu mai mica de 98,0%. Se acceptă orice tip de ambalaj. |  |  |
| Acetonitril |  |  |  | Acetonitril (CH3CN), puritatea nu mai mica de 99,9%. Se acceptă orice tip de ambalaj. |  |  |
| Lotul 29 Institutul de Fizică Aplicată (5007), Laboratorul Procese Termice și Hidrodinamice Subprogram 011203 |  |  |  |  |  |  |
| Tris(hydroxymethyl)aminomethane |  |  |  | Pentru electroforeza fracțiilor proteice, gradul de puritate nu mai mica de 99.8%, forma cristalină, vor fi livrate în ambalajul de la producător |  |  |
| Acid etilendiaminotetraacetic(EDTA) |  |  |  | Pentru electroforeza fracțiilor proteice, gradul de puritate nu mai mica de 98.5%, sub formă de pudră vor fi livrate în ambalajul de la producător |  |  |
| Clorura de sodiu |  |  |  | Pentru electroforeza fracțiilor proteice, gradul de puritate nu mai mica de 99.0%, vor fi livrate în ambalajul de la producător |  |  |
| Acrilamidă |  |  |  | Pentru electroforeza fracțiilor proteice, gradul de puritate, nu mai mica de 99.0 %, vor fi livrate în ambalajul de la producător |  |  |
| N,N'-metilen-bisacrilamidă |  |  |  | Pentru electroforeza fracțiilor proteice, gradul de puritate nu mai mica de 99%, vor fi livrate în ambalajul de la producător |  |  |
| Dodecil sulfat de sodiu |  |  |  | Pentru electroforeza fracțiilor proteice, gradul de puritate nu mai mica de 99.5%, sub formă de pudră vor fi livrate în ambalajul de la producător |  |  |
| Lotul 30 Institutul de Fizică Aplicată (5007), Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor ”Boris Lazarenko” Subprogram 011204 |  |  |  |  |  |  |
| Alcool izopropilic |  |  |  | Alcool izopropilic (propanol-2; puritatea nu mai mica de 99.0%). Ambalat în recipiente de sticlă/plastic de min. 0,5L. |  |  |
| Peroxid de hidrogen |  |  |  | Soluție peroxid de hidrogen (H2O2), grad medical, concentrația 30-40%, GOST 177-88 sau echivalent. Ambalare: recipient original de culoare închisă. |  |  |
| Acid citric |  |  |  | Acid citric monohidrat p/u analiza (puritatea nu mai mica de 99.5%); reagent ACS,. Se acceptă numai într-un recipient original de la producător. |  |  |
| Sulfat de fier (II) |  |  |  | Sulfat de fier (II) (FeSO4*7H2O puritatea nu mai mica de 99%), pur p/u analiză; reagent ACS. Se acceptă numai într-un recipient original de 1 kg de la producător. |  |  |
| Sulfat de cobalt |  |  |  | Sulfat de cobalt (II) (CoSO4*7H2O), pur pentru analiza, după GOST 4462-78 sau echivalentul. Se acceptă numai într-un recipient original de 1 kg de la producător. |  |  |
| Hidroxid de sodiu |  |  |  | Hidroxid de sodiu, pelete, pur p/u analiza (NaOH puritatea nu mai mica de 99%), reagent ACS. Impurități: Na2CO3 <1%, metale grele (Pb) <0,0005%. Se acceptă numai într-un recipient original de la producător. |  |  |
| Alcool izopropilic |  |  |  | Alcool izopropilic (propanol-2; puritatea nu mai mica de 99.8%), p/u analiza (ACS,), conținut de apa <0,1%, substanțe nevolatile <0,0005%. Se acceptă numai într-un recipient original de la producător. |  |  |
| Acetonă |  |  |  | Acetonă (puritatea nu mai mica de 99.5%), reactiv ACS,. Ambalat în recipient de sticlă/plastic de min. 0,5L. |  |  |
| Soluție amoniac |  |  |  | Soluție amoniac cu conc. NH3 25-30%, pur p/u analiză; reagent ACS. Impurități: substanțe nevolatile <0.002%, substanțe reducătoare <0.0005%. Ambalat în recipiente originale ale producătorului de min. 0,5L. |  |  |
| Acid sulfuric |  |  |  | Acid sulfuric (H2SO4) tehnic, puritatea nu mai mica de 95,0%. Ambalat în recipiente de sticlă/plastic de min. 0,5L. |  |  |
| Glicerină |  |  |  | Glicerină (C3H8O3), puritatea nu mai mica de 99,0%. Ambalaj - în recipiente originale de 1-10L. |  |  |
| Clorură de amoniu |  |  |  | Clorură de amoniu (NH4Cl), puritatea nu mai mica de 98%. Ambalat în recipiente de plastic/sac în cutie de min. 2,5kg. |  |  |
| Nitrat de amoniu |  |  |  | Nitrat de amoniu (NH4NO3), puritatea nu mai mica de 98%. Ambalat în recipient de plastic/sac în cutie de 0,5-5kg. |  |  |
| Lotul 31 Institutul de Fizică Aplicată (5007), Laborator Materiale Organice/Anorganice In Optelectronică Subprogram 011209 |  |  |  |  |  |  |
| Cetyltrimethylammonium Bromide |  |  |  | puritatea nu mai mica de 98%, ambalaj din sticlă |  |  |
| Sodium acetate |  |  |  | anhidru, puritatea nu mai mica de 99.0%, ambalaj din sticlă |  |  |
| 1,3-Propanesultone |  |  |  | puritatea nu mai mica de 99%, ambalaj din sticlă |  |  |
| Europium(III) Oxide, Eu2O3 |  |  |  | puritatea nu mai mica de 99%, ambalaj din sticlă |  |  |
| Samarium(III) acetate hydrate |  |  |  | puritatea nu mai mica de 99.9%, ambalaj din sticlă |  |  |
| Acid Oleic |  |  |  | puritatea nu mai mica de 99%, CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH, CAS: 112-80-1, ambalaj din sticlă |  |  |
| 1-Octadecene |  |  |  | puritatea nu mai mica de 99%, CH3(CH2)15CH=CH2, CAS: 112-88-9, ambalaj din sticlă |  |  |
| Ammonium fluoride |  |  |  | puritatea nu mai mica de 98.0%, NH4F, CAS: 12125-01-8, ambalaj din sticlă |  |  |
| Lanthanum(III) acetate hydrate |  |  |  | puritatea nu mai mica de 99.9%, La(CH3CO2)3·xH2O, ambalaj din sticlă |  |  |
| Yttrium(III) acetate hydrate |  |  |  | puritatea nu mai mica de 99.9%, (CH3CO2)3Y·xH2O, ambalaj din sticlă |  |  |
| Ytterbium(III) acetate tetrahydrate |  |  |  | puritatea nu mai mica de 99.9%, Yb(C2H3O2)3·4H2O, ambalaj din sticlă |  |  |
| Erbium(III) acetate hydrate |  |  |  | puritatea nu mai mica de 99.9%, (CH3CO2)3Er·xH2O, ambalaj din sticlă |  |  |
| Lotul 32 Institutul de Fizică Aplicată (5007), Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică Subprogram 011201 |  |  |  |  |  |  |
| Alcool izopropilic |  |  |  | Alcool izopropilic (propanol-2; puritatea nu mai mica de 99.0%). Ambalat în recipiente de sticlă/plastic de min. 1 L. |  |  |
| Zinc oxide |  |  |  | nanoparticulele ZnO, dimensiunea particulelor nu mai mare de 50 nm; puritatea nu mai mica de >97% |  |  |
| Lotul 33 Institutul de Fizică Aplicată, Laboratorul Fizica Compușilor Semiconductori "Sergiu Rădăuțan" 24.80013.5007.2TR |  |  |  |  |  |  |
| 1-Methyl-2-pyrrolidone |  |  |  | C5H9NO Puritate nu mai mica de 99%, ambalajul de la producator |  |  |
| Albumină din ser bovin |  |  |  | acid gras liber, pH - 5÷7,; puritate nu mai mica de 98% ambalajul de la producator |  |  |
| Oxid de molibden (VI) |  |  |  | MoO3, Puritate nu mai mica de 99.5%, ambalajul de la producator |  |  |
| Sodium 2-naphthalenesulfonat, SNS |  |  |  | C10H7NaO3S Puritate nu mai mica de 95%, ambalajul de la producator |  |  |
| Pulbere de MoS2 |  |  |  | MoS2, Tip de pulbere - monocristalină; Puritate nu mai mica de 85%, ambalajul de la producator |  |  |
| Apă deionizată |  |  |  | Apă deionizată, ambalajul de la producator |  |  |
| HEXAFLUOROFOSFAT DE TETRAMETILAMMONIU- |  |  |  | (CH3)4N(PF6) Puriatea nu mai mica de 98.0% |  |  |
| Lotul 34 Departametul Chimie |  |  |  |  |  |  |
| Magneziu granulat |  |  |  | Mg, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic (powder (particle size < 0.1 mm) for synthesis) |  |  |
| Clorură de zinc |  |  |  | ZnCl2, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Carbonat de amoniu |  |  |  | (NH4)2CO3, cp, ambalat în vas de sticlă |  |  |
| Zinc metalic, granule |  |  |  | Zn, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Stiren |  |  |  | C8H8, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Piroxidisulfat de amoniu |  |  |  | (NH4)2S2O8, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| α-amilcinamaldelhidă |  |  |  | C14H18O, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Esterul dimetilic al acidului malonic |  |  |  | C5H8O4, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Brom |  |  |  | Br2, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Hidroxid de sodiu, titrofix |  |  |  | NaOH, cp, ambalat în fiolă |  |  |
| Peroxid de hidrogen, 35 % |  |  |  | H2O2, cp, ambalat în vas de sticlă de culoare inchisă |  |  |
| Hidroxid de potasiu |  |  |  | KOH, cp, ambalat în vas de sticlă |  |  |
| Anhidridă ftalică |  |  |  | C8H4O3, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Anilină |  |  |  | C6H5NH2, cp, ambalat în vas de sticlă |  |  |
| Clorură de fier(III) hexahidrat |  |  |  | FeCl3 · 6H2O, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Sulf |  |  |  | S, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Anhidrida acetică |  |  |  | C₄H₆O₃, cp, ambalat în vas de sticlă |  |  |
| Sudan IV |  |  |  | C24H20N4O, cp, ambalat în vas de sticlă, CAS 85-83-6 |  |  |
| Bisulfit de sodiu |  |  |  | NaHSO3, cp, ambalat în vas de sticlă |  |  |
| Glucoză |  |  |  | C₆H₁₂O₆, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Sulfat de zinc, heptahidrat |  |  |  | ZnSO4 · 7H2O, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Clorură de potasiu |  |  |  | KCl, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Benzen |  |  |  | C6H6, cp, ambalat în vas de sticlă |  |  |
| Fenol |  |  |  | C₆H₆O, cp, ambalat în vas de sticlă |  |  |
| Sulfat de cupru(II), pentahidrat |  |  |  | CuSO4 · 5H2Ocp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Acid acetic glacial |  |  |  | CH₃COOH, cp, ambalat în vas de sticlă |  |  |
| Acid clorhidric, titrofix |  |  |  | HCl, cp, ambalat în vas de sticlă |  |  |
| Etil acetat |  |  |  | C4H8O2, cp, ambalat în vas de sticlă |  |  |
| Dicromat de potasiu |  |  |  | K₂Cr₂O₇, cp, ambalat în vas de sticlă |  |  |
| Alcool butilic |  |  |  | C₄H₁₀O, cp, ambalat în vas de sticlă |  |  |
| Acid stearic |  |  |  | C18H36O2, cp, ambalat în vas de sticlă |  |  |
| Acid formic |  |  |  | CH₂O₂, cp, ambalat în vas de sticlă |  |  |
| Perclorat de sodiu |  |  |  | NaClO4, cp, ambalat în vas de sticlă |  |  |
| Acid oxalic, dihidrat |  |  |  | C2H2O4· 2H2O, cp, ambalat în vas de sticlă |  |  |
| Acid oxalic, titrox |  |  |  | C2H2O4· 2H2O, titrofix |  |  |
| Tetraborat de sodiu decahidrat |  |  |  | Na2B4O7·10H2O, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Tetraborat de sodiu |  |  |  | Na2B4O7·10H2O, titrofix |  |  |
| Nitrit de sodiu |  |  |  | NaNO2, cp, ambalat în vas de sticlă |  |  |
| Sulfat de fier(II), heptahidrat |  |  |  | FeSO4 · 7H2O, cp, ambalat în vas de sticlă |  |  |
| Trilon B |  |  |  | C10H14N2Na2O8 · 2H2O, cp, ambalat în vas de sticlă |  |  |
| Iodură de potasiu |  |  |  | KI, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Alcool izoamilic |  |  |  | C5H12O, cp, ambalat în vas de sticlă |  |  |
| Acid sulfanilic |  |  |  | C6H7NO3S, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Nitrat de amoniu |  |  |  | NH4NO3, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Nitrat de sodiu |  |  |  | NaNO3, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Nitrat de potasiu |  |  |  | KNO3, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Nitrat de aluminiu, nanohidrat |  |  |  | Al(NO₃)₃ ·9H2O, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Nitrat de crom(III), nanohidrat |  |  |  | Cr(NO₃)₃ ·9H2O, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Nitrat de magneziu, hexahidrat |  |  |  | Mg(NO₃)2 · 6H2O, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Nitrat de mangan(II), hexahidrat |  |  |  | Mn(NO3)2·6H2O, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Nitrat de cupru(II), trihidrat |  |  |  | Cu(NO3)2·3H2O, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Nitrat de fier(III), nonahidrat |  |  |  | Fe(NO3)3 · 9H2O, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Nitrat de nichel(II), hexahidrat |  |  |  | Ni(NO3)2 · 6H2O, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Nitrat de calciu, tetrahidrat |  |  |  | Ca(NO3)2 · 3H2O, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Sulfat de magneziu, heptahidrat |  |  |  | MgSO4 · 7H2O, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Acetat de plumb, trihidrat |  |  |  | Pb(C2H3O2)2 · 3H2O cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Tiocianat de potasiu, |  |  |  | KNCS, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Clorură de amoniu |  |  |  | NH4Cl, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Hexacianofierat(II) de potasiu |  |  |  | K4[Fe(CN)6], cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Amoniac |  |  |  | NH4OH, cp, ambalat în vas de sticlă |  |  |
| Hexahidroxoantimonat(V) de potasiu |  |  |  | KSb(OH)6, cp, ambalat în vas de sticlă |  |  |
| Sarea lui Mohr |  |  |  | (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Cloroform |  |  |  | CHCl3, cp, ambalat în vas de sticlă |  |  |
| acidul trans-1,2-diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic , monohidrat |  |  |  | C14H22N2O8 · H2O, cp, ambalat în vas de sticlă de culoare ănchisă |  |  |
| Hexan |  |  |  | C₆H₁₄, cp, ambalat în vas de sticlă |  |  |
| Dimetilformamida |  |  |  | C3H7NO, cp, ambalat în vas de sticlă |  |  |
| Arsenit de sodiu |  |  |  | NaAsO₂, cp, ambalat în vas de sticlă |  |  |
| Oxid de pumb(II) |  |  |  | PbO, cp, ambalat în vas de sticlă |  |  |
| Oxid de pumb(IV) |  |  |  | PbO2, cp, ambalat în vas de sticlă |  |  |
| Dicromat de amoniu |  |  |  | (NH4)2Cr2O7, ppa, ambalat în vas de plastic, calitate reactiv pentru analiza |  |  |
| 8-oxichinolină |  |  |  | C9H7NO, cp, ambalat în vas de sticlă |  |  |
| Magneziu granulat |  |  |  | Mg, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic (powder (particle size < 0.1 mm) for synthesis) |  |  |
| Clorură de zinc |  |  |  | ZnCl2, cp, ambalat în vas de sticlă sau de plastic |  |  |
| Lotul 35 Departament Chimie Industrială și Ecologică ”acad. Gh. Duca” |  |  |  |  |  |  |
| Acid acetilsalicilic |  |  |  | puritatea nu mai mică de 99.0%, substanță chimică individuală: C₉H₈O₄, ambalaj plastic |  |  |
| Acid folic |  |  |  | Vitamina B9, puritatea nu mai mică de 97%, solid. Substanță chimică individuală: C19H19N7O6, Ambalaj original producător |  |  |
| Cianocobalamină |  |  |  | Vitamina B12, α-(5,6-Dimethilbenzimidazolil)cianocobamida: C63H88CoN14O14P, puritatea nu mai mică de 97%, solid. Ambalaj original producător |  |  |
| Clorură de aluminiu |  |  |  | puritatea nu mai mică de 97%, ambalaj plastic |  |  |
| Clorură de fier III |  |  |  | puritatea nu mai mică de 97%, ambalaj plastic |  |  |
| Carbonat de sodiu |  |  |  | puritatea nu mai mică de 97%, ambalaj plastic |  |  |
| Reagentul Folin-Ciocalteu |  |  |  | Reagentul Folin-Ciocalteu pentru determinarea fenolilor. Concentrația 2 M, densitatea 1.27 g/mL la 20 °C, puritatea nu mai mică de 99%. Ambalaj original producător de 100 mL în sticlă de culoare închisă" |  |  |
| Lecitină |  |  |  | lecitină extrasă din soia. Ambalaj plastic |  |  |
| Eter etilic |  |  |  | puritatea nu mai mică de 97%, ambalat în sticlă de culoare închisă |  |  |
| Diclofenac |  |  |  | puritatea nu mai mică de 97%, ambalaj plastic |  |  |
| Soluție calibrare pH 4 |  |  |  | Soluție de calibrare (tampon pH 4) pH 4.00 ± 0,015 (20ºC) În flacon dozator 250 ml. Cu certificat de analiza inclus" |  |  |
| Soluție calibrare pH 7 |  |  |  | Soluție de calibrare (tampon pH 7) pH 7.00 ± 0,015 (20ºC) În flacon dozator 250 ml. Cu certificat de analiza inclus" |  |  |
| Soluție calibrare pH 10 |  |  |  | Soluție de calibrare (tampon pH 10) pH 10.00 ± 0,015 (20ºC) În flacon dozator 250 ml. Cu certificat de analiza inclus" |  |  |
| Lotul 36 Facultatea de Fizică |  |  |  |  |  |  |
| N,N-Dimethylformamide |  |  |  | formula chimică HCON(CH₃)₂; masa moară 73.09; ACS reagent, puritatea≥99.8% |  |  |
| Vanadium(III)-acetylacetonat |  |  |  | formula chimică V(CH3COCHCOCH3)3; masa moară 348.27; puritatea≥97% |  |  |
| Nickel(II)-acetylacetonat |  |  |  | formula chimică Ni(CH3COCHCOCH3)2; masa moară 256.93; puritatea≥95% |  |  |
| Acetylacetonate de Fier (III) |  |  |  | formula chimică Fe(CH3C(O)CHC(O)CH3)3; masa moară 353.18; puritatea≥97% |  |  |
| Cobalt(II) acetylacetonate |  |  |  | formula chimică C15H21CoO6; masa moară 353.18; puritatea≥97% |  |  |
| Chromium(III) acetylacetonate |  |  |  | formula chimică Cr(CH3COCHCOCH3)3; masa moară 349.33; puritatea≥97% |  |  |
| Manganese(II) acetylacetonate |  |  |  | formula chimică Mn(CH3C(O)CHC(O)CH3)2; masa moară 253.14; puritatea≥97% |  |  |
| Stanium (pudră) |  |  |  | formula chimică Sn; masa moară 118.69; ambalaj din plastic; capacitatea amalaj 250 g |  |  |
| Acetylacetonate de cupru (II) |  |  |  | formula chimică C₁₀H₁₄CuO₄;masa moară 261.76; puritatea minimum 99% |  |  |
| Acetylacetonat de aluminiu |  |  |  | formula chimică C₁₅H₂₁AlO₆; masa moară 324.31; puritatea minimum 97% |  |  |
| Acetylacetonat de magneziu anhidru |  |  |  | formula chimică Mg(CH3C(O)CHC(O)CH3)2; masa moară 222.53; puritatea minimum 98% ;anhidru |  |  |
| Acetona |  |  |  | formula chimică CH₃COCH₃;masa moară 58.08; ACS reagent, puritatea ≥99.5%; ambalaj din sticlă capacitatea ambalaj 5 L |  |  |
| 2-Propanol |  |  |  | formula chimică CH₃CH(OH)CH₃; masa moară 60.1; ACS reagent, puritatea ≥99.5% ; capacitatea ambalaj 2,5 L |  |  |
| Metanol |  |  |  | formula chimică CH₃OH; masa moară 32.04; puritatea pentru HPLS; capacitatea ambalaj 5 L |  |  |
| Histanol 100 |  |  |  | alcool etilic denaturat 100% ambalaj 10 L |  |  |
| Lotul 37 Departamenul Biologie și Ecologie |  |  |  |  |  |  |
| Sarea lui Mohr - (NH4)2Fe(SO4)2 |  |  |  | Denumire: Sulfatul de fier (II) și amoniu. Formula chimică:(NH4)2Fe(SO4)2(H2O)6. Chimic pur 99-101%. Ambalaj original producator, nu mai mic de 1.0 kg |  |  |
| Cloroform |  |  |  | Denumire: Cloroform. Formula chimică: CHCl₃. Chimic pur pentru analize 99+%. Ambalaj - recipient din sticlă a cate un litru |  |  |
| Histanol |  |  |  | Denumire: Histanol, soluţie de alcool etilic 100 %, denaturat, pentru utilizare în histologie. Formula chimică: C3H8O. Chimic pur 100%. Ambalaj original producator, nu mai mic de 3 L |  |  |
| Eter dietilic |  |  |  | Denumire: Eter dietilic. Formula chimică: C₄H₁₀O. Chimic pur.. Ambalaj original producator: 1 L. Eterul este utilizat pentru anestezie prin inhalare în intervenţii chirurgicale |  |  |
| ABTS (2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid |  |  |  | Denumire: ABTS (2,2'-azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-sulfonic acid)) . Formula chimică: C₁₈H₁₈N₄O₆S₄. Chimic pur 98%. Ambalaj original producător: nu mai mult de 5 gr |  |  |
| Lotul 38 Departamentul Geoștiințe și Silvicultură+ Muzeul de Științe ale Naturii al USM (blocul Central) |  |  |  |  |  |  |
| Acid clorhidric |  |  |  | HCl, cp, ambalat în vas de sticlă |  |  |
| Hidroxid de sodiu |  |  |  | NaOH, cp, ambalat în vas de sticlă |  |  |
| Pirofosfat (sare) |  |  |  | Na2H2P2O7, cp, ambalaj original producator |  |  |
| Gaz lampant (cherosin) |  |  |  | Ambalaj - recipient din sticlă a cate un litru, pur pentru analiza |  |  |
| Acid sulfuric concentrat |  |  |  | H2SO4, cp, ambalaj - recipient din sticlă a cate un 1kg, pur pentru analize |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție _ ____________din Obiectul de achiziției: Reagenți de laborator Cod CPV Denumirea bunurilor Unita tea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri În termen de 90 de zile de la semnarea contractului, la adresa Universitatea de Stat din Moldova – Institutul de Ecologie Geografie, str. Academiei 3, mun. Chișinău MD25TRPCCC518430C00019AA Lotul 1 Institutul de Ecologie Geografie Subprogram 010801(7007) 24300000-7 HCl l 4 AgNO3 kg 0,1 Acid ascorbic kg 0,2 Clorura de staniu kg 0,2 K2Cr2O7, titrofix cutii 2 Na2S2O3, titrofix cutii 2 KMnO4 titrofix cutii 2 Acid oxalic titrofix cutii 2 K2S2O8 kg 0,2 SbCl3 kg 0,2 K2CrO4 kg 0,2 CuSO4 kg 1 Valoare estimativă lot 1 Lotul 2 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (5107) subprogram 011101 În termen de 90 de zile de la semnarea contractului, la adresa Universitatea de Stat din Moldova – Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor , str. Pădurilor 20, mun. Chișinău 24300000-7 Fitagel kg 1 Acid clorhidric ml 100 Calcium nitrate tetrahidrat g 500 Calcium cloride anhidru g 100 Polietilen glicol 6000 kg 2 Polisorbat 80 ml 100 Soluție de stocare electrod pH-metru ml 500 Soluție de spălare electrod pH-metru ml 100 Soluție electrolit de umplere a electrozilor de pH L 1 Agarosă g 100 Acid Etilendinitrilotetraacetic, anhidru, EDTA g 100 Dimetilsulfoxid ml 100 Zaharoză kg 2 Iodură de potasiu g 500 Soluție electrolit conductometru ml 500 Bufer pH 7.01 buc 10 Bufer pH 4.01 buc 10 Glicerină L 2 Acetonă L 5 Fluorură de fenilmetilsulfonil g 25 Fuxină acidă kg 0,1 Orceină cutii 5 Carmină g 10 Triphenyltetrazolium clorid g 25 Acid giberelic g 1 Valoare estimativă lot 2 Lotul 3 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (5107) subprogram 011101 Centrul Genetică Funcțională 24300000-7 Cloroform buc 1 Izopropanol L 1 Etanol absolut buc 1 Valoare estimativă lot 3 Lotul 4 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (5107) subprogram 011102 24300000-7 Zaharoză kg 2 Polietilen glicol 6000 kg 2 Valoare estimativă lot 4 Lotul 5 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (7007) subprogram 011103 24300000-7 a-tocoferol g 25 Acetona L 2 Acid acetic glacial L 1 Acid ascorbic kg 0,2 Acid boric kg 1 Acid sulfuric L 1 Aldehida acetică L 0,5 Acid clorhidric L 1 Apa oxigenata L 1 Cariofilină L 0,025 Etilacetat pur L 1 Fenilacetaldehida kg 0,1 Fosfat de potasiu 1-substituit (Fosfat monopotasic) kg 1 Fosfat de potasiu 2 substituit (Fosfat dipotasic) kg 1 Hexane, mixtura de izomeri L 2 Mircenă L 0,5 Molibdat de amoniu kg 0,5 Nitrat de potasiu kg 1 Sulfat de cupru (II) 5H2O kg 1 Sulfat de magneziu kg 1 Sulfat de potasiu kg 1 Sulfat de zinc kg 1 Selenium g 25 Trans-cynamaldehide g 50 Azotat de amoniu NH4NO3 kg 1 Azotat de sodiu NaNO3 kg 1 L-tirozină disodica hidratată g 25 Zaharoză kg 1 Valoare estimativă lot 5 Lotul 6 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor 23.70105.5107.04 24300000-7 Agar de dextroză de cartofi kg 1 Azotat de sodiu kg 0,5 Fosfat de potasiu 2 substituit (Fosfat dipotasic) kg 1 Valoare estimativă lot 6 Lotul 7 Universitatea de Stat din Moldova 23.70105.7007.07T În termen de 90 de zile de la semnarea contractului, la adresa Universitatea de Stat din Moldova – str. Alexei Mateevici 60 24300000-7 K2HPO4 kg 4,44 Agar-agar kg 1,5 NaNO3 kg 3 MgSO4 kg 3 CaCO3 kg 3 CaCl2 kg 2 KNO3 kg 3 NaHCO3 kg 4 Trilon B kg 1,8 Nessler L 1 Valoare estimativă lot 7 Lotul 8 Institutul de Zoologie Laboratorul Vertebrate Terestre (7007) Subprogram 010701 În termen de 90 de zile de la semnarea contractului, la adresa Universitatea de Stat din Moldova – Institutul de Zoologie, str. Academiei 1, mun. Chișinău 24300000-7 PCR master mix set 1 Primeri set 7 Enzimă de restricție Bsh1236I(BstUI) buc 1 Enzimă de restricțiePagI (BspHI) buc 1 Valoare estimativă lot 8 Lot 9 Institutul de Zoologie Laboratorul Entomologie „Profesor Boris Vereșciaghin” (7007) Subprogram 010701 24300000-7 Malt extract agar (MEA) flacon 1 Geloză Sabouraud flacon 1 Cycloheximide (fungicid) flacon 1 Streptomycin sulfate salt- Sare sulfat de streptomicină flacon 1 Valoare estimativă lot 9 Lot 10 Institutul de Zoologie Laboratorul Hidrobiologie și Ecotoxicologie (7007) Subprogram 010701 24300000-7 Acid sulfuric H2SO4 L 10 Hidroxid de sodiu NaOH kg 10 Iodura de potasiu KJ kg 2 Clorură de mangan (II) tetrahidrat MnCl2·4H2O kg 6 Amidon solubil kg 1 Hidrocarbonat de sodiu NaHCO3 kg 1 Sulfat de argint Ag2SO4 kg 0,1 Sulfat de sodiu anhidro Na2SO4 kg 2 Formalină L 5 Dihidrogenofosfat de potasiu KH2PO4, kg 1 Hidrogenofosfat de potasiu K2HPO4 kg 0,5 Nitrat de potasiu KNO3 kg 0,5 Nitrit de potasiu KNO2 kg 2 Lugol, sol.apoasa L 1 Sulfat de amoniu (NH4)2SO4 kg 0,5 Clorura de amoniu NH4Cl kg 1 Tiosulfat de sodiu, titrofix fiolă 20 Bicromat de potasiu, titrofix fiolă 20 Reactiv Nessler L 1 Acid azotic HNO3 flacon 4 Acid clorhidric HCl flacon 5 Acid sulfuric H2SO4 flacon 2 Valoare estimativă lot 10 Lot 11 Institutul de Zoologie Laboratorul Ihtiologie și Acvacultură (7007) Subprogram 010701 24300000-7 Formalină L 10 Permanganat de potasiu (KMnO4) kg 1,2 Kit pentru testarea calității apei; set 1 Valoare estimativă lot 11 Lot 12 Institutul de Zoologie Laboratorul Parazitologie și Helmintologi (7007) Subprogram 010701 24300000-7 Eter L 1 Cloroform L 3 Glicerină L 5 Acid acetic C2H4O2 L 5 Albastru de metilen L 1 Formaldehidă L 40 Valoare estimativă lot 12 Lot 13 Institutul de Zoologie Laboratorul Sistematică și Filogenie Moleculară (7007) Subprogram 010701 24300000-7 Soluție dezinfectantă pe bază de clor L 20 Acetat de sodiu, CH3COONa kg 0,5 Soluție de lactofenol (albastru de bumbac) ml 200 Polisorbat 80 ml 500 Triton X-100 ml 500 Alcool etilic, C2H5OH, min. 99% L 29 Alcool etilic, C2H5OH, min. 99%, L 0,5 Valoare estimativă lot 13 Lot 14 Institutul de Zoologie Laboratorul Sistematică și Filogenie Moleculară (7007) Subprogram 010701 Ulei de imersie pentru microscopie optică ml 100 Valoare estimativă lot 14 Lot 15 Institutul de Zoologie Laboratorul Sistematică și Filogenie Moleculară (7007) Subprogram 010701 24300000-7 Sistem criovial de reagenți de crioconservare a bacteriilor. set 1 Sistem criovial de reagenți de crioconservare a fungilor. set 1 Valoare estimativă lot 15 Lotul 16 Institutul de Zoologie 23.70105.7007.09T 24300000-7 Acid sulfuric L 10 Hidroxid de sodiu kg 12,0 Sulfat de argint kg 0,1 Iodura de potasiu, KI kg 1 Amidon solubil kg 0,5 Clorura de mangan (II) Tetrahidrat, kg 6 Amestec de metale alcalino-pământoase pentru ICP set 1 Amestec de metaloidi și nemetal pentru ICP set 1 Lugol, sol.apoasa L 1 Reactiv Nessler L 1 Valoare estimativă lot 16 Lotul 17 Institutul de Chimie Laboratorul Chimia Compușilor Naturali și Biologic Activi (cod subprogram 010601) În termen de 90 de zile de la semnarea contractului, la adresa Universitatea de Stat din Moldova – Institutul de Chimie, str. Academiei 3, mun. Chișinău 24300000-7 Eter de petrol (Petroleum ether) L 30 Eter dietilic (Diethyl ether) L 7,5 Acetat de etil (Ethyl acetate) L 10 Acetonă (Acetone) L 50 Acid sulfuric (Sulfuric acid) L 5 Cloroform-d (CDCl3) g 300 Dimer de dicloro (p-cimen) ruteniu(II). (Dichloro (p-cymene) ruthenium(II) dimer) g 1 Iodoacetat de etil (Ethyl iodoacetate) g 25 Potasiu etil xantogenat (Potassium ethyl xanthogenate) g 100 Bromacetat de metil (Methyl bromoacetate) g 100 N-Formilmorfolină (N-Formylmorpholine) ml 100 2,2′-Azobis (2-metilpropionitril) (2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile)) g 25 Valoare estimativă lot 17 Lotul 18 Institutul de Chimie, Laboratorul Sinteza Organică (cod sub subprogram 010601) 24300000-7 Eter de petrol ("Petroleum ether") L 10 Acetona (Acetone) L 35 Diclormetan (Dichloromethane) L 10 Acetat de etil (Ethyl acetate) L 5 Eter de etil (Ethyl ether) L 5 Cloroform (Chloroform) L 5 2,2'-Bipiridină. (2,2'-Bipyridine) g 10 Pirazina (Pyrazine) g 100 Furfural ml 100 1,10-fenantrolina g 5 4,4'-dimetil-2,2'-bipiridină (4,4'-Dimethyl-2,2'-bipiridine) g 10 1,3-Diaminopropan (1,3-Diaminopropane) ml 100 1,4-Diaminobutane (1,4-Diaminobutane), g 25 Ethylenediamine (Ethylenediamine) L 1 N,N-dimetilformamidă (N,N-Dimethylformamide) L 1 Dimer de dicloro(p-cimen)ruteniu(II) (Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer) g 1 1H-pirazol (1H-Pyrazole) g 25 Ciclopropan-carboxaldehidă (Cyclopropane-carboxaldehyde) g 5 Ciclopentan-carboxaldehidă (Cyclopentane-carboxaldehyde) g 5 2-hidroxi-1,4-naftochinonă (2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone) g 100 Pentoxid de fosfor (Phosphorus pentoxide) g 500 Stiren (Stirene) ml 100 Izopropilamină (isopropylamine) ml 100 Peroxid de benzoil 75%, rest apă. (Benzoyl peroxide 75%, remainder water) g 100 5-hidroxi-1,4-naftochinonă (5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone) g 30 2,6-dimetil-1,4-dihidropiridin-3,5-dicarboxilat de dietil (diethyl 2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate) g 1 Valoare estimativă lot 18 Lotul 19 Institutul de Chimie ,Laboratorul Chimie Bioanorganică și Nanocompozite (cod subprogram: 010602) 24300000-7 2,2′-Dipyridylamine g 5,0 Fe(BF4)2·6H2O g 10,0 N,N-Dibutylformamide g 25,0 N-Methylformanilide g 100,0 Pyrazine ≥99% g 25,0 Amoniac L 1,0 Peroxid de hidrogen, H2O2 L 1,0 Clorură de zinc, ZnCl2 g 100,0 N,N-Dietilformamid g 25,0 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine g 100,0 Acetonă L 2,5 Benzene L 1,0 Valoare estimativă lot 19 Lotul 20 Institutul de Chimie, Laboratorul Chimie Coordinativă (cod subprogram 010602) 24300000-7 N-(hidroximetil)nicotinamidă g 25 2-Piridincarbohidrazidă g 5 1,4-Fenilendiamină g 50 2,6-Diaminopiridină g 25 4,4'-Oxidianilină g 100 Dialdehidă izoftalică g 25 Dialdehidă tereftalică g 100 Dialdehidă ftalică g 50 1,4-benzendiol g 100 1,3-benzendiol g 100 1,2-benzendiol g 100 Pirogalol g 100 Acid galic g 100 Alcool benzilic L 1 Difenilmetanol g 100 Trifenilmetanol g 50 m-Crezol L 1 o-Crezol g 100 Valoare estimativă lot 20 Lotul 21 Institutul de Chimie, Laboratorul Materiale Avansate în Biofarmaceutică și Tehnică (cod subprogram 010602) 24300000-7 Silica gel kg 1 Eter de petrol L 10 Diclormetan L 2,5 Clorură de calciu kg 5 alpha-Amylcinnamaldehyde ml 250 Ciclohexancarboxaldehidă g 25 2,2′-Azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-sulfonat) de diamoniu (ABTS) g 1 L-Carvone ml 250 Citral ml 100 α-Ionone ml 100 Piruvat de etil ml 100 Clorhidrat de 6-aminohexanoate de metil g 25 Clorhidrat de esterul metilic al L-Alaninei g 25 Ciclooctilamina ml 25 Sulfat de cupru (II) pentahidrat, kg 3 D-Camfor kg 1 Borohidrură de sodiu g 500 Thiofosgen g 100 Metanol L 2,5 2,2′-Bipiridil g 100 Etil acetate L 4 Valoare estimativă lot 21 Lotul 22 Institutul de Chimie,,Laboratorul Monitoring al Calității Mediului” (cod subprogram 010603) 24300000-7 Indicatorul Bromcrezol Green (verde), praf gr 50 Trilon B, fixanal cut 2 Hidroxid de sodiu kg 1 Hexane L 2,5 Acetote L 2,5 Diclormetan L 2,5 Silica gel kg 0,5 Valoare estimativă lot 22 Lotul 23 Institutul de Chimie, Laboratorul Metode Fizico-Chimice de Cercetare și Analiză (cod subprogram 010603) 24300000-7 Acid etilendiamin tetraacetic (EDTA) g 100 Reagentul Ellman (Acid 5,5’-ditiobis(2-nitrobenzoic) pentru determinarea grupelor -SH. g 5 L-cisteină clorhidrat monohidrat pentru biochimie g 25 Acid sulfuric L 3 Acid Clorhidric HCl L 5 Albastru de metilen hidrat g 25 Valoare estimativă lot 23 Lotul 24 Institutul de Chimie, Laboratorul Chimie Fizică și Cuantică (cod subprogram 010603) 24300000-7 Reagenți de unică folosință pentru determinarea ionilor NO2- set 1 Reagenți de unică folosință pentru determinarea ionilor NO3- set 1 Reagenți de unică folosință pentru determinarea ionilor PO43- set 1 Reagenți de unica folosință pentru determinarea azotului amoniacal, NH3–N, prin metoda Nessler set 1 Reagenși de unica folosință pentru determinarea fluorurilor flacon 1 Thiamine hydrochloride g 5 Riboflavin g 5 Nicotinamide g 100 Adenine g 5 Calcium pantothenate g 25 Biotin mg 50 Potasiu persulfat g 25 Trolox g 2 Acid galic g 10 Reagent Folin- Ciocalteau L 0.2 Carbonat de sodiu cristalin g 200 Rutin g 10 Rezveratrol g 25 Clorura de aluminiu cristalin g 100 Nitrit de sodiu g 50 Peroxid de hidrogen L 1 Sare de diamoniu 2,2′-Azino-bis (3-etilbenzotiazolin-6-sulfonic acid), g 2 Valoare estimativă lot 24 Lotul 25 Institutul de Chimie, Laboratorul Chimie Ecologică (cod subprogram 010603) 24300000-7 Luminol, C₈H₇N₃O₂ g 5 Glucoza, C₆H₁₂O₆ g 250 Acid sulfuric L 5 Azotat de argint kg 0,1 Acid clorhidric L 2 Reactiv Nessler L 2 Reactiv Griess kg 0,5 Oxid de lantan (La2O3) kg 0,1 Acid citric kg 1 Butilacetat L 2 Clorura de amoniu kg 0,5 Hidrooxid de amoniu, 25% L 2 Acid azotic L 1 Clorurura de lantan (LaCl3 *7 H2O) kg 0,1 Acetat de sodiu kg 0,5 Hidroxid de sodiu kg 2 Azotat de lantan La(NO3)3*6 H2O kg 0,1 Alizarin complexon kg 0,1 Eriocrome black T kg 0,05 Acid tartric kg 0,5 Acetat de zinc kg 0,1 2,2-Difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) g 1 Valoare estimativă lot 25 Lotul 26 Institutul de Chimie USM, Laboratorul Chimie Ecologică, Laboratorul Chimia Apei cod subprogram 010603 24300000-7 Fixanal, KMnO4, 0,1N cutie 3 Fixanal tiosulfat de sodiu Na2S2O3 0,1 M cutie 1 Fixanal acid oxalic, 0.1 N cutie 2 Fixanal hidrogenocarbonat de sodiu NaHCO3 0,1M cutie 1 Fixanal NaCl cutie 1 MRC (material de referința certificat) Na, 1g/l buc 1 MRC (material de referința certificat) Ca, 1g/l buc 1 MRC (material de referința certificat) K, 1g/l buc 1 MRC (material de referința certificat) Cd, 1g/l buc 1 MRC (material de referința certificat) Pb, 1g/l buc 1 MRC (material de referința certificat) F, 1g/l buc 1 MRC (material de referința certificat) SO4, 1g/l buc 1 Soluție tampon pH 7 ml 500 Soluție tampon pH 10 ml 500 Soluție standard pentru măsurarea conductivității electrice 12,88 mS/cm ml 500 Soluție standard pentru măsurarea conductivității electrice 84,0 µS/cm ml 500 Soluție standard pentru măsurarea conductivității electrice 1413 µS/cm ml 500 Soluție de stocare pentru electrod (KCl) = 3 mol/L ml 250 Soluție de electrolit C(KCl) = 3 mol/L (pentru sistemul de referință Ag/AgCl) ml 100 Soluție tampon pH = 4 (25 °C) ml 500 Soluție tampon pH = 7 (25 °C) ml 500 Soluție tampon pH = 10 (25 °C) ml 500 Valoare estimativă lot 26 Lotul 27 Institutul de Fizică Aplicată, Laboratorul de Optoelectronică (5007 ) Subprogram 011201 În termen de 90 de zile de la semnarea contractului, la adresa Universitatea de Stat din Moldova – Institutul Fizică Aplicată, str. Academiei 5, mun. Chișinău 24300000-7 Dibenzoylmethane (DBM) g 25 Dibenzyl sulfide (DBSO) g 100 p-Tolyl sulfoxide (CTSO) g 100 Triphenylphosphine oxide (Ph3PO, TPPO) g 25 Europium(III) oxide g 5 Yttrium(III) chloride hexahydrate g 10 Hydrofluoric acid (HF) L 0,5 Sodium hydroxide (NaOH) kg 1 Ammonium hydroxide solution ml 500 Methyl methacrylate ml 25 Valoare estimativă lot 27 Lotul 28 Institutul de Fizică Aplicată (5007), Laboratorul Metode Fizice de Studiere a Solidului ″Tadeusz Malinowski″ Subprogram 011202 24300000-7 Acetat de cobalt(II) tetrahidrat g 250 Nitrat de ytriu hexahidrat g 25 Nitrat de yterbiu pentahidrat g 10 Nitrat de galiu hidrat g 5 Nitrat de terbiu pentahidrat g 5 Nitrat de holmiu pentahidrat g 10 Nitrat de europium pentahidrat g 10 Nitrat de bariu g 100 Clorură de bariu g 50 2,5-Pyridinedicarboxylic acid g 100 3-Pyridinecarboxaldehyde g 25 4,4′-Bipyridine g 10 2,2′-Bipyridyl g 50 1,10-fenantrolină g 25 Acetonitril L 5 Valoare estimativă lot 28 Lotul 29 Institutul de Fizică Aplicată (5007), Laboratorul Procese Termice și Hidrodinamice Subprogram 011203 24300000-7 Tris(hydroxymethyl)aminomethane g 100 Acid etilendiaminotetraacetic(EDTA) g 500 Clorura de sodiu g 100 Acrilamidă g 100 N,N'-metilen-bisacrilamidă g 1000 Dodecil sulfat de sodiu g 500 Valoare estimativă lot 29 Lotul 30 Institutul de Fizică Aplicată (5007), Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor ”Boris Lazarenko” Subprogram 011204 24300000-7 Alcool izopropilic L 6 Peroxid de hidrogen L 1 Acid citric kg 1 Sulfat de fier (II) kg 2 Sulfat de cobalt kg 1 Hidroxid de sodiu kg 0,5 Alcool izopropilic L 1 Acetonă L 3 Soluție amoniac L 1 Acid sulfuric L 5 Glicerină kg 10 Clorură de amoniu kg 25 Nitrat de amoniu kg 5 Valoare estimativă lot 30 Lotul 31 Institutul de Fizică Aplicată (5007), Laborator Materiale Organice/ Anorganice In Optelectronică Subprogram 011209 24300000-7 Cetyltrimethylammonium Bromide g 100 Sodium acetate g 250 1,3-Propanesultone g 5 Europium(III) Oxide, Eu2O3 g 1 Samarium(III) acetate hydrate g 25 Acid Oleic g 1 1-Octadecene mL 100 Ammonium fluoride g 100 Lanthanum(III) acetate hydrate g 100 Yttrium(III) acetate hydrate g 50 Ytterbium(III) acetate tetrahydrate g 10 Erbium(III) acetate hydrate g 10 Valoare estimativă lot 31 Lotul 32 Institutul de Fizică Aplicată (5007), Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică Subprogram 011201 24300000-7 Alcool izopropilic L 2 Zinc oxide g 5 Valoare estimativă lot 32 Lotul 33 Institutul de Fizică Aplicată, Laboratorul Fizica Compușilor Semiconductori "Sergiu Rădăuțan"24.80013.5007.2TR 24300000-7 1-Methyl-2-pyrrolidone L 1 Albumină din ser bovin g 20,0 Oxid de molibden (VI) g 100 Sodium 2-naphthalenesulfonat, SNS g 25 Pulbere de MoS2 g 50 Apă deionizată L 5 HEXAFLUOROFOSFAT DE TETRAMETILAMMONIU- g 50 Valoare estimativă lot 33 Lotul 34 Departametul Chimie În termen de 90 de zile de la semnarea contractului, la adresa Universitatea de Stat din Moldova – str. Alexei Mateevici 60 24300000-7 Magneziu granulat kg 0,1 Clorură de zinc kg 0,5 Carbonat de amoniu kg 0,5 Zinc metalic, granule kg 1 Stiren kg 0,3 Piroxidisulfat de amoniu kg 0,1 α-amilcinamaldelhidă kg 0,025 Esterul dimetilic al acidului malonic kg 0,1 Brom kg 0,1 Hidroxid de sodiu, titrofix flacon 1 Peroxid de hidrogen, 35 % L 3 Hidroxid de potasiu kg 2 Anhidridă ftalică kg 0,3 Anilină kg 0,1 Clorură de fier(III) hexahidrat kg 0,25 Sulf kg 0,1 Anhidrida acetică kg 0,5 Sudan IV kg 0,005 Bisulfit de sodiu kg 0,1 Glucoză kg 0,5 Sulfat de zinc, heptahidrat kg 1 Clorură de potasiu kg 1 Benzen L 1 Fenol kg 0,1 Sulfat de cupru(II), pentahidrat kg 1 Acid acetic glacial L 1 Acid clorhidric, titrofix flacon 1 Etil acetat L 1 Dicromat de potasiu kg 0,5 Alcool butilic L 0,5 Acid stearic kg 0,2 Acid formic L 1 Perclorat de sodiu kg 0,1 Acid oxalic, dihidrat kg 1 Acid oxalic, titrox cutie 1 Tetraborat de sodiu decahidrat kg 0,5 Tetraborat de sodiu cutie 1 Nitrit de sodiu kg 0,5 Sulfat de fier(II), heptahidrat kg 0,5 Trilon B kg 1 Iodură de potasiu kg 0,1 Alcool izoamilic kg 0,5 Acid sulfanilic kg 0,1 Nitrat de amoniu kg 0,5 Nitrat de sodiu kg 0,5 Nitrat de potasiu kg 0,5 Nitrat de aluminiu, nanohidrat kg 0,25 Nitrat de crom(III), nanohidrat kg 0,25 Nitrat de magneziu, hexahidrat kg 0,25 Nitrat de mangan(II), hexahidrat kg 0,25 Nitrat de cupru(II), trihidrat kg 0,25 Nitrat de fier(III), nonahidrat kg 0,25 Nitrat de nichel(II), hexahidrat kg 0,25 Nitrat de calciu, tetrahidrat kg 0,5 Sulfat de magneziu, heptahidrat kg 0,5 Acetat de plumb, trihidrat kg 0,25 Tiocianat de potasiu, kg 0,25 Clorură de amoniu kg 0,5 Hexacianofierat(II) de potasiu kg 0,5 Amoniac 2 L Hexahidroxoantimonat(V) de potasiu kg 0,05 Sarea lui Mohr kg 0,5 Cloroform L 1 acidul trans-1,2-diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic , monohidrat kg 0,1 Hexan L 5 Dimetilformamida L 1 Arsenit de sodiu kg 0,1 Oxid de pumb(II) kg 0,25 Oxid de pumb(IV) kg 0,1 Dicromat de amoniu kg 0,5 8-oxichinolină kg 0,1 Magneziu granulat kg 0,1 Clorură de zinc kg 0,5 Valoare estimativă lot 34 Lotul 35 Departament Chimie Industrială și Ecologică ”acad. Gh. Duca” 24300000-7 Acid acetilsalicilic g 20 Acid folic g 10 Cianocobalamină g 1 Clorură de aluminiu kg 0,2 Clorură de fier III kg 0,2 Carbonat de sodiu kg 1 Reagentul Folin-Ciocalteu buc 1 Lecitină g 5 Eter etilic L 1 Diclofenac g 5 Soluție calibrare pH 4 buc 1 Soluție calibrare pH 7 buc 1 Soluție calibrare pH 10 buc 1 Valoare estimativă lot 35 Lotul 36 Facultatea de Fizică 24300000-7 N,N-Dimethylformamide L 2,5 Vanadium(III)-acetylacetonat g 10,0 Nickel(II)-acetylacetonat g 50,0 Acetylacetonate de Fier (III) g 25,0 Cobalt(II) acetylacetonate g 50,0 Chromium(III) acetylacetonate g 100,0 Manganese(II) acetylacetonate g 100,0 Stanium (pudră) g 250,0 Acetylacetonate de cupru (II) g 10,0 Acetylacetonat de aluminiu g 25,0 Acetylacetonat de magneziu anhidru g 25,0 Acetona L 20,0 2-Propanol L 20,0 Metanol L 5,0 Histanol 100 L 10,0 Valoare estimativă lot 36 Lotul 37 Departamenul Biologie și Ecologie 24300000-7 Sarea lui Mohr - (NH4)2Fe(SO4)2 kg 0,5 Cloroform L 1 Histanol L 3 Eter dietilic L 1 ABTS (2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid g 1 Valoare estimativă lot 37 Lotul 38 Departamentul Geoștiințe și Silvicultură+ Muzeul de Științe ale Naturii al USM (blocul Central) 24300000-7 Acid clorhidric kg 1 Hidroxid de sodiu kg 2 Pirofosfat (sare) kg 1 Gaz lampant (cherosin) L 3 Acid sulfuric concentrat kg 3 Valoare estimativă lot 38 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________ |

Anexa nr. 24

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CONTRACT – MODEL

Contract Nr. privind achiziţia de________________ I PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU) Obiectul achiziției Cod CPV: “___”_________20__ __________________________ (localitatea) Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii Autoritatea contractantă ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător/Beneficiar _____________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte, ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea ______________________________________________________________, (denumirea bunului/serviciului) denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip __________ nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiaruluibdin „___” _____________20__. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică; b) Specificația de preț; c) alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc. c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul/Prestatorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul/Benificiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator. 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. 1.4 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie 1.5 Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificaţii tehnice. 2. Termeni şi condiţii de livrare/prestare 2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare. 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor/Serviciilor include: Cerinţele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale. 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Benificiarului cel tîrziu la momentul livrării bunurilorla destinaţia finală/prestăriiserviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator şi recepţionate de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz] dacă: a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor/serviciilor şi graficul livrării/prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. 4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor/Serviciilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă: a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de ____ zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz]. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite; c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor; d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de ___ zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de ___ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de ___ zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de ___ zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de ___ zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este ____________________________________________, în cuantum de __% din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de ___% [indicați procentajul] din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de ___% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ___ % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește ___ zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului/Prestatorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de ___% [indicați procentajul] din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ___% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plăţii pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. 12.6. Prezentul contract este valabil până la _______. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE) RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul Adresa poştală: Adresa poştală: Telefon: Telefon: Cod fiscal: Cod fiscal: Banca: Banca: Cod: Cod: IBAN IBAN SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul . Anexa nr. 1 la contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul Anexa nr. 2 la contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ - conform datelor din anexa nr. 23 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul Anexa nr. 25 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ACORD ADIȚIONAL Nr.______ la contractul Nr.________din ”__„_________ 20___ Prezentul acord este semnat astăzi ”___„ ________ 20__, între_____________, în persoana___________________și________________________________, în persoana______________,în scopul modificării Contractului nr. __________din ”____”___________ 20___(numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ________ din ”____” _____________20___ . Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr._____ din ______________ 20____. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare. Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări: _________________________________________________________________________ Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la data semnării lui de către părți sau la o dată ulterioară indicată în acest acord. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul Anexa nr. 26 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ACORD-CADRU nr. ________ data ___________ 1. Părţile acordului-cadru În temeiul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare, s-a încheiat prezentul acord-cadru, între (Denumirea autorităţii contractante)…………………………,adresa completă:……………………….., telefon: …………………./fax: ………………….., cod fiscal …………… cont Trezorerie: …………, reprezentată prin domnul …………………………………….., în calitate de promitent-achizitor, pe de o parte, şi......................................... (denumirea operatorului economic), adresa .........................., telefon/fax ................................, cod fiscal ..................., cont (banca) ......................................................, reprezentată prin .................................. (denumirea conducătorului), funcţia ................., în calitate de promitent-furnizor/prestator, pe de alta parte. 2. Scopul acordului-cadru 2.1 Scopul acordului - cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord, precum și stabilirea condițiilor contractuale care vor completa în mod corespunzător contractele subsecvente. 2.2 Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect bunuri/serviciilivrate/prestate de către agenți autorizați în vederea achiziționării, în funcție de necesitățile concrete ale autorității contractante, cuprinse în Caietul de Sarcini, celelalte părți ale Documentației de atribuire sau în Invitațiile de participare la reofertare. 3. Durata acordului-cadru 3.1 Durata prezentului acord-cadru este de ....... ani şi ……………. de luni, începînd de la data semnării. 4. Obligaţiile promitentului – furnizor/prestator 4.1 Promitenții furnizori/prestatori se obligă să răspundă invitațiilor la reofertare și, în caz că au fost selectați, să livreze bunurile și/sau să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în documentația de atribuire și în acordul – cadru, ori de câte ori autoritatea contractantă solicită acest lucru. 4.2 Promitenții furnizori/prestatori se obligă să nu transfere, nici total și nici parţial, obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru. 5. Obligaţiile promitentului-achizitor 5.1 Promitentul achizitor se obligă ca, în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și a prezentului acord-cadru, să achiziționeze bunuri/servicii, prin reluarea competiției între semnatarii prezentului acord-cadru și/sau fără reluarea competiție, în cazul în care cuprinsul acestuia stabilește toate termenele și condițiile care reglementează livrarea bunurilor/prestarea serviciilor care constituie obiectul achiziției prevăzute în acordul-cadru, precum și condițiile obiective în funcție de care se stabilește care dintre operatorii economici parte la acordul-cadru va livra bunurile sau va presta serviciile, respectiv, prin atribuirea către aceștia de contracte subsecvente, în urma reluării competiției potrivit prevederilor documentației de atribuire. 6. Rezoluțiune unilaterală 6.1. Partea promitentă este în drept să rezoluționeze unilateral acordul – cadru ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord – cadru, de către cealaltă parte. 6.2. Rezoluțiunea unilaterală determină încetarea efectelor juridice a acordului cadru cu condiția ca promitentul achizitor să anunţe în scris promitentul – furnizor/prestator cu 10 zile înainte de data încetării acestuia. Documentele acordului cadru: a) propunerea tehnică; b) propunerea financiară; c) caietul de sarcini, după caz; d) alte anexe, după caz. 8. Încetarea acordului - cadru 8.1 - (1) Prezentul acord - cadru încetează de drept: - prin ajungerea la termen; (2)Acordul - cadru poate înceta şi în următoarele cazuri: - prin acordul de voinţă al părţilor ; - prin rezoluțiunea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord–cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de_____ zile a părţii în culpă. CLAUZE APLICABILE CONTRACTELOR SUBSECVENTE 9. Executarea contractelor subsecvente 9.1 Executarea contractelor subsecvente va începe din momentul încheierii acestora. 9.2 Furnizorul/Prestatorul are obligaţia de a începe livrarea bunurilor/prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt rezonabil posibil de la primirea comenzii; 10. Obligaţiile principale ale furnizorului/prestatorului după încheierea contractului subsecvent 10.1 Operatorul economic desemnat câștigător se obligă să livreze bunurile/presteze serviciile în strictă conformitate cu standardele şi caracteristicile prevăzute în Caietul de sarcini precum și în Invitația de participare la reofertare. 11. Litigii 11.1 Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord - cadru se vor soluţiona pe cale amiabilă. 11.2 Dacă, după începerea tratativelor, părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă legată de prezentul acord, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din Republica Moldova. Părţile au încheiat astăzi, ________20__, prezentul acord-cadru, în ___ exemplare toate având aceeaşi putere juridică. Prezentul Acord – cadru se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi, fiind valabil până la „__” _______________ 20__. Promitent-achizitor, Promitent-furnizor/prestator, ........................... .......................... (semnatura autorizata) (semnatura autorizata) Promitent-achizitor, Promitent-furnizor /prestator, ........................... ........................... (semnatura autorizata) (semnatura autorizata) Promitent-achizitor, Promitent-furnizor /prestator, ........................... ........................... (semnatura autorizata) (semnatura autorizata)

Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor nr._________din “____” ________ 2021___

Lista ordinelor ministrului finanţelor care se abrogă

- Ordinul ministrului finanțelor nr. 173/2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 396-397, art. 1521), înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 1369 din 10 octombrie 2018.

- Ordinul ministrului finanțelor nr. 174/2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 396-397, art. 1522), înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 1367 din 10 octombrie 2018.

- Ordinul ministrului finanțelor nr. 175/2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii prin cererea ofertleor de prețuri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 396-397, art. 1523), înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 1368 din 10 octombrie 2018.