| SECŢIUNEA 4 CAIETUL DE SARCINI |
| --- |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict cu textul IPO, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. |
| Formular | Denumirea |
| F4.1 | Specificaţii tehnice |
| F4.2 | Specificații de preț |

|  | Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |
| Numărul licitaţiei: |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________ |
| Denumirea licitaţiei: |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __ |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Bunuri/Servicii: |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1. Lucrări de schimbare a tâmplăriei la căminul de studenți din str. Mircești 21/1 al UASM |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Demontarea timplariei existente | RCsO56A |  |  | Demontări: tâmplarie din lemn (uși, ferestre etc.) F1-F6, U1, U1*, Ui-1 |  |  |
|  |  | RCsI41A |  |  | Demontarea elementelor de tâmplarie (accesorii) - glafuri, sorturi, etc. (glaf exterior din tablă zincată - scurgere) -24.58m2 |  |  |
|  |  | RCsI41A |  |  | Demontarea elementelor de tîmplarie (accesorii) - glafuri, sorturi, etc. (glaf interior din tablă zincată - pervaz) -24.08m2 |  |  |
|  |  | RpCB18C |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în pereți, etc - în scopul pregatirii golului |  |  |
|  |  | RCsJ08C |  |  | Repararea crăpăturilor din tencuielile interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T |  |  |
|  |  | RCsE29A |  |  | Peliculă din polimeri pentru protejarea suprafetelor interioare, pe durata refacerii |  |  |
|  |  | RCsP45D |  |  | Demontarea grilelor etc. G1 |  |  |
|  |  | TrB05B1-8 |  |  | Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, având peste 25 kg, pe distanța de 80 m |  |  |
|  |  | TsI50E |  |  | Transportarea încarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km |  |  |
|  | 2. Montarea timplariei PVC inclusiv profil solbanc pentru ferestre profil 5 camere (4*16*4) (подоконная планка) L=1.3 W/m2K latimea profilelor 70mm | CK23B |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înalțimi pâna la 35 m inclusiv, având suprafața tocului între 1,00 si 2,5 mp inclusiv (F1, F4, F6, F7) |  |  |
|  |  | CK23A |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înalțimi pâna la 35 m inclusiv, având suprafața tocului pâna la 1,00 mp inclusiv (F5, F8) |  |  |
|  |  | CK23C |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înalțimi pâna la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 mp (F2, F3, F3*) |  |  |
|  |  | CK18B |  |  | Montarea glafurilor interioare din mase plastice - lățimea 200mm (33.79 m2) |  |  |
|  |  | CK18C |  |  | Montarea scurgerilor exterioare din oțel - zincat (vopsit) - lațimea 130mm (30.41m2) |  |  |
|  |  | CK35B |  |  | Șuruburi autofiletante din metal |  |  |
|  |  | RCsJ06A |  |  | Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avînd spaleții drepți, pâna la 15 cm lațime |  |  |
|  |  | IzF53A |  |  | Executarea manual ă a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de vată mineralat, grosime 30-50 mm, într-un strat (nivelarea suportului pentru pozarea scurgerii) |  |  |
|  |  | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramică aplicate cu adeziv |  |  |
|  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori |  |  |
|  |  | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane |  |  |
|  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților |  |  |
|  |  | CN05A |  |  | Vopsitorii obișnuite interioare și exterioare executate manual cu vopsea pe bază de poliacetat de vinil în soluție apoasă aplicate pe tencuieli driscuite |  |  |
|  |  | CP30C |  |  | Etansarea rosturilor orizontale cu bandă din polimeri cu aracet la panourile mari de fațade la clădiri de locuit, cu înalțimea pîna la 35 m |  |  |
|  |  | CE17A |  |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub parțial la partea interioară la ferestre |  |  |
|  | 3. Montarea usilor de aluminiu cu prag 20mm | CK21A |  |  | Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armăturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înalțimea pâna la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pâna la 7 mp inclusiv |  |  |
|  |  | CK33A |  |  | Dispozitiv automat pentru închiderea ușilor |  |  |
|  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori |  |  |
|  |  | CF61A |  |  | Driscuire continuă a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane |  |  |
|  | 4. Montare grila metalica G1 - 2 buc | CL19D |  |  | Grilaje metalice gata confecționate și vopsite: din oțel profilat sau forjat la scări sau balcoane, exclusiv mina curenta |  |  |
|  | 5. Montare grila de aerare de tip Ventika WZO 400 400 x 25 mm plastic alb sau analog | VB26A |  |  | Grila de aerare reglabilă cu debitul min max 10-35 m3 - h de tip Ventika WZO 400 400 x 25 mm plastic alb |  |  |
|  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lotul 2. Lucrări de schimbare a tâmplăriei la laboratorul facultății de horticultură din str. Mircești 48 al UASM |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Demontarea timplariei existente | RCsO56A |  |  | Demontări: timplarie din lemn (uși, ferestre etc.) F1 |  |  |
|  |  | RpCB18C |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în pereti, etc - în scopul pregătirii golului |  |  |
|  |  | RCsJ08C |  |  | Repararea crăpăturilor din tencuielile interioare, la pereți, prin refacerea tencuielilor pe o lățime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T |  |  |
|  |  | RCsE29A |  |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea suprafețelor interioare, pe durata refacerii |  |  |
|  |  | TrB05B1-8 |  |  | Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 80 m |  |  |
|  |  | TsI50E |  |  | Transportarea încarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km |  |  |
|  | 2. Montarea timplariei PVC inclusiv profil solbanc pentru ferestre profil 5 camere (4*16*4) (подоконная планка) L=1.3 W/m2K latimea profilelor 70mm | CK23B |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înalțimi pâna la 35 m inclusiv, avind suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv (F1) |  |  |
|  |  | RCsJ06A |  |  | Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaleții drepți, pâna la 15 cm lățime |  |  |
|  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori |  |  |
|  |  | CF61A |  |  | Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane |  |  |
|  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților |  |  |
|  |  | CN05A |  |  | Vopsitori obișnuite interioare și exterioare executate manual cu vopsea pe bază de poliacetat de vinil în soluție apoasă aplicate pe tencuieli driscuite |  |  |
|  |  | CE17A |  |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub parțial la partea interioară la ferestre |  |  |
|  | Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ Specificații de preț (F4.2) [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9] Numărul licitaţiei: Data: „___” _________________ 20__ Alternativa nr.: ___________ Denumirea licitaţiei: Lot: ___________ Pagina: __din __ Cod CPV Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/ prestare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bunuri/Servicii: Lotul 1. Lucrări de schimbare a tâmplăriei la căminul de studenți din str. Mircești 21/1 al UASM 1. Demontarea timplariei existente Demontări: tâmplarie din lemn (uși, ferestre etc.) F1-F6, U1, U1*, Ui-1 m2 237,240 Demontarea elementelor de tâmplarie (accesorii) - glafuri, sorturi, etc. (glaf exterior din tablă zincată - scurgere) -24.58m2 m 140,000 Demontarea elementelor de tîmplarie (accesorii) - glafuri, sorturi, etc. (glaf interior din tablă zincată - pervaz) -24.08m2 m 140,000 Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în pereți, etc - în scopul pregatirii golului m3 0,700 Repararea crăpăturilor din tencuielile interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T m 280,000 Peliculă din polimeri pentru protejarea suprafetelor interioare, pe durata refacerii m2 120,000 Demontarea grilelor etc. G1 kg 6,000 Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, având peste 25 kg, pe distanța de 80 m t 4,983 Transportarea încarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km t 4,983 2. Montarea timplariei PVC inclusiv profil solbanc pentru ferestre profil 5 camere (4*16*4) (подоконная планка) L=1.3 W/m2K latimea profilelor 70mm Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înalțimi pâna la 35 m inclusiv, având suprafața tocului între 1,00 si 2,5 mp inclusiv (F1, F4, F6, F7) m2 100,520 Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înalțimi pâna la 35 m inclusiv, având suprafața tocului pâna la 1,00 mp inclusiv (F5, F8) m2 6,640 Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înalțimi pâna la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 mp (F2, F3, F3*) m2 132,600 Montarea glafurilor interioare din mase plastice - lățimea 200mm (33.79 m2) m 169,000 Montarea scurgerilor exterioare din oțel - zincat (vopsit) - lațimea 130mm (30.41m2) m 169,000 Șuruburi autofiletante din metal buc 70,000 Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avînd spaleții drepți, pâna la 15 cm lațime m 169,000 Executarea manual ă a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de vată mineralat, grosime 30-50 mm, într-un strat (nivelarea suportului pentru pozarea scurgerii) m2 21,970 Elemente liniare din placi din gresie ceramică aplicate cu adeziv m 19,800 Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori m2 94,000 Driscuire continua a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane m2 94,000 Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților m2 94,000 Vopsitorii obișnuite interioare și exterioare executate manual cu vopsea pe bază de poliacetat de vinil în soluție apoasă aplicate pe tencuieli driscuite m2 94,000 Etansarea rosturilor orizontale cu bandă din polimeri cu aracet la panourile mari de fațade la clădiri de locuit, cu înalțimea pîna la 35 m m 500,000 Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub parțial la partea interioară la ferestre m2 60,000 3. Montarea usilor de aluminiu cu prag 20mm Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armăturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înalțimea pâna la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pâna la 7 mp inclusiv m2 2,790 Dispozitiv automat pentru închiderea ușilor buc 1,000 Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori m2 0,770 Driscuire continuă a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane m2 0,770 4. Montare grila metalica G1 - 2 buc Grilaje metalice gata confecționate și vopsite: din oțel profilat sau forjat la scări sau balcoane, exclusiv mina curenta kg 6,400 5. Montare grila de aerare de tip Ventika WZO 400 400 x 25 mm plastic alb sau analog Grila de aerare reglabilă cu debitul min max 10-35 m3 - h de tip Ventika WZO 400 400 x 25 mm plastic alb buc 42,000 Total lot 1 Lotul 2. Lucrări de schimbare a tâmplăriei la laboratorul facultății de horticultură din str. Mircești 48 al UASM 1. Demontarea timplariei existente Demontări: timplarie din lemn (uși, ferestre etc.) F1 m2 16,690 Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în pereti, etc - în scopul pregătirii golului m3 0,100 Repararea crăpăturilor din tencuielile interioare, la pereți, prin refacerea tencuielilor pe o lățime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T m 9,520 Pelicula din polimeri pentru protejarea suprafețelor interioare, pe durata refacerii m2 3,000 Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 80 m t 0,060 Transportarea încarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km t 0,060 2. Montarea timplariei PVC inclusiv profil solbanc pentru ferestre profil 5 camere (4*16*4) (подоконная планка) L=1.3 W/m2K latimea profilelor 70mm Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înalțimi pâna la 35 m inclusiv, avind suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv (F1) m2 16,690 Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaleții drepți, pâna la 15 cm lățime m 9,520 Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori m2 5,730 Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane m2 5,730 Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților m2 5,730 Vopsitori obișnuite interioare și exterioare executate manual cu vopsea pe bază de poliacetat de vinil în soluție apoasă aplicate pe tencuieli driscuite m2 5,730 Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub parțial la partea interioară la ferestre m2 2,500 Total lot 2 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |