Ministerul Sănătăţii, Muncii și   			      Министерство Здравоохранения, Труда

Protecției Sociale al Republicii Moldova       	                    и Социальной Защиты Республики Молдовa

IMSP “SPITALUL CLINIC BĂLȚI”	                               МСПУ «КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА БЭЛЦЬ»

str.         Decebal        ,  101 ,  		                               ул.              Дечебал              ,    101    ,

- MD-3100, mun. Bălţi  				                               MD-3100, мун. Бэлць

Тel. + 231 5-86-97; fax + 231 5-87-33	                                                   Tел. + 231 5-86-97; факс + 231 5-87-33

scmb@ms.md, www.scm-balti.ms.md

______________№.__________________

La Nr. _________________din__________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

## CAIET DE SARCINI

Obiectul: lucrări de reparație capital a sistemei de ventilare din blocurile E si D (sectia internare) ai cladirii medico-sanitare existente din str. Decebal, 101, mun. Balti pentru a. 2022

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

- lucrări de reparație capital a sistemei de ventilare  din blocurile E si D (sectia internare) ai cladirii medico-sanitare existente din str. Decebal, 101, mun. Balti pentru a. 2022

2. Informaţii şi proiectare

- lucrări de reparație capital a sistemei de ventilare  din blocurile E si D (sectia internare) ai cladirii medico-sanitare existente din str. Decebal, 101, mun. Balti pentru a. 2022

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Meterialele, echipamentele utilizate vor fi certificate conform normelor RM;

- Echipamentul tehnologic trebuie sa corespunda sarcinilor in constructii;

4. Mostre

- Mostrele vor fi prezentate de către ofertant autorității contractante, în termen de 3 zile de la solicitarea autorității. La solicitarea grupului de lucru, operatorul economic va prezenta broșuri, cărți tehnice pe utilajul oferit, întru confirmarea cerințelor tehnice propuse.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul la santier este obligat:

- de-a limita accesul la santier;

- conectareaa la apa si electricitate;

- asigură colectarea si evacuarea gunoiului;

- respecta cerintele in securitatea muncii pe santier.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

La finalizarea lucrarilor antreprenorul este obligat să: prezinte cartea tehnica cu indeplinirea proceselor verbale a executarii lucrariilor si fazelor de executie, precum si certificatele de calitate a materialelor utilizate.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

La depistare  viciilor ascunse ca rezultat a executării lucrălor, acestea se constata in prezenta Benificiarului, supravegherii tehnice si Antreprenorului priri inscriere in cartea tehnica.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

-

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

-

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

- Conform noremelor ;i standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Antreprenorul va respecta normele în vigoare a R.M. la compartimentul nivelului zgomotului si vibratiilor produse în cadrul executării lucrărilor de raparație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

-

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

-

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

-

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

-.

16. Definiţii

-

17. Cerinţe privind calculul costului

Calculu costului a lucrării se va efectua conform normelor stabilite în vigoare R.M.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Ofertantul va prezenta documentele obligatorie menționate în Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Ofertantul va prezenta documentele obligatorii conform cerințelor menționate în Anunțul de participare, Documentația standard și DUAE.

Conducătorul grupului de lucru:   Valentin GUSAC                                               L.Ș.

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: lucrări de reparație capital a sistemei de ventilare  din blocurile E si D (sectia internare) ai cladirii medico-sanitare existente din str. Decebal, 101, mun. Balti pentru a. 2022

Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”

(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie - montaj |  |  |
| 1 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 800,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. П 1 |  |  |
| 2 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h - Приточная установка с водяным обогревателем и системой автоматики, аналог (echivalent) - "Blauberg" BlauBox MW3200-4 Pro | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. К 1.1, K 1.2, K 1.3 |  |  |
| 3 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h - Приточно-вытяжная установка в наружном исполнении,в гигиеническом варианте с пластинчатым рекуператором,водяным обогревателем, фреоновым охладителем, резервными приточным и вытяжным вентиляторами, двойной системой фильтрации на притоке и камерой пароувлажения аналог (echivalent) - "Remak " AeroMaster XP10 | buc | 1,00 |
| 4 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h - Компрессорно-конденсаторный блок с соединительным комплектом аналог (echivalent) - "MDV" MDCCU-22CN1 + CCU-22-1 | buc | 2,00 |
| 5 | VC21A | Montarea aparatelor pentru umidificarea si incalzirea aeruluiu, exclusiv a sistemului de prindere si ancorare la constructie avind debitul de 25000 mc/h si un ventilator si 1-8 tronsoane - Парогенератор электродный в комплекте с парораспределителями, шлангами, трубками и гигростатом аналог (echivalent) - "Carel" UE045YL001 | buc | 1,00 |
| 6 | VC09A | Montarea agragatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA - Ламинарный потолок для чистых помещений с HEPA-фильтром аналог (echivalent) - "Аэролайф" ЛАМ1400 | buc | 3,00 |
| 7 | VC09A | Montarea agragatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA - Канальный воздухоочиститель для чистых помещений с HEPA-фильтром аналог (echivalent) - "Аэролайф" КФУ-2-150х600 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. К 2.1, K 2.2, K 2.3 |  |  |
| 8 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h - Приточная установка в гигиеническом исполнении, с пластинчатым рекуператором, водяным обогревателем, фреоновым охладителем, резервными приточным и вытяжным вентиляторами,двойной системой фильтрации на притоке и камерой пароувлажения аналог (echivalent) - "Remak " AeroMaster XP10 | buc | 1,00 |
| 9 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h - Компрессорно-конденсаторный блок с соединительным комплектом аналог (echivalent) - "MDV" MDCCU-22CN1 + CCU-22-1 | buc | 2,00 |
| 10 | VC21A | Montarea aparatelor pentru umidificarea si incalzirea aeruluiu, exclusiv a sistemului de prindere si ancorare la constructie avind debitul de 25000 mc/h si un ventilator si 1-8 tronsoane - Парогенератор электродный в комплекте с парораспределителями, шлангами, трубками и гигростатом аналог (echivalent) - "Carel" UE045YL001 | buc | 1,00 |
| 11 | VC09A | Montarea agragatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA - Ламинарный потолок для чистых помещений с HEPA-фильтром аналог (echivalent) - "Аэролайф" ЛАМ600 | buc | 10,00 |
| 12 | VC09A | Montarea agragatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA - Канальный воздухоочиститель для чистых помещений с HEPA-фильтром аналог (echivalent) - "Аэролайф" КФУ-2-150х300 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. К 3.1, K 3.2, K 3.3 |  |  |
| 13 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h - Приточнная установка в гигиеническом исполнении, с пластинчатым рекуператором, водяным обогревателем, фреоновым охладителем, резервными приточным и вытяжным вентиляторами,двойной системой фильтрации на притоке и камерой пароувлажения аналог (echivalent) - "Remak " AeroMaster XP06 | buc | 1,00 |
| 14 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h - Компрессорно-конденсаторный блок с соединительным комплектом аналог (echivalent) - "MDV" MDCCU-10CN1 + CCU-10-1 | buc | 2,00 |
| 15 | VC21A | Montarea aparatelor pentru umidificarea si incalzirea aeruluiu, exclusiv a sistemului de prindere si ancorare la constructie avind debitul de 25000 mc/h si un ventilator si 1-8 tronsoane - Парогенератор электродный в комплекте с парораспределителями,шлангами,трубками и гигростатом аналог (echivalent) - "Carel" UE025YL001 | buc | 1,00 |
| 16 | VC09A | Montarea agragatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA - Канальный воздухоочиститель для чистых помещений с HEPA-фильтром аналог (echivalent) - "Аэролайф" КФУ-2-150х3000 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 17 | Pret de piata | Приточная установка с водяным обогревателем и системой автоматики аналог (echivalent) - "Blauberg" BlauBox MW3200-4 Pro | set | 1,00 |
| 18 | Pret de piata | Приточно-вытяжная установка в наружном исполнении,в гигиеническом варианте с пластинчатым рекуператором,водяным обогревателем, фреоновым охладителем, резервными приточным и вытяжным вентиляторами, двойной системой фильтрации на притоке и камерой пароувлажения аналог (echivalent) - "Remak " AeroMaster XP10 | set | 2,00 |
| 19 | Pret de piata | Приточно-вытяжная установка в наружном исполнении,в гигиеническом варианте с пластинчатым рекуператором,водяным обогревателем, фреоновым охладителем, резервными приточным и вытяжным вентиляторами, двойной системой фильтрации на притоке и камерой пароувлажения аналог (echivalent) - "Remak " AeroMaster XP06 | set | 1,00 |
| 20 | Pret de piata | Компрессорно-конденсаторный блок с соединительным комплектом " аналог (echivalent) - MDV" MDCCU-22CN1 + CCU-22-1 | set | 4,00 |
| 21 | Pret de piata | Компрессорно-конденсаторный блок с соединительным комплектом аналог (echivalent) - "MDV" MDCCU-10CN1 + CCU-10-1 | set | 2,00 |
| 22 | Pret de piata | Парогенератор электродный в комплекте с парораспределителями,шлангами,трубками и гигростатом аналог (echivalent) - "Carel" UE045YL001 | set | 2,00 |
| 23 | Pret de piata | Парогенератор электродный в комплекте с парораспределителями,шлангами,трубками и гигростатом аналог (echivalent) - "Carel" UE025YL001 | set | 1,00 |
| 24 | Pret de piata | Канальный воздухоочиститель для чистых помещений с HEPA-фильтром аналог (echivalent) - "Аэролайф" КФУ-2-150х600 | set | 2,00 |
| 25 | Pret de piata | Канальный воздухоочиститель для чистых помещений с HEPA-фильтром аналог (echivalent) - "Аэролайф" КФУ-2-150х300 | set | 1,00 |
| 26 | Pret de piata | Канальный воздухоочиститель для чистых помещений с HEPA-фильтром аналог (echivalent) - "Аэролайф"КФУ-2-150х3000 | set | 1,00 |
| 27 | Pret de piata | Ламинарный потолок для чистых помещений с HEPA-фильтром аналог (echivalent) - "Аэролайф" ЛАМ1400 | set | 3,00 |
| 28 | Pret de piata | Ламинарный потолок для чистых помещений с HEPA-фильтром аналог (echivalent) - "Аэролайф" ЛАМ600 | set | 10,00 |
| 29 | Pret de piata | Регулятор переменного расхода круглого сечения из оц. стали с сервоприводом аналог (echivalent) - Gruner "Alnor" RAVAV-G-250 (K1) | set | 3,00 |

Conducătorul grupului de lucru:   Valentin GUSAC                                               L.Ș.