Aprob:

Directorul  al IMSP SCBI

,,Toma Ciorbă’’

_______________ S. Vasilița

Caiet de sarcini

pentru procedura valoare mică

- Denumirea autorității contractante: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Boli

Infecțioase ,,Toma Ciorbă’’.

- Organizatorul procedurii de achiziție: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de BoliInfecțioase ,,Toma Ciorbă’’.

- Obiectul achiziției: Reagenti si consumabile pentru laborator conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ,,Toma Ciorbă’’ pentru anul 2022.(repetat).

1500

| Nr. d/o | Denumirea produsului | Ambalaj solicitat | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| Lotul Nr. 1 Eprubete cu granule |  |  |  |
| Eprubete cu granule din metacrilat transparente 8-10 ml cu etichetă şi dop (16 x 100 mm) |  | buc | 15 000,0 |
| Eprubete cu granule din metacrilat transparente cu etichetă şi dop (12 x 86 mm) 4-5 ml |  | buc | 15 000,0 |
| Eprubete cu 0,3% citrat de Na pentru coagulograma cu capac şi etichetă 3,0 ml |  | buc | 4 000,0 |
| Lotul Nr. 2 Vârfuri plastic |  |  |  |
| Vârfuri plastic 0-200 mkl tip Gilson |  | buc | 200 000.0 |
| Vârfuri plastic 1000-5000 mkl |  | buc | 10 000,0 |
| Lotul Nr. 3 Planşetă |  |  |  |
| Planşetă din poliesterul pentru sedimentul urinar cu 10 camere |  | buc | 500,0 |
| Planşetă pentru determinarea grupei sanguine cu 50 godeuri |  | buc | 50,0 |
| Lotul Nr. 4 Dopuri din silicon |  |  |  |
| Dopuri din silicon cu 2 conuri diametru 12 mm |  | buc | 200,0 |
| Dopuri din silicon cu 2 conuri diametru 14 mm |  | buc | 200,0 |
| Lotul Nr. 5 Termohîrtie pentru analizator PCE-210 |  | buc | 50,0 |
| Lotul Nr. 6 Cuva pentru fotocalorimetru |  |  |  |
| Cuva pentru fotocalorimetru CFC-3; 5 mm |  | buc | 4 |
| Cuva pentru fotocalorimetru CFC-3; 10 mm |  | buc | 2 |
| Lotul Nr. 7 Pompă pentru PCE-210 |  | buc | 3 |
| Lotul Nr. 8 Hirtie de filtru |  | kg | 5,0 |
| Lotul Nr. 9 Container |  |  |  |
| Container pentru dezinfectie cu logo biohazard 3,0 l |  | buc | 12,0 |
| Container pentru dezinfectie cu logo biohazard 1,0 l |  | buc | 12,0 |
| Container n/st cu capac p/u urina – 250 ml |  | Bucati | 5 000,0 |
| Lotul Nr. 10 Diluent |  | L | 40,0 |
| Lotul Nr. 11 Eprubeta vacutainer |  |  |  |
| Eprubeta vacutainer cu gel separator cu eticheta si dop 5,0 ml |  | Bucati | 500,0 |
| Eprubeta vacutainer cu gel separator cu eticheta si dop 10,0 ml |  | Bucati | 500,0 |
| Lotul Nr. Imunologie Setul contine 96 teste |  |  |  |
| Anti HVE IgM, |  | buc | 96 |
| Anti HVE IgG |  | buc | 96 |
| Anti HVG |  | buc | 192 |
| Ag HBs |  | buc | 960.0 |
| Anti HVB cor sum |  | buc | 960.0 |
| Anti HVD |  | buc | 672.0 |
| Anti HVC |  | buc | 960.0 |
| Anti HBs |  | buc | 960.0 |
| Cerinţe specifice: Vîrfurile să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton şi Lenpipet, prezentarea mostrelor este obligatorie de la ofertantul cîştigător în termen de 5 zile după luarea deciziei. Toţi reagenţi şi materialele consumabile să fie ambalate de producător. Pentru reactivi chimici în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative ( GOST, OST, etc), privind denumirea m.moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul reactivului, statutul hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. Pentru testele imunologice godeurile să fie detașabile. |  |  |  |

Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: din momentul semnarii contractului pînă la 31.12.2022, zilnic la comanda beneficiarului și la necesitate. DDP - Franco destinație vămuită.

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2022.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului- în decurs de 24 de ore dupa depunerea ofertei la adresa electronică- achizitii.imspscto@gmail.com |  |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Cerinte obligatorii | Certificat de calitate prezentat de un laborator international; Trusele sa fie aprobate de Comunitatea Europeana cu marca CE,TUV, GMP; Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj, nu mai mic de 12 luni; Soluitiile de lucru sa fie stabile mai mult de 30 de zile; In instructiunea de folosire sa fie indicat specifitatea si sensibilitatea testelor, specifitatea si sensibilitatea mai mare de 99,5% , confirmate de un laborator international de referinta; Stripurile sa fie detasabile, posibilitatea de a rupe stripuri si de a folosi cite un godeu; Operatorii economici in termen de trei zile de la solicitare vor prezenta mostre pentru a fi testate; | da |

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSA

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în  limba de stat

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Ghidirimschi Alexandru -  preșerdintele grupului de lucru, vicedirector

Manic Vera –secretar, șef serviciul economic

Simonov Ludmila - vicedirector

Smeșnoi Valentina –șef laborator

Batrîn Agrapina –șef farmacie

Culiuc Natalia - șef secția nr. 1

Hodorogea Liliana - șef secția nr. 3

Jîmbei Pavlina - șef secția nr. 4

Paveliuc Petru - șef secția nr. 5

Baba Lilia - șef secția nr. 7

Chiriacov Galina - șef secția Terapie Intensivă

Tozlovanu Liviu - șef secția internare

Pîntea Constantin – inginer pentru deservirea aparatajului medical

Stegărescu Raisa –asistentă medicală principală

Țaruș Ecaterina –jurist