| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a contoarelor de energie termică din cadrul “Termoelectrica” S.A. REPETAT |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| LOTUL 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical 66 |  |  |  | DN 15 |  |  |  |
| Multical 302 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 401 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 402 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 403 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 601 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 602 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 603 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sharky775 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 2 Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical 66 |  |  |  | DN 20 |  |  |  |
| Multical 302 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 401 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 402 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 403 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 601 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 602 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 603 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sharky775 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 3 Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical 66 |  |  |  | DN 20 (cu 2 debitmetre) |  |  |  |
| Multical 601 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 602 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 603 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 4 Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical 66 |  |  |  | DN 25 |  |  |  |
| Multical 302 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 401 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 402 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 403 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 601 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 602 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 603 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sharky775 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 5 Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical 66 |  |  |  | DN 25 (cu 2 debitmetre) |  |  |  |
| Multical 601 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 602 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 603 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 6 Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical 66 |  |  |  | DN 40 |  |  |  |
| Multical 601 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 602 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 603 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sharky775 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 7 Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical 66 |  |  |  | DN 40 (cu 2 debitmetre) |  |  |  |
| Multical 601 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 602 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 603 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 8 Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical 66 |  |  |  | DN 50 |  |  |  |
| Multical 601 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 602 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 603 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sharky775 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 9 Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical 66 |  |  |  | DN 50 (cu 2 debitmetre) |  |  |  |
| Multical 601 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 602 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 603 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 10 Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical 66 |  |  |  | DN 65 |  |  |  |
| Multical 601 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 602 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 603 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sharky775 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 11 Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical 66 |  |  |  | DN 65 (cu 2 debitmetre) |  |  |  |
| Multical 601 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 602 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 603 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 12 Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical 602 |  |  |  | DN 80 |  |  |  |
| LOTUL 13 Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical 66 |  |  |  | DN 80 (cu 2 debitmetre) |  |  |  |
| Multical 601 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 602 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 603 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 14 Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical 601 |  |  |  | DN 100 |  |  |  |
| LOTUL 15 Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică: Multical 66 |  |  |  | DN 100 (cu 2 debitmetre) |  |  |  |
| Multical 601 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 602 |  |  |  |  |  |  |  |
| Multical 603 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________