| Lucrari de reparatie a unor incaperi din incinta Liceului Teoretic Mircea Eliade, mun. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

CABINET Nr. 5

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Cabinet Nr.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Demontarea tavanelor de tip Armstrong) |  |  | m2 |  | 36,1000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 16,9670 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 16,9670 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (ATENTIE cu recuperarea materialelor vor fi remontate) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,8800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCO56C |  | Demontari: tavane suspendate, (Gips) |  |  | m2 |  | 36,1000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,6930 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,3320 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpIzC45B |  | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) |  |  | m3 |  | 3,6100 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 3,6822 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0722 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 1,0108 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Pereti, Tavane) |  |  | m2 |  | 45,5700 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,4684 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,8355 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,2785 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,4557 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCJ35B |  | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc |  |  | m2 |  | 29,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 15,6600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,6600 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,7400 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,4350 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Briu de protectie) |  |  | m2 |  | 2,8000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,3160 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,3160 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCN12A |  | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, pina la 60 cm latime |  |  | m |  | 20,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,4000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 36,1000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 8,3030 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,3030 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 1,0830 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,0830 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,0830 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie in vederea realizarii lucrarilor de reparatie |  |  | m2 |  | 6,6000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,0560 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 3,9200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,3304 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 3,9200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,9600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 3,9200 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,0114 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IzF17A |  | Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere (Vata minerala, ignifuga grosimea 100mm, densitatea minim 45 kg/m3) |  |  | m2 |  | 36,1000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 27,0750 |  |  |
|  | 2682162611370 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri |  |  | m2 |  | 36,8220 |  |  |
|  | 2875276312522 |  | Accesorii metalice zincate |  |  | kg |  | 37,9050 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip membrana superdifuzie (folie anticondes)minim dublustrat dens. 140 g/m2 inclusiv finisarea suprapunerilor utilizind banda adeziva, cu permisivitatea la vapori Sd=0.015....0.3m |  |  | m2 |  | 72,2000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 14,4400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,6100 |  |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  |  | m2 |  | 85,5209 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 892,3920 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,7220 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE Placile prefabricate Armstrong de calitate superioara cu grosimea nu mai mica de 12mm, Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 36,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,4150 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 74,0050 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 144,4000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 37,9050 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,5415 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 87,1000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,6130 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 13,0650 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,3550 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 9,6000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 11,7120 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 68,5440 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0384 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,7584 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,1536 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 29,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 4,0600 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 12,0350 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,4500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec mozaic de cuart sau plaster de marmor decorativ (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 29,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 35,3800 |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Plaster de marmor decorativ |  |  | kg |  | 66,7000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1160 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,1740 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, fara miros) |  |  | m2 |  | 48,4000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 26,6200 |  |  |
|  | 2430116103540 |  | Vopsea Acrilica |  |  | kg |  | 19,3600 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,9040 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 24,2000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,4200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0968 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CN09A K=0.33 |  | Vopsitorii interioare cu Lac ACRILIC de protectie ATENTIE fara miros, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual (Tipul lacului se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 48,4000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9,5832 |  |  |
|  | 2430116104050 |  | Lac de protectie ACRILIC fara miros |  |  | kg |  | 7,9860 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,7986 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 7,9860 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,7986 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0319 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CJ04C |  | Profiluri, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, (Baghete Poliuretan) |  |  | m |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  |  | h-om |  | 9,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,1000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 44,0000 |  |  |
|  | 2812106305900 |  | Profiluri uzinate (Baghete Poliuretan) |  |  | m |  | 23,5400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0440 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0440 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonogrund) |  |  | m2 |  | 36,1000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,0830 |  |  |
|  | 2416582225803 |  | Amorsa-grund Betonogrund |  |  | kg |  | 5,4150 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,8050 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 36,1000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8,4474 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 555,0916 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 3,2652 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1451 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,5162 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3610 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CG08A2 |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm confectionate din lemn natural specii tari), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 36,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,6100 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 36,1000 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  |  | m2 |  | 38,4736 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 1,0992 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 21,9849 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 2,9313 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 18,3207 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0550 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 7,3283 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,8794 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0220 |  |  |
|  | 2010212946765 |  | Pervaz din lemn |  |  | m |  | 36,6415 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,0830 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CK17E1 |  | Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,8000 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,8400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,9440 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,5600 |  |  |
|  | 2670112204050 |  | Placi PFL melaminate |  |  | m2 |  | 3,0862 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0280 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RpIB01A |  | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta ) |  |  | m2 |  | 6,6000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 6,2040 |  |  |
|  | 2682117323463 |  | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm |  |  | kg |  | 0,3300 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1452 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0066 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (ATENTIE Manopera, se vor monta corpurile anterior demontate) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor (BBГнг(A)-LS 3x1,5 mm2) |  |  | m |  | 20,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,8000 |  |  |
|  | 3130134812204 |  | Cablu de energie (BBГнг(A)-LS 3x1,5 mm2) |  |  | m |  | 20,4000 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 10,0000 |  |  |
|  | 2661126408701 |  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet Nr.5 |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |