Anexa 1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 58,350 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereţi | m2 | 79,900 |
| 3 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suportsau fără support textile, mochetă, etc | m2 | 54,600 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 58,350 |
| 5 | CN52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. | m2 | 58,350 |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 58,350 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului | m2 | 58,350 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 58,350 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 79,900 |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului. | m2 | 79,900 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 79,900 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 79,900 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 79,900 |
| 14 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 17,140 |
| 15 | CK18C | Montarea colţari | m | 17,140 |
| 16 | CF61A | Driscuire continuă a suprafeţei (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre şi uşi plane | m2 | 2,600 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 2,600 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 2,600 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 2,600 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,600 |
| 21 | CG56B | Şapă din amestic de autonivelare “Nivelir”: grosime 20mm | m2 | 54,600 |
| 22 | CG08A2 | Pardoseki din materiale plastice montate pe support existent, curăţate, inclusive pervazurile din lemn, în încăperi cu suprafeţe mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum de suport | m2 | 54,600 |
| 23 | RpEF02C | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lămpi fluorescente, inclusive dispozitivul de susţinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi | buc | 4 |
| 24 | RpEE14A | Montarea întrerupătoarelor unipolare – întrerupător cu 2 clape | buc | 1 |
| 25 | CB16A | Şchela pentru lucrări de finisaje interioare în încăperi pînă la 5 m înalţime | m2 | 8 |
| 26 | TrI1AA02B3 | Incarcarea materialelor din grupa A – grele, în bulgări prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 1,000 |
| 27 | TsI50G | Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanta de 15 km | t | 1,000 |