WinСмета2000     
Reparatia coridoarelor si casa scarii la colegiul National de Comert al ASEM din str.P Rares 18, mun.Chisinau	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 

	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
		1.1. Coridor etaj 1 			
		1.1.1. Tavane			
1	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	85,6700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,851	
	7422010060100	Timplar	h-om	175,623	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	342,680	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	89,954	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,285	
2	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	8,1100	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,243	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,216	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,405	
3	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	8,1100	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,649	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,811	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8,555	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008	
4	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,1100	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,460	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	3,244	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,487	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,055	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,405	

			
 			Total Tavane	            		
 		1.1.2. Podele			
5	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	78,9400	
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,473	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,262	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,184	
6	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	78,9400	
	7132010010900	Faiantar	h-om	31,576	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,894	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta 10cm	m	84,545	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	29,010	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	497,322	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	8,289	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	23,682	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,947	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,079	

			
 			Total Podele	            		
 		1.1.3. Pereti			
7	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	12,000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	66,000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,018	
8	CF18B
	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala  (pe suprafete netede) 	m2	213,2600	
	7122050013400	Zidar	h-om	106,630	
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	87,010	
	2513206621500	Banda de armare	m	435,050	
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	228,401	
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	1 087,626	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,427	
9	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	213,2600	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,398	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	31,989	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,663	
10	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	213,2600	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	117,293	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	85,304	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,796	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	106,630	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,663	
11	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf	m	41,4300	
	7422010060100	Timplar	h-om	3,729	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,414	
	27431235490271	Cornier perforat la glaf	m	41,430	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	248,580	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,414	
12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	7,8600	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,236	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,179	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,393	
13	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	7,8600	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,537	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,786	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8,292	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008	
14	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	7,8600	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,236	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,179	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,393	
15	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,8600	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,323	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	3,144	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,472	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,930	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,393	

			
 			Total Pereti	            		
 		1.1.4. Lucrari tehnico-sanitare			
16	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 	m2	4,1600	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,666	
17	RpIB02A
	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu  functionind cu apa calda-din demontari	m2	4,1600	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	3,536	
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,208	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,092	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,004	

			
 			Total Lucrari tehnico-sanitare	            		

			
 			Total Coridor etaj 1 	            		
 		1.2. Coridor etaj 2			
		1.2.1. Tavane			
18	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	69,9500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,492	
	7422010060100	Timplar	h-om	143,397	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	279,800	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	73,448	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,049	
19	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	9,2600	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,278	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,389	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,463	
20	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	9,2600	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,167	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,926	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	9,768	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009	
21	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,2600	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,093	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	3,704	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,556	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,630	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,463	

			
 			Total Tavane	            		
 		1.2.2. Podele			
22	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	79,7700	
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,572	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,370	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,197	
23	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	79,7700	
	7132010010900	Faiantar	h-om	31,908	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,977	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta 10cm	m	85,434	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	29,315	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	502,551	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	8,376	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	23,931	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,989	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,080	

			
 			Total Podele	            		
 		1.2.3. Pereti			
24	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	12,000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	66,000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,018	
25	CF18B
	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala  (pe suprafete netede) 	m2	202,6600	
	7122050013400	Zidar	h-om	101,330	
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	82,685	
	2513206621500	Banda de armare	m	413,426	
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	217,049	
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	1 033,566	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,405	
26	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	202,6600	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,080	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	30,399	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,133	
27	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	202,6600	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	111,463	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	81,064	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,160	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	101,330	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,133	
28	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf	m	45,0100	
	7422010060100	Timplar	h-om	4,051	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	
	27431235490271	Cornier perforat la glaf	m	45,010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	270,060	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,450	
29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	4,2000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,126	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,630	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,210	
30	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	4,2000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,890	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,420	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4,431	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	
31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	4,2000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,126	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,630	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,210	
32	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,2000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,310	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	1,680	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,252	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,100	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,210	

			
 			Total Pereti	            		
 		1.2.4. Lucrari tehnico-sanitare			
33	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 	m2	4,1600	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,666	
34	RpIB02A
	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu  functionind cu apa calda-din demontari	m2	4,1600	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	3,536	
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,208	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,092	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,004	

			
 			Total Lucrari tehnico-sanitare	            		

			
 			Total Coridor etaj 2	            		
 		1.3. Coridor etaj 3			
		1.3.1. Tavane			
35	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	69,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,380	
	7422010060100	Timplar	h-om	141,860	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	276,800	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	72,660	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,038	
36	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	7,9100	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,237	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,186	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,396	
37	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	7,9100	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,560	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,791	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8,344	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008	
38	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,9100	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,351	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	3,164	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,475	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,955	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,396	

			
 			Total Tavane	            		
 		1.3.2. Podele			
39	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	81,2200	
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,746	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,559	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,218	
40	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	81,2200	
	7132010010900	Faiantar	h-om	32,488	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,122	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta 10cm	m	86,987	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	29,848	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	511,686	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	8,528	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	24,366	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,061	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,081	

			
 			Total Podele	            		
 		1.3.3. Pereti			
41	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	12,000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	66,000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,018	
42	CF18B
	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala  (pe suprafete netede) 	m2	203,6800	
	7122050013400	Zidar	h-om	101,840	
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	83,101	
	2513206621500	Banda de armare	m	415,507	
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	218,141	
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	1 038,768	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,407	
43	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	203,6800	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,110	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	30,552	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,184	
44	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	203,6800	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	112,024	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	81,472	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,221	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	101,840	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,184	
45	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf	m	44,7100	
	7422010060100	Timplar	h-om	4,024	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,447	
	27431235490271	Cornier perforat la glaf	m	44,710	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	268,260	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,447	
46	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	3,9500	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,118	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,593	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,198	
47	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	3,9500	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,778	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,395	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4,167	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	
48	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	3,9500	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,118	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,593	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,198	
49	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,9500	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,173	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	1,580	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,237	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,975	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,198	

			
 			Total Pereti	            		
 		1.3.4. Lucrari tehnico-sanitare			
50	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 	m2	4,1600	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,666	
51	RpIB02A
	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu  functionind cu apa calda-din demontari	m2	4,1600	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	3,536	
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,208	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,092	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,004	

			
 			Total Lucrari tehnico-sanitare	            		

			
 			Total Coridor etaj 3	            		
 		1.4. Coridor etaj 4			
		1.4.1. Tavane			
52	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	68,8000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,320	
	7422010060100	Timplar	h-om	141,040	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	275,200	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	72,240	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,032	
53	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	11,0700	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,332	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,661	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,553	
54	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	11,0700	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,982	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,107	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	11,678	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,011	
55	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,0700	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,089	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	4,428	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,664	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,535	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,553	

			
 			Total Tavane	            		
 		1.4.2. Podele			
56	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	80,6400	
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,677	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,483	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,210	
57	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	80,6400	
	7132010010900	Faiantar	h-om	32,256	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,064	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta 10cm	m	86,365	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	29,635	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	508,032	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	8,467	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	24,192	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,032	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,081	

			
 			Total Podele	            		
 		1.4.3. Pereti			
58	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	12,000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	66,000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,018	
59	CF18B
	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala  (pe suprafete netede) 	m2	221,3900	
	7122050013400	Zidar	h-om	110,695	
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	90,327	
	2513206621500	Banda de armare	m	451,636	
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	237,109	
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	1 129,089	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,443	
60	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	221,3900	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,642	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	33,208	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,069	
61	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	221,3900	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	121,764	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	88,556	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,283	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	110,695	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,069	
62	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf	m	34,6100	
	7422010060100	Timplar	h-om	3,115	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,346	
	27431235490271	Cornier perforat la glaf	m	34,610	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	207,660	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,346	
63	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	4,1300	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,124	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,619	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,207	
64	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	4,1300	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,859	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,413	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4,357	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	
65	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	4,1300	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,124	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,619	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,207	
66	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,1300	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,272	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	1,652	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,248	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,065	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,207	

			
 			Total Pereti	            		
 		1.4.4. Lucrari tehnico-sanitare			
67	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 	m2	4,1600	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,666	
68	RpIB02A
	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu  functionind cu apa calda-din demontari	m2	4,1600	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	3,536	
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,208	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,092	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,004	

			
 			Total Lucrari tehnico-sanitare	            		

			
 			Total Coridor etaj 4	            		
 		1.5. Casa scarii (2 unit)			
		1.5.1. Tavane			
69	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	150,0000	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	16,500	
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	45,000	
70	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	150,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,500	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	22,500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,500	
71	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	150,0000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	67,500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	158,235	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,150	
72	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	150,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,500	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	22,500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,500	
73	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,2600	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,093	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	3,704	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,556	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,630	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,463	
74	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	150,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	105,000	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,300	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,525	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	45,000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	45,000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	7,500	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	15,000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	22,500	

			
 			Total Tavane	            		
 		1.5.2. Podele			
75	CN05C
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2	48,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,880	
	2430226100350	Grund alb pe baza de poliacetat de vinil	kg	5,760	
	243011610350	Vopsea  pe baza de poliacetat de  vinil	kg	14,400	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,400	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	24,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,048	

			
 			Total Podele	            		
 		1.5.3. Pereti			
76	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf	m	92,0000	
	7422010060100	Timplar	h-om	8,280	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,920	
	27431235490271	Cornier perforat la glaf	m	92,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	552,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,920	
77	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor glaf	m2	37,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,110	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,550	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,850	
78	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	37,0000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,650	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,700	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	39,031	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,037	
79	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor glaf	m2	37,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,110	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,550	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,850	
80	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,350	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	14,800	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,220	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,500	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,850	
81	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	402,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	48,240	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	60,300	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,020	
82	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	402,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,060	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	60,300	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,100	
83	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	402,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	80,400	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	442,200	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	60,300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,121	
84	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	402,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,060	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	60,300	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,100	
85	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	402,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	221,100	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	160,800	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	24,120	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	201,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	20,100	
86	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	10,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,200	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	1,200	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,000	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,150	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,500	
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,300	
87	CN23B
	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv	m2	9,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,380	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	1,350	
	2430126106200	Email de ulei 	kg	0,072	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,900	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,900	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,090	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,270	

			
 			Total Pereti	            		
 		1.5.4. Panouri atiincendiare			
88	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	12,8000	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,688	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,688	
89	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv apanouri antiincendiare 82x82x28 cm-8 buc	m2	12,8000	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,344	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,024	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	12,800	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	51,200	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,400	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,240	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,680	
	4011106202741	Energie electrica	kw	12,800	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,256	

			
 			Total Panouri atiincendiare	            		
 		1.5.5. Diverse			
90	TrB05A1-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	8,0000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,520	
91	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	8,0000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,800	
92	TsI50C4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 24 km gunoi	t	8,0000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,912	

			
 			Total Diverse	            		

			
 			Total Casa scarii (2 unit)	            		

			
 		Total	 lei		
		Asigurarea sociala	24,00 %		
		Cheltuieli transportare	7,00 %		
		Cheltuieli depozitare,aprovizinare	2,00 %		
		Total	100,00 +		
		Cheltuieli de regie	14,50 %		
		Total	100,00 +		
		Beneficiu de deviz	6,00 %		
			Total Lucrari de constructie	            		
 		2. Lucrari de montare			
		2.1. Etaj 1 Iluminat electric			
93	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,120	
94	RpEE14B
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	2,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,660	
	1111000100020	Intrerupator cu  1 clapa	buc	2,000	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,010	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,400	
95	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,5000	
	1	Muncitor	h-om	1,145	
	1019852	Vopsea	kg	0,010	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,155	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,100	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,080	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005	
96	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	50,0000	
	313013481740523	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	51,500	
97	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,5000	
	1	Muncitor	h-om	8,350	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,100	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,100	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,100	
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,011	
	5009030	Flanse	10 buc	0,500	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	16,000	
	5009090	Profil de montaj	buc	0,250	
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,150	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,405	
98	pret piata
	Tub PE d20 mm	m	50,0000	
	346787655	Tub PE d20mm	m	50,000	
99	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	10,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,200	
100	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon 60x60cm, complet echipate  tip LED panou 36W (6000k)	buc	10,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,800	
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED panou 36W	buc	10,400	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	10,400	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	10,400	

			
 			Total Etaj 1 Iluminat electric	            		
 		2.2. Etaj 2 Iluminat electric			
101	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,120	
102	RpEE14B
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	2,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,660	
	1111000100020	Intrerupator cu  1 clapa	buc	2,000	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,010	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,400	
103	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,5000	
	1	Muncitor	h-om	1,145	
	1019852	Vopsea	kg	0,010	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,155	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,100	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,080	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005	
104	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	50,0000	
	313013481740523	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	51,500	
105	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,5000	
	1	Muncitor	h-om	8,350	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,100	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,100	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,100	
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,011	
	5009030	Flanse	10 buc	0,500	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	16,000	
	5009090	Profil de montaj	buc	0,250	
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,150	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,405	
106	pret piata
	Tub PE d20 mm	m	50,0000	
	346787655	Tub PE d20mm	m	50,000	
107	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	10,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,200	
108	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon 60x60cm, complet echipate  tip LED panou 36W (6000k)	buc	10,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,800	
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED panou 36W	buc	10,400	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	10,400	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	10,400	

			
 			Total Etaj 2 Iluminat electric	            		
 		2.3. Etaj 3 Iluminat electric			
109	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,120	
110	RpEE14B
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	2,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,660	
	1111000100020	Intrerupator cu  1 clapa	buc	2,000	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,010	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,400	
111	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,5000	
	1	Muncitor	h-om	1,145	
	1019852	Vopsea	kg	0,010	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,155	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,100	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,080	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005	
112	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	50,0000	
	313013481740523	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	51,500	
113	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,5000	
	1	Muncitor	h-om	8,350	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,100	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,100	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,100	
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,011	
	5009030	Flanse	10 buc	0,500	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	16,000	
	5009090	Profil de montaj	buc	0,250	
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,150	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,405	
114	pret piata
	Tub PE d20 mm	m	50,0000	
	346787655	Tub PE d20mm	m	50,000	
115	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	10,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,200	
116	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon 60x60cm, complet echipate  tip LED panou 36W (6000k)	buc	10,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,800	
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED panou 36W	buc	10,400	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	10,400	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	10,400	

			
 			Total Etaj 3 Iluminat electric	            		
 		2.4. Etaj 4 Iluminat electric			
117	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,120	
118	RpEE14B
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	2,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,660	
	1111000100020	Intrerupator cu  1 clapa	buc	2,000	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,010	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,400	
119	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,5000	
	1	Muncitor	h-om	1,145	
	1019852	Vopsea	kg	0,010	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,155	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,100	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,080	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005	
120	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	50,0000	
	313013481740523	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	51,500	
121	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,5000	
	1	Muncitor	h-om	8,350	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,100	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,100	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,100	
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,011	
	5009030	Flanse	10 buc	0,500	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	16,000	
	5009090	Profil de montaj	buc	0,250	
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,150	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,405	
122	pret piata
	Tub PE d20 mm	m	50,0000	
	346787655	Tub PE d20mm	m	50,000	
123	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	10,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,200	
124	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon 60x60cm, complet echipate  tip LED panou 36W (6000k)	buc	10,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,800	
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED panou 36W	buc	10,400	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	10,400	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	10,400	

			
 			Total Etaj 4 Iluminat electric	            		
 		2.5. Casa scarii (1,2)			
125	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,120	
126	RpEE14B
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	2,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,660	
	1111000100020	Intrerupator cu  1 clapa	buc	2,000	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,010	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,400	

			
 			Total Casa scarii (1,2)	            		

			
 		Total	 lei		
		Asigurarea sociala	24,00 %		
		Cheltuieli transportare	7,00 %		
		Cheltuieli depozitare,aprovizionare	2,00 %		
		Total	100,00 +		
		Cheltuieli de regie	76,00 %		
		Total	100,00 +		
		Beneficiu de deviz	6,00 %		
			Total Lucrari de montare	            		
 
	Total	 lei		
	TVA	20,00 %