|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1779091140105 / 21620369 conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Cablu electric și accesorii pentru instalare » |  |  |  |  |
| Cod CPV 31300000-9 | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31300000-9 | 1. Cablu Electric VVGngLS 5 × 35 mm² cupru | 1.Cablu VVGngLS 5 × 35 mm² /Tip material-Cupru/ Temperatura de exploatare de la -50 °C până la +50 °C/Umiditatea relativă a aerului până la 98% la +35 °C/Temperatura maximă admisă de încălzire continuă în exploatare +70°C/Rezistența conductorului principal la 20 °C, nu mai mare de, 0,524 Ω/km. Diametrul nominal al conductorului, 7,41 mm. Diametrul nominal calculat al cablului (conductorului), 31,67 mm.Greutate netă calculată, 1989,46 kg/km. Sarcină maximă de curent în aer, 127A.Construcția conductorului principal.Numărul de fire/ buc 7.Diametrul nominal al firelor 2,463 mm. Tensiune nominală 0,6/1 kV.Durata de viață 30 ani/Termenul de garanție pentru exploatare 5 ani |  |  |
|  | 2.Papuci cablu DL 35mm | 2. Papuc din cupru neizolat DT-35mm²/ Tipul surubului M10.5 |  |  |
|  | 3.Cutie de ditribuție din metal | 3. Lada metalică,/ dimensiuni 500 x 400 x 250 mm /grad de protecție IP54/ Culoare Gri |  |  |
|  | 4.Tuburi termocontractabile | 4. Tuburi termocontractabile cu raport de contracție minimum 2:1/ compatibile cu cablu electric 5x35 mm². Material: poliolefină; Rezistență la temperaturi ridicate;Proprietăți electroizolante;Rezistență la umiditate și coroziune; 5 Culori diferite pentru identificare faze/conductori |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1779091140105 / 21620369, conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Cablu electric și accesorii pentru instalare » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M Cant. | Cant. | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de PRESTARE | Producator, Denumirea, Tara de origine |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31300000-9 | 1. Cablu Electric VVGngLS 5 × 35 mm² cupru | m | 80 |  |  |  |  | Conform anunțului de participare |  |
|  | 2.Papuci cablu DL 35mm | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Cutie de ditribuție din metal | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.Tuburi termocontractabile | m | 5 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________