Oferta

| Numărul procedurii: Conform SIA RSAP Mtender |  |  |  |  |  |  |  | Data: 07.12.2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea procedurii: Echipament tehnic special-Penitenciarului nr.10-Goian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cantitate | Preţ unitar fără TVA | Preţ unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Specificația tehnică deplină solicitată |  | Specificația tehnică deplină propusă | Termen/ Loc livrare |
|  | Sistem control acces | 1 set |  |  |  |  | controler analogic cu Sigur E10ACS - 3 buc.; cititor cartele pentru exploatare externă analogic cu DS-K1102AM - 6 buc.; lacăt electromecanic +ghercon bronat (furtun flexibil) - 3 buc.; USB card reader compatibil cu Mifare, Mifare Plus, Mifare DESfire și NFC - 1 buc.; SO 1000 cartele; modul control timp de lucru; modul reacție la eveniment; cartele mifare -150 buc; surse de alimentare RIP12V 5A+acumulator+dulap exploatare externă - 3 buc. |  |  | Locul livrării: or. Chișinău, str. N. Titulescu,35; Termenul de livrare: până la 15 decembrie; |
|  | Cutie conexiune cameră video | 10 buc |  |  |  |  | analogic DS1280zj-xs; metalice; pentru exploatare externă |  |  |  |
|  | Cablu UTP/FTP | 915 m |  |  |  |  | material cupru; 4 perechi; exploatare externă |  |  |  |
|  | Comutator de date | 4buc |  |  |  |  | 8 port PoE; 2 port UpLink; temp. expl -10/ +40 |  |  |  |
|  | Surse de alimentare | 6 buc |  |  |  |  | (UPS): back-UPS; min 520W |  |  |  |
|  | Registrator video | 1 buc |  |  |  |  | SO Trassir; HDD 4x4 Tb; licență la 32 canale; rackmount |  |  |  |
|  | HDD 4 Tb model WD40PURX | 6 buc |  |  |  |  | regim de lucru 24/24 |  |  |  |
|  | Cameră video IP | 4 buc |  |  |  |  | analogic cu DS-2CD2345G0P-I; unghi monitorizare 180; în set SD card 64GB; sursă 12V; cutie conexiune exploatare externă |  |  |  |
|  | Cameră video IP | 10 buc |  |  |  |  | analogic cu DS-2CD2046G2-IU/SL; în set SD card 64GB; sursă 12V; cutie conexiune exploatare externă |  |  |  |
|  | Cameră video IP | 10 buc |  |  |  |  | analogic cu DS-2CD2047G2-L; în set SD card 64GB; sursă 12V; cutie conexiune exploatare externă |  |  |  |

Semnat:______________ Numele, Prenumele:________________________ În calitate de: _______

Ofertantul: _______________________ Adresa: